6 А. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

за јавну набавку радова

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова - Замена кровног покривача на згради Одељења за акутне психотичне поремећаје , редни број јавне набавке 34/2017.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

I Припремни радови

| Редни број | Опис | Количина по јединици мере | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обележавање градилишта и постављање градилишне ограде од пвц материјала | (паушално) ком. 1 |  |  |
| 2 | Израда и постављање градилишне табле у свему према важећим прописима и регулативама | (паушално) ком. 1 |  |  |
| 3 | Израда елебората заштите на раду и безбедности на градилишту | (паушално) ком. 1 |  |  |

Укупна вредност   ___________________________ без ПДВ-а.

II Покривачки радови

| Редни број | Опис | Количина по јединици мере | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтажа покривача од ондулин плоча. Скинути плоче на безбедан начин. Шут прикупити, изнети ,утоварити на камион и одвести на место где инвеститор идреди унутар болнице. Обрачун по m² косе површине. 2 x 7,48 =14,96 ,14,96 x 66,0 = 987,36 m² | 987,35 m2 |  |  |
| 2 | Демонтажа свих штафни са крова 5x8цм са скадиштењем и превоз у кругу болнице на место где одреди инвеститор. | 7 m3 |  |  |
| 3 | Испорука и монтажа нових штафни 5x8цм | 7 m3 |  |  |
| 4 | Скидање слемена од слемењака. Слемена скинути са крова на безбедан начин. Шут прикупити,изнети, утоварити на камион и одвести на место где инвеститор одреди. Обрачун по м слемена | 66 m |  |  |
| 5 | Чишћење постојећих хоризонталних олука од наноса ветра и лишћа.Обрачун по м.66x2=132м | 132 m |  |  |
| 6 | Постављање преносне монтажне скеле за безбедан рад на крову, у циљу брже и ефикасније демонтаже и монтаже кровног покривача. Површина скеле м².....100 | 100 m2 |  |  |
| 7 | Демонтажа опшивки око калканског зида. Опшивку демонтирати,упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију, коју одређује инвеститор у кругу болнице. Обрачун је по м опшивке калканског зида. | 30 m |  |  |
| 8 | Покривање крова челичним поцинкованим трапезастим лимом ТР35/200, пластифициран поцинкован,дебљине 0,60 мм Рал 3009. Покривање извести по пројекту, детаљима и упуствима произвођача и пројектанта. Спајање профила вршити по ребру поцинкованим завртњима са металном и гуменом подлошком 6,3x70мм,са навојем од 35мм. Обрачун по м² покривне површине.Мере за наручивање кровног покривача од ТР-лима узети на лицу места.Лимове подизати на кров помоћо дизалице-лака монтажна до 100 кг из безбедносних разлога а првенствено да би се избегле деформације на лимовима приликом подизања на кров. | 987.35 m2 |  |  |
| 9 | Опшивање калканског зида-ветар лајсне челичним, поцинкованим и пластифицираним лимом развијене ширине РШ 50 цм, дебљине 0,60 мм Рал 3009. .Опшивку калканског зида извести по детаљима и упутствима произвођача.Мере за опшивање узети на лицу места. Обрачун по м спољне ивице димњака. | 30 m |  |  |
| 8 | Набавка и постављање откривеног дела крова од тврде пластоке за сличај кише и ноћни период,кад се не успе да се покрије дневно откривени дио крова.Обрачун по м² | 100 m2 |  |  |
| 10 | Израда отвора за излазак на кров ,димензије 80x100 см ,са поклопцем од поцинкованог лима са свим потребним детаљима са опшивањем а према приложеној диспозицији и детаљима за израду. | 1 kom |  |  |
| 11 | Постављање слемених профила од пластифицираног, челичног и поцинкованог лима дебљине 0,60 мм,Рал 3009. Обрацун је по м слемена. | 65.7 m |  |  |
| 12 | Израда и монтажа самплеха уводног лима у постојећи олук од пластифицираног лима у боји покривача РШ 350 мм 66x2=132 м | 132 m |  |  |
| 13 | Израда и монтажа снегобрана од пластифицираног лима РШ 45 см | 132 m |  |  |
| 14 | Израда опшива око вентилационих канала на крову од поцинкованог,челичног и пластифицираног лима дебљине д= 0,6 мм РАЛ 3009 ,РШ-развијене ширине 30 см. Обрачун се плаћа по комаду | 6 kom |  |  |
| 15 | Израда и уградња висећих хоризонталних олука заједно са одговарајућим носачима од поцинкованог лима у цену узети и демонтажу старог олука.РШ 50 см. | 132m |  |  |

Укупна вредност___________________________ без ПДВ-а.

III Браварски  радови

| Редни број | Опис | Количина по јединици мере | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Израда и монтажа челичних против пожарних пењалица од готових и апкантованих профила са анексног дела до улазних врата у калканском зиду.Против пожарне челичне мердевине израдити у радионици и монтирати уз чеони зид објекта у већ припремљене за везу у зид а све по детаљима.Челична конструкција после израде два пута минизирати основном бојом а затим два пута премазати завршном бојом по изборо инвеститора. Мере за ослонце на зиду и калкану узети на лицу места.Пењалице се могу израдити из два дела и монтирати помоћу монтажног наставка са подвезицом као заварена ватијанта или помоћу завртњева.Обрачун по кг 49,0x1,05= 52,10 | 52 кг |  |  |

Укупна вредност   ___________________________ без ПДВ-а.

IV ГРОМОБРАНСКЕ  ИНСТАЛАЦИЈЕ

| Редни број | Опис | Количина по јединици мере | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтажа и монтажа громобранске инсталације за лимени кров..Обрачун по м | 385 м |  |  |
| 2 | Набавка,испорука и монтажа потпоре по слемену крова од трапезастог лима. | 75 ком |  |  |
| 3 | Набавка,испорука и монтажа потпоре по крову од трапезастог лима. | 335 ком |  |  |
| 4 | Набавка,испорука и монтажа украсних комада за настављање кровног дела громобранске мреже са вертикалама.Обрачун по комаду | 16 ком |  |  |
| 5 | Након монтаже громобранске инсталације извршити испитивање и о томе доставити сертификат о иситивању. | 1 (паушално) |  |  |

Укупна вредност   ___________________________ без ПДВ-а.

| Укупна цена за све радове у динарима без ПДВ (I+II+III+IV) |  |
| --- | --- |
| Укупна цена за све радове у динарима са ПДВ (I+II+III+IV) |  |
| Рок важења понуде: (не може бити краћи од 30 дана) |  |
| Рок извршења радова: (не може бити дужи од 30 дана од дана увођења у посао) |  |
| Рок плаћања: (не може бити краћи од 30 дана ни дужи од 45 дана) |  |
| Гарантни рок за радове износи: |  |
| Рок за отклањање недостатака по пријему рекламације (рок не може бити дужи од 7 дана) |  |

У__________________, дана __________2017.год.

Понуђач

___________________

М. П.