Република Србија

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА

ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

''ГОРЊА ТОПОНИЦА''

Број: 03-I/9-352

25.04.2018. године

Горња Топоница, Ниш

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У отвореном поступку јавне набавке радова – Санација магацина техничке робе, редни број јавне набавке 21/2018, Наручилац врши измену Конкурсне документације – пречишћен текст бр. 03-I/9-341 од 19.04.2018. године на следећи начин:

1. У обрасцу 3. Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и  опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења, евентуалне додатне услуге и слично у делу III - Подополагачки радови, брише се позиција III-04 (Након сушења 2% влаге, брушење и усисавање постављене равнајуће масе).

Наведеном изменом опис позиције III-05 премешта се на позицију III-04.

2. У обрасцу 3. Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и  опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења, евентуалне додатне услуге и слично у делу VI - Остали радови, брише се позиција VI -05.

Наведеном изменом опис позиције VI -06 премешта се на позицију VI -05.

3.  Наручилац задржава право да након отварања понуда а пре доношења Одлуке о додели уговора, од понуђача затражи додатна појашњења у делу понуде који се односи на поједина понуђена добара, тачније ко су произвођачи за - подне облоге, зидне и подне керамичке плочице и остало.

4. Наведеном изменом мења се и Образац 6. Образац понуде.

Понуду доставити на новом обрасцу понуде (Образац 6А) који у Прилогу измене објављујемо.

5. Наручилац овом изменом и допуном продужава и рок за подношење понуда.

Рок за подношење понуда је 04.05.2018.године до 10 часова.

Јавно отварање понуда обавиће дана 04.05.2018. годиине у 10.15 у згради управе Болнице.

| ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ |  |
| --- | --- |
| Ненад Минчић, начелник Службе за техничке послове |  |
| Миодраг Крстић, Главни мед. техничар Одсека центалне психосоциорахабилитације |  |
| Ана Ђелић Здравковић, службеник за јавне набавке |  |

В.Д. ДИРЕКТОРА БОЛНИЦЕ

Др Милан Станојковић

6А. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

за јавну набавку радова

Санација магацина техничке робе,

редни број јавне набавке 21/2018

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођач

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

I РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА

| Редни број позиције | Опис радова | Количина по јединици мере | Јединична цена без ПДВ-а. | Јединична цена са ПДВ-ом. | Укупна цена без ПДВ-а. | Укупна цена са ПДВ-ом. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I - 01 | Скидање пода од паркета и ламината заједно са лајснама. Паркет и ламинат скинути, упаковати, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције. | 160 м2 |  |  |  |  |
| I - 02 | Пажљива демонтажа керамичких плочица. Демонтиране керамичке плочице, склопити, утоварити на камион и одвести на градску депонију. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. |  |  |  |  |  |
|  | Укупна повшина подних кремачких плочица. | 2 м2 |  |  |  |  |
|  | Укупна повшина зидних кремачких плочица. | 5 м2 |  |  |  |  |

Укупна цена _____________________________ динара без ПДВ-а.

Укупна цена _____________________________ динара са ПДВ-ом.

II ИЗОЛАТЕРСКИ И ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ

| Редни број позиције | Опис радова | Количина по јединици мере | Јединична цена без ПДВ-а. | Јединична цена са ПДВ-ом. | Укупна цена без ПДВ-а. | Укупна цена са ПДВ-ом. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II - 01 | Обијање малтера са фасадних зидова. По обијању малтера камфлама очистити спојнице и опеку метлицама , челичним четкама или другим одговарајућим алатом. Шут прикупити, изнети , утоварити на камион и одвести на градску депонију. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 обијене фасаде. | 190 м2 |  |  |  |  |
| II- 02 | Набавка и постављање на фасади термоизолационих плоча. Стиропор, самогасив, дебљине 10 цм, масе 16-20 кг/м3, са припремом за израду термоизоловане фасаде поставити као термо и звучну изолацију фасаде преко грађевинског лепка који се наноси на подлогу и анкеровати специјалним типловима. Преко плоча нанети слој грађевинског лепка, утиснути по целој површини стаклену мрежицу са преклопом од 10цм и нанети завршни слој грађевинског лепка преко кога се наноси подлога а затим и акрилна боја или фасадекс , по детаљима и упутству произвођача |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 обрађене фасаде. | 190 м2 |  |  |  |  |
| II - 03 | Замена дотрајале хидроизолације преко бетонске подлоге изнад тла. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге. Хладни премаз битулит "А" нанети четком или прскањем, на температури вишој од 10 степени. Битуменску масу загрејати највише до 180 степени Ц, стално мешати и нанети врућу у слоју 2-3 мм. Битуменску траку залепити одмах, са преклопом 15 цм. |  |  |  |  |  |
|  | Два Кондорфлекса В3 са два слоја Битумена. Хидроизолацију извести од следећих слојева: - хладан премаз битулитом "А" - врућ премаз битуменом "МБХ" - Кондорфлекс В3, залепљен за подлогу - врућ премаз битуменом "МБХ" - Кондорфлекс В3, смакнут 50 цм и залепљен за претходни слој - преко тога слој полиетиленске фолије, UPSA SECO 500. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изолације. | 160 м2 |  |  |  |  |

Укупна цена _____________________________ динара без ПДВ-а.

Укупна цена _____________________________ динара са ПДВ-ом

III ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

| Редни број позиције | Опис радова | Количина по јединици мере | Јединична цена без ПДВ-а. | Јединична цена са ПДВ-ом. | Укупна цена без ПДВ-а. | Укупна цена са ПДВ-ом. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III - 01 | Израда брзсушећег равњајућег слоја. Равњајући слој извести ТОPCEM системом (Mapei) или другим одговарајућим истог или сличног квалитета. Средство припремити по упутству произвођача, нанети на подлогу и равномерно поравнати у дебљини не мањој од 4см. После наношења оставити да се осуши 4 дана . Набавка, транспорт и уградња материјала урачунати у цену . |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 површине. | 160 m2 |  |  |  |  |
| III - 02 | Набавка прајмера и премазивање подлоге. Подлогу премазати прајмером за слабо упијајуће подлоге УЗИН ПЕ370 или другим истог или сличног квалитета. Сав потребан материјал, транспорт и уградња урачунати у цену. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 постављене површине. | 160 m2 |  |  |  |  |
| III - 03 | Набавка матаријала и изливање самонивелишуће цементне масе за изравнавање и заглађивање подлоге у дебљини не мањој од 3мм. На изливање масе користити УЗИН НЦ 160 или дгруга нивелишућа маса истог или сличног квалитета. Након сушења (2% влаге) извршити брушење и усисавање постављење нивелишуће масе. Сав потребан материјал, транспорт и уградња урачуната у цену. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 постављене површине. | 160 m2 |  |  |  |  |
|  | На тако припремљеној подлози опружити ролне ПВЦ пода и оставити да одстоје 24 ч. равнајуће масе. |  |  |  |  |  |
| III - 04 | Набавка, транспорт, испорука, украјање и лепљење ПВЦ подне облоге. ПВЦ подну облогу залепити еколошким дисперзивним лепком UZIN КЕ 478 за ПВЦ подне облоге, са фрезовањем и варењем слојева одговарајућом електродом у боји пода. Карактеристике пода - хомогени ПВЦ под, класе 34-43, укупне дебљине 2мм, ширине ролне 2м укупне тежине 2800g/м2, абразивне групе Т<2,00мм/м3, ватроотпорности Bfl S1, са PUR заштитом у целој структури /са могућношћу сувог полирања без дадатних заштитних средстава/, димензионе стабилности ≤0.40% за ролне, не подржава развој бактерија и буђи, противклизност Р9, проводност статичког електрицитета <2КV, редукција звука +4dB, чисте собе - тест АSТМ F24 F51 класа А, ISО 14644-1 ISО class. Све подове извести са заобљеним прелазом и вертикалним холкерима на месту споја са зидом у висини од 10цм. Вишкове електрода сасећи и довести у идеалну раван са подом. У цену постављања пода - хоризонтална пројекција, урачунати холкер у висини 10цм који се неће посебно наплаћивати. У висину холкера поставити ПВЦ завршну капу у боји пода. Прелазе обезбедити алуминијумским лајснама. Подну облога, електроде, алуминијумске лајсне и форматизери урачунати су у цену ове позиције. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 постављене површине. | 165 m2 |  |  |  |  |

Укупна цена _____________________________ динара без ПДВ-а.

Укупна цена _____________________________ динара са ПДВ-ом.

IV КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

| Редни број позиције | Опис радова | Количина по јединици мере | Јединична цена без ПДВ-а. | Јединична цена са ПДВ-ом. | Укупна цена без ПДВ-а. | Укупна цена са ПДВ-ом. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV - 01 | Постављање зидних керамичких плочица, димензија 20x40 цм на лепак. Плочице I класе, домаће производње, лепити лепком у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 плочица. | 26 m2 |  |  |  |  |
| IV - 02 | Постављање подних керамичких плочица, димензија 30x30 цм, у цементном малтеру. Плочице I класе поставити у цементном малтеру у слогу по избору пројектанта. Подлогу претходно испрскати цементним млеком. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Полагање извести равно и плочице залити цементним млеком. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 плочица. | 3 m2 |  |  |  |  |

Укупна цена _____________________________ динара без ПДВ-а.

Укупна цена _____________________________ динара са ПДВ-ом

V МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ

| Редни број позиције | Опис радова | Количина по јединици мере | Јединична цена без ПДВ-а. | Јединична цена са ПДВ-ом. | Укупна цена без ПДВ-а. | Укупна цена са ПДВ-ом. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V - 01 | Стругање старе боје и бојење зидова и плафона, полудисперзивним бојама. Све површине остругати и опрати од боје и кита. Брусити, предимпрегнирати, китовати пластичним китом мања оштећења и китовати емулзионим китом. Брусити, импрегнирати и бојити први пут, а затим исправити дисперзионим китом мања оштећења. Бојити полудисперзивном бојом први и други пут белом бојом. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 обојене површине. | 525 м2 |  |  |  |  |
| V - 02 | Бојење старих зидова уљаном бојом, са којих је скинута уљана боја. Оштећења и пукотине брусити, китовати и натопити фимисом. Предкитовати, киловати, превући уљаним китом, брусити и надкитовати. Бојити уљаном бојом први и други пут. Боја и тон по избору пројектанта. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 обојене површине. | 26 м2 |  |  |  |  |

Укупна цена _____________________________ динара без ПДВ-а.

Укупна цена _____________________________ динара са ПДВ-ом.

VI ОСТАЛИ РАДОВИ

| Редни број позиције | Опис радова | Количина по јединици мере | Јединична цена без ПДВ-а. | Јединична цена са ПДВ-ом. | Укупна цена без ПДВ-а. | Укупна цена са ПДВ-ом. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VI - 01 | Крпљење спољашњих зидова /на делу отпалог малтера/. Крпљење извршити са предходним чишћењем површина који се малтеришу. У цену улази рад и неопходан материјал са транспортом. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 зида. | 12 м2 |  |  |  |  |
| VI - 02 | Крпљење унутрашњих зидова и плафона /на делу отпалог малтера/. Крпљење извршити продужним малтером са предходним чишћењем површина који се малтеришу. У цену улази рад и неопходан материјал са транспортом. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 зида и плафона. | 10 м2 |  |  |  |  |
| VI - 03 | Крпљење бетонске подлоге након уграђене вишеслојене хидроизолације. Крпљење извршити марком бетона МБ15 дебљине 10цм са завршним пердашењем и глачањем површине. Бетонску подлогу неговати. У цену улази рад и неопходан материјал са транспортом. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 подлоге. | 65 м2 |  |  |  |  |
| VI - 04 | Израда тротоара . Израда нових тротоара ширине 120цм и дебљине 10цм са падом од 1,5% одармираног бетона марке МБ30 са серклажима укупне димензије 10/30цм преко слоја испланираног и збијеног шљунка дебљине 10цм на претходно очишћеној и збијеној здравици. Тротоар анкеровати за постојећи објекат ребрастом арматуром RФ10 на размаку од 20-30цм дубине анкеровања 15цм , укупне дужине анкера 30цм , тротоар армирати мрежастом арматуром Q131 Ф10 25/25цм и бетонирати. Предвидети удубљења у виду ригола код олука. Горњу површину стазе обрадити и загладити и неговати бетон. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 тротоара. | 85 м2 |  |  |  |  |
| VI-05 | Обрада сокле . Израда сокле око објекта у висини до 30 цм наношењем кулир пласта у боји по избору ивеститора. | 24,6м2 |  |  |  |  |

Укупна цена _____________________________ динара без ПДВ-а.

Укупна цена _____________________________ динара са ПДВ-ом.

Наручилац задржава право да након отварања понуда а пре доношења Одлуке о додели уговора, од понуђача затражи додатна појашњења у делу понуде који се односи на поједина понуђена добара, тачније ко су произвођачи за - подне облоге, зидне и подне керамичке плочице и остало.

| Укупна цена за све радове у динарима без ПДВ-а. |  |
| --- | --- |
| Укупна цена за све радове у динарима са ПДВ-ом. |  |
| Рок важења понуде: (не може бити краћи од 30 дана) |  |
| Рок извршења радова: (не може бити дужи од 30 дана од дана увођења у посао) |  |
| Рок плаћања: (не може бити краћи од 30 дана ни дужи од 45 дана) |  |
| Гарантни рок за радове износи: |  |
| Рок за отклањање недостатака по пријему рекламације (рок не може бити дужи од 7 дана) |  |

У__________________, дана __________2018.год.

Понуђач

М. П.				___________________