Република Србија

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА

ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

''ГОРЊА ТОПОНИЦА''

Број: 03-II/19-411

12.10.2018.године

Горња Топоница, Ниш

Измена и допуна конкурсне документације у поступку

јавне набавке добара - Кревети за потребе Болнице,

редни број јавне набавке је 47/2018.

(Прва измена и допуна)

Након покретања јавнe набавкe добара - Кревети за потребе Болнице, редни број јавне набавке је 47/2018, Наручилац у складу са постављеним питањем бр. 03-II/19-403 од 11.10.2018.год., даје одговор на следећи начин:

Питање 1: Перфорације у облику шестоугаоника: ``Молимо вас да се изјасните која је величина стране шестоугаоника? Као и колики размак треба да буде између шестоугаоника (размак између шестоугаоника са леве и десне стране, као и размак између горњих и доњих шестоугаоника). ``

Одговор 1:

Наручилац сматра да величина шестоугаоника треба да буде таква да не угрожава стабилност конструкције кревета и омогућава стабилну позицију душека.

Питање 2: Мануелно подизање узглавља уз помоћ металног зубчастог механизма дебљине 5мм: ``Молимо вас да се изјасните колико зубаца је потребно да зубчани механизам поседује? Ради ближег објашњења скрећемо вам пажњу да сваки зубац представља висину подешавања узглавља.``

Одговор 2: Потребно је да кревет поседује минимум четири зубца. (Висина подешавања, на пример: 17, 35, 52, 70 степени)

Питање 3: Унутар пластичних панела чеоних страна налази се обострана декоративна испуна висине 16,9 цм и ширине 68,3 цм.

``Молимо вас да објасните клиничку оправданост тачне величине, као што сте сами навели декоративне испуне чеоних страна? Наиме скрећемо вам пажњу да сваки произвођач на свету поседује другачију декоративну испуну чеоних страница, код неких је декоративна испуна величине 12x65цм, код других 14х 66 цм, код трећих 19х63. Захтевањем тачне мере у милиметар декоративне испуне чеоних страница дискриминишете све производе медицинских кревета осим једног, а то је DOLSAN Turska, са понуђачем Miolab SMV, Београд.

Скрећемо вам пажњу да избаците захтев са децидном величином декоративне испуне чеоних страница из захтеваних техничких катактеристика како не би били приморани да наша права заштитимо код Републичке комисије и тиме одужимо поступак јавне набавке, а све на штету крајњег корисника - пацијената. Такође вам скрећемо пажњу да републичка комисија за заштиту права има праксу да захтеве који немају клиничку оправданост усваја као оправдане. Као потврду наших тврдњи упућујемо вас на сајт републичке комисије за заштиту права.

Предлажемо вам да захтевана техничка карактеристика гласи: "Унутар пластичног панела чеоних страница налази се обострана декоративна испуна. "

Оваквим захтевом бисте добили одговарајући квалитет и дизајн кревета, без дискриминаторног критеријума.

Одговор 3: Наручилац мења конкурсну документацију у делу који се односи на декоративне испуне на следећи начин:

``Унутар пластичног панела чеоних страница налази се обострана декоративна испуна.``

Питање 4: "Спољашње димензије чеоних страница 88,7x46,3 цм"

Молимо вас да објасните клиничку оправданост тачне величине спољашње димензије чеоних страница? Као и у питању број 3, овде долази до дискриминаторског критеријума који нема никакву клиничку нити законску оправданост (наиме корисник има право да захтева тачну величину и димензију кревета, као што и јесте захтевао у првој тачки техничког описа, због места унутар соба итд., али нема право да условљава понуђаче да мора да понуде чеону ограду висине 88,7 цм, да ли то значи да чеона ограда која поседује висину 88,5 цм није одговарајућа због 2мм? Или да ограда од 89 цм није одговарајућа због 3мм?) Такође скрећемо пажњу да чеоне ограде немају никакве везе са сигурношћу пацијента, и да ако је наручилац желео да брине о сигурности пацијента (који су иначе пацијенти са психијатријским проблемима), требао да захтева да сви кревети поседују бочне ограде како не би дошло до испадања пацијената.

Захтевамо од корисника да за ову тачку дозволи законско одступање у диманзијама од 10%, у супротном ћемо бити принуђени да своја права заштитимо пред републичком комисијом за заштиту права.

Одговор 4:

Не постоји законска обавеза Наручиоца да дозволи одступање у димензијама од 10%. Уколико би наручилац дозволио одступање у наведеном обиму, понуђена димензија чеоне стране би могла да буде 80 цм, а то би било значајно одступање у односу на ширину кревета.

У складу са наведеним Наручилац мења конкурсну документацију и дозвољава одступање у димензијама али у  обиму од 2 %.

Такође, наручилац мења конкурсну документацију и у делу који се односи на ДОДАТНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набаке на следећи начин:

1.      Наручилац захтева као средство обезбеђења – банкарску гаранцију за озбиљност понуде. Понуђач мора доставити банкарску гаранцију уз понуду у износу од 5% од процењене вредности предмета јавне набавке без ПДВ-а (4.000.000).

Понуђач је дужан да уз понуди достави Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – оригинал, у износу од 5% од процењене вредности предметне набавке без ПДВ-а, са роком важења 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити безусловна и платива на први позив наручиоца (оригинал). Банкарска гаранција за озбиљност понуде се активира ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци (понуда се проглашава неприхватљивом и Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем).

2.     Понуђач уз понуду мора доставити оригинални каталог произвођача за болничке кревете којим се доказује да понуђена добра испуњавају захтеване карактеристике.

Неопходно је да сви понуђачи доставе своје понуде на  нoвом обрасцу понуде бр. 6А, како би иста била прихватљива, који је објављен на Порталу и интернет страници Наручиоца.

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.

Наручилац овом изменом продужава  рок за достављање понуда до 22.10.2018. године до 10:00 часова. Отварање понуда обавиће се истог дана у 10:15 часова у згради Управе болнице.

| Р. бр. | Састав | Чланови Комисије |
| --- | --- | --- |
| 1. | Председник | Миодраг Крстић, главни мед. техничар Одсека централне психосоциорехабилитације |
| 2. | Члан | Милица Стојковић, Референт за јавне набавке |
| 3. | Члан | Ана Ђелић Здравковић, службеник за јавне набавке |

В.Д. ДИРЕКТОРА БОЛНИЦЕ

Др Милан Станојковић

___________________________

6А.  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку

добара – Кревети за потребе Болнице, редни број ЈН 47/2018

- прва измена

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (е-маил): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ:

Болнички кревети

| НАЗИВ И ОПИС | Колчина по јединици мере | Произвођач/назив производа | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Болнички кревет механички са подизањем узглавља, са точковима, перфорирана метална плоча и пластичне чеоне странице: - димензија кревета: 204x105x50 cm - конструкција од квадратних металних профила 30 x 50 x 1,5 mm заштићених електростатичном пластификацијом - лежећа површина метална перфорирана плоча дебљине 1,2 mm заштићена електростатичном пластификацијом - перфорације у облику шестоугаоника - оквир лежеће површине узглавља од металних квадратних профила 30 x 30 x 2 mm и металних цеви 27 x 2,5 mm заштићена електростатичном пластификацијом - мануелно подизање узглавља уз помоћ металног зупчастог механизма дебљине 5 mm, минимум 4 зубаца - чеоне странице од тврде полиетиленске пластике глатких површина и ивица које омогућавају лакше и боље одржавање хигијене - материјал израде чеоних страница мора бити отпоран на дејство спољашњих утицаја ( не сме да се деформише и промени боју при дејству директне сунчеве светлости) - унутар пластичних панела чеоних страница налази се обострана декоративна испуна - спољашње димензије чеоних страница 88,7 x 46 x 3 cm, са одступањем до +-2% - заштитници пречника 65 mm постављени на све четри стране кревета ради спречавања удара - точкови са сигурносним кочницама пречника 125 mm, који не остављају трагове | 130 комада |  |  |  |  |

Укупна цена без ПДВ-а____________________________ динара

Укупна цена са ПДВ-ом____________________________ динара

| Рок плаћања: (не краћи од 30 нити дужи од 45 дана) |  |
| --- | --- |
| Рок важења понуде: (не може бити краћи од 30 дана) |  |
| Рок испоруке: (не може бити дужи од 20 дана) |  |

Датум 					                      	   Понуђач

М. П.

_____________________________			   ________________________________