Република Србија

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА

ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

''ГОРЊА ТОПОНИЦА''

Број: 03-I/5-117

01.02.2019.  године

Горња Топоница, Ниш

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку добара

Лекови, помоћна лековита средства, санитетски материјал и пелене,

редни број јавне набавке 39/2018.

Након покретања отвореног поступка јавне набавке добара – Лекови, помоћна лековита средства, санитетски материјал и пелене , редни број јавне набавке 5/2019, Наручилац је добио захтев за појашњењем конкурсне документације од потенцијалног понуђача, захтев број 03-I/5-98 од 29.01.2019. године.

1. ПИТАЊЕ: Потенцијални понуђач Вам је дана 24.01.2019. г. упутио захтев за појашњењем за питање:

- На који начин се доказује у ком обиму је пелена паропропусна ?

- Који састав пелене у смислу да ли пелена треба да буде од текстилног ули најлонског слоја ?

- У ком делеу пелена треба да буде паропропусна - бочно или на задњем слоју или је небитно на ком слоју је пелена паропропусна ?

Поред ових питања упутио Вам је и апсолутно реално појашњење односа MDS I ISO  11948-1 методе испитивања моћи упијања, као и додатне параметре који утичу на квалитет и по чијем међусобном односу се врло јасно диференцирају и препознају произвођачи, где свака прича о објективности као и поштовању начела обезбеђивања конкуренције и начела једнакости понуђача пада у воду.

Ваша објашњења су у неким деловима донела још више нејасноћа и не може да не питамо: шта подразумевате под вишегодишњим искуством у коришћењу различитих пелена када у последњих 5 година коритите искључиво пелене бренда Seni, од чега су технички захтеви ( како у погледу степена упијања тако и у погледу захтева паропропусности/непаропропусности) почевши од 2013. године сваке године све више пооштравани и приближавани јединственим карактеристикама које  има баш управо бренд Seni? Искуство у коришћењу различитих пелена није питање коришћења пелена које имају 100 gr мању или већу моћ упијања већ коришћење пелена различитих произвођача, што ви у неком дужем, наредном периоду нећете имати прилику да искусите јер сте се управо оваквим формулисањем техничких захтева определили за бренд Seni, односно понуђача Inphar као искључивог носиоца дозволе ALIMS за стављање медицинског средства у промет.

Како у одговору заинтересованом понуђачу на горе постављена питања нисте дали прецизне одговоре, молим Вас да то учините у овом захтеву за појашњењем.

1. ОДГОВОР: У теорији обим паропропусности пелене доказује се на два начина: или изјавом произвођача у којој се изјављује у ком обиму је пелена коју производи паропропусна или произвођачким каталогом у коме се наводи тражена информација.

Наручилац нигде у техничкој спецификацији није захтевао да се доказује обим паропропустљивости, нити предвиђа достављање доказа за обим паропропустљивости.

Наручилац није имао ниједан захтев везан за састав пелене нити ограничава потенцијалне понуђаче навођењем врста материјала од ког треба да буде направљена пелена.

Делимично паропропусном пеленом сматра се пелена која има заштитни слој у пределу крилца, односно бочно, а потпуно паропропусн пелена има заштитни слој целом површином спољашњег слоја, укључујући и крилца. Како је наручиоцу важно да пелена поседује заштитни слој у бочном делу, односно у пределу крилца, а то испуњавају обе врсте пелена, наручилац не ограничава потенцијалне понуђаче у томе да ли ће понудити делимичну или потпуно паропропусну пелену.

Вишегодишње искуство у коришћењу различитих врста пелена не односи се само на пелене добијене из јавних набавки.

Наручилац је  претходних година кроз бројне донације добијао различите врсте пелена које је користио и употребљавао за пацијенте.

Што се тиче фаворизовања одређене врсте пелена и произвођача, наручилац обавештава потенцијалне понуђаче да је у претходној години за исту јавну набавку добара - пелене прибавио две понуде понуђача које су биле исправне, одговарајуће и прихватљиве, што указује на то да на тржишту постоји више од једног произвођача пелена који могу да испуне карактеристике тражене техничком спецификацијом.

Након датог појашњења, Наручилац не мења конкурсну докуменатацију, рок за подношење понуда се не продужава.

| Р.бр. | ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ |
| --- | --- |
| 1. | Др Божица Ивић, Начелник Службе за геронтопсихијатрију |
| 2. | Прим. др Марина Петровић, Начелник Одељења психосоцијалне рехабилитације |
| 3. | Стефан Јовановић, Шеф Болничке апотеке |
| 2. | Ана Ђелић Здравковић, Службеник за јавне набавке |

В.Д. ДИРЕКТОРА БОЛНИЦЕ

Др Милан Станојковић

____________________________