Република Србија

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА

ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

''ГОРЊА ТОПОНИЦА''

Број: 03-I/16-800

Дана 30.08.2019. године

Горња Топоница, Ниш

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Након покретања отвореног поступка за јавну набавку радова -  Женско одељење продуженог психијатријског третмана и Женско одељење полуинтентивног психијатријског третмана, редни број јавне набавке 32/2019, Наручиоцу су постављена питање од стране потенциjалних понуђача, па у складу са постављеним питањем Наручилац одговара на следећи начин:

Питање 1: У позицији II-07 електро радова не зна се дужина 6 типова каблова који су тамо наведени. Дат је само опис: ст.круг ....83 на основу чега се не може закључити колика је дужина потребних каблова.

Одговор 1: Дужина потребних каблова:

1. 5x10 mm², 60 m

2. 2x1,5 mm², 110 m

3. 3x1,5 mm², 350 m

4. 3x2,5 mm², 1.250m

5. 5x2,5  mm², 25 m

6. 1x4 mm², 25 m

Питање 2: При обиласку локације скренута нам је пажња да се мења VIK развод у санитарним чворовима. У склопу предмера не постоји позиција демонтаже постојећег VIK развода. Да ли je позиција испуштена ?

Одговор 2: Потребна је демонтажа целокупне постојеће VIK мреже. Позиција ће бити додата у пречишћеном тексту конкурсне документације, који ће бити благовремено објављен.

Питање 3: Позиција I-07, 08,туш када: димензија, ливена или ПВЦ. четвртаста или угаона ?

Одговор 3: ПВЦ туш када, четвртаста, димензије 90х90 cm.

Питање 4: Остали радови: позиција III-28, шта се подразумева под лаким преградама од алуминијума ?

Одговор 4:  Под лаким преградама од алуминијума, подразумевају се панели који ће служити за одвајање туш кабина у купатилу за пацијенте. Детаљнији опис и димензије биће објављени у пречишћеном тексту конкурсне документације.

Питање 5: Позиција I-11, 12, батерија за лавабо : батерија да ли је зидна или стубна ?

Одговор 5: Батерија лавабоа је зидна.

Наручилац ће наведене измене унети у пречишћен текст конкурсне документације. Пречишћен текст конкурсне документције биће благовремено објављен, како би потенцијални понуђачи поднели понуде. Неопходно је да сви понуђачи доставе своје понуде на  нoвим обрасцима из пречишћеног текста конкурсне документације, који ће бити благовремено објављен на Порталу и интернет страници Наручиоца

Наручилац одређује нови  рок за подношење понуда.

Рок за подношење понуда је 30.09.2019. године до 10 часова.

Наручилац још једном напомиње да ће благовремено на Порталу јавних набавки и својој интернет страници, објавити пречишћен конкурсне документације, са горе наведним изменама, и са новим обрасцима,  како би потенцијални понуђачи благовремено поднели до горе наведеног датума  своје понуде.

| Р.бр. | САСТАВ | ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Председник | Марија Шундрић, Руководилац послова инвестиционог / техничког одржавања |
| 2. | Члан | Ивица Павловић, главни техничар специјалне болнице |
| 3. | Члан | Милан Петковић, Службеник за јавне набавке |

Израдио: Милан Петковић

Контролисала: Јелена Живковић Божић

В.Д. ДИРЕКТОРА БОЛНИЦЕ

др Милан Станојковић

__________________________