СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

"ГОРЊА ТОПОНИЦА"

Ул. Стевана Синђелића број 39.

Матични број 07185367  ПИБ: 100619187    Број текућег рачуна: 840-578661-57

Бр. 03-I/16-1123

Датум 10.12.2019.године

Горња Топоница, Ниш

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку радова у отвореном поступку

ПРЕДМЕТ: Женско одељење продуженог психијатријског третмана и Женско одељење полуинтентивног психијатријског третмана

редни број ЈН 32/2019

- ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ -

У Горњој Топоници,

Децембар, 2019. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 03-I/16-730 од 31.07.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 03-I/16-731 од 31.07.2019. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У отвореном поступку за јавну набавку радова –  Женско одељење продуженог психијатријског третмана и Женско одељење полуинтентивног психијатријског третмана, за потребе Специјалне болнице за психијатријске болести ''Горња Топоница'' у Горњој Топоници, Ниш.

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља |
| --- | --- |
| 1. | Општи подаци о јавној набавци |
| 2. | Подаци о предмету јавне набавке |
| 3. | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. |
| 4 | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова |
| 5. | Критеријум за доделу уговора |
| 6. | Образац понуде |
| 7. | Образац структуре ценe са упутством како да се попуни |
| 8. | Образац трошкова припреме понуде |
| 9. | Образац изјаве о независној понуди |
| 10. | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона |
| 11. | Изјава о учешћу подизвођача |
| 12. | Модел уговора |
| 13. | Упутство понуђачима како да сачине понуду |
| 14. | Менично овлашћење |
| 15. | Овлашћење представника понуђача |

1.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о наручиоцу:

| Назив наручиоца | Специјална болница за психијатријске болести ''Горња Топоница'' у Горњој Топоници, Ниш |
| --- | --- |
| Седиште и адреса | Стевана Синђелића 39, 18202 Горња Топоница, Ниш |
| Електронска пошта | pravna@spbtoponica.rs |
| Интернет страница: | spbtoponica.rs |
| Особе за контакт | Ана Ђелић Здравковић за правна питања |
| Телефон | 018/4601-670 |
| Факс | 018/4601-699 |
| Шифра делатности | 86.10 |
| Рачун | 840-578661-57 |
| Порески иденфикациони број (ПИБ) | 100619187 |
| Матични број | 07185367 |
| Напомена | Наручилац није у систему ПДВ-а. |
| Лица одговорна за потписивање уговора | Др Милан Станојковић и др Владан Аранђеловић |

Предмет набавке је набавка радова – Женско одељење продуженог психијатријског третмана и Женско одељење полуинтентивног психијатријског третмана, редни број јавне набавке 32/2019.

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

Понуде се подносе на адресу наручиоца: Специјална болница за психијатријске болести "Горња Топоница" у Горњој Топоници, Ниш, ул. Стевана Синђелића 39, путем поште или непосредно у канцеларију писарнице, са назнаком „Понуда за учествовање у отвореном поступку за јавну набавку радова – Женско одељење продуженог психијатријског третмана и Женско одељење полуинтентивног психијатријског третмана, редни број јавне набавке 32/2019 – НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача, број телефона и особа за контакт.

Благовременом понудом сматра се понуда, која је примљена и оверена печатом пријема од стране Наручиоца до 18.12.2019. године до 10 часова, без обзира на начин на који су послате. Све неблаговремено поднете понуде биће по окончању поступка отварања .понуда, враћене неотворене понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено.

Неблаговременом понудом сматра се понуда која је примљена по истеку рока и сата одређених у позиву за подношење понуда.

Одговарајућом понудом сматра се понуда која је благовремена, за коју је после отварања понуда, а на основу прегледа, утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.

Прихватљивом понудом се сматра понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке;

Отварање понуда је јавно. Приспеле понуде ће бити комисијски отворене у просторијама Болнице, ул. Стевана Синђелића 39, петнаест минута након истека рока за пондошење понуда. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представник понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда и активно учествовати, дужан је да Комисији за јавну набавку преда писано овлашћење које мора бити оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. По окончању поступка јавног отварања понуда, наручилац ће вратити неблаговремено поднете понуде неотворене, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Преузимање конкурсне документације:

- на Порталу јавних набавки;

- на интернет страници наручиоца www.spbtoponica.rs

- на Порталу службених гласила, и

- Захтевом наручиоцу за достављање поштом на адресу или електронски (захтевом на адресу одсека за набавке : pravna@spbtoponica.rs

Конкурсна документација има 65 странa.

2.  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке у отвореном поступку је набавка радова - Женско одељење продуженог психијатријског третмана и Женско одељење полуинтентивног психијатријског третмана, редни број јавне набавке 32/2019, за потребе Специјалне болнице за психијатријске болести ''Горња Топоница'' у Горњој Топоници, Ниш.

Назив и ознака из општег речника набавки:

Грађевински радови - 45000000

2. Партије:

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

3. Врста оквирног споразума

Није у питању оквирни споразум.

4. Процењена вредност предметне набавке износи 20.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Није у питању резервисана набавка.

5. Идејни пројекат бр. 02-IDP-19 израдило је Грађевинско предузеће за изградњу, пројектовање "СК МОНТИНЖЕЊЕРИНГ" доо, Бабушница, ул. Стевана Синђелића бр.6

3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Т Е Х Н И Ч К И   О П И С – И З В Е Ш Т А Ј

Пројекат је израђен на основу пројектног задатка, захтева Инвеститора и захтева који произилазе из нaмене предметног објекта, као и мерења на лицу места.  Идејно решење је израђено за потребе текућег и инвестиционог одржавања и адаптације „Женског одељења продуженог психијатријског третмана“ и „Женског одељења полуинтентивног психијатријског третмана“ – објекат бр.3 спратности П+1 у Нишу, Горња Топоница, у улици Стевана Синђелића бр.39, на катастраској парцели број 442/1, катастарске општине Горња Топоница.

Предметни објекат има приземље и спрат. Унутрашњим просторијама је могуће приступити са терена и то преко 2 улаза од којих је један из дворишта а други главни са предње стране објекта. Укупна површина објекта према подацима катастра  износи око 632 м2, а према мерењима из КТП-а 638 м2. Бруто површина објекта са дограђеним делом је 673 м2. Објекат је грађен двадесетих година прошлог века а касније је дограђен приземни део објекта уз трпезарију при чему су добијене две просторије од којих се једна користи као кухиња а друга као простор за допремање хране. Објекат је генерално у лошем стању. Услед дугог експлоатационог периода постоје знакови влаге, ситних пукотина на унутрашњим зидовима,  потребна је израда нових армирано бетонских тротоара, поправка спољњег степеништа, замена комплатне водоводне и канализационе мреже уз предходно потпуно уклањање керамичких подних и зидних плочица, као и замена постојећих електроинсталација новим.

Како је пројектним задатком предвиђено вршиће се израда и монтажа преградних противпожарних зидова  у приземљу од гипс-картон плоча. У одређеним просторијама потребно је израдити спуштени противпожарни плафон, отпоран на пожар 60 минута за  који је потребно  прибавити сву потребну атестну документацију за поменути плафон.

Поткоружене зидове и плафоне потребно је остругати, санирати , глетовати и кречити (лепак и мрежица по потреби). У свим просторијама предметног објекта вршити местимично крпљење, стругање, брушење и хигијенско бојење старих зидова. Све површине опрати, прегледати и извршити попуњавање мањих оштећења и на местима попуњавања фино пребрусити. Све површине очистити а затим глетовати глет масом у два слоја.  Завршно кречити полудисперзивном бојом у два слоја са свим потребним предрадњама.

Све зидове, изузев санитарних зидова, бојити уљаном бојом. Оштећења и пукотине брусити, китовати и натопити фимисом. Предкитовати, китовати, превући уљаним китом, брусити и надкитовати. Бојити уљаном бојом први и други пут.

Шпалетне отвора са унутарашње стране  обрадити употребом одговарјућих материјала по потреби (малтер, грађевински лепак, глет, угаоне лајсне, мрежица за армирање...).

Постојећи тротоар се у потпуности уклања и врши израда нових тротоара ширине 150-200 cm и дебљине 10 cm са падом од 1,5% од армираног бетона марке МB30 са серклажима укупне димензије 10/30 cm преко слоја испланираног и збијеног шљунка дебљине 10 cm на претходно очишћеној и збијеној здравици. Тротоар анкеровати за постојећи објекат ребрастом арматуром РФ10 на размаку од 20-30 cm дубине анкеровања 15 cm, укупне дужине анкера 30 cm, тротоар армирати мрежастом арматуром Q131 Ф10 25/25 cm и бетонирати. Предвидети бетонске риголе код свих олучних вертикала за даљи одвод воде од објекта. Горњу површину стазе обрадити, загладити и неговати бетон.

Ради формирања туш кабина врши се зидање зидова дебљине d=10 cm сипорекс блоковима грађевинским лепком по систему блок везе (стари зидови се уклањају) .

Сва керамика у санитарним просторијама се уклања као и постојећи слој за поравнање, након кога следи израда новог слоја за поравнање - кошуљице, одговарајуће дебљине после претходно постављених канализационих водова. Израда хоризонталне хидроизолације подова у санитарним просторијама са подвијањем у висини од 50 cm дуж обимних зидова.  Израда подних облога wc-а, купаона и умиваона,  керамичким плочицама I класе димензија 33x33 cm. Израда   зидних   облога   купаона и умиваона, тоалета   и   wc-а   керамичким плочицама I класе до висине од 2.4 м.

Спољне степенице  се обрађују неклизајућом подном керамике I класе  33x33 cm. Уградња се врши на спољним степеницама главног улаза као и на осталим улазима.

Унутрашње металне степенишне ограде бојити бојом за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити.

Снабдевање водом свих предвиђених точећих места се врши из градске мреже преко старог прикључка. Усвојено техничко решење је у складу са пројектним задатком и представља замену водоводног развода у целини.

Минимални притисак у уличној водоводној мрежи довољан је за оптимално снадбевање свих потрошача санитарном водом. Топла вода се добија посебним водом из ложионице и она снабдева санитарне просторије док се у канцеларијама топла вода  добија  преко електричних бојлера.

Водоводне вертикале и развод водовода у санитарним чворовима је унутар зидова. Водоводне цеви које су у поду су изоловане пламафлексом. Дебљина изолације је 13 mm.

Хидраулички прорачун водоводне мреже за објекте рађен је по методи Brix-а, за истовремен рад свих потрошача на најоптерећенијој вертикали. Објекат се може несметано снабдевати и санитарном водом. Извођење радова на монтажи водоводног развода извршити у свему према детаљима датим у пројекту и важећим техничким прописима за ову врсту радова. Пројектовани развод санитарне воде приказан је на основама и аксономеријској шеми мреже.

Усвојено техничко решење фекалне канализације је у складу са пројектним задатком и представља замену канализационог развода. Као цевни материал за инсталацију фекалне канализације су усвојене канализационе цеви од тврдог PVC-а, са спојем на наглавак и гуменим дихтунгом и одговарајућим фазонским комадима. Усвојеним техничким решењем предвиђене су све потребне интервенције на канализационом разводу.

Положај канализационих вертикала је диктиран постојећим решењем као и распоредом санитарних уређаја у појединим мокрим чворовима и самих мокрих чворова у оквиру предметног објекта. Ове вертикале су уједно и вентилационе и спустови са горњих етажа. Оне спуштају отпадну воду до нивоа хоризонталног развода испод пода приземља. Хоризонталним разводом са падом од 2% скупљају се све ветикале и одводе фекалну отпадну воду у ревизионо окно. Канализација ван објекта није предмет пројектне документације.

Прикључак на ДСЕЕ

Прикључак објекта на дистрибутивни систем електричне енергије (ДСЕЕ) се остварује преко кабловског прикључног ормана (КПК), каблом РР00-А 4x50 мм2, штићен осигурачима маx 100А.

Систем заштите од индиректног напона додира је ТТ.

Електрична инсталација

Разводни ормани РО-1, РО-2, РО-3 и РО-4 су смештени према приложеној шеми и садрже осигураче одговарајуће струјне носивости, ZUDS  и остали прибор.

Главни прекидач 0-1 за искључење целокупне инсталације је смештен у РО-1, са изолационом ручицом доступном споља и могућношћу закључавања у искљученом положају.

Главни прекидачи 0-1 за искључење инсталације напајане из РО-2, одн. РО-3 су смештени у поменутим орманима, са изолационим ручицама доступним споља и могућношћу закључавања у искљученом положају.

Напајање ормана РО-2 и РО-3 се врши из ормана РО-1, проводницима Н2XХ-Ј 5x10 mm2 положеним у зиду, испод малтера.

Инсталација електричног осветљења изводи се проводницима Н2XХ-Ј 2x1,5mm2 и 3x1,5 mm2 положеним у зиду, испод малтера, или вођени у каналицама и изолационим цевима („ОG“), од негоривог материјала.

Инсталација “шуxо” монофазних прикључница изводи се проводником типа Н2XХ-Ј 3x2,5 mm2, а инсталација “шуxо” трофазних прикључница проводницима Н2XХ-Ј 5x2,5 mm2. Проводници се полажу у зид, испод малтера, или вођени у каналицама и изолационим цевима („ОG“), од негоривог материјала.

Сви прекидачи се постављају на висини до 1,5 m од пода, а прикључнице у свим просторијама на висини 0,4 до 0,6 m. Прикључнице клима-уређаја се постављају на висини око 2,4 m.

Као заштита од превисоког напона додира предвиђа се систем заштитног уземљења, уз употребу ZUDS-а, одговарајуће струјне носивости и диференцијалним чланом 0,3А за просторије запослених и диференцијалним чланом 0,03А за све просторије боравка пацијената. Све прикључнице имају у свом напојном воду проводник за уземљење жуто-зелене боје, који је везан на сабирницу за уземљење. Од РО-1 до мерне спојнице полаже се проводник P-Y 35 mm2 увучен у гибљиву цев. Од мерне спојнице па до уземљивача полаже се Fе/Zn трака 25x4 mm.

За нужно (противпанично) осветљење предвиђене су светиљке које садрже LED сијалице, снаге 12W. Исте светиљке се употребљавају и као светиљке за обавештење, са налепљеним симболима који прецизно одређују најближе путеве евакуације у објекту, са минималном осветљеношћу ознака за евакуацију од 50 lx. Светиљке се напајају из локалног (уграђеног) извора напајања, чија је аутономија минимално 2h.

Светиљке нужног осветљења прикључују се на посебан струјни круг који се напаја из разводног ормана/табле, кабловима типа Н2XХ-Ј 3x1,5mm2 постављеним у зид.

Светиљке се постављају на одговарајућој расположивој висини од пода, лоциране према приложеној шеми и обезбеђују минимални ниво осветљености од најмање 1 lx у оси на нивоу пода.

За уземљење ел. инсталације користи се прстенасти уземљивач (Fe/Zn трака 25x4 mm положена у земљи на дубини око 0,8 m). Током полагања Fe/Zn траке 25x4 mm, формирају се неопходни изводи за громобрански спуст до мерног места, као и извод Fе/Zn траке 25x4mm до РО-1.

Громобранска инсталација

Громобранска инсталација је постојећа и није обухваћена овим пројектом.

Испитивање електричне инсталације

Преглед и испитивање изведене електричне и громобранске инсталације се ради у складу са важећим прописима и стандардима, а за ова мерења се ангажује овлашћена организација, која је у обавези да сачини одговарајући протокол са добијеним резултатима мерења. Уколико неки од резултата мерења не задовољава, инсталација се не сме ставити у функцију док сви резултати не буду у складу са стандардима. Такође, ради уочавања тзв. „врућих“ тачака, извршити термовизијско снимање разводних ормана одмах након пуштања у рад, као и након месец дана од дана пуштања у рад. Даље, препоручује се периодично термовизијско снимање разводних ормана, једном годишње.

ОПИС РАДОВА

I. ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

| I | Опис позиције | јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| I-01 | Демонтажа целокупне постојеће ВиК мреже Канализациона мрежа 125,5м Водоводна мрежа 137,4м Све демонтиране цеви одложити на место које одреди инвеститор а по завршетку комплетне демонтаже одвести на градску депонију. Обрачун по м' | м 1 |  |
| I-02 | Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ канализационих цеви са фазонским комадима. Цеви спајати помоћу гумених дихтунга. Позицијом обухваћено: сав употребљени материјал са растуром, припремно завршни радови, пренос материјала до места монтаже, размеравање водова по плану, пробијање отвора кроз зидове и међуспратне конструкције, израда жљебова у зидовима за полагање цеви и евентуално обзиђивање.Обрачун по м' монтиране канализационе мреже. | м 1 | Ø50 мм 28 м Ø75 мм 32 м Ø110 мм 28 м Ø160 мм 12.6 м |
| I-03 | Набавка, транспорт и монтажа ПЕ подног сливника са решетком од нерђајућег челика (прохрома) и сифоном. Посебну пажњу посветити обради површине око сливника. Сливници се заливају бетонском масом и пластичним двокомпонентим китом 2 cm.Позицијом је обухваћен сав потребан материјал за уградњу. Обрачун по комаду комплет уграђеног сливника. | ком | 8 |
| I-04 | Набавка, транспорт и монтажа водоводних цеви за радни притисак од 10 бара са свим потребним фитинзима и фазонским комадима. Позицијом обухваћен: сав употребљени материјал са растуром, припремно завршни радови, пренос материјала до места монтаже, размеравање водова по плану, пробијање отвора кроз зидове и међуспратне конструкције, израда жљебова у зидовима за полагање цеви, сечење цеви и нарезивање навоја, завртање цеви, спојница и фазонских комада, као и и обмотавање цеви у зидовима заштитном траком. Обрачун по м' монтиране мреже. | м | Цев Д20 26.2 м' Цев Д25 54 м' Цев Д3 27.9 м' Цев Д40 5.1 м' |
| I-05 | Набавка и монтажа вентила (НП=10 бар-а) са капом и розетом, на разводним цевима, односно код санитарних објеката. Обрачун по комаду комплет уграђеног и испитаног вентила одговарајућег пречника. Обрачун по комаду комплет уграђеног и испитаног вентила одговарајућег пречника. | ком | Вентил Д 20 пропусни ком 25 Вентил Д 25 пропусни ком 12 |
| I-06 | Набавка и уградња електричног проточног бојлера од 5L. Обрачун по комаду | ком | 7 |
| I-07 | Набавка, транспорт и монтажа комплетног елемента за умиваоник. Монтажни елементи за умиваонике су предвиђени само за умиваонике који су самостојећи тј ослањају се на зид. Обрачун по комплету уграђеног елемента. | ком | 22 |
| I-08 | Набавка, транспорт и монтажа комплетног елемента за туш каду. Када је од PVC-а, четвртаста, димензија 90х90см. Обрачун по комплету уграђеног елементa. | комплет | 17 |
| I-09 | Набавка, транспорт и монтажа комплетног елемента за туш каду за инвалидна лица. Обрачун по комплету уграђеног елемента. | комплет | 2 |
| I-10 | Набавити, наместити и спојити по пропису са канализацијом и водоводом комплетан енглески клозет са следећим деловима: а/ WC шкољку од санитарне керамике стандардног квалитета. Везу клозетске шоље са ПВЦ цевима канализације извести оловним уметком Ø100мм. Између пода и шоље дати гумени подметач. Шољу причврстити помоћу четири месингана завртња и најмање 5 цм заврнути у типлове од пластичне масе углављене у рупе у готовом поду, избушене бургијама за камен. б/ На WC шкољку поставити поклопац од тврде пластичне масе са потребним завртњима за причвршћивањем на шољу. ц/ Резервоар за испирање је бешумни, челични, емајлирани. Резервоар је система ниске монтаже и треба га монтирати на висини h=1,00 м од пода. Спој са ЕК вентилом извести помоћу савитљиве ребрасте цеви Ø15 мм. Цена обухвата и припадајући ЕК вентил. Обрачун по комаду. | ком | 11 |
| I-11 | Набавка, пренос и монтажа комплетног монтажног инсталацијског елемента за особе с посебним потребама, за WC шкољку висине уградње 112 цм с нискошумним уградним водокотлићем . Комплет с интегрисаним угаоним вентилом прикључка воде ½", нискошумним уливним вентилом, одводним коленом d 90/110 мм са звучно изолованом обујмицом, спојним комадом за WC шкољку са заптивним манжетнама и сетом звучне изолације и свим потребним прибором за уградњу према упутствима произвођача. Ставка обухвата Геберит или одговарајући двоколичинску типку за активирање. Обрачун по комплету уграђеног елемента. | комплет | 2 |
| I-12 | Набавка, пренос и монтажа комплетног инсталационог елемента за умиваоника за особе с посебним потребама.-монтажног инсталацијског елемента за умиваоник са стојећом арматуром, висине уградње 112 cm (Геберит арт 111.480 или одговарајући). Инсталацијски елемент самоносив за уградњу у сувомонтажну зидну или предзидну конструкцију обложену гипскартонским плочама, комплет са скривеним уградним сифоном д50 мм, плочом с арматурним прикључцима ½" с укљученом звучном изолацијом, вијцима за учвршћење керамике и свим потребним причврсним прибором и спојним материјалом;-2 угаона вентила ДН15, спојена на довод воде.Обрачун по комплету уграђеног елемента. | комплет | 2 |
| I-13 | Набавка, уградња и повезивање зидних батерија за лавабое и туш кабине, држача за папир и држача за течни сапун. Обрачун по комаду. | ком | батерија за лавабо 24 ком батерија за туш каде 19 ком држачи за таолет папир 13 ком држач за течни сапун 22ком. |

II. НАБАВКА И УГРАДЊА ЕЛЕМЕНАТА ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

| II | Опис позиције | јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| II-01 | Довод кабла до КПК |  | Према понуди и условима ЕД |
| II-02 | Радови на уклањању старе инсталације | пауш |  |
| II-03 | Напојни кабал PP00-А 4x50mm2, од КПК до РО-1 Обрачун по м' Позиција обухвата набавку, припрему и уградњу. | м1 | 20 |
| II-04 | РО-1са типским индустријским кућиштем од самогасивог материјала, са степеном заштите IP44, са следећом опремом: -главни прекидач 0-1, 125А, 690 V ... 1 ком. -ЗУДС 40/0,3 А/А ... 1 ком. -ЗУДС 40/0,03 А/А ... 2 ком. -aут.осиг. „C“ 10 А ...5 ком. -aут.осиг. „C“ 16 А ... 26 ком. -aут.осиг. „C“ 32 А ... 9 ком. -aут.осиг. „C“ 50 А ... 6 ком. Позиција обухвата набавку, припрему и уградњу. Сва уграђен аопрема мора бити од реномираних произвођача: SCHRACK,SIЕMENS, SCHNEIDER,HAGER,LEGRANDили MOELLER/EATON или одговарајући. | ком |  |
| II-05 | РО-2са типским индустријским кућиштем од самогасивог материјала, са степеном заштите IP44, са следећом опремом: -главни прекидач 0-1, 63А, 690 V ... 1 ком. -ЗУДС 63/0,03 А/А ... 1 ком. -aут.осиг. „C“ 10 А ...1 ком. -aут.осиг. „C“ 16 А ... 25 ком. -гребенасти прекидач 0-1, 16А, 690V ... 1 ком. -контактор 16А ... 1 ком. -тастер СТОП (за пп клапну) ... 1 ком. Позиција обухвата набавку, припрему и уградњу. Сва уграђена опрема мора бити од реномираних произвођача: SCHRACK,SIЕMENS, SCHNEIDER,HAGER,LEGRAND или MOELLER/EATON или одговарајући. | ком |  |
| II-06 | РО-3са типским индустријским кућиштем од самогасивог материјала, са степеном заштите IP44, са следећом опремом: -главни прекидач 0-1, 63А, 690 V ... 1 ком. -ЗУДС 63/0,03 А/А ... 3ком. -aут.осиг. „C“ 10 А ...6 ком. -aут.осиг. „C“ 16 А ... 27 ком. Позиција обухвата набавку, припрему и уградњу. Свауграђенаопремаморабитинекогод реномираних произвођача: SCHRACK,SIЕMENS, SCHNEIDER,HAGER,LEGRAND или MOELLER/EATON или одговарајући. | ком |  |
| II-07 | Каблови типа N2XH-J: 5x10mm2 (за напајање РО-2 и РО-3) 2x1,5mm2 (за једнополне прекидаче) 3x1,5mm2 (за расвету) 3x2,5mm2 (за монофазне прикључнице) 5x2,5mm2 (за трофазне прикључнице) 1x4mm2 (за изједначење потенцијала) Позиција обухвата набавку, припрему и уградњу. | м1 | 70 120 400 1350 35 30 |
| II-08 | Једнополни прекидач, уградни Позиција обухвата набавку, припрему и уградњу. | ком | 20 |
| II-09 | Двополни прекидач, уградни Позиција обухвата набавку, припрему и уградњу. | ком | 24 |
| II-10 | Наизменични прекидач, уградни Позиција обухвата набавку, припрему и уградњу. | ком | 19 |
| II-11 | Монофазна прикључницабез поклопца, уградна, за просторије особља Позиција обухвата набавку, припрему и уградњу. | ком | 39 |
| II-12 | Монофазна прикључница са поклопцем и допунском заштитом од додира контаката, уградна, IP44, за просторије боравка пацијената. Обрачун по комаду. Позиција обухвата набавку, припрему и уградњу. | ком | 123 |
| II-13 | Трофазна прикључница са поклопцем, уградна Позиција обухвата набавку, припрему и уградњу. | ком | 3 |
| II-14 | LED панели, надградни,димензија 600x600mm, сасочивима или микропризматичнимдифузором,кућиште од челичног лима, тело светиљке бојено у бело. Степен механичке заштите IP40 са доње стране, IP20 са горње стране. Укупнаснагасветиљке 28-31W, температура боје 4000K,CRI>80. Укупан светлосни флукс 3740-4250lm, ефикасност 134-137lm/W. Радни век >50.000 h пре него флукс опадне на 80-85% номиналне вредности, EEI≤0,17 (А++). Светиљка усклађенасаевропским стандардом о сигурном и правилном раду, да има ENEC ознаку или одговарајући. Светиљка усклађенасаевропским директивама који важе за производе, даима CE знак или одговарајући. Позиција обухвата набавку, припрему и уградњу. Произвођач: Zumtobel, OMS lighting или одговарајући. | ком | 12 |
| II-15 | LED панели, надградни,димензија 1200x300mm, сасочивима или микропризматичним дифузором , кућиште од челичног лима, тело светиљке бојено у бело. Степен механичке заштите IP40 са доње стране, IP20 са горње стране. Укупнаснагасветиљке 28-31W, температура боје 4000K, CRI >80. Укупан светлосни флукс3740-4250lm, ефикасност 134-137lm/W. Радни век >50.000 h пре него флукс опадне на 80-85% номиналне вредности, EEI≤0,17 (А++). Светиљка усклађенасаевропским стандардом о сигурном и правилном раду, даима ENEC ознаку или одговарајући. Светиљка усклађенасаевропским директивама који важе за производе, даима CE знак или одговарајући. Позиција обухвата набавку, припрему и уградњу. Произвођач: Zumtobel, OMS lighting или одговарајући. | ком | 8 |
| II-16 | ЛЕД панели, надградни,димензија 1200x300mm, са сочивима или микропризматичним дифузором кућиште од челичног лима, тело светиљке бојено у бело. Степен механичке заштите IP44. Укупнаснагасветиљке 28-31W, температурa боје 4000K, CRI >80. Укупан светлосни флукс3740-4250lm, ефикасност 134-137lm/W. Радни век >50.000 h пре него флукс опадне на 80-85% номиналне вредности, EEI≤0,17 (А++). Светиљка усклађенаса европским стандардом о сигурном и правилном раду, даима ENEC ознаку или одговарајући. Светиљка усклађенасаевропским директивама који важе за производе, даима CE знак или одговарајући. Позиција обухвата набавку, припрему и уградњу. Произвођач: Zumtobel, OMS lighting илиодговарајући. | ком | 3 |
| II-17 | LED светиљке/панели, надградне, 16W, IP 44, 4000К, радни век >20.000 h, EEI≤0,17 (А++) Позиција обухвата набавку, припрему и уградњу. Произвођач: Zumtobel, OMS lighting или одговарајући. | ком | 35 |
| II-18 | LED светиљке, надградне, 20W, IP 44, 4000К, радни век >20.000 h, EEI≤0,17 (А++) Позиција обухвата набавку, припрему и уградњу. Произвођач: Zumtobel, OMS lighting или одговарајући. | ком | 89 |
| II-19 | Надградни LED панел, за спољну монтажу, 20W, 4000K, IP 65(за улазе и рампу) Позиција обухвата набавку, припрему и уградњу. | ком | 3 |
| II-20 | Светиљкасигурносне расвете, са LED изворомс ветлости 12W, са кућиштем од поликарбоната, са батеријама које обезбеђују аутономију рада од минимално 120 минута, осветљаја не мањег од 500lm. Свака светиљка мора да има EU сертификат произвођача или одговарајући. Позиција обухвата набавку, припрему и уградњу. | ком | 37 |
| II-21 | Испитивање електричне инсталације | пауш | 1 |

Напомена: Сва опрема мора бити од реномираних произвођача, провереног квалитета, са CE или AAA знаком или одговарајућим.

III. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН СА ОПИСОМ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА

| III | Опис позиције | јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПРЕТХОДНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |
| III-1 | Израда и постављање градилишне табле у свему према Правилнику о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле. Обрачун по комаду. | ком | 1 |
| III-2 | Обезбеђивање објекта у смислу заштите на раду, ограђивањем градилишта и израдом и постављањем одговарајућих натписа упозорења. Обрачун паушално. | пауш | 1 |
| III-3 | Набавка и постављање заштите за подове од ПВЦ фолије. Сва евентуална прљања и оштећења падају на терет извођача. Обрачун по м2 заштићеног пода. | м2 | 1050 |
| III-4 | Чишћење и прање прозора и врата по завршетку радова. Пажљиво механички очистити све површине и опрати водом са додатком одговарајућих хемијских средстава.Обрачун по м2 опране површине. | м2 | 250 |
|  | ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА |  |  |
| III-5 | Пажљива демонтажа собних унутрашњих врата. Демонтирана врата склопити и одложити на депонију или по договору са инвеститором. Обрачун по комаду. | ком | 38 |
| III-6 | Разбијање армирано бетонског тротоара по обиму објекта просечне дебљине 10-15 cm, позицију извести са скидањем подлоге. Шут прикупити и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 | м2 | 395 |
| III-7 | Разбијање преградних зидова у купаони у приземљу и на првом спрату дебљине 10 cm и рушење бетонског корита. Шут прикупити, склонити на привремену депонију до одвоза на градску депонију. Обрачун по м2 | м2 | 30 |
| III-8 | Скидање (обијање) керамичких плочица са подова тоалета, wc-а, и купаона у приyемљу и на спрату. Сав демонтирани материјал извести као шут на градску депонију са утоваром и истоваром. | м2 | 198 |
| III-9 | Демонтажа и уклањање постојећих санитарних елемената и одвоз на депонију (место претходно одређено од стране инвеститора и надзорног органа), и то: 1. 10 чучавца 2. 4 wc шкољке | ком | 14 |
|  | ГИПСАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| III-10 | Преградни зидови : Израда и монтажа преградног противпожарног зида(отпорног на пожар 60мин), д=10цм од гипс-картон плоча. Зид се састоји од једноструке потконструкције од челичних профила CW и UW 100 мм и обострано обложеним једноструким плочама d= 12.5 мм. У потконструкцију се поставља изолациони слој од минералне вуне, специфичнетезине 100 кг/ м3 са обостраном ПВЦ фолијом. Све спојеве плоца запунити гипсаним лепком и бандажирати бандаж траком.У преградни зид уграђују се врата у свему према пројекту, која се посебно плаћају. У цену улази израда ојачања за врата, унутрашњи и спољни транспорт, резање поузетим мерама, сав спојни и потрошни материјал и бандазирање. Потребно је да извођач обезбеди атест за уграђени противпожарни зид. | м2 | 230 |
| III-11 | Спуштени плафони: Израда спуштеног противпожарног плафона, отпорног на пожар 60 минута. Израду спуштеног плафона са челичном потконструкцијом, и облагање гипс картонским плочама ГКБ 12,5 мм, систем Кnauf D112 или одговарајући. Двоструку потконструкцију израдити од носивих и монтажних поцинкованих профила CD 60x27 мм причвршћених висилицама за носиви плафон и обложити гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству пројектанта. У цену улази и радна скела. Висина спустања h-40 цм.Потребно је прибавити сву потртебну атестну документацију за поменути плафон | м2 | 175 |
|  | УГРАДЊА СТОЛАРИЈЕ |  |  |
| III-12 | Набавка и уградња унутрашњих дрвених врата на делу монтажних зидова 105х205цм. Обрачун по комаду. | ком | 4 |
| III-13 | Набавка и уградња унутрашњих собних врата 105х205цм. У цену урачунати обраду шпалетни врата. Шпалетне отвора са обе стране обрадити употребом одговарајућих материјала по потреби (малтер, грађевински лепак, глет маса, угаоне лајсне, мрежица за армирање). Обрачун по комаду. | ком | 30 |
|  | КЕРАМИЧКИ РАДОВИ |  |  |
|  | ОПШТИ ОПИС. Цена садржи пажљиво резање, брушење и полагање плочица тако да укројене спојнице буду праве и минималне ширине. Посао подразумева, фуговање плочица и обраду отвора кроз који пролазе разне инсталације. У купатилима керамика се облаже на зидовима од пода до висине од 2.5 м |  |  |
| III-14 | Израда хоризонталне хидроизолације подова Сика или одговарајуће, у санитарним просторијама са подвијањем у висини од 50 cm дуж обимних зидова. . Обрачун по м2. | м2 | 230 |
| III-15 | Израда подних облога wc-а, купаона и умиваона, керамичким плочицама,димензија 33x33цм. Плочице I класе лепити лепком за плочице тип-а Ceresit CM 16 или одговарајући. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати масом Ceresit CЕ40 или одговарајући и под очистити. У цену улази набавка плочица и свог неопходног материјала. Обрачун по м2. | м2 | 95 |
| III-16 | Израда зидних облога купаона и умиваона, тоалета и wc-а керамичким плочицама до висине од 2.5 м, димензија 40x25cm, 30x60 cm. Плочице I класе лепити лепком за плочице тип-а Ceresit CM 16 или одговарајући у слогу по избору пројектанта. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати масом Ceresit CЕ40 или одговарајући и под очистити. У цену улази набавка плочица и свог неопходног материјала. Обрачун по м2. | м2 | 310 |
| III-17 | Набавка материјала, транспорт и постављање неклизајуће подне керамике I класе 33x33цм. Уградња се врши на спољним степеницама главног улаза као и на осталим улазима . Гранитне плочице I класе за спољну употребу, боја по избору инвеститора, лепити лепком за плочице за спољашну употребу . Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати фуг масом и под очистити. У цену улази набавка плочица и свог неопходног материјала. Обрачун по м2. | м2 | 15 |
|  | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |
|  | Овим радовима обухватити све неопходне припремне радње: Монтажа и демонтажа помоћне скеле у објекту, за рад у просторијама, уколико има потребе. Скела мора бити изведена по свим ХТЗ прописима. |  |  |
| III-18 | Местимично крпљење, стругање, брушење и хигијенско бојење старих зидова. Све површине опрати, прегледати и изврсити запуњавање мањих оштећења и на местима запуњавања фино пребрусити. У цену улази и радна скела до 4м висине. Обрачун по м2. | м2 | 3860 |
| III-19 | Кречење и глетовање зидова. Све површине очистити а затим глетовати глет масом у два слоја. Завршно бојити полудисперзивном бојом у два слоја са свим потребним предрадњама. Боја и тон по избору инвеститора. У цену улази и радна скела.Обрачун по м2. | м2 | 1880 |
| III-20 | Кречење и глетовање плафона. Све површине очистити а затим глетовати глет масом у два слоја. Завршно бојити полудисперзивном бојом у два слоја са свим потребним предрадњама. Боја и тон по избору инвеститора. У цену улази и радна скела.Обрачун по м2. | м2 | 1250 |
| III-21 | Бојење старих зидова уљаном бојом, са којих је скинута уљана боја. Оштећења и пукотине брусити, китовати и натопити фимисом. Предкитовати, киловати, превући уљаним китом, брусити и надкитовати. Бојити уљаном бојом први и други пут. Боја и тон по избору инвеститора. Обрачун по м2. | м2 | 1800 |
| III-22 | Обрада шпалетне прозора и врата. Шпалетне отвора са унутарашње стране обрадити употребом одговарјућих материјала по потреби (малтер, грађевински лепак, глет, угаоне лајсне, мрежица за армирање...). Обрачун паушално по отвору. | ком | 70 |
|  | БЕТОНСКИ И ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| III-23 | Израда тротоара. Израда нових тротоара ширине 150 цм и дебљине 10 cm са падом од 1,5% од армираног бетона марке MB 30 или одговарајући са серклажима укупне димензије 10/30 cm преко слоја испланираног и збијеног шљунка дебљине 10 cm на претходно очишћеној и збијеној здравици. Тротоар анкеровати за постојећи објекат ребрастом арматуром RF 10 на размаку од 20-30 cm дубине анкеровања 15 цм, укупне дужине анкера 30 cm, тротоар армирати мрежастом арматуром Q131 Ф10 25/25 cm и бетонирати. Предвидети бетонске риголе код свих олучних вертикала за даљи одвод воде од објекта. Горњу површину стазе обрадити, загладити и неговати бетон. Обрачун по м2 израђеног тротоара. | м2 | 350 |
| III-24 | Зидање зидова дебљине d=10 cm сипорекс блоковима грађевинским лепком по систему блок везе . Пре зидања блокове добро очистити и поквасити водом. Зидање извести по упутству произвођача.Обрачун по м3 | м3 | 8,8 |
| III-25 | Малтерисање продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања површине очистити и испрскати млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером дебљине слоја до 2 цм од просејаног шљунка, „јединице“ и креча. Малтер стално мешати да се кречно млеко не издвоји. Малтер нанети преко подлоге и нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други слој справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и прегоревања. Обрачун по м2. | м2 | 110 |
| III-26 | Израда слоја за поравнање -кошуљице, одговарајуће дебљине после претходно постављених канализационих водова. Обрачун по м3 | м3 | 6 |
|  | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |
| III-27 | Набавка материјала, израда и уградња лаких преграда од алуминијума димензија 180х100см са вратима. Преграде су предвиђене у мокрим чворовима за одвајање туш кабина и WC-a. Позиција обухвата учвршћивање преграда типловањем и монтажу врата са шаркама и бравицама.Све димензије узети на лицу места пре почетка израде. Обрачун по м2. | м2 | 29 |
| III-28 | Бојење унутрашње металне степенишне ограде бојом, за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На ограду нанети импрегнацију и основну боју у два слоја, а затим бојити два пута завршном бојом за метал. Унутрашњу ограду бојити у тону, по избору инвеститора. | м2 | 16 |
| III-29 | Системско решење за блокаду и неутралисање капиларне влаге. Наноси се убризгавањем у претходно избушене рупе (отворе) на зиду. У цену урачунати набавку транспорт и уградњу по упутству произвођача | м | 187 |
| III-30 | Штемање и шлицање каналица у малтеру за постављање електроинсталација са крпљењем након уградње | м | 780 |

Напомена: У све цене урачунати рад, као и сав потребан материјал за извођење грађевинских радова.

НАПОМЕНА:

- На свим местима где се Наручилац позива на робни знак, понуђачи могу понудити исти или одговарајући производ.

За артикле за које је Наручилац одредио техничке спецификације позивајући се на робни знак (  "Ceresit"....), понуђачи који понуде "ОДГОВАРАЈУЋИ" производ, обавезни су да као доказ доставе:

Декларацију произвођача за наведени производ.

Уколико је декларација на страном језику, иста мора бити преведане на српски језик, од стране овлашћеног судског преводиоца.

Уколико понуђач не достави декларацију, а понуди одговарајући производ, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

Марија Шундрић,		                                В.Д. ДИРЕКТОРА СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ                                                                                           Руководилац послова ивестиционог/			                    Др Милан Станојковић

техничког одржавања

________________________                                                                   _______________________

НАПОМЕНА: Рок и место извођења радова

Понуђач се обавезује да приступи извршењу радова по налогу, у року који не може бити дужи од 5 радних дана од дана достављања позива.Понуђач се обавезује да изврши радове по налогу за извршење, у року који не може бити дужи од  60  дана од дана увођења у посао.

Квалитативни и квантитативни пријем радова по издатим налозима врши се у сарадњи са надзорним органом. Место извођења радова- одељења Специјалне болнице за психијатријске болести ''Горња Топоница'' у Горњој Топоници, Ниш.

Понуђач ће бити у обавези да у тренутку закључења уговора о јавној набавци, достави Наручиоцу Интегралну дозволу за превоз неопасног отпада, с обзиром на то да се Извођач радова у складу са Уговором о јавној набавци обавезује да изврши извоз  насталог у току реализације уговора.

Носилац интегралне дозволе може бити понуђач односно друго физичко или правно лице са којим Понуђач има закључен уговор о пословно техничкој сарадњи, који ће Поннуђач такође бити у обавези да достави приликом закључења уговора.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

А) Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона и то:

1) Да је регистрован код надлежног ограна, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75.ст.1. тач. 1) ЗЈН);

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривично дело против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75.ст.1. тач. 2) ЗЈН);

3) Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине доказује у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75.ст.1. тач. 4) ЗЈН)

4)  Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда. (чл. 75.ст.2.ЗЈН)

Б) Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава ДОДАТНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона и то:

1. Да располаже довољним КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ потребно је да понуђач има најмање 10 запослених или радно ангажованих, од којих један запослени или радно ангажовани поседује личну лиценцу одговорног извођача радова број  400 или 401 или 410 или 411 или 412 или 413 или 414 или 800 (алтернативно, било која од наведедних лиценци) и

- један запослени или радно ангажовани који поседује личну лиценцу одговорног извођача радова 450 (обавезно).

2.  Да располаже неопходним ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТОМ односно да је у претходнe 3 обрачунске године (2016, 2017, 2018), реализовао уговоре у укупној вредности (за све три године збирно, односно 2016, 2017, 2018) од најмање 15.000.000,00 динара без ПДВ-а, који се односе на извођење грађевинско-занатских радова на изградњи стамбених објеката и/или стамбено–пословних објеката и/или пословних и јавних објеката високоградње (школе, хотели, болнице, домови ученика, домови студената.......)

3. Да располаже неопходним ТЕХНИЧКИМ капацитетом:

Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом потребно је да понуђач располаже са минимум једним теретним возилом минималне носивости 3т.

4. Као доказ да понуђач располаже техничким капацитетом неопходним за извршење премета набавке, неопходно је да понуђач поседује једну грађевинску скелу од минимум 200м2, за извршење предметне набавке.

5.  На свим местима где се Наручилац позива на робни знак, понуђачи могу понудити исти или одговарајући производ.

За артикле за које је Наручилац одредио техничке спецификације позивајући се на робни знак (, "Ceresit"....), понуђачи који понуде "ОДГОВАРАЈУЋИ" производ, обавезни су да као доказ доставе:

Декларацију произвођача за наведени производ.

Уколико је декларација на страном језику, иста мора бити преведане на српски језик, од стране овлашћеног судског преводиоца.

Уколико понуђач не достави декларацију, а понуди одговарајући производ, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

4.1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1.Услов из чл. 75.ст.1. тач. 1) Закона

Доказ:

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

Напомена: понуђач није дужан да достави Извод из АПР-а, који је јавно доступан на интернет страници надлежног органа – АПР-а).

2.Услов из чл. 75.ст.1. тач. 2) Закона

Доказ:

ПРАВНА ЛИЦА

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништа или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала.

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична деле против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

ПРЕДУЗЕТНИЦИ И ФИЗИЧКА ЛИЦА

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

3.Услов из чл. 75.ст.1. тач. 4) Закона

Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потвру Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације;

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

4.Услов из члана  75. ст. 2. Закона

Доказ:

Попуњен, потписан и оверен образац изјаве (Прилог дат у конкурсној документацији). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност ДОДАТНИХ УСЛОВА за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ:

Доставити копију важећег М обрасца за 10 запослених или уговор о привременим и повременим пословима или уговор о делу или други доказ којим се потврђује радно ангажовање запосленог,   који не могу бити радно ангажовани после датума  објављивања јавног позива.

Копију важеће лиценце одговорног извођача радова број  400 или 401 или 410 или 411 или 412 или 413 или 414 или 800 (алтернативно) и 450 (обавезно),  са потврдом о њеној важности издату од Инжењерске коморе Србије.

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ

Уговор или окончана ситуација (прва и последња страна окончане ситуације са рекапитулацијом радова) за реализоване уговоре (за претходнe 3 обрачунске године збирно, односно 2016, 2017, 2018) у укупној вредности од најмање 15.000.000,00 динара без ПДВ-а, који се односе на извођење грађевинско-занатских радова на изградњи стамбених објеката и/или стамбено–пословних објеката и/или пословних и јавних објеката високоградње (школе, хотели, болнице, домови ученика, домови студената.......)

3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

Као доказ неопходно је приложити фотокопију саобраћајне дозволе или другог документа (уговор о закупу, лизингу и др.) којим понуђач доказује да има или по другом основу располаже са најмање једним  теретним возилом минималне носивости 3т.

4. Као доказ да понуђач располаже техничким капацитетом неопходним за извршење премета набавке, неопходно је да понуђач поседује једну грађевинску скелу од минимум 200м2, за извршење предметне набавке. Неопходно је да понуђач као доказ да испуњава наведени услов достави Изјаву којом ће под кривичном и материјалном одговорношћу изричито потврдити да поседује тражену скелу, или важећи уговор о изнајмљивању скеле који не сме бити временски ограничен на период краћи од периода реализације уговора, или други одговарајући доказ.

5.  На свим местима где се Наручилац позива на робни знак, понуђачи могу понудити исти или одговарајући производ.

За артикле за које је Наручилац одредио техничке спецификације позивајући се на робни знак (" "Ceresit"....), понуђачи који понуде "ОДГОВАРАЈУЋИ" производ, обавезни су да као доказ доставе:

Декларацију произвођача за наведени производ.

Уколико је декларација на страном језику, иста мора бити преведане на српски језик, од стране овлашћеног судског преводиоца.

Уколико понуђач не достави декларацију, а понуди одговарајући производ, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било ком од поменутих података из достављених докумената, о тој промени писмено обавести наручиоца.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама.

Наручилац може да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да у року од пет дана од дана пријема писаног позива наручиоца, достави на увид оригинал и оверене копије свих или појединих доказа.

Наручилац је дужан да позив из претходног става упути пре доношења одлуке о додели уговора понуђачу чија је понуда оцењена као најповољнија.

Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија не достави оригинал или оверену копију доказа у року од пет дана од дана пријема писменог позива наручиоца, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву и позив упутити другом рангираном понуђачу.

У складу са чланом 79 ЗЈН;

ст.5. Наручилац је дужан да наведе у конкурсној документацији да понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа и да наведе који су то докази.

ст. 6. Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Наручилац неће одбити понуду која не садржи доказ одређен конкурсном документацијом ако понуђач наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуда, због тога што она у тренутку подношења понуда нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац задржава право да провери да ли су документa којима се доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају горе наведени докази (докази из чл. 77 ЗЈН), понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Регистар понуђача:

Уколико је понуђач уписан у Регистар понуђача, у смислу члана 78. Закона, у тој ситуацији није у обавези да подноси доказе који се односе на испуњење неких од обавезних законских  услова, и то:

1) Да је регистрован код надлежног ограна, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75.ст.1. тач. 1) Закона)

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривично дело против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75.ст.1. тач. 2) Закона)

3) Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине доказује у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75.ст.1. тач. 4) Закона).

У напред наведеном случају, понуђач прилаже фотокопију решења Агенције за привредне регистре о упису у регистар понуђача.

5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

- Одлука о додели уговора o јавној набавци биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда, применом критеријума најнижа понуђена цена.

- Уколико су две или више понуда са идентичном понуђеном ценом  предност при додели уговора ће имати понуда са краћим роком извршења радова.

Уколико се у поступку појаве понуде које имају идентичну цену и рок извршења радова, уговор о јавној набавци ће бити додељен након обављеног жреба.

У случају да буду испуњени услови за жреб, понуђачи ће благовремено писаним путем бити обавештени о условима, начину,  месту и времену одржавања

6А. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

за јавну набавку радова

Женско одељење продуженог психијатријског третмана и Женско одељење полуинтентивног психијатријског третмана,

редни број јавне набавке 32/2019

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује као подизвођач или у заједничкој понуди, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођач

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

I. ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

| I | Опис позиције | јединица мере | количина | Назив произвођа-ча и назив понуђеног производа | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-01 | Демонтажа целокупне постојеће ВиК мреже | м 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Канализациона мрежа |  | 125,5 м |  |  |  |  |  |
|  | Водоводна мрежа |  | 137,4 м |  |  |  |  |  |
|  | Све демонтиране цеви одложити на место које одреди инвеститор а по завршетку комплетне демонтаже одвести на градску депонију. Обрачун по м' |  |  |  |  |  |  |  |
| I-02 | Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ канализационих цеви са фазонским комадима. Цеви спајати помоћу гумених дихтунга. Позицијом обухваћено: сав употребљени материјал са растуром, припремно завршни радови, пренос материјала до места монтаже, размеравање водова по плану, пробијање отвора кроз зидове и међуспратне конструкције, израда жљебова у зидовима за полагање цеви и евентуално обзиђивање.Обрачун по м' монтиране канализационе мреже. | м 1 | Ø50 мм 28м |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ø75 мм 32м |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ø110 мм 28м |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ø160 мм 12.6м |  |  |  |  |  |
| I-03 | Набавка, транспорт и монтажа ПЕ подног сливника са решетком од нерђајућег челика (прохрома) и сифоном. Посебну пажњу посветити обради површине око сливника. Сливници се заливају бетонском масом и пластичним двокомпонентим китом 2 cm.Позицијом је обухваћен сав потребан материјал за уградњу. Обрачун по комаду комплет уграђеног сливника | ком | 8 |  |  |  |  |  |
| I-04 | Набавка, транспорт и монтажа водоводних цеви за радни притисак од 10 бара са свим потребним фитинзима и фазонским комадима. Позицијом обухваћен: сав употребљени материјал са растуром, припремно завршни радови, пренос материјала до места монтаже, размеравање водова по плану, пробијање отвора кроз зидове и међуспратне конструкције, израда жљебова у зидовима за полагање цеви, сечење цеви и нарезивање навоја, завртање цеви, спојница и фазонских комада, као и и обмотавање цеви у зидовима заштитном траком. Обрачун по м' монтиране мреже | м1 | Цев Д20 26.2 м' |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цев Д25 54м' |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цев Д3 27.9м' |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цев Д40 5.1м' |  |  |  |  |  |
| I-05 | Набавка и монтажа вентила (НП=10 бар-а) са капом и розетом, на разводним цевима, односно код санитарних објеката. Обрачун по комаду комплет уграђеног и испитаног вентила одговарајућег пречника. Обрачун по комаду комплет уграђеног и испитаног вентила одговарајућег пречника. | ком | Вентил Д 20 пропусни ком.25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вентил Д 25 пропусни ком.12 |  |  |  |  |  |
| I-06 | Набавка и уградња електричног проточног бојлера од 5L. Обрачун по комаду | ком | 7 |  |  |  |  |  |
| I-07 | Набавка, транспорт и монтажа комплетног елемента за умиваоник. Монтажни елементи за умиваонике су предвиђени само за умиваонике који су самостојећи тј ослањају се на зид. Обрачун по комплету уграђеног елемента. | ком | 22 |  |  |  |  |  |
| I-08 | Набавка, транспорт и монтажа комплетног елемента за туш каду. Када је од PVC-а, четвртаста, димензија 90х90см. Обрачун по комплету уграђеног елементa. | комплет | 17 |  |  |  |  |  |
| I-09 | Набавка, транспорт и монтажа комплетног елемента за туш каду за инвалидна лица. Обрачун по комплету уграђеног елемента. | комплет | 2 |  |  |  |  |  |
| I-10 | Набавити, наместити и спојити по пропису са канализацијом и водоводом комплетан енглески клозет са следећим деловима: а/ WC шкољку од санитарне керамике стандардног квалитета. Везу клозетске шоље са ПВЦ цевима канализације извести оловним уметком Ø100мм. Између пода и шоље дати гумени подметач. Шољу причврстити помоћу четири месингана завртња и најмање 5 цм заврнути у типлове од пластичне масе углављене у рупе у готовом поду, избушене бургијама за камен. б/ На WC шкољку поставити поклопац од тврде пластичне масе са потребним завртњима за причвршћивањем на шољу. ц/ Резервоар за испирање је бешумни, челични, емајлирани. Резервоар је система ниске монтаже и треба га монтирати на висини h=1,00 м од пода. Спој са ЕК вентилом извести помоћу савитљиве ребрасте цеви Ø15 мм. Цена обухвата и припадајући ЕК вентил. Обрачун по комаду. | ком | 11 |  |  |  |  |  |
| I-11 | Набавка, пренос и монтажа комплетног монтажног инсталацијског елемента за особе с посебним потребама, за WC шкољку висине уградње 112 цм с нискошумним уградним водокотлићем . Комплет с интегрисаним угаоним вентилом прикључка воде ½", нискошумним уливним вентилом, одводним коленом d 90/110 мм са звучно изолованом обујмицом, спојним комадом за WC шкољку са заптивним манжетнама и сетом звучне изолације и свим потребним прибором за уградњу према упутствима произвођача. Ставка обухвата Геберит или одговарајући двоколичинску типку за активирање. Обрачун по комплету уграђеног елемента. | комплет | 2 |  |  |  |  |  |
| I-12 | Набавка, пренос и монтажа комплетног инсталационог елемента за умиваоника за особе с посебним потребама.-монтажног инсталацијског елемента за умиваоник са стојећом арматуром, висине уградње 112 cm (Геберит арт 111.480 или одговарајући). Инсталацијски елемент самоносив за уградњу у сувомонтажну зидну или предзидну конструкцију обложену гипскартонским плочама, комплет са скривеним уградним сифоном д50 мм, плочом с арматурним прикључцима ½" с укљученом звучном изолацијом, вијцима за учвршћење керамике и свим потребним причврсним прибором и спојним материјалом;-2 угаона вентила ДН15, спојена на довод воде.Обрачун по комплету уграђеног елемента. | комплет | 2 |  |  |  |  |  |
| I-13 | Набавка, уградња и повезивање зидних батерија за лавабое и туш кабине, држача за папир и држача за течни сапун. Обрачун по комаду. | ком | батерија за лавабо 24 ком |  |  |  |  |  |
|  |  |  | батерија за туш каде 19 ком |  |  |  |  |  |
|  |  |  | држачи за таолет папир 13 ком |  |  |  |  |  |
|  |  |  | држач за течни сапун 22 ком |  |  |  |  |  |

II. НАБАВКА И УГРАДЊА ЕЛЕМЕНАТА ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

| II | Опис позиције | јединица мере | количина | Назив произвођа-ча и назив понуђеног производа | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II-01 | Довод кабла до КПК |  | Према понуди и условима ЕД |  |  |  |  |  |
| II-02 | Радови на уклањању старе инсталације | пауш |  |  |  |  |  |  |
| II-03 | Напојни кабал PP00-А 4x50mm2, од КПК до РО-1 Обрачун по м' Позиција обухвата набавку, припрему и уградњу. | м1 | 20 |  |  |  |  |  |
| II-04 | РО-1са типским индустријским кућиштем од самогасивог материјала, са степеном заштите IP44, са следећом опремом: -главни прекидач 0-1, 125А, 690 V ... 1 ком. -ЗУДС 40/0,3 А/А ... 1 ком. -ЗУДС 40/0,03 А/А ... 2 ком. -aут.осиг. „C“ 10 А ...5 ком. -aут.осиг. „C“ 16 А ... 26 ком. -aут.осиг. „C“ 32 А ... 9 ком. -aут.осиг. „C“ 50 А ... 6 ком. Позиција обухвата набавку, припрему и уградњу. Сва уграђен аопрема мора бити од реномираних произвођача: SCHRACK,SIЕMENS, SCHNEIDER,HAGER,LEGRANDили MOELLER/EATON или одговарајући. ЗА СВАКИ ОД 7 АРТИКАЛА ИЗ ПОЗИЦИЈЕ ДАТИ ПОЈЕДИНАЧНУ ЦЕНУ!! | ком |  |  |  |  |  |  |
| II-05 | РО-2са типским индустријским кућиштем од самогасивог материјала, са степеном заштите IP44, са следећом опремом: -главни прекидач 0-1, 63А, 690 V ... 1 ком. -ЗУДС 63/0,03 А/А ... 1 ком. -aут.осиг. „C“ 10 А ...1 ком. -aут.осиг. „C“ 16 А ... 25 ком. -гребенасти прекидач 0-1, 16А, 690V ... 1 ком. -контактор 16А ... 1 ком. -тастер СТОП (за пп клапну) ... 1 ком. Позиција обухвата набавку, припрему и уградњу. Сва уграђена опрема мора бити од реномираних произвођача: SCHRACK,SIЕMENS, SCHNEIDER,HAGER,LEGRAND или MOELLER/EATON или одговарајући. ЗА СВАКИ ОД 7 АРТИКАЛА ИЗ ПОЗИЦИЈЕ ДАТИ ПОЈЕДИНАЧНУ ЦЕНУ!! | ком |  |  |  |  |  |  |
| II-06 | РО-3са типским индустријским кућиштем од самогасивог материјала, са степеном заштите IP44, са следећом опремом: -главни прекидач 0-1, 63А, 690 V ... 1 ком. -ЗУДС 63/0,03 А/А ... 3ком. -aут.осиг. „C“ 10 А ...6 ком. -aут.осиг. „C“ 16 А ... 27 ком. Позиција обухвата набавку, припрему и уградњу. Свауграђенаопремаморабитинекогод реномираних произвођача: SCHRACK,SIЕMENS, SCHNEIDER,HAGER,LEGRAND или MOELLER/EATON или одговарајући. ЗА СВАКИ ОД 4 АРТИКЛА ИЗ ПОЗИЦИЈЕ ДАТИ ПОЈЕДИНАЧНУ ЦЕНУ!! | ком |  |  |  |  |  |  |
| II-07 | Каблови типа N2XH-J: | м1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5x10mm2 (за напајање РО-2 и РО-3) |  | 70 |  |  |  |  |  |
|  | 2x1,5mm2 (за једнополне прекидаче) |  | 120 |  |  |  |  |  |
|  | 3x1,5mm2 (за расвету) |  | 400 |  |  |  |  |  |
|  | 3x2,5mm2 (за монофазне прикључнице) |  | 1350 |  |  |  |  |  |
|  | 5x2,5mm2 (за трофазне прикључнице) |  | 35 |  |  |  |  |  |
|  | 1x4mm2 (за изједначење потенцијала) |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Позиција обухвата набавку, припрему и уградњу. |  |  |  |  |  |  |  |
| II-08 | Једнополни прекидач, уградни Позиција обухвата набавку, припрему и уградњу. | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| II-09 | Двополни прекидач, уградни Позиција обухвата набавку, припрему и уградњу. | ком | 24 |  |  |  |  |  |
| II-10 | Наизменични прекидач, уградни Позиција обухвата набавку, припрему и уградњу. | ком | 19 |  |  |  |  |  |
| II-11 | Монофазна прикључницабез поклопца, уградна, за просторије особља Позиција обухвата набавку, припрему и уградњу. | ком | 39 |  |  |  |  |  |
| II-12 | Монофазна прикључница са поклопцем и допунском заштитом од додира контаката, уградна, IP44, за просторије боравка пацијената. Обрачун по комаду. Позиција обухвата набавку, припрему и уградњу. | ком | 123 |  |  |  |  |  |
| II-13 | Трофазна прикључница са поклопцем, уградна Позиција обухвата набавку, припрему и уградњу. | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| II-14 | LED панели, надградни,димензија 600x600mm, сасочивима или микропризматичнимдифузором,кућиште од челичног лима, тело светиљке бојено у бело. Степен механичке заштите IP40 са доње стране, IP20 са горње стране. Укупнаснагасветиљке 28-31W, температура боје 4000K,CRI>80. Укупан светлосни флукс 3740-4250lm, ефикасност 134-137lm/W. Радни век >50.000 h пре него флукс опадне на 80-85% номиналне вредности, EEI≤0,17 (А++). Светиљка усклађенасаевропским стандардом о сигурном и правилном раду, да има ENEC ознаку или одговарајући. Светиљка усклађенасаевропским директивама који важе за производе, даима CE знак или одговарајући. Позиција обухвата набавку, припрему и уградњу. Произвођач: Zumtobel, OMS lighting или одговарајући. | ком | 12 |  |  |  |  |  |
| II-15 | LED панели, надградни,димензија 1200x300mm, сасочивима или микропризматичним дифузором , кућиште од челичног лима, тело светиљке бојено у бело. Степен механичке заштите IP40 са доње стране, IP20 са горње стране. Укупнаснагасветиљке 28-31W, температура боје 4000K, CRI >80. Укупан светлосни флукс3740-4250lm, ефикасност 134-137lm/W. Радни век >50.000 h пре него флукс опадне на 80-85% номиналне вредности, EEI≤0,17 (А++). Светиљка усклађенасаевропским стандардом о сигурном и правилном раду, даима ENEC ознаку или одговарајући. Светиљка усклађенасаевропским директивама који важе за производе, даима CE знак или одговарајући. Позиција обухвата набавку, припрему и уградњу. Произвођач: Zumtobel, OMS lighting или одговарајући. | ком | 8 |  |  |  |  |  |
| II-16 | ЛЕД панели, надградни,димензија 1200x300mm, са сочивима или микропризматичним дифузором кућиште од челичног лима, тело светиљке бојено у бело. Степен механичке заштите IP44. Укупнаснагасветиљке 28-31W, температурa боје 4000K, CRI >80. Укупан светлосни флукс3740-4250lm, ефикасност 134-137lm/W. Радни век >50.000 h пре него флукс опадне на 80-85% номиналне вредности, EEI≤0,17 (А++). Светиљка усклађенаса европским стандардом о сигурном и правилном раду, даима ENEC ознаку или одговарајући. Светиљка усклађенасаевропским директивама који важе за производе, даима CE знак или одговарајући. Позиција обухвата набавку, припрему и уградњу. Произвођач: Zumtobel, OMS lighting или одговарајући. | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| II-17 | LED светиљке/панели, надградне, 16W, IP 44, 4000К, радни век >20.000 h, EEI≤0,17 (А++) Позиција обухвата набавку, припрему и уградњу. Произвођач: Zumtobel, OMS lighting или одговарајући. | ком | 35 |  |  |  |  |  |
| II-18 | LED светиљке, надградне, 20W, IP 44, 4000К, радни век >20.000 h, EEI≤0,17 (А++) Позиција обухвата набавку, припрему и уградњу. Произвођач: Zumtobel, OMS lighting или одговарајући. | ком | 89 |  |  |  |  |  |
| II-19 | Надградни LED панел, за спољну монтажу, 20W, 4000K, IP 65(за улазе и рампу) Позиција обухвата набавку, припрему и уградњу. | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| II-20 | Светиљкасигурносне расвете, са LED изворомс ветлости 12W, са кућиштем од поликарбоната, са батеријама које обезбеђују аутономију рада од минимално 120 минута, осветљаја не мањег од 500lm. Свака светиљка мора да има EU сертификат произвођача или одговарајући. Позиција обухвата набавку, припрему и уградњу. | ком | 37 |  |  |  |  |  |
| II-21 | Испитивање електричне инсталације | пауш | 1 |  |  |  |  |  |

Напомена: Сва опрема мора бити од реномираних произвођача, провереног квалитета, са CE или AAA знаком или одговарајућим.

III. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН СА ОПИСОМ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА

| III | Опис позиције | јединица мере | количина | Назив произвођа-ча и назив понуђеног производа | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПРЕТХОДНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| III-1 | Израда и постављање градилишне табле у свему према Правилнику о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле. Обрачун по комаду. | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| III-2 | Обезбеђивање објекта у смислу заштите на раду, ограђивањем градилишта и израдом и постављањем одговарајућих натписа упозорења. Обрачун паушално. | пауш | 1 |  |  |  |  |  |
| III-3 | Набавка и постављање заштите за подове од ПВЦ фолије. Сва евентуална прљања и оштећења падају на терет извођача. Обрачун по м2 заштићеног пода. | м2 | 1050 |  |  |  |  |  |
| III-4 | Чишћење и прање прозора и врата по завршетку радова. Пажљиво механички очистити све површине и опрати водом са додатком одговарајућих хемијских средстава.Обрачун по м2 опране површине. | м2 | 250 |  |  |  |  |  |
|  | ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА |  |  |  |  |  |  |  |
| III-5 | Пажљива демонтажа собних унутрашњих врата. Демонтирана врата склопити и одложити на депонију или по договору са инвеститором. Обрачун по комаду. | ком | 38 |  |  |  |  |  |
| III-6 | Разбијање армирано бетонског тротоара по обиму објекта просечне дебљине 10-15 cm, позицију извести са скидањем подлоге. Шут прикупити и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 | м2 | 395 |  |  |  |  |  |
| III-7 | Разбијање преградних зидова у купаони у приземљу и на првом спрату дебљине 10 cm и рушење бетонског корита. Шут прикупити, склонити на привремену депонију до одвоза на градску депонију. Обрачун по м2 | м2 | 30 |  |  |  |  |  |
| III-8 | Скидање (обијање) керамичких плочица са подова тоалета, wc-а, и купаона у приyемљу и на спрату. Сав демонтирани материјал извести као шут на градску депонију са утоваром и истоваром. | м2 | 198 |  |  |  |  |  |
| III-9 | Демонтажа и уклањање постојећих санитарних елемената и одвоз на депонију (место претходно одређено од стране инвеститора и надзорног органа), и то: 1. 10 чучаваца 2. 4 wc шкољке | ком | 14 |  |  |  |  |  |
|  | ГИПСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| III-10 | Преградни зидови : Израда и монтажа преградног противпожарног зида(отпорног на пожар 60мин), д=10цм од гипс-картон плоча. Зид се састоји од једноструке потконструкције од челичних профила CW и UW 100 мм и обострано обложеним једноструким плочама d= 12.5 мм. У потконструкцију се поставља изолациони слој од минералне вуне, специфичнетезине 100 кг/ м3 са обостраном ПВЦ фолијом. Све спојеве плоца запунити гипсаним лепком и бандажирати бандаж траком.У преградни зид уграђују се врата у свему према пројекту, која се посебно плаћају. У цену улази израда ојачања за врата, унутрашњи и спољни транспорт, резање поузетим мерама, сав спојни и потрошни материјал и бандазирање. Потребно је да извођач обезбеди атест за уграђени противпожарни зид. | м2 | 230 |  |  |  |  |  |
| III-11 | Спуштени плафони: Израда спуштеног противпожарног плафона, отпорног на пожар 60 минута. Израду спуштеног плафона са челичном потконструкцијом, и облагање гипс картонским плочама ГКБ 12,5 мм, систем Кnauf D112 или одговарајући. Двоструку потконструкцију израдити од носивих и монтажних поцинкованих профила CD 60x27 мм причвршћених висилицама за носиви плафон и обложити гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству пројектанта. У цену улази и радна скела. Висина спустања h-40 цм.Потребно је прибавити сву потртебну атестну документацију за поменути плафон. | м2 | 175 |  |  |  |  |  |
|  | УГРАДЊА СТОЛАРИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| III-12 | Набавка и уградња унутрашњих дрвених врата на делу монтажних зидова 105х205цм. Обрачун по комаду. | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| III-13 | Набавка и уградња унутрашњих собних врата 105х205цм. У цену урачунати обраду шпалетни врата. Шпалетне отвора са обе стране обрадити употребом одговарајућих материјала по потреби (малтер, грађевински лепак, глет маса, угаоне лајсне, мрежица за армирање). Обрачун по комаду. | ком | 30 |  |  |  |  |  |
|  | КЕРАМИЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОПШТИ ОПИС. Цена садржи пажљиво резање, брушење и полагање плочица тако да укројене спојнице буду праве и минималне ширине. Посао подразумева, фуговање плочица и обраду отвора кроз који пролазе разне инсталације. У купатилима керамика се облаже на зидовима од пода до висине од 2.5 м |  |  |  |  |  |  |  |
| III-14 | Израда хоризонталне хидроизолације подова Сика или одговарајуће, у санитарним просторијама са подвијањем у висини од 50 cm дуж обимних зидова. . Обрачун по м2. | м2 | 230 |  |  |  |  |  |
| III-15 | Израда подних облога wc-а, купаона и умиваона, керамичким плочицама,димензија 33x33цм. Плочице I класе лепити лепком за плочице тип-а Ceresit CM 16 или одговарајући. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати масом Ceresit CЕ40 или одговарајући и под очистити. У цену улази набавка плочица и свог неопходног материјала. Обрачун по м2. | м2 | 95 |  |  |  |  |  |
| III-16 | Израда зидних облога купаона и умиваона, тоалета и wc-а керамичким плочицама до висине од 2.5 м, димензија 40x25 cm, 30x60 cm. Плочице I класе лепити лепком за плочице тип-а Ceresit CM 16 или одговарајући у слогу по избору пројектанта. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати масом Ceresit CЕ40 или одговарајући и под очистити. У цену улази набавка плочица и свог неопходног материјала. Обрачун по м2. | м2 | 310 |  |  |  |  |  |
| III-17 | Набавка материјала, транспорт и постављање неклизајуће подне керамике I класе 33x33цм. Уградња се врши на спољним степеницама главног улаза као и на осталим улазима . Гранитне плочице I класе за спољну употребу, боја по избору инвеститора, лепити лепком за плочице за спољашну употребу . Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати фуг масом и под очистити. У цену улази набавка плочица и свог неопходног материјала. Обрачун по м2. | м2 | 15 |  |  |  |  |  |
|  | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Овим радовима обухватити све неопходне припремне радње: Монтажа и демонтажа помоћне скеле у објекту, за рад у просторијама, уколико има потребе. Скела мора бити изведена по свим ХТЗ прописима. |  |  |  |  |  |  |  |
| III-18 | Местимично крпљење, стругање, брушење и хигијенско бојење старих зидова. Све површине опрати, прегледати и изврсити запуњавање мањих оштећења и на местима запуњавања фино пребрусити. У цену улази и радна скела до 4м висине. Обрачун по м2. | м2 | 3860 |  |  |  |  |  |
| III-19 | Кречење и глетовање зидова. Све површине очистити а затим глетовати глет масом у два слоја. Завршно бојити полудисперзивном бојом у два слоја са свим потребним предрадњама. Боја и тон по избору инвеститора. У цену улази и радна скела.Обрачун по м2. | м2 | 1880 |  |  |  |  |  |
| III-2 | Кречење и глетовање плафона. Све површине очистити а затим глетовати глет масом у два слоја. Завршно бојити полудисперзивном бојом у два слоја са свим потребним предрадњама. Боја и тон по избору инвеститора. У цену улази и радна скела.Обрачун по м2. | м2 | 1250 |  |  |  |  |  |
| III-21 | Бојење старих зидова уљаном бојом, са којих је скинута уљана боја. Оштећења и пукотине брусити, китовати и натопити фимисом. Предкитовати, киловати, превући уљаним китом, брусити и надкитовати. Бојити уљаном бојом први и други пут. Боја и тон по избору инвеститора. Обрачун по м2. | м2 | 1800 |  |  |  |  |  |
| III-22 | Обрада шпалетне прозора и врата. Шпалетне отвора са унутарашње стране обрадити употребом одговарјућих материјала по потреби (малтер, грађевински лепак, глет, угаоне лајсне, мрежица за армирање...). Обрачун паушално по отвору. | ком | 70 |  |  |  |  |  |
|  | БЕТОНСКИ И ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| III-23 | Израда тротоара. Израда нових тротоара ширине 150 цм и дебљине 10 cm са падом од 1,5% од армираног бетона марке MB 30 или одговарајући са серклажима укупне димензије 10/30 cm преко слоја испланираног и збијеног шљунка дебљине 10 cm на претходно очишћеној и збијеној здравици. Тротоар анкеровати за постојећи објекат ребрастом арматуром RF 10 на размаку од 20-30 cm дубине анкеровања 15 цм, укупне дужине анкера 30 cm, тротоар армирати мрежастом арматуром Q131 Ф10 25/25 cm и бетонирати. Предвидети бетонске риголе код свих олучних вертикала за даљи одвод воде од објекта. Горњу површину стазе обрадити, загладити и неговати бетон. Обрачун по м2 израђеног тротоара. | м2 | 350 |  |  |  |  |  |
| III-24 | Зидање зидова дебљине d=10 cm сипорекс блоковима грађевинским лепком по систему блок везе . Пре зидања блокове добро очистити и поквасити водом. Зидање извести по упутству произвођача.Обрачун по м3 | м3 | 8,8 |  |  |  |  |  |
| III-25 | Малтерисање продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања површине очистити и испрскати млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером дебљине слоја до 2 cm од просејаног шљунка, „јединице“ и креча. Малтер стално мешати да се кречно млеко не издвоји. Малтер нанети преко подлоге и нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други слој справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и „прегоревања. Обрачун по м2. | м2 | 110 |  |  |  |  |  |
| III-26 | Израда слоја за поравнање -кошуљице, одговарајуће дебљине после претходно постављених канализационих водова. Обрачун по м3 | м3 | 6 |  |  |  |  |  |
|  | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| III-27 | Набавка материјала, израда и уградња лаких преграда од алуминијума димензија 180х100см са вратима. Преграде су предвиђене у мокрим чворовима за одвајање туш кабина и WC-a. Позиција обухвата учвршћивање преграда типловањем и монтажу врата са шаркама и бравицама.Све димензије узети на лицу места пре почетка израде. Обрачун по м2. | м2 | 29 |  |  |  |  |  |
| III-28 | Бојење унутрашње металне степенишне ограде бојом, за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На ограду нанети импрегнацију и основну боју у два слоја, а затим бојити два пута завршном бојом за метал. Унутрашњу ограду бојити у тону, по избору инвеститора. | м2 | 16 |  |  |  |  |  |
| III-29 | Системско решење за блокаду и неутралисање капиларне влаге. Наноси се убризгавањем у претходно избушене рупе (отворе) на зиду. У цену урачунати набавку транспорт и уградњу по упутству произвођача | м | 187 |  |  |  |  |  |
| III-30 | Штемање и шлицање каналица у малтеру за постављање електроинсталација са крпљењем након уградње | м | 780 |  |  |  |  |  |

Напомена: У све цене урачунати рад, као и сав потребан материјал за извођење грађевинских радова.

| Укупна цена за све радове у динарима без ПДВ-а. |  |
| --- | --- |
| Укупна цена за све радове у динарима са ПДВ-ом. |  |
| Рок важења понуде: (не може бити краћи од 30 дана) |  |
| Рок извршења радова: (не може бити дужи од 90 дана од дана увођења у посао) |  |
| Рок плаћања: (не може бити краћи од 30 дана ни дужи од 45 дана) |  |
| Гарантни рок за радове износи: |  |
| Рок за отклањање недостатака по пријему рекламације (рок не може бити дужи од 7 дана) |  |

У__________________, дана __________2019. год.

Понуђач

М. П.			 	    _________________

7. ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса |  |
| Матични број привредног друштва |  |
| ПИБ |  |

Женско одељење продуженог психијатријског третмана и Женско одељење полуинтентивног психијатријског третмана

редни број ЈН 32/2019

| Р.бр | Структура цене | Износ |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
|  | Цена без ПДВ-а: |  |
|  | Износ ПДВ-а: |  |
|  | Цена са ПДВ-ом: |  |

ЕВЕНТУАЛНЕ НАПОМЕНЕ: _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Дана __________ 2019. године.

Понуђач

М.П.                      		 		___________________

(потпис овлашћеног лица)

Упутство за попуњавање обрасца структура цене:

У случају појављивања додатних категорија које оптерећују цену, а нису садржане у обрасцу, понуђач може у евентуалним напоменама испод обрасца дописати нове категорије са тачним називом и вредностима и исказати накнадно утврђену цену.

8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Женско одељење продуженог психијатријског третмана и Женско одељење полуинтентивног психијатријског третмана

редни број ЈН 32/2019

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________________, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

9. ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ______________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова - Женско одељење продуженог психијатријског третмана и Женско одељење полуинтентивног психијатријског третмана, редни број ЈН 32/2019, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

10.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач________________________________________ у отвореном поступку јавне набавке радова - Женско одељење продуженог психијатријског третмана и Женско одељење полуинтентивног психијатријског третмана, редни број ЈН 32/2019, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

Датум 		       		    Понуђач

________________                        М.П.                  			      __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

11. ИЗЈАВА О УЧЕШЋУ ПОДИЗВОЂАЧА

И З Ј А В А

У отвореном поступку јавне набавке радова - Женско одељење продуженог психијатријског третмана и Женско одељење полуинтентивног психијатријског третмана, редни број ЈН 32/2019, наступамо са подизвођачем и у наставку наводимо његово учешће у вредности:

- у понуди подизвођач  	_______________________

_________________________________________________________________________________

(уписати  назив, седиште и адресу подизвођача)

у укупној вредности понуде учествује у вршењу  		(уписати  износ у динарима без ПДВ-а), што износи  	% (уписати проценат) вредности понуде;

- у понуди подизвођач  	________________________

_________________________________________________________________________________

(уписати  назив, седиште и адресу подизвођача)

у укупној вредности понуде учествује у вршењу  		(уписати  износ у динарима без ПДВ-а), што износи  	% (уписати проценат) вредности понуде;

Напомена:

Изјаву попуњава понуђач само у случају да наступа са подизвођачем/има.

Место и датум,	      Понуђач

2019. г.

(потпис и печат овлашћеног лица)

12.  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ Р А Д О В А

Закључен дана___________2019. године у отвореном поступку јавне набавке радова -  Женско одељење продуженог психијатријског третмана и Женско одељење полуинтентивног психијатријског третмана, редни број ЈН 32/2019, на основу Одлуке о додели уговора бр.______________ од ______________2019. године, и понуде понуђача бр.____________од ______________2019. године, између:

1. Специјалне болнице за психијатријске болести "Горња Топоница" у Горњој Топоници, Ниш, ул. Стевана Синђелића бр. 39, ПИБ:100619187, матични број:07185367 коју заступа в.д. директора Болнице, др Милан Станојковић, као Наручиоца  (у даљем тексту: ИНВЕСТИТОР), са једне стране и

2.______________________________________________________ из ____________, ул. _______________ бр. ____, ПИБ: _____________________, матични број ______________ број текућег рачуна ______________________ код банке _____________________, које заступа  ______________________________________, на основу елемената из понуде бр. ____________ од _________2019. године (у даљем тексту: ИЗВОЂАЧ РАДОВА), са друге стране.

3. Подизвођача: ______________________________________________________ из ____________, ул. _______________ бр. ____, ПИБ: _____________________, матични број ______________ текући рачун број ______________________ код банке _____________________, кога заступа  ______________________________________, са укупним учешћем у уговору од _____ % од уговорене вредноси без ПДВ-а, на основу елемената из понуде бр. ____________ од _________2019. године (у даљем тексту: Подизвођач), са друге стране;

(НАПОМЕНА: Попуњава се уколико у понуди учествују подизвођачи)

4. Учесника у заједничкој понуди:

1.______________________________________________________ из ____________, ул. _________________________ бр. ____, ПИБ: _____________________, матични број ___________________ текући рачун број ______________________ код банке ____________________________,

2.______________________________________________________ из ____________, ул. ___________________________ бр. ____, ПИБ: _____________________, матични број __________________ текући рачун број ______________________ код банке _____________________,  које заступа  ______________________________________, (у даљем тексту: Учесници у заједничкој понуди), са друге стране.

НАПОМЕНА: Попуњава се уколико се у понуди појављују учесници у заједничкој понуди

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка радова - Женско одељење продуженог психијатријског третмана и Женско одељење полуинтентивног психијатријског третмана, редни број ЈН 32/2019,  у свему према техничкој спецификацији и обрасцу понуде.

(Наручилац  уноси табелу са подацима из Обрасца понуде Понуђача)

- Укупна цена без ПДВ-а:____________________ динара.

-  Укупна цена са ПДВ-ом:  ___________________ динара

ЦЕНА  И  НАЧИН  ПЛАЋАЊА

Члан 2.

Цене радова дате у понуди Извођача радова су фиксне, по јединици мере и неће се мењати до истека уговора.

Члан 3.

Плаћање радова Инвеститор ће извршити уплатом Извођачу радова у року од _____ дана од дана испостављања ситуација а коначно обрачунату цену Инвеститор је дужан исплатити Извођачу у року од _________дана  од дана примопредаје радова.

Извођач радова фактурисаће извршене радове путем привремених и окончаних ситуације оверених од стране надзорног органа.

У случају појаве вишкова радова, дефинисаних Посебним узансама о грађењу,  Извођач је обавезан да одмах обавести Надзорни орган и Инвеститора.

Евентуалне вишкове радова, Извођач ће извести тек по прибављању писмене сагласности од стране Инвеститора и Надзорног органа, у супротном Инвеститор неће прихватати фактуре за наведене вишкове.

Вредност извршених радова по окончаној ситуацији утврђује се на основу података о извршеним количинама радова из грађевинске књиге уз примену јединичних цена из понуде Извођача.

Наручилац није у систему ПДВ-а.

ОБАВЕЗЕ  ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Члан 4.

Извођач радова се обавезује да за потребе Инвеститора изведе радове у свему као у техничкој спецификацији из понуде и уговора.

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у складу са Законом, техничким прописима и нормативима, обавезним стандардима који важе за ту врсту радова, квалитетно, и да уграђује материјал и опрему који одговарају прописаним квалитету и стандардима и да у циљу проверавања обави потребна испитивања материјала и опреме, у складу са датом техничком спецификацијом и под условима датим у својој понуди.

Извођач је дужан да приликом почетка извођења радова писаним путем обавести Инвеститора о лицу које је одредио за руководиоца радова.

РОК  ЗАВРШЕТКА  РАДОВА

Члан 5.

Извођач радова се обавезује да приступи извршењу радова по налогу, у року који не може бити дужи од 5 радних дана од дана достављања позива.

Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог уговора са свим евентуалним вишковима и хитним непредвиђеним радовима (дефинисани Законом о облигационим односима), изведе у року од ______ дана од дана увођења у посао.

Уговорени рок за завршетак радова може се продужити само писаним споразумом обе уговорне стране.

У случају дејства више силе, признате по важећим прописима уговорени рок се продужава сразмерно времену дејства.

СТРУЧНИ  НАДЗОР

Члан 6.

Инвеститор има право да врши стручни надзор над радовима и да на тај начин контролише квалитет радова и употребљеног материјала, као и ток радова и испостављене ситуације од стране Извођача радова, оверава грађевинску књигу и друге послове у складу са законом.

Инвеститор се обавезује да у складу са законом обезбеди стручни надзор над извођењем радова. О лицима која су одређена да врше стручни надзор наручилац обавештава Извођача радова у писаној форми.

Извођач је дужан да омогући спровођење овог надзора. Налази контроле Инвеститора уписују се у грађевински дневник. Трошкове контроле сноси Инвеститор.

Члан 7.

Кад Инвеститор и надзорни орган ставе примедбе на квалитет изведених радова, Извођач радова је обавезан да поступи по свим писменим примедбама и исте отклони у року од _______ дана од дана пријема рекламације, о свом трошку.

Уколико Извођач радова не поступи по примедбама, Инвеститор има право да уочене недостатке отклони преко трећег лица, на терет Извођача радова.

ГАРАНТНИ  РОК  И СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 8.

Гарантни рок за квалитет уговорених радова из члана 1. овог уговора износи _______ од момента извршене примопредаје, документоване записником о извршеној примопредаји радова.

Записник о примопредаји радова, обавезно мора да садржи датум од када почиње да тече гарантни рок за изведене радове.

Извођач радова је дужан да у гарантном року отклони све недостатке о свом трошку, на писмени позив Инвеститора, и то најдуже за ____ дана.

Уколико Извођач радова у наведеном року не отклони недостатке, Инвеститор ће реализовати средство обезбеђења.

Извођач радова се обавезује да у тренутку закључења овог уговора преда Инвеститору бланко соло меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Извођач радова наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана дужи од истека гарантног рока који је одређен за за квалитет уговорених радова.

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Извођач радова не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.

ДОКУМЕНТИ  У  ТОКУ  ГРАЂЕЊА

Члан 9.

Извођач радова је дужан да у току извођења радова уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу.

Грађевински дневник се води у два примерка, од којих један узима Инвеститор а други остаје Извођачу радова.

Грађевинска књига се води у једном примерку оверава је и потписује надзорни орган.

После коначног обрачуна Извођач радова предаје наручиоцу грађевинску књигу и грађевински дневник.

НАКНАДА  ШТЕТЕ

Члан 10.

Ако Извођач радова закасни са извођењем радова дужан је да за сваки дан закашњења плати Инвеститору казну у износу од 0,1% од укупне вредности радова с тим што укупна висина ове уговорне казне по основу закашњења може да износи највише 5% од уговорене цене радова.

Извођач радова не плаћа уговорну казну ако докаже да није крив за закашњење у извођењу радова. Извођач радова ће платити само део уговорне казне за случај да је делимично крив за закашњење сразмерно његовој кривици.

Уколико због кашњења Извођача са изводјењем радова или због скривљеног понашања Извођача током трајања уговора и у гарантном року Инвеститор трпи штету која је већа од износа уговорне казне, Инвеститор има право да тражи накнаду штете од Извођача у висини која надмашује износ уговорене казне.

РЕШАВАЊЕ  СПОРОВА

Члан 11.

На питања која нису регулисана овим уговором, примениће се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима, Посебним узансама о грађењу и других позитивно правних прописа који регулишу предметну област.

Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог уговора и његових саставних делова решаваће споразумно овлашћени представници уговорних страна, а спорове који не могу бити решени споразумно, решаваће стварно надлежни суд у Нишу.

ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ

Члан 12.

Извођач радова одговара за безбедност и здравље на раду за своје запослене у току обављања радова, и упознаће се са свим опасностима и штетностима које се појављују у простору у коме се изводе радови.

Извођач се обавезује да на захтев Инвеститора организује извоз отпадног матреријала насталог у поступку реализације уговора, у року од два дана од дана подношења захтева од стране Инвеститора, као и да уредно попуни документ о кретању отпада и исти достави Инвеститору.

Члан 13.

Уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна

Уговор важи  најдуже до годину дана од дана закључења.

Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Финансијским планом Болнице за 2019. годину.

Плаћање доспелих обавеза насталих у 2019. години, вршиће се до висине одобрених апропријација - средстава на позицији у Финансијском плану за 2019. годину за ту намену, а у складу са Законом којим се уређује буџет Републике Србије.

За део реализације уговора који се односи на 2020. годину, реализација уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Финансијским планом Болнице за 2020. годину, а у складу са Законом којим се уређује буџет Републике Србије.

У супротном, уговор престаје да важи без икакве накнаде штете, због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Инвеститора.

Уговор може, једностраном изјавом Инвеститора или Извођача радова, бити раскинут у случају неиспуњења уговорних обавеза, а нарочито у случају извршења радова који не задовољавају потребе Инвестотора, у складу са уговореним гаранцијама за квалитет артикала.

Инвеститор ће у том случају реализовати средство обезбеђење.

Уговор може, једностраном изјавом Инвеститора или Извођача радова, бити раскинут и када из објективних и доказивих разлога или због већих поремећаја на тржишту и ванредних околности, није могућа даља реализација Уговора.

Члан 14.

Саставни део овог уговора је понуда Понуђача бр. ________ од ________ године.

Члан 15.

Уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих су по два за Инвеститора и Извођача радова.

УГОВОРНЕ  СТРАНЕ:

ИНВЕСТИТОР 					            ИЗВОЂАЧ   РАДОВА

__________________					            ___________________

НАПОМЕНА:

Понуђач попуњава модел уговора тако што уписује само своје податке, потписује га и оверава.

Наручилац попуњава остале податке приликом закључења уговора.

13. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Обавезна садржине понуде:

Понуда мора бити поднета на преузетом обрасцу конкурсне документације.

Све обрасце који су наведени у конкурсној документацији понуђач попуњава читко, јасно, неизбрисивим мастилом, недвосмислено и оверава печатом и потписује на означеним местима у конкурсној документацији. Понудa, којa ниje сачињенa према датом обрасцу неће се узети у разматрање.

Препорука је да целокупну  документацију поднету уз понуду понуђач нумерише и повеже у јединствену целину, или на сличан начин обезбеђена, тако да се не могу накнадно убацивати, замењивати или одстрањивати појединачни листови или дати обрасци.

Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.

Препорука је да понуђач печатира конкурсну документацију како би се 	спречила евентуална злоупотреба.

2. Језик

Понуда и сва документација која се односи на понуду, мора бити састављена на српском језику.

3.  Попуњавање образаца датих у конкурсној документацији

Обрасци дати у конкурсној документацији морају бити исправно попуњени, потписани и оверени. Понуђач попуњава обрасце који се односе на партију за коју конкурише.

1) Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су

саставни део конкурсне документације;

2) Понуђач је обавезан да попуни све ставке (елементе) у обрасцу структуре цене и обрасцу понуде;

3) Образац структуре цене и образац понуде мора бити исправно попуњен, потписан и оверен.

4) Модел уговора понуђач/подизвођач/учесник у заједничкој понуди потписује и оверава на обележеним местима.

5) Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овлашћени представник групе понуђача попуњава, потписује и оверава печатом следеће обрасце:

- општи образац понуде,

- образац понуде

- образац структуре цене

Сваки из групе понуђача укључујући и овлашћеног представника понуђача, попуњава, потписује и печатом оверава образац – подаци о понуђачу – учеснику у заједничкој понуди.

4. Начин подношења понуде

Понуђач понуду подноси непосредно (лично) или путем поште.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, до последњег дана отварања понуда до 10 часова.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Специјална болница за психијатријске болести "Горња Топоница" у Горњој Топоници, Ниш, ул. Стевана Синђелића бр.39 18202 Горња Топоница,, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова - Женско одељење продуженог психијатријског третмана и Женско одељење полуинтентивног психијатријског третмана, редни број ЈН 32/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова - Женско одељење продуженог психијатријског третмана и Женско одељење полуинтентивног психијатријског третмана, редни број ЈН 32/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - Женско одељење продуженог психијатријског третмана и Женско одељење полуинтентивног психијатријског третмана, редни број ЈН 32/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Заинтересовано лице може у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуалне уочене недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

5. Понуда са варијантама

Понуда са варијантама није дозвољена.

6.  Понуда по партијама

Предметни поступак јавне набавке није обликован по партијама.

7. Понуда са подизвођачем и заједничка понуда

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

7. 1 Понуда са подизвођачем

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набаке делимично поверити подизвођачу и проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да за подизвђаче достави доказе о испуњености услове из члана 75. став 1. тач.1) до 4) Закон о јавним набавкама, а доказе о испуњености додатних услова испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закон о јавним набавкама дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Ако за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатнију штету.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7.2 Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача. Понуђач је дужан да за чланове групе достави доказе о испуњености условa из члана 75. став 1. тач.1) до 4) Закон о јавним набавкама, а доказе о испуњености додатних услова испуњавају заједно.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезује на извршење јавне набавке, а који садржи:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача пред наручиоцем.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име,  а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговор о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

Наручилац може да тражи од чланова групе понуђача да у понудама наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.

8. Цена

Цена радова, који су предмет јавне набавке, мора бити изражена у динарима, без пореза на додату вредност, са свим припадајућим трошковима (увозна царина, трошкови транспорта и слично), према захтевима из техничке спецификације дате у конкурсној документацији.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.

Понуђена цена је фиксна и неће се мењати за време важења уговора.

Наручилац није у систему ПДВ-а.

9.  Рок и начин плаћања

Наручилац ће уговорене доспеле обавезе уплатити према уредно испостављеним фактурама - ситуацијама у року од минимум 30 дана а максимум 45 дана од дана пријема уредне фактуре у седиште Наручиоца, све према динамици плаћања. Фактура се испоставља на основу ситуација којима се верификује квалитет и квантитет изведених радова.

У случају да понуђач понуди другачије услове плаћања од наведеног, понуда се одбија као неприхватљива.

10. Важење понуде и рок извршења радова

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. Уколико је наведен краћи рок важења понуде, иста ће бити одбијена као неприхватљива. У случају истека рока понуде, наручилац ће у писаном облику затражити од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

Рок извршења радова не може бити дужи од 60 дана од дана увођења у посао.

11. Средство финасијског обезбеђења

Средство финансијског обезбеђења, којим понуђач обезбеђује испуњење свих обавеза у поступку додељивања уговора о јавној набавци је бланко соло менице и то:

Бланко соло меница за добро извршење уговорене обавезе.

Бланко, соло меница са меничним писмом/овлашћењем и депо картоном, која се предаје у тренутку закључења уговора, као гаранција за добро извршење посла.

Садржина: Бланко соло меница мора бити регистрована, безусловна, платива на први позив, не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, мањи износ од онога који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Бланко соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача. Менично писмо/овлашћење обавезно мора да садржи ( поред осталих података) и

- тачан назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца),

- предмет јавне набавке – број ЈН и назив јавне набавке,

- износ на који се издаје – 10% од укупне уговорене вредности у динарима без ПДВ-а.

Начин подношења: у тренутку закључења уговора, а НЕ УЗ ПОНУДУ.

Уговор о јавној набавци неће бити закључен уколико понуђач не достави бланко соло меницу.

Понуђач је дужан да уз бланко соло меницу, менично овлашћење и картон депонованих потписа достави Наручиоцу потврду своје пословне банке о регистрованој меници, односно копију захтева за регистрацију менице, овереног од стране пословне банке.

Наручилац је овлашћен да уновчи финансијску гаранцију дату уз уговор ако изабрани понуђач не испуњава своје уговорене обавезе или уговорне обавезе испуњава неуредно.

У случају подношења заједничке понуде понуђачи (чланови заједничке понуде/конзорцијума) могу дати једну гаранцију прибављену од стране само једног члана или више гаранција од свих чланова заједничке понуде, а укупна вредност гаранција не може бити мања од 10 % од укупне уговорене вредности без ПДВ-а.

12. Предност за домаће понуђаче

Применом критеријума најнижа понуђена цена, а у ситуацији када постоје понуде понуђача који изводе радове, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа 5% већа у односу на најнижу понуђену цену понуђача страног порекла.

13. Поверљивост података

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба да у горњем десном углу садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО”, исписану црвеном хемиском или мастилом.

Наручилац је дужан да:

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

14. Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуалне уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније (5) пет дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Питања треба упутити на адресу: Специјална болница за психијатријске болести "Горња Топоница" ул. Стевана Синђелића 39, 18202 Г. Топоници, Ниш уз напомену: Објашњења за јавну набавку радова - Женско одељење продуженог психијатријског третмана и Женско одељење полуинтентивног психијатријског третмана, редни број ЈН 32/2019, број факса: 018/4601-699 или е-mail: pravna@spbtoponica.rs.

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима одвија се писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране Наручиоца на Порталу јавних набавки.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Сва обавештења везана за предметну јавну набавку (обавештење о продужењу рока за подношење понуда, обавештење о изменама или допунама конкурсне документације, обавештење о додатним информацијама, појашњењима или одговорима на питања понуђача и сл.), Наручилац ће благовремено објављивати на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Наручилац не сноси одговорност уколико понуђач нема сазнања о објављеним документима на Порталу за јавне набавке из претходног става.

Додатне информације и појашњења, у вези са припремањем понуде, телефоном нису дозвољена.

Накнаду за коришћење патената као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

15. Трошкови припреме понуде

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

16. Измене и допуне конкурсне документације

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију

17. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

У складу са чланом 79 ЗЈН;

ст.5. Наручилац је дужан да наведе у конкурсној документацији да понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа и да наведе који су то докази.

ст. 6. Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Наручилац може захтевати додатна објашњења од понуђач после подношења понуде и вршити контролу код понуђача у складу са чланом 93. Закона о јавним набавкама. Евентуални захтеви за додатним појашњењима ће бити упућени понуђачима путем мејла или факса.

Понуђач је дужан да Наручиоцу на поднети захтев одговори у року од два дана од дана упћивања захтева. Наручилац задржава право да код понуђача изврши ненајављену контролу објеката, машина и опреме којим је доказано испуњење додатних обавеза.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која je неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произлази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

18. Трошкови припреме понуде

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

19. Одбијање понуде

Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде. Наручилац доноси одлуку о додели уговора ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду.

Наручилац ће одбити понуду ако:

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

3) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

4) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

20. Рок за доношење одлуке о додели уговора

Одлука о додели уговора o јавној набавци биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда, применом критеријума најнижа понуђена цена.

21. Рок за закључење уговора

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача. Ако понуђач којем је достављен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијем понуђачем.

22. Заштита права понуђача

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, у складу са чланом 149. ЗЈН.

После доношења одлуке наручиоца о додели уговора о јавној набавци, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. ст. 3. и 4., а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Поднети захтев мора да садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт,

- назив и адресу Наручиоца

- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца,

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке,

- чињенице и доказе којима се повреде доказују,

- потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН,

- потпис подносиоца.

Ако поднети захтев не садржи све обавезне елементе из става 1. овог члана, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, непосредно или поштом препоручено са повратницом. Приликом подношења захтева за заштиту права, понуђач је дужан да уплати таксу у висини од  120.000,00 динара ( члан 156. ЗЈН), на рачун буџета Републике Србије: 840-30678845-06, Републичка административна такса за јавну набавку радова - Женско одељење продуженог психијатријског третмана и Женско одељење полуинтентивног психијатријског третмана, редни број ЈН 32/2019, прималац уплате: Буџет Републике Србије. Уз захтев се прилаже доказ о уплати таксе  у складу са Упутством Републичке Комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки објављеном на интернет адреси: (http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.)

Такса за заштиту права обавезно се доставља заједно са захтевом.

Такса се јасно и недвосмислено мора односити на конкретан захтев за заштиту права.

14. Менично овлашћење

На основу Закона о платном промету и  Закона о меници издајемо:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА  КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ

ПРЕДМЕТ: Полагање бланко соло меницу као гаранцију за као обезбеђење за добро извршење уговорене обавезе и отклањање грешака у гарантном року, на основу Уговора о извођењу радова - Женско одељење продуженог психијатријског третмана и Женско одељење полуинтентивног психијатријског третмана, редни број ЈН 32/2019, број Уговора _____________од _______________ године

МЕНИЧНИ ДУЖНИК:

Пун назив и седиште Извођача радова:   _____________________________________________________________________________________________________________________________

Матични број: ___________________________

ПИБ:	_______________________

Текући рачун (навести све рачуне и називе банака МЕНИЧНОГ ДУЖНИКА):

1.____________________________      - БАНКА ________________________

2.____________________________      - БАНКА________________________

3.____________________________      - БАНКА ________________________

4.____________________________      - БАНКА________________________

КОРИСНИК (у даљем тексту МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ):

Пун назив и седиште: Специјална болница за психијатријске болести "Горња Топоница", у Горњој Топоници, Ниш

Матични број: 07185367

ПИБ:	100619187

Текући рачун: 840-578661-57 код Управе за трезор

Предајемо 1 (и словима један) примерак уредно потписане и оверене бланко соло менице

Број серије: ______________________________

и овлашћујемо неопозиво и безусловно МЕНИЧНОГ ПОВЕРИОЦА да горе наведену меницу попуни са уписивањем клаузуле ‚‚БЕЗ ПРОТЕСТА‚‚ са датумом попуњавања менице као датума доспећа меничне обавезе, укупног износа меничне своте који, по меници, не може бити већи од 10% вредности Уговора о јавној набавци радова _____________ од ___________2019. године, а по потреби и свих других меничних елемената и клаузула.

Овлашћујемо МЕНИЧНОГ ПОВЕРИОЦА – да изврши наплату доспелих а ненаплаћених потраживања, без даљег присуства МЕНИЧНОГ ДУЖНИКА, и то БЕЗУСЛОВНО, НЕОПОЗИВО, БЕЗ ПРОТЕСТА И ТРОШКОВА, ВАНСУДСКИ, а на терет горе наведених рачуна МЕНИЧНОГ ДУЖНИКА, и одричемо се безусловно и неопозиво права ПРИГОВОРА на начин испуњавања меница.

Ово овлашћење је везано искључиво за наплату свих потраживања МЕНИЧНОГ ПОВЕРИОЦА по основу неуредног отклањања недостатка у гарантном року у износу од _______________ динара, проистеклих по основу Уговора о извођењу радова бр. ______________ од _______________ 2019. године

МЕНИЧНИ ДУЖНИК се обавезује да ће у случају да МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ искористи горе наведену соло меницу МЕНИЧНОГ ДУЖНИКА, уколико додје до статусних промена, промена лица овлашћених за потписивање исте као и у случају промене  позитивних законских прописа везаних за инструменте обезбеђења и инструменте наплате потраживања, доставити нова средства обезбеђења прихватљива за МЕНИЧНОГ ПОВЕРИОЦА. Ово менично писмо-овлашћење (издато у два примерка) је пратећи документ за горе наведену меницу и остаје на снази до коначног измирења свих обавеза МЕНИЧНОГ ДУЖНИКА по основу горе наведеног Уговора.

НАПОМЕНА:

Рок важења менице је 30 дана дужи од истека гарантног рока који је одређен за за квалитет уговорених радова..

МЕНИЧНИ ДУЖНИК-издавалац менице:

________________________________

М.П.

У ________________, дана _________2019. године

15. ОВЛАШЋЕЊЕ

ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

___________________________________________________________________

(име и презиме лица које представља понуђача)

из ________________________________________________________________

ул.________________________________________________________________

_______________________бр. л. к. _________________________ овлашћује се

да у име____________________________________________________________

(назив понуђача)

може да учествује у отвореном поступку јавне набавке радова - Женско одељење продуженог психијатријског третмана и Женско одељење полуинтентивног психијатријског третмана, редни број ЈН 32/2019, коју је покренуо наручилац Специјална болница за психијатријске болести ''Горња Топоница'' у Горњој Топоници, Ниш.

Пуномоћник има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног отварања понуда.

Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе се не може користити.

Датум: __________ 2019. год.

М.П.                           Потпис овлашћеног лица:

_____________________