ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса |  |
| Матични број привредног друштва |  |
| ПИБ |  |

Партија 10 - Лабораторијски микроскоп

| Ред. бр. | Назив | Количина | Произвођач | Цена по јед. мере без ПДВ-а | Цена по јед. мере са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бинокуларни микроскоп Објективи: Plan 4/0,10 Plan 10/0,25 Plan 40/0,65 Plan 100/1,25 (Oil) Увећање: 40х до 1000х Осветљење: LED, бело Угао гледања: 30º Укупан опсег померања износи 76 mm x 50 mm Механизми за грубо и фино фокусирање, постоље се помера по вертикали укупно 25 mm | 1 ком |  |  |  |  |

Укупна цена без ПДВ-а:_________________ динара

Укупна цена са ПДВ-ом:__________________ динара

| Рок плаћања: (не краћи од 30 ни дужи од 45 дана) |  |
| --- | --- |
| Рок важења понуде: (не може бити краћи од 30 дана) |  |
| Рок испоруке: (не може бити дужи од три дана) |  |

М.П.

_______________________

Потпис понуђача