ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса |  |
| Матични број привредног друштва |  |
| ПИБ |  |

Партија 9 – Апарат за дестиловану воду

| Ред. бр. | Назив | Количина | Произвођач | Цена по јед. мере без ПДВ-а | Цена по јед. мере са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Димензије (шхдхв): мин. 620х330х460 мм Потрошња енергије: мак. 3 kv Температура околине мин. 10 ºC Температура околине мак. 40 ºC Тип дестилације: Моно Материјал: Нерђајући челик Производња производње. мин. 4 L/h Проводљивост при 25 ºC: 2.3 ms/cm Запремина: мин. 8 L Проток воде за хлађање: min. 0,8 L/min | 1 ком |  |  |  |  |

Укупна цена без ПДВ-а:_________________ динара

Укупна цена са ПДВ-ом:__________________ динара

| Рок плаћања: (не краћи од 30 ни дужи од 45 дана) |  |
| --- | --- |
| Рок важења понуде: (не може бити краћи од 30 дана) |  |
| Рок испоруке: (не може бити дужи од три дана) |  |

М.П.

_______________________

Потпис понуђача