ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса |  |
| Матични број привредног друштва |  |
| ПИБ |  |

Технички материјал, редни број јавне набавке 17/2021

Партија 2. Материјал за водовод и канализацију

| Ред. број | Назив материјала | Напомена | Јединица мере | Количина | Произвођач/ назив производа | Јед. цена без ПДВ-а | Јед. цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ревизија ПВЦ | Ø 110 | ком | 5 |  |  |  |  |
| 2 | Ревизија ПVЦ | Ø 75 | ком | 5 |  |  |  |  |
| 3 | Ревизија ПVЦ | Ø 50 | ком | 5 |  |  |  |  |
| 4 | S LINE ревизија | Ø 110 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 5 | S LINE ревизија | Ø 75 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 6 | S LINE ревизија | Ø 50 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Коса рачва ПVЦ | Ø110/110 | ком | 5 |  |  |  |  |
| 8 | Коса рачва ПVЦ | Ø110/75 | ком | 5 |  |  |  |  |
| 9 | Коса рачва ПVЦ | Ø110/50 | ком | 5 |  |  |  |  |
| 10 | Коса рачва ПVЦ | Ø75/75 | ком | 5 |  |  |  |  |
| 11 | Коса рачва ПVЦ | Ø75/50 | ком | 5 |  |  |  |  |
| 12 | Коса рачва ПVЦ | Ø50/50 | ком | 5 |  |  |  |  |
| 13 | Коса рачва ПVЦ | Ø40/40 | ком | 5 |  |  |  |  |
| 14 | Коса рачва ПVЦ | Ø50/40 | ком | 5 |  |  |  |  |
| 15 | S LINE коса рачва | Ø110/110/45 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 16 | S LINE коса рачва | Ø110/75/45 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 17 | S LINE коса рачва | Ø110/50/45 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 18 | S LINE коса рачва | Ø75/75/45 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 19 | S LINE коса рачва | Ø75/50/45 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 20 | S LINE коса рачва | Ø50/50/45 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 21 | Т рачва ПVЦ | Ø110/110 | ком | 5 |  |  |  |  |
| 22 | Т рачва ПVЦ | Ø110/75 | ком | 5 |  |  |  |  |
| 23 | Т рачва ПVЦ | Ø110/50 | ком | 5 |  |  |  |  |
| 24 | Т рачва ПVЦ | Ø75/75 | ком | 5 |  |  |  |  |
| 25 | Т рачва ПVЦ | Ø75/50 | ком | 5 |  |  |  |  |
| 26 | Т рачва ПVЦ | Ø50/50 | ком | 5 |  |  |  |  |
| 27 | Т рачва ПVЦ | Ø50/50 | ком | 5 |  |  |  |  |
| 28 | S LINE PPT- Т рачва | Ø110/110 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 29 | S LINE PPT- Т рачва | Ø110/75 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 30 | S LINE PPT- Т рачва | Ø110/50 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 31 | S LINE PPT- Т рачва | Ø75/75 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 32 | S LINE PPT- Т рачва | Ø 75/50 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 33 | S LINE PPT- Т рачва | Ø50/50 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 34 | Пластични лук ПVЦ | Ø110/90 | ком | 5 |  |  |  |  |
| 35 | Пластични лук ПVЦ | Ø75/90 | ком | 5 |  |  |  |  |
| 36 | Пластични лук ПVЦ | Ø50/90 | ком | 5 |  |  |  |  |
| 37 | Пластични лук ПVЦ | Ø110/45 | ком | 5 |  |  |  |  |
| 38 | Пластични лук ПVЦ | Ø75/45 | ком | 5 |  |  |  |  |
| 39 | Пластични лук ПVЦ | Ø 50/45 | ком | 5 |  |  |  |  |
| 40 | Пластични лук ПVЦ | Ø 40/45 | ком | 20 |  |  |  |  |
| 41 | Пластични лук ПVЦ | Ø 40/95 | ком | 20 |  |  |  |  |
| 42 | S LINE PP лук | Ø 110/30 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 43 | S LINE PP лук | Ø75/30 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 44 | S LINE PP лук | Ø 50/30 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 45 | S LINE PP лук | Ø 110/45 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 46 | S LINE PP лук | Ø 75/45 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 47 | S LINE PP лук | Ø 50/45 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 48 | Сифонски лук ПVЦ | Ø 50 | ком | 5 |  |  |  |  |
| 49 | Пластични редуцир | Ø110/75 | ком | 5 |  |  |  |  |
| 50 | Пластични редуцир | Ø110/50 | ком | 5 |  |  |  |  |
| 51 | Пластични редуцир | Ø75/50 | ком | 5 |  |  |  |  |
| 52 | Пластични редуцир | Ø50/40 | ком | 10 |  |  |  |  |
| 53 | S LINE редуцир | Ø110/75 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 54 | S LINE редуцир | Ø110/50 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 55 | S LINE редуцир | Ø 75/50 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 56 | Гумица | Ø 110 | ком | 50 |  |  |  |  |
| 57 | Гумица | Ø 75 | ком | 50 |  |  |  |  |
| 58 | Гумица | Ø 50 | ком | 50 |  |  |  |  |
| 59 | Пластичне цеви | Ø110X2000 | ком | 10 |  |  |  |  |
| 60 | Пластичне цеви | Ø110X1000 | ком | 10 |  |  |  |  |
| 61 | Пластичне цеви | Ø110 х 500 | ком | 5 |  |  |  |  |
| 62 | Пластичне цеви | Ø110 х 250 | ком | 5 |  |  |  |  |
| 63 | S LINE HTPP цев | Ø110 х 3000 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 64 | S LINE HTPP цев | Ø110 х 2000 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 65 | S LINE HTPP цев | Ø110 х 1000 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 66 | S LINE HTPP цев | Ø110 х 500 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 67 | S LINE HTPP цев | Ø110 х 250 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 68 | Пластичне цеви | Ø75 х 2000 | ком | 5 |  |  |  |  |
| 69 | Пластичне цеви | Ø75 х 1000 | ком | 5 |  |  |  |  |
| 70 | Пластичне цеви | Ø75 х 500 | ком | 5 |  |  |  |  |
| 71 | Пластичне цеви | Ø75 х 250 | ком | 5 |  |  |  |  |
| 72 | Пластичне цеви | Ø40 х 250 | ком | 5 |  |  |  |  |
| 73 | Пластичне цеви | Ø40 х 500 | ком | 10 |  |  |  |  |
| 74 | Пластичне цеви | Ø40 х 1000 | ком | 10 |  |  |  |  |
| 75 | S LINE HTPP цев | Ø75 х 3000 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 76 | S LINE HTPP цев | Ø75 х 2000 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 77 | S LINE HTPP цев | Ø75 х 1000 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 78 | S LINE HTPP цев | Ø75 х 500 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 79 | S LINE HTPP цев | Ø75 х 250 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 80 | Пластичне цеви | Ø50 х 2000 | ком | 5 |  |  |  |  |
| 81 | Пластичне цеви | Ø50 х 1000 | ком | 5 |  |  |  |  |
| 82 | Пластичне цеви | Ø50 х 500 | ком | 5 |  |  |  |  |
| 83 | Пластичне цеви | Ø50 х 250 | ком | 5 |  |  |  |  |
| 84 | S LINE HTPP цев | Ø50 х 3000 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 85 | S LINE HTPP цев | Ø50 х 2000 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 86 | S LINE HTPP цев | Ø50 х 1000 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 87 | S LINE HTPP цев | Ø50 х 500 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 88 | S LINE HTPP цев | Ø50 х 250 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 89 | Сливник ПVЦ са Прохром решетком 150X150/100 V | Ø 75 | ком | 5 |  |  |  |  |
| 90 | Сливник ПVЦ са Прохром решетком 150X150/100 V | Ø 50 | ком | 5 |  |  |  |  |
| 91 | Сливник ПVЦ са Прохром решетком 150X150/100 Х | Ø 75 | ком | 5 |  |  |  |  |
| 92 | Сливник ПVЦ са Прохром решетком 150X150/100 Х | Ø 50 | ком | 5 |  |  |  |  |
| 93 | Прелаз 110 ПВЦ муф на гл.крај кер. цеви комплет са гумицом |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 94 | Прелаз 160 ПВЦ муф на гл.крај кер. цеви комплет са гумицом |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 95 | прелаз ливена-пвц Ø 75 |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 96 | прелаз ливена-пвц Ø 50 |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 97 | Гумице за чесму | 1/2” | ком | 50 |  |  |  |  |
| 98 | Гумице за чесму | 3/4” | ком | 50 |  |  |  |  |
| 99 | Гумице за чесму | 3/8” | ком | 50 |  |  |  |  |
| 100 | Гумице за туш батерију | 3.apr | ком | 30 |  |  |  |  |
| 101 | Сиц за туш батерију | 1/2” | ком | 20 |  |  |  |  |
| 102 | Поцинковане цеви | 1/2col | m | 20 |  |  |  |  |
| 103 | Поцинковане цеви | 3/4 col | m | 15 |  |  |  |  |
| 104 | Поцинковане цеви | 1 col | m | 15 |  |  |  |  |
| 105 | Поцинковане цеви | 5/4 col | m | 10 |  |  |  |  |
| 106 | Поцинковане цеви | 6/4 col | m | 12 |  |  |  |  |
| 107 | Поцинковане цеви | 2 col | m | 50 |  |  |  |  |
| 108 | Пластично црево 10 бар | 1/2 col | m | 50 |  |  |  |  |
| 109 | Пластично црево 10 бар | 3/4 col | m | 50 |  |  |  |  |
| 110 | Пластично црево 10 бар | 1 col | m | 50 |  |  |  |  |
| 111 | Пластично црево 10 бар | 5/4 col | m | 50 |  |  |  |  |
| 112 | Пластично црево 10 бар | 6/4 col | m | 50 |  |  |  |  |
| 113 | Пластично црево 10 бар | 2 col | m | 50 |  |  |  |  |
| 114 | Месингана полуспојница са еластичним прстеном СН | 1/2 col | ком | 3 |  |  |  |  |
| 115 | Месингана полуспојница са еластичним прстеном СН | 3/4 col | ком | 3 |  |  |  |  |
| 116 | Месингана полуспојница са еластичним прстеном СН | 1 col | ком | 3 |  |  |  |  |
| 117 | Месингана полуспојница са еластичним прстеном СН | 5/4 col | ком | 3 |  |  |  |  |
| 118 | Месингана полуспојница са еластичним прстеном СН | 6/4 col | ком | 3 |  |  |  |  |
| 119 | Месингана полуспојница са еластичним прстеном СН | 2 col | ком | 2 |  |  |  |  |
| 120 | Месингана полуспојница са еластичним прстеном СН | 2 1/2 col | ком | 1 |  |  |  |  |
| 121 | Спојница са еластичним прстеном | 1/2 col | ком | 5 |  |  |  |  |
| 122 | Спојница са еластичним прстеном | 3/4 col | ком | 5 |  |  |  |  |
| 123 | Спојница са еластичним прстеном | 1 col | ком | 3 |  |  |  |  |
| 124 | Спојница са еластичним прстеном | 5/4 col | ком | 3 |  |  |  |  |
| 125 | Спојница са еластичним прстеном | 6/4 col | ком | 2 |  |  |  |  |
| 126 | Спојница са еластичним прстеном | 2 col | ком | 2 |  |  |  |  |
| 127 | Спојница са еластичним прстеном | 2 1/2 col | ком | 1 |  |  |  |  |
| 128 | Клизна спојница | 1/2 col | ком | 5 |  |  |  |  |
| 129 | Клизна спојница | 3/4 col | ком | 4 |  |  |  |  |
| 130 | Клизна спојница | 1 col | ком | 2 |  |  |  |  |
| 131 | Клизна спојница | 5/4 col | ком | 1 |  |  |  |  |
| 132 | Клизна спојница | 6/4 col | ком | 1 |  |  |  |  |
| 133 | Клизна спојница | 2 col | ком | 1 |  |  |  |  |
| 134 | Вентил равно пропусни са точком тип ,,А″,,Комак-М Алексинац или одговарајући | 1/2 col | ком | 5 |  |  |  |  |
| 135 | Вентил равно пропусни са точком тип ,,А″ ,,Комак-М Алексинац или одговарајући | 3/4 col | ком | 5 |  |  |  |  |
| 136 | Вентил равно пропусни са точком тип ,,А″,,Комак-М Алексинац или одговарајући | 1 col | ком | 3 |  |  |  |  |
| 137 | Вентил равно пропусни са точком тип ,,А″,,Комак-М Алексинац или одговарајући | 5/4 col | ком | 3 |  |  |  |  |
| 138 | Вентил равно пропусни са точком тип ,,А″,,Комак-М Алексинац или одговарајући | 6/4 col | ком | 1 |  |  |  |  |
| 139 | Вентил равно пропусни са точком тип ,,А″,,Комак-М Алексинац или одговарајући | 2 col | ком | 1 |  |  |  |  |
| 140 | Вентил равно пропусни са точком са испустом тип ,,А″,,Комак-М Алексинац или одговарајући | 1/2 col | ком | 5 |  |  |  |  |
| 141 | Вентил равно пропсни са точком са испустом тип ,,А″,,Комак-М Алексинац или одговарајући | 3/4 col | ком | 5 |  |  |  |  |
| 142 | Вентил равно пропусни са точком са испустом тип ,,А″,,Комак-М Алексинац или одговарајући | 1 col | ком | 3 |  |  |  |  |
| 143 | Вентил равно пропусни са точком са испустом тип ,,А″,,Комак-М Алексинац или одговарајући | 5/4 col | ком | 3 |  |  |  |  |
| 144 | Вентил равно пропусни са точком са испустом тип ,,А″ ,,Комак-М Алексинац или одговарајући | 6/4 col | ком | 5 |  |  |  |  |
| 145 | Вентил равно пропусни са точком са испустом тип ,,А″ ,,Комак-М Алексинац или одговарајући | 2 col | ком | 2 |  |  |  |  |
| 146 | Кугласти вентил | 1/2 col | ком | 3 |  |  |  |  |
| 147 | Кугласти вентил | 3/4 col | ком | 3 |  |  |  |  |
| 148 | Кугласти вентил | 1 col | ком | 2 |  |  |  |  |
| 149 | Кугласти вентил | 5/4 col | ком | 2 |  |  |  |  |
| 150 | Кугласти вентил | 6/4 col | ком | 2 |  |  |  |  |
| 151 | Кугласти вентил | 2 col | ком | 1 |  |  |  |  |
| 152 | Кугласти вентил | 2,5 col | ком | 1 |  |  |  |  |
| 153 | Кугласти вентил | 3 col | ком | 1 |  |  |  |  |
| 154 | Неповратни вентил хоризонтално - вертикални | 1/2 col | ком | 5 |  |  |  |  |
| 155 | Неповратни вентил хоризонтално - вертикални | 3/4 col | ком | 5 |  |  |  |  |
| 156 | Неповратни вентил хоризонтално - вертикални | 1 col | ком | 5 |  |  |  |  |
| 157 | Неповратни вентил хоризонтално - вертикални | 5/4 col | ком | 2 |  |  |  |  |
| 158 | Неповратни вентил хоризонтално – вертикални | 3/2 col | ком | 2 |  |  |  |  |
| 159 | Неповратни вентил хоризонтално - вертикални | 2 col | ком | 2 |  |  |  |  |
| 160 | Угаони вентил са куглом | 1/2 col | ком | 2 |  |  |  |  |
| 161 | Угаони вентил са куглом | 3/4 col | ком | 2 |  |  |  |  |
| 162 | Муф | 1/2 col | ком | 1 |  |  |  |  |
| 163 | Муф | 3/4 col | ком | 1 |  |  |  |  |
| 164 | Муф | 1 col | ком | 1 |  |  |  |  |
| 165 | Муф | 5/4 col | ком | 1 |  |  |  |  |
| 166 | Муф | 6/4 col | ком | 10 |  |  |  |  |
| 167 | Муф | 2 col | ком | 10 |  |  |  |  |
| 168 | Клизни Муф | Ø 50 | ком | 5 |  |  |  |  |
| 169 | Клизни Муф | Ø 75 | ком | 5 |  |  |  |  |
| 170 | Клизни Муф | Ø 110 | ком | 5 |  |  |  |  |
| 171 | Клизни Муф | Ø 125 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 172 | Клизни Муф | Ø 160 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 173 | Чеп | 1/2 col | ком | 20 |  |  |  |  |
| 174 | Чеп | 3/4 col | ком | 25 |  |  |  |  |
| 175 | Чеп | 1 col | ком | 5 |  |  |  |  |
| 176 | Чеп | 5/4 col | ком | 5 |  |  |  |  |
| 177 | Чеп | 6/4 col | ком | 35 |  |  |  |  |
| 178 | Чеп | 2 col | ком | 5 |  |  |  |  |
| 179 | Редуцир | 1/2”/ 3/8” | ком | 50 |  |  |  |  |
| 180 | Редуцир | 3/4”/ 1/2” | ком | 30 |  |  |  |  |
| 181 | Редуцир | 1”/ 3/4” | ком | 5 |  |  |  |  |
| 182 | Редуцир | 1” / 1/2” | ком | 5 |  |  |  |  |
| 183 | Редуцир | 5/4”/ 1” | ком | 10 |  |  |  |  |
| 184 | Редуцир | 5/4” / 3/4” | ком | 5 |  |  |  |  |
| 185 | Редуцир | 5/4”/ 1/2” | ком | 10 |  |  |  |  |
| 186 | Редуцир | 6/4”/ 5/4” | ком | 20 |  |  |  |  |
| 187 | Редуцир | 6/4”/ 1” | ком | 10 |  |  |  |  |
| 188 | Редуцир | 6/4”/ 3/4” | ком | 5 |  |  |  |  |
| 189 | Редуцир | 6/4”/ 1/2” | ком | 5 |  |  |  |  |
| 190 | Редуцир | 2”/ 6/4” | ком | 5 |  |  |  |  |
| 191 | Редуцир | 2”/ 5/4” | ком | 5 |  |  |  |  |
| 192 | Редуцир | 2”/ 1” | ком | 5 |  |  |  |  |
| 193 | Редуцир | 2”/ 3/4” | ком | 5 |  |  |  |  |
| 194 | Редуцир | 2”/ 1/2” | ком | 10 |  |  |  |  |
| 195 | Редуцир | 3”/ 2” | ком | 5 |  |  |  |  |
| 196 | Редуцир | 2,5”/ 2” | ком | 5 |  |  |  |  |
| 197 | Дупли нипли | 1/2 col | ком | 5 |  |  |  |  |
| 198 | Дупли нипли | 3/4 col | ком | 5 |  |  |  |  |
| 199 | Дупли нипли | 1 col | ком | 3 |  |  |  |  |
| 200 | Дупли нипли | 5/4 col | ком | 3 |  |  |  |  |
| 201 | Дупли нипли | 6/4 col | ком | 3 |  |  |  |  |
| 202 | Дупли нипли | 2 col | ком | 3 |  |  |  |  |
| 203 | Дупли нипли | 2,5 col | ком | 2 |  |  |  |  |
| 204 | Дупли нипли | 3 col | ком | 2 |  |  |  |  |
| 205 | Холендер раван | 1/2 col | ком | 20 |  |  |  |  |
| 206 | Холендер равни | 3/4 col | ком | 15 |  |  |  |  |
| 207 | Холендер равни | 1 col | ком | 5 |  |  |  |  |
| 208 | Холендер равни | 5/4 col | ком | 10 |  |  |  |  |
| 209 | Холендер равни | 6/4 col | ком | 15 |  |  |  |  |
| 210 | Холендер равни | 2 col | ком | 5 |  |  |  |  |
| 211 | Заобилазни лук | 1/2 col | ком | 10 |  |  |  |  |
| 212 | Колено поцинковано | 1/2 col | ком | 15 |  |  |  |  |
| 213 | Колено поцинковано | 3/4 col | ком | 10 |  |  |  |  |
| 214 | Колено поцинковано | 1 col | ком | 15 |  |  |  |  |
| 215 | Колено поцинковано | 5/4 col | ком | 15 |  |  |  |  |
| 216 | Колено поцинковано | 6/4 col | ком | 5 |  |  |  |  |
| 217 | Колено поцинковано | 2 col | ком | 10 |  |  |  |  |
| 218 | Колено поцинковано | 2,5 col | ком | 3 |  |  |  |  |
| 219 | Колено поцинковано | 3 col | ком | 3 |  |  |  |  |
| 220 | Тештик | 1/2 col | ком | 30 |  |  |  |  |
| 221 | Тештик | 3/4 col | ком | 20 |  |  |  |  |
| 222 | Тештик | 1 col | ком | 10 |  |  |  |  |
| 223 | Тештик | 5/4 col | ком | 15 |  |  |  |  |
| 224 | Тештик | 6/4 col | ком | 10 |  |  |  |  |
| 225 | Тештик | 2 col | ком | 5 |  |  |  |  |
| 226 | Чесма точећа баштенска ,,Комак -М” или одговарајући | ½“ | ком | 15 |  |  |  |  |
| 227 | Чесма точећа баштенска ,,Комак -М” или одговарајући | ¾“ | ком | 15 |  |  |  |  |
| 228 | Туш батерија ,,Комак -М” или одговарајући | ½” | ком | 5 |  |  |  |  |
| 229 | ТХ батерија С 120-140 цевни излив Φ18 ,,Комак -М” или одговарајући | ½” | ком | 2 |  |  |  |  |
| 230 | Угаона славина С 70 цевни излив Φ18 ``Комак - М`` или одговарајући | ½” | ком | 5 |  |  |  |  |
| 231 | Батерија за бојлер ниског притиска ``Комак - М`` или одговарајући | ½” | ком | 5 |  |  |  |  |
| 232 | Славина за веш машину ,,Комак -М” или одговарајући |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 233 | Црево за веш машину | dovodno | ком | 25 |  |  |  |  |
| 234 | Вентил сигурности тип ``А``,,Комак -М” или одговарајући | ½” | ком | 5 |  |  |  |  |
| 235 | Надградња вентила са металним точком ,,Комак -М” или одговарајући | 1/2” | ком | 5 |  |  |  |  |
| 236 | Надградња вентила са металним точком ,,Комак -М” или одговарајући | 3/4” | ком | 5 |  |  |  |  |
| 237 | Вирбла комплет (за ТХ батерију - туш) ,,Комак -М” или одговарајући | 1/2” | ком | 5 |  |  |  |  |
| 238 | Вирбла комплет (за мали бојлер),,Комак -М” или одговарајући | 3/8” | ком | 10 |  |  |  |  |
| 239 | Вирбла за наутилус | 1/2” | ком | 5 |  |  |  |  |
| 240 | Вирбла за наутилус | 3/8” | ком | 10 |  |  |  |  |
| 241 | Панцир црево за бојлер / НАVОЈ | 1/2” - 1/2” | ком | 20 |  |  |  |  |
| 242 | Панцир црево за бојлер дуже / НАVОЈ | 1/2 " - ½" | ком | 10 |  |  |  |  |
| 243 | Панцир црево | 1/2” -3/8” | ком | 50 |  |  |  |  |
| 244 | Панцир црево за мали бојлер | 3/8” - 3/8” | ком | 40 |  |  |  |  |
| 245 | Пловак за казанче са кутијом | Касетни пловак | ком | 10 |  |  |  |  |
| 246 | Звоно за водокотлић штелујуће |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 247 | Ек вентил | 1/2” -3/8” | ком | 20 |  |  |  |  |
| 248 | Испирна цев за шољу гибљива |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 249 | Манжетна за шољу штелујућа |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 250 | манжетна за чучавац |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 251 | Сифонско црево за лавабо |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 252 | Сифонско црево за судоперу |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 253 | Сифонско црево за дводелну судоперу |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 254 | Шрафови за шољу прохромски | са типловима | компл | 20 |  |  |  |  |
| 255 | Шрафови за лавабо | са типловима | компл | 20 |  |  |  |  |
| 256 | Шрафови за бојлер | са типловима | компл | 20 |  |  |  |  |
| 257 | Аква испирач - ударни |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 258 | Гума за WCшољу |  | ком | 35 |  |  |  |  |
| 259 | Гензла за WC шољу - центар |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 260 | Гензла за WC шољу - ексцентар |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 261 | Манжетна - држач испирне цеви |  | ком | 30 |  |  |  |  |
| 262 | Термоизолација за поцинковане цеви | 1/2col | m | 30 |  |  |  |  |
| 263 | Термоизолација за поцинковане цеви | 3/4 col | m | 10 |  |  |  |  |
| 264 | Термоизолација за поцинковане цеви | 1 col | m | 10 |  |  |  |  |
| 265 | Термоизолација за поцинковане цеви | 5/4 col | m | 10 |  |  |  |  |
| 266 | Термоизолација за поцинковане цеви | 6/4 col | m | 10 |  |  |  |  |
| 267 | Термоизолација за поцинковане цеви | 2 col | m | 20 |  |  |  |  |
| 268 | Кучина фина | 250 g | пак | 10 |  |  |  |  |
| 269 | Никловани наставак 10mm | 1/2” | ком | 20 |  |  |  |  |
| 270 | Никловани наставак 25mm | 1/2” | ком | 10 |  |  |  |  |
| 271 | Никловани наставак 50mm | 1/2” | ком | 10 |  |  |  |  |
| 272 | Прохромска решетка за сливник | 20 x 20 | ком | 20 |  |  |  |  |
| 273 | Прохромска решетка за сливник | 15 x 15 | ком | 20 |  |  |  |  |
| 274 | Колено - ексцентар за испирну цев | 1/2” - 3/4” | ком | 4 |  |  |  |  |
| 275 | Тефлон трака |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 276 | Хидрант подземни |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 277 | Капа за уличне хидранте | DIN 4055 | ком | 5 |  |  |  |  |
| 278 | Туш црево домаће производње | 150cm | ком | 10 |  |  |  |  |
| 279 | Туш потезни | ,,Rosan” или одговарајући | ком | 5 |  |  |  |  |
| 280 | Туш ружа домаће производње |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 281 | Ручица за туш домаће производње |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 282 | Потезач са канапом |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 283 | Кугласта славина ``Ковина`` или одговарајући |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 284 | Експрес спојка 1/2`` од нерђајућег челичног лима |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 285 | Експрес спојка 3/4`` од нерђајућег челичног лима |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 286 | Експрес спојка 1`` од нерђајућег челичног лима |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 287 | Експрес спојка 5/4`` од нерђајућег челичног лима |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 288 | Експрес спојка 6/4`` од нерђајућег челичног лима |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 289 | Експрес спојка 2`` од нерђајућег челичног лима |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 290 | Експрес спојка 2,5`` од нерђајућег челичног лима |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 291 | Експрес спојка 3`` од нерђајућег челичног лима |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 292 | Репарациона спојка | Φ80 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 293 | Репарациона спојка | Φ100 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 294 | Репарациона спојка азбест-цемент цеви | Ф178-190 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 295 | Репарациона спојка азбест-цемент цеви | Ф306-318 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 296 | ПВЦ спојка32х1“СН |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 297 | ПВЦ спојка32х1“УН |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 298 | ПВЦ спојка40х5/4“СН |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 299 | ПВЦ спојка40х5/4“УН |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 300 | ПВЦ спојка50х6/4“СН |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 301 | ПВЦ спојка50х6/4“УН |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 302 | ПВЦ спојка25х3/4“СН |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 303 | ПВЦ спојка25х3/4“УН |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 304 | ПВЦ спојка1/2“СН |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 305 | ПВЦ спојка1/2“УН |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 306 | ПВЦ спојка 2“СН |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 307 | ПВЦ спојка 2“УН |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 308 | ПВЦ спојка 2,5“СН |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 309 | ПВЦ спојка 2,5“УН |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 310 | ПВЦ егал дупла спојка 40х40 5/4“ |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 311 | ПВЦ егал дупла спојка 50х50 6/4“ |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 312 | ПВЦ егал дупла спојка 63х63 2“ |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 313 | ПВЦ егал дупла спојка 2,5“ |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 314 | ПВЦ егал дупла спојка 1/2“ |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 315 | ПВЦ егал дупла спојка 1“ |  | ком | 5 |  |  |  |  |

Укупна цена за све ставке без ПДВ-а: _______________________ динара

Укупна цена за све ставке са ПДВ-ом:  _______________________  динара

Цене су фиксне и неће се мењати за време важења уговора.

У цену је урачуната испорука Ф-цо магацин купца са истоваром.

Место испоруке: Специјална болница за психијатријске болести "Горња Топоница" у Горњој Топоници,Ниш.

Рок  испоруке: _______ дана. (не може бити дужи од три дана)

Рок плаћања ___________ дана. (не краћи од 30 нити дужи од 45 дана)

Рок важења понуде: (не може бити краћи од 30 дана):______________________________

Остале напомене понуђача: ___________________________________________________

У____________________________, дана ___________________2021. године.

М. П.		         Понуђач

___________________

(потпис овлашћеног)