ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса |  |
| Матични број привредног друштва |  |
| ПИБ |  |

Зидарско, молерско -фарбарски радови, редни број јавне набавке 36/2021

| Р.Бр. позиције | Опис позиције | Јединица мере | Цена по јединици мере без ПДВ-а | Цена по јединици мере са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обијање малтера до цигле са чишћењем фуга, порозних делова зидова на местима где је то неопходно и изношење шута ван објекта на место које одреди наручилац. | m² |  |  |
| 2. | Делимична санација (крпљење) зида готовим малтером на местима где је то потребно. | m² |  |  |
| 3. | Скидање постојећих наслага старе фарбе на местима где је то неопходно. | m² |  |  |
| 4. | Глетовање зидова и плафона на местима где је то неопходно, како због претходног малтерисања, тако и због великих неравнина на зиду, у две руке са шмирглањем сваког нанешеног слоја. Висина просторија је до 4,2 m | m² |  |  |
| 5. | Глетовање зидова и плафона од гипс картонских плоча, у две руке са шмирглањем сваког нанешеног слоја. Висина просторија је до 4m. | m² |  |  |
| 6. | Премазивање зидова и плафона подлогом и фарбање зидова и плафона – стварних површина, полудисперзивним бојама у два слоја. | m² |  |  |
| 7. | Фарбање зидова лак бојом (масна цокла), за унутрашње зидове на уљаној бази, стварних површина, у две руке. | m² |  |  |
| 8. | Обрада шпалетни уз коришћење мрежице | m |  |  |
| 9. | Припрема столарије шмирглањем за фарбање | m² |  |  |
| 10. | Крпљење столарије китом и шмирглање, припремање за фарбање исте. | m² |  |  |
| 11. | Фарбање столарије, бојом у две руке. | m² |  |  |
| 12. | Припрема цеви и радијатора шмирглањем за фарбање. | m |  |  |
| 13. | Зидање зида од пуне опеке d=12 cm, у продужном малтеру 1:2:6 | m² |  |  |
| 14. | Зидање зида од пуне опеке d=25 cm, у продужном малтеру 1:2:6 | m3 |  |  |
| 15. | Зазидавање отвора пуном опеком у продужном малтеру 1:3:9 вел. Зид d=25 cm. | m3 |  |  |
| 16. | Зидање шахта опеком d=25 cm у цементном малтеру. | m3 |  |  |
| 17. | Израда покретног бетонског поклопца изнад шахта d=10 cm, са оплатом и арматуром. | m² |  |  |
| 18. | Уграђивање гвозденог ливеног поклопца . | ком |  |  |
| 19. | Презиђивање горњег дела шахта са цементним малтером и опеком d=12 cm. | m² |  |  |
| 20. | Израда стаза од двослојних вибропресованих плоча – завршни слој кварца 30x30x3 cm, са планирањем подлога и простирањем песка. | m² |  |  |
| 21. | Израда и постављање оплате на отворе у међуспратној конструкцији. | m² |  |  |
| 22. | Облагање плафона Гипс картонским плочама на одговарајућој подконструкцији . | m² |  |  |
| 23. | Гитовање око прозора, врата и разних пукотина на зиду, ширине до 1,00 cm «одговарајућим силиконом» гитом. | m |  |  |
| 24. | Зидање фасадних зидова (дебљина зида 25cm и више) као и унутрашњих преградних зидова опеком у продужном малтеру. У зидове уградити надвратне и надпрозорне греде изнад отвора и укрутити АБ серклажом 25 X 15 cm у оплати армиран са 4 Ø8 и узенгије Ø6/75 cm, МБ 15. У цену улази и израда серклажа, арматура, оплата и помоћна скела. | m3 |  |  |
| 25. | Извођење међуспратне конструкције од монтажних ″ферт″ гредица са уграђеном арматуром, висине16 cm и бетонском плочом d=4 cm, марке МБ 20. | m² |  |  |
| 26. | Малтерисање унутрашњих обимних зидова просторија продужним малтером размере 1:3:9 у два слоја са пердашењем као завршним слојем. | m² |  |  |
| 27. | Малтерисање плафона просторија продужним малтером размере 1:3:9 у два слоја са пердашењем као завршним слојем | m² |  |  |
| 28. | Малтерисање спољних-фасадних зидова продужним малтером размере 1:3:9 у два слоја са финим пердашењем као завршним слојем. | m² |  |  |
| 29. | Зидање зидова од пуне опеке d=25 cm у продуженом малтеру 1:2:6 | m3 |  |  |
| 30. | Зидање преградних зидова пуном опеком d=12 cm у продужном малтеру. 1:2:6. Обрачун по m2 а ценом обухватити и АБ серклаж 12x15 cm, армиран са 2 Ø6 и узенгије Ø6/15 cm, МБ 15. | m² |  |  |
| 31. | Kрпљење плафoна малтером преко рабиц плетива са малтерисањем у два слоја. | m² |  |  |
| 32. | Малтерисање фасаде у продужном малтеру. | m² |  |  |
| 33. | Малтерисање зида преко рабиц мреже у два слоја, први слој цементни малтер 1:3 и остали у продужном малтеру 1:2:6. | m² |  |  |
| 34. | Kрпљење шлицва малтером ширине до 10 cm после накнадно постављених инсталација. | m |  |  |
| 35. | Малтерисање унутрашњих зидова продужним малтером 1:3:9 са претходним прскањем цементним млеком. Малтерисање извести у два слоја са грубим и финим пердашењем. | m² |  |  |
| 36. | Малтерисање свих плафонских површина ферт таванице у продужном малтеру у размери 1:2:6, са претходним прскањем цементним млеком. Малтерисање извести у два слоја, са грубим и финим пердашењем. | m² |  |  |
| 37. | Зидање преградних зидова пуном опеком d=6,5 cm у продужном малтеру 1:2:6 са израдом серклажа. У висини надвратних греда урадити АБ серклаже димензија 7x15 cm, МБ 20 са арматуром 2Ø8, узенгије Ø6/25. У цену улази и израда серклажа, арматура, оплата и помоћна скела. Отвори се одбијају. | m² |  |  |
| 38. | Презиђивање фасадних елемената делова атике опеком у продужном малтеру 1:2:6. Пажљиво демонтирати одређене делове, очистити од малтера и опрати млазом воде, а затим испрскати цементним шприцем. Опеку очистити и по потреби отесати нове комаде. Президати фасадне елементе по узорку на првобитне. | m² |  |  |
| 39. | Ињектирање цементним млеком (песак-цемент бетонит) напрслина у зиду. За веће пукотине користити мањи % песка, по потреби дерсовати, ињектирати парцијално са сламчицама. | m |  |  |
| 40. | Израда преградних зидова од гипс картон плоча на одговарајућој подконструкцији. | m² |  |  |
| 41. | Наношење хидроизолације Sika(или одговарајуће) на спољашњем делу објеката (равни кровови, терасе ) | m² |  |  |
| 42. | Наношење хидроизолације пре лепљења зидних и подних керамичких плочица. | m² |  |  |
| 43. | Лепљење зидних керамичких плочица на лепку са фуговањем. | m² |  |  |
| 44. | Лепљење подних керамичких плочица на лепку са фуговањем. | m² |  |  |
| 45. | Бетонирање стаза у оплати дебљине до 15cm са постављањем арматурне мреже, уз претходно равнање и тампонирање подлоге. | m² |  |  |
| 46. | Ископ земље за темељне траке ширине 20цм и дубине 30цм за бетонске платое . | m3 |  |  |
| 47. | Израда темељних трака за плато у оплати са постављањем арматуре и бетонирањем. | m3 |  |  |
| 48. | Бетонирање платоа у оплати дебљине до 20сm са постављањем арматурне мреже, уз претходно равнање и тампонирање подлоге. | m3 |  |  |
| 49. | Замена делова хоризонталних олука, оштећених од кородирања, развијене ширине до 80цм. | m |  |  |
| 50. | Замена делова вертикалних олука, оштећених од кородирања,развијене ширине до 70цм. |  |  |  |
| 51. | Израда демит фасаде од стиропора са свим подразумеваним фазама израде ( лепак, подлога,типловање, мрежица и остало). | m² |  |  |
| 52. | Фарбање радијатора фарбом за радијаторе, са претходном припремом у виду шмирглања . | m² |  |  |
| 53. | Фарбање цеви унутрашњих инсталација за грејање фарбом за радијаторе. | m |  |  |

| Укупна цена (збир из колоне 4) у динарима без ПДВ-а. |  |
| --- | --- |
| Укупна цена (збир из колоне 5) у динарима са ПДВ-ом. (Уколико се обрачунава) |  |
| Рок важења понуде: (не може бити краћи од 30 дана) |  |
| Рок плаћања (не може бити краћи од 30 дана ни дужи од 45 дана): |  |
| Гарантни рок за радове износи: |  |
| Рок за отклањање недостатака по пријему рекламације (рок не може бити дужи од 7 дана) |  |

У__________________, дана __________2021.год.

Понуђач

М. П.					___________________

Наручилац за предметну набавку упоређује и рангира цене искључиво на основу дате јединичне цене, односно збира јединичних цена.

У оквирни споразум се уносе јединичне цене дате у понуди, док се у појединачним уговорима прецизирају количине радова за сваки уговор појединачно, при чему Наручилац води рачуна да збир појединачних уговора не превазилази процењену вредност предметне јавне набавке.