ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса |  |
| Матични број привредног друштва |  |
| ПИБ |  |

Текуће поправке и одржавање водоводне и канализационе мреже,

редни број јавне набавке 48/2021

|  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | Јединица мере | Цена по јединици мере без ПДВ-а | Цена по јединици мере са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Припремно завршни радови |  |  |  |
| I/1 | Заштита подова, намештаја, столарије, радијатора и слично PVC фолијом. | м2 |  |  |
| I/2 | Завршно чишћење просторија након завршеног посла. | м2 |  |  |
| II | Демонтаже и рушења |  |  |  |
| II/1 | Штемовање зидова и подова ради откривања и демонтаже водоводних и канализационих цеви. | м1 |  |  |
| II/2 | Бушење рупа дијамантском бушилицом за постављање инсталација, у армирано-бетонским конструкцијама дебљине до д=20 цм. Пресек од Ø 100 - 200мм | ком |  |  |
| II/3 | Шлицање подова и зидова дебљине до 20цм за постављање инсталација. | м1 |  |  |
| II/4 | Обијање подних и зидних керамичких плочица. | м2 |  |  |
| II/5 | Скидање цементне кошуљице до бетонске конструкције. | м2 |  |  |
| II/6 | Ручни утовар шута и транспорт на привремено место одлагања које одреди Инвеститор до одвоза грађевинског шута на градску депонију. | м3 |  |  |
| III | Зидарски радови |  |  |  |
| III/1 | Крпљење шлицева и отвора, на месту провучених инсталација цементним малтером. | м1 |  |  |
| III/2 | Израда цементне кошуљице дебљине 5-6cm, као подлоге за керамичке плочице. | м2 |  |  |
| III/3 | Изравнавање постојеће - старе цементне кошуљице брзосушећим лепком . | м2 |  |  |
| III/4 | Израда холкера у санитарним чворовима. | м1 |  |  |
| III/5 | Израда рабициране цементне кошуљице као слоја за пад од 3-5цм, са додатком SIKA 1 или одговарајућим. Преко кошуљице ће се радити хидро изолација. Подлогу пре израде добро очистити и опрати. Горњу површину испердашити и неговати док не очврсне. | м2 |  |  |
| IV | Изолатерски радови |  |  |  |
| IV/1 | Израда хоризонталне и верикалне хидроизолације тоалета једним од водонепропусних полимерцементних премаза типа "SIKA", "MAPEI" или одговарајућим. | м2 |  |  |
| IV/2 | Израда спојева на сучељавању површина подова који се хидроизолују и површина зидова, као и обрада свих продора инсталација тракама Sikaseal tape или одговарајућим. | м1 |  |  |
| V | Гипсарски радови |  |  |  |
| V/1 | Израда спуштеног плафона од пресованих плоча минералних влакана, на металној конструкцији, обложених против влаге за мокре чворове, типа Armstrong или одговарајући. Конструкција је беле боје, димензије плоча 60x60цм. | м2 |  |  |
| V/2 | Облагање видних инсталација гипс-картон влагоотпорним плочама развијене ширине до 100cm. | м1 |  |  |
| V/3 | Набавка и уградња ревизија за инсталације у облогама зидова и плафона од гипс-картон плоча. | ком |  |  |
| VI | Керамичарски радови |  |  |  |
| VI/1 | Облагање зидова керамичким плочицама 1. класе домаћег произвођача, на лепку CERESIT CM 16 или одговарајућем и фуговање антибактеријском фуг масом CERESIT или одговарајућом. | м2 |  |  |
| VI/2 | Набавка и постављање угаоних PVC лајсни, на свим спољашњим угловима сучељавања зидних површина са облогом од керамичких плочица. | м2 |  |  |
| VI/3 | Облагање подова керамичким плочицама 1. класе, домаће производње, противклизне (коефицијент противклизности је Р9), на лепку CERESIT CM 16 или одговарајућем и фуговање антибактеријском фуг масом CERESIT или одговарајућом. | м2 |  |  |
| VII | Водовод и канализација |  |  |  |
|  | Напомена: За сав демонтирани материјал направити записник са Инвеститором и записнички га предати. |  |  |  |
| VII/1 | Демонтажа санитарних елемената. | ком |  |  |
| VII/2 | Демонтажа постојећих канализационих цеви и подних сливника. | м1 |  |  |
| VII/3 | Демонтажа постојећих водоводних цеви. | м1 |  |  |
| VII/4 | Набавка и монтажа канализационих безшумних цеви од PVC-a са фазонским елементима, „Peštan“ или одговарајући. |  |  |  |
|  | DN 160 mm | м1 |  |  |
|  | DN 110 mm | м1 |  |  |
|  | DN 75 mm | м1 |  |  |
|  | DN 50 mm | м1 |  |  |
| VII/5 | Набавка, допремање и монтажа PVC подних сливника sa inox поклопцем. |  |  |  |
|  | DN 110 mm | ком |  |  |
|  | DN 75 mm | ком |  |  |
|  | DN 50 mm | ком |  |  |
| VII/6 | Набавка и монтажа подних сливника са неповратном клапном и inox поклопцем, за спречавање враћања непријатних мириса. | ком |  |  |
| VII/7 | Набавка, допрема и монтажа водоводних цеви PP-R, за радни притисак од 10 бара, за унутрашњу инсталацију ca термоизолацијом. „Peštan“ или одговарајући. |  |  |  |
|  | мање од Ø 1'' | м1 |  |  |
|  | Ø 1'' | м1 |  |  |
| VII/8 | Набавка, транспорт и монтажа равних пропусних месинганих вентила са точкићем. Вентили морају одговарати PP-R цевима. |  |  |  |
|  | мање од Ø 1'' | ком |  |  |
|  | Ø 1'' | ком |  |  |
| VII/9 | Набавка, транспорт и монтажа вентила са капом. |  |  |  |
|  | Ø1'' | ком |  |  |
|  | Ø3/4'' | ком |  |  |
|  | Ø1/2'' | ком |  |  |
| VII/10 | Набавка, транспорт и монтажа ЕК вентила са хромираном капом. Вентили морају одговарати PP-R цевима. | ком |  |  |
| VII/11 | Испитивање водоводне мреже на пробни притисак од 10 бара. | м1 |  |  |
| VII/12 | Испирање и хлорисање водоводне мреже. | м1 |  |  |
| VII/13 | Испитивање канализационе мреже на проходност и водоодрживост. | м1 |  |  |
| VII/14 | Набавка потребног материјала и монтажа МС вентила са испустом и свим осталим потребним фитинзима и спојним материјалом. Обрачун је по спојном месту - месту затварања. |  |  |  |
|  | Ø 1'' | ком |  |  |
|  | Ø 1/2'' | ком |  |  |
|  | Ø 5/4'' | ком |  |  |
|  | Ø 6/4'' | ком |  |  |
| VIII | Санитарија и купатилска галантерија |  |  |  |
| VIII/1 | Набавка и монтажа самостојеће WC шољe “INES“ симплон са одговарајућом WC даском од PVC-а. | ком |  |  |
| VIII/2 | Набавка и монтажа самостојеће WC шоље симплон за инвалиде са одговарајућом WC даском од PVC-а. | ком |  |  |
| VIII/3 | Набавка и уградња класичног „GEBERIT“ комплет или одговарајућег водокотлића, са испирном цеви. | ком |  |  |
| VIII/4 | Набавка и монтажа умиваоника ,,INES” или одговарајући са сифоном. |  |  |  |
|  | 580X460 | ком |  |  |
|  | 430X310 | ком |  |  |
|  | 28Х37 или приближно | ком |  |  |
| VIII/5 | Набавка и уградња украсног керамичког стуба испод лавабоа. | ком |  |  |
| VIII/6 | Набавка и уградња бојлера. |  |  |  |
|  | 10 литара | ком |  |  |
|  | 80 литара | ком |  |  |
| VIII/7 | Набавка и монтажа једноручне батерије за хладну воду „ Rosan“ или одговарајући. |  |  |  |
|  | Стојећа | ком |  |  |
|  | Зидна | ком |  |  |
| VIII/8 | Набавка и монтажа ТХ батерије за топлу и хладну воду „ Комак“ или одговарајући. |  |  |  |
|  | Стојећа | ком |  |  |
|  | Зидна | ком |  |  |
| VIII/9 | Набавка и монтажа једноручне батерије за топлу и хладну воду „ Rosan“ или одговарајући. |  |  |  |
|  | Стојећа | ком |  |  |
|  | Зидна | ком |  |  |
| VIII/10 | Набавка и монтажа једноручне батерије хладну воду „ Комак“ или одговарајући. |  |  |  |
|  | Стојећа | ком |  |  |
|  | Зидна | ком |  |  |
| VIII/11 | Набавка и монтажа једноручне батерије за топлу и хладну воду за туш каду, са мобилним тушем „ Rosan“ или одговарајући. | ком |  |  |
| VIII/12 | Набавка и уградња TХ туш батерије „ Комак“ или одговарајући. | ком |  |  |
| VIII/13 | Набавка и уградња туш руже „ Rosan“ или одговарајући. | ком |  |  |

| Укупна цена (збир из колоне 4) у динарима без ПДВ-а. |  |
| --- | --- |
| Укупна цена (збир из колоне 5) у динарима са ПДВ-ом. (Уколико се обрачунава) |  |
| Рок важења понуде: (не може бити краћи од 30 дана) |  |
| Рок плаћања (не може бити краћи од 30 дана ни дужи од 45 дана): |  |
| Гарантни рок за радове износи: |  |
| Рок за отклањање недостатака по пријему рекламације (рок не може бити дужи од 7 дана) |  |

У__________________, дана __________2021.год.

Понуђач

М. П.					___________________

Наручилац за предметну набавку упоређује и рангира цене искључиво на основу дате јединичне цене, односно збира јединичних цена.

У оквирни споразум се уносе јединичне цене дате у понуди, док се у појединачним уговорима прецизирају количине радова за сваки уговор појединачно, при чему Наручилац води рачуна да збир појединачних уговора не превазилази процењену вредност предметне јавне набавке.