Република Србија

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА

ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

''ГОРЊА ТОПОНИЦА''

Број: 03-II/18-402

22.10.2015. године

Горња Топоница, Ниш

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

(ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА)

Након покретања поступку јавне набавке мале вредности добара – Медицинска опрема редни број набавке 41/2015, Наручилац мења Конкурсну документацију  бр. 03-II/18-392 од 12.10.2015 године, објављену на Порталу јавних набавки дана 15.10.2015. године, на следећи начин.

1. Мења се образац 3. (Врста техничке карактеристике,квалитет, количина и опис добара) на страни 6, на следећи начин:

Партија 1) Инвалидска колица за одрасле

| Р.бр | НАЗИВ | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Инвалидска колица механичка - класичног дизајна, склопива. Наслони за руке и ноге фиксирани, или са могућношћу склапања или измештања. Велика два задња точка -пречника 55-60 цм, два мала предња точка- пречника 15-25. Задњи точкови су са пуним гумама. Дозвољено оптерећење је до 100 килограма- челични рам. Ширина седишта 45-60 цм, висина седишта 45-55 цм. Тежина колица од 15-18 килограма. | Комад | 10 |

Поред наведене измене, мења се и  Образац понуде за  јавну набавку добара Медицинска опрема, ЈН 41/2015.

Понуду доставити на новом обрасцу понуде, (Образац понуде 6А),  који у прилогу објављујемо.

У свему осталом конкурсна документација бр. 03-II/18-392 од 12.10.2015 године, објављену на Порталу јавних набавки дана 15.10.2015. године, остаје непромењена.

Истовремено се продужава рок за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара -  Медицинска опрема, редни број набавке 41/2015.

Нови рок за достављање понуда је 27.10.2015. године до 10.00 часова.

Наведени рок се продужава због измене и допуне Конкурсне документације.

Јавно отварање понуда обавиће се дана 27.10.2015. године у 10.15 часова у згради управе Болнице у сали за састанке.

Израдио: Милош Јоцић

Израдио: Миомир Хофман

ДИРЕКТОР БОЛНИЦЕ

Мр. сци мед. прим др Албина Властелица

6А ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (е-маил): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ:

Партија 1) Инвалидска колица за одрасле

| Р.бр | НАЗИВ | Јед. мере | Коли чина | Прои звођач | Назив/ознака понуђеног производа | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | Инвалидска колица механичка - класичног дизајна, склопива. Наслони за руке и ноге фиксирани, или са могућношћу склапања или измештања. Велика два задња точка -пречника 55-60 цм, два мала предња точка- пречника 15-25. Задњи точкови су са пуним гумама. Дозвољено оптерећење је до 100 килограма- челични рам. Ширина седишта 45-60 цм, висина седишта 45-55 цм. Тежина колица од 15-18 килограма. | Комад | 10 |  |  |  |  |

| Укупна цена без ПДВ-а: |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом: |  |
| Рок плаћања: (не краћи од 30 нити дужи од 45 дана) |  |
| Рок важења понуде: (не може бити краћи од 30 дана) |  |
| Рок испоруке: (не може бити дужи од три дана) |  |

Датум 					                   Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Партија 2) Тоалетна колица

| Р.бр | НАЗИВ | Јед. мере | Коли чина | Прои звођач | Назив/ознака понуђеног производа | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | Тоалетна колица за одржавање хигијене, седиште може да се подиже и пресвучено је пластифицираним материјалом, који не пропушта воду. Испод се налази уградна тоалетна посуда која може да се демонтира. Структура колица је направљена од јаког челика који може да издржи оптерећење до 100 килограма. Има четри мала точка пречника 12,5 цм. Папучице за ноге су покретне (подесиве по висини, могуће их је склонити у страну или потпуно уклонити). Странице се могу демонтирати, (ваде се или обарају на доле). Ширина седишта 45-60 цм, висина седишта 45-55 цм. Дозвољена носивост од 100-120 килограма. Имају кочнице на задњим точковима | Комад | 7 |  |  |  |  |

| Укупна цена без ПДВ-а: |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом: |  |
| Рок плаћања: (не краћи од 30 нити дужи од 45 дана) |  |
| Рок важења понуде: (не може бити краћи од 30 дана) |  |
| Рок испоруке: (не може бити дужи од три дана) |  |

Датум 					                   Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________