Република Србија

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА

ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

''ГОРЊА ТОПОНИЦА''

Број:03-I/23-721

28.10.2016.године

Горња Топоница, Ниш

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

(ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА)

Након покретања отвореног поступка за јавну набавку добара - Технички материјал, редни број јавне набавке 49/2016, Наручилац је примио Захтев за додатним информацијама бр.03-I/23-715 од 26.10.2016.год. од стране заинтересованог лица.

Разматрајући наведени Захтеве Наручилац даје следеће појашњење и мења Конкурсну документацију број 03-I/23-708 од 18.10.2016.године:

Питање:1.  ``За партију 13.-Ситан потрошни материјал, за ставке где су браве и цилиндри навели сте произвођача Стублина а поједине артикле уопште нема у производном програму стублина као браве 6цм. У напомени сте написали да понуђач који понуди одговарајући артикал треба да достави изјаву произвођача да понуђени производ одговара условима из техничке документације, па како да доствимо такву изјаву ако Стублина не производи тај артикал.``

Одговор:

Наручилац је припремајући Конкурсну документацији испитао тржиште и утврдио да произвођач Стублина производи браве и цилиндре дефинисане у техничкој документацији, што се може наћи на интернет адреси htpp:stublina.com/pdf/StublinaKatalog2016.pdf

Питање:2.  ``Партија 10.- Водовод и канализација, ставка 233. Селена, којих димензија, односно за коју цев, Ф50, Ф70 или 110?

Одговор:

Наручилац брише ставку 233. - Шелна за спајање ливених цеви.

НАРУЧИЛАЦ МЕЊА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ У СЛЕДЕЋЕМ:

1. Мења се део 1. (Општи подаци о јавној набавци) у делу "Благовремена понуда" на следећи начин:

"Благовременом понудом сматра се понуда, која је примљена и оверена печатом пријема од стране Наручиоца до 07.11.2016. године до 10 часова, без обзира на начин на који су послате. Све неблаговремено поднете понуде биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено."

2. Мења се део 3. , (Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.), за партију 10- Материјал за водовод и канализацију, на следећи начин:

Наручилац брише ставку 233. - Шелна за спајање ливених цеви, а додаје нове стваке:

| 233 | Репарациона спојка за aзбест-цемент цеви пречника 150мм дужине 250мм | Φ178-190 | ком | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 234 | Репарациона спојка за aзбест-цемент цеви пречника 250 мм дужине 300мм | Φ306-318 | ком | 1 |

У складу са наведеном изменом достављамо, у прилогу, нови образац понуде.

Понуду за партију 10. -Материјал за водовод и канализацију, обавезно доставити на новом обрасцу понуде.

Поступак отварања понуда обавиће се дана 07.11.2016. године, у 10.15 часова у згради Управе Болнице.

Ненад Минчић,

начелник Службе за техничке послове

Марија Богићевић Станкулић,

службеник за јавне набавке

ДИРЕКТОР БОЛНИЦЕ

Мр. сци мед. прим. др Албина Властелица

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

за јавну набавку добара - измена дана 28.10.2016.г.

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара – Технички материјал, редни број набавке 49/2016.

Партија 10. Материјал за водовод и канализацију

| Редни број | НАЗИВ ПРОИЗVОДА |  | Напомена | Количина по јединици мере | Jединица мере |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ревизија ПVЦ |  | f 110 | ком | 5 |  |  |  |
| 2 | Ревизија ПVЦ |  | f 75 | ком | 5 |  |  |  |
| 3 | Ревизија ПVЦ |  | f 50 | ком | 5 |  |  |  |
| 4 | Коса рачва ПVЦ |  | f 110/110 | ком | 5 |  |  |  |
| 5 | Коса рачва ПVЦ |  | f 110/75 | ком | 5 |  |  |  |
| 6 | Коса рачва ПVЦ |  | f 110/50 | ком | 5 |  |  |  |
| 7 | Коса рачва ПVЦ |  | f 75/75 | ком | 5 |  |  |  |
| 8 | Коса рачва ПVЦ |  | f 75/50 | ком | 5 |  |  |  |
| 9 | Коса рачва ПVЦ |  | f 50/50 | ком | 5 |  |  |  |
| 10 | Т рачва ПVЦ |  | f 110/110 | ком | 5 |  |  |  |
| 11 | Т рачва ПVЦ |  | f 110/75 | ком | 5 |  |  |  |
| 12 | Т рачва ПVЦ |  | f 110/50 | ком | 5 |  |  |  |
| 13 | Т рачва ПVЦ |  | f 75/75 | ком | 5 |  |  |  |
| 14 | Т рачва ПVЦ |  | f 75/50 | ком | 5 |  |  |  |
| 15 | Т рачва ПVЦ |  | f 50/50 | ком | 5 |  |  |  |
| 16 | Пластични лук ПVЦ |  | f 110/90 | ком | 5 |  |  |  |
| 17 | Пластични лук ПVЦ |  | f 75/90 | ком | 5 |  |  |  |
| 18 | Пластични лук ПVЦ |  | f 50/90 | ком | 5 |  |  |  |
| 19 | Пластични лук ПVЦ |  | f 110/45 | ком | 5 |  |  |  |
| 20 | Пластични лук ПVЦ |  | f 75/45 | ком | 5 |  |  |  |
| 21 | Пластични лук ПVЦ |  | f 50/45 | ком | 5 |  |  |  |
| 22 | Сифонски лук ПVЦ |  | f 50 | ком | 5 |  |  |  |
| 23 | Пластични редуцир |  | f 110/75 | ком | 5 |  |  |  |
| 24 | Пластични редуцир |  | f 110/50 | ком | 5 |  |  |  |
| 25 | Пластични редуцир |  | f 75/50 | ком | 5 |  |  |  |
| 26 | Гумица |  | f 110 | ком | 50 |  |  |  |
| 27 | Гумица |  | f 75 | ком | 50 |  |  |  |
| 28 | Гумица |  | f 50 | ком | 50 |  |  |  |
| 29 | Пластичне цеви |  | f 110X2000 | ком | 10 |  |  |  |
| 30 | Пластичне цеви |  | f 110X1000 | ком | 10 |  |  |  |
| 31 | Пластичне цеви |  | f 110X500 | ком | 5 |  |  |  |
| 32 | Пластичне цеви |  | f 110X250 | ком | 5 |  |  |  |
| 33 | Пластичне цеви |  | f 75X2000 | ком | 5 |  |  |  |
| 34 | Пластичне цеви |  | f 75X1000 | ком | 5 |  |  |  |
| 35 | Пластичне цеви |  | f 75X500 | ком | 5 |  |  |  |
| 36 | Пластичне цеви |  | f 75X250 | ком | 5 |  |  |  |
| 37 | Пластичне цеви |  | f 50X2000 | ком | 5 |  |  |  |
| 38 | Пластичне цеви |  | f 50X1000 | ком | 5 |  |  |  |
| 39 | Пластичне цеви |  | F 50X500 | ком | 5 |  |  |  |
| 40 | Пластичне цеви |  | F 50X250 | ком | 5 |  |  |  |
| 41 | Сливник ПVЦ са Прохром решетком 150X150/100 V |  | f 75 | ком | 5 |  |  |  |
| 42 | Сливник ПVЦ са Прохром решетком 150X150/100 V |  | f 50 | ком | 5 |  |  |  |
| 43 | Сливник ПVЦ са Прохром решетком 150X150/100 Х |  | f 75 | ком | 5 |  |  |  |
| 44 | Сливник ПVЦ са Прохром решетком 150X150/100 Х |  | f 50 | ком | 5 |  |  |  |
| 45 | Гумице за чесму |  | 1/2” | ком | 50 |  |  |  |
| 46 | Гумице за чесму |  | 3/4” | ком | 50 |  |  |  |
| 47 | Гумице за чесму |  | 3/8” | ком | 50 |  |  |  |
| 48 | Сиц за туш батерију |  | 1/2” | ком | 30 |  |  |  |
| 49 | Поцинковане цеви |  | 1/2col | м | 40 |  |  |  |
| 50 | Поцинковане цеви |  | 3/4 col | м | 40 |  |  |  |
| 51 | Поцинковане цеви |  | 1 col | м | 15 |  |  |  |
| 52 | Поцинковане цеви |  | 5/4 col | м | 15 |  |  |  |
| 53 | Поцинковане цеви |  | 6/4 col | м | 10 |  |  |  |
| 54 | Поцинковане цеви |  | 2 col | м | 12 |  |  |  |
| 55 | Пластично црево 10 бар |  | 1/2 col | м | 50 |  |  |  |
| 56 | Пластично црево 10 бар |  | 3/4 col | м | 50 |  |  |  |
| 57 | Пластично црево 10 бар |  | 1 col | м | 50 |  |  |  |
| 58 | Пластично црево 10 бар |  | 5/4 col | м | 50 |  |  |  |
| 59 | Пластично црево 10 бар |  | 6/4 col | м | 50 |  |  |  |
| 60 | Пластично црево 10 бар |  | 2 col | м | 50 |  |  |  |
| 61 | Месингана полуспојница са еластичним прстеном СН |  | 1/2 col | ком | 5 |  |  |  |
| 62 | Месингана полуспојница са еластичним прстеном СН |  | 3/4 col | ком | 5 |  |  |  |
| 63 | Месингана полуспојница са еластичним прстеном СН |  | 1 col | ком | 5 |  |  |  |
| 64 | Месингана полуспојница са еластичним прстеном СН |  | 5/4 col | ком | 5 |  |  |  |
| 65 | Месингана полуспојница са еластичним прстеном СН |  | 6/4 col | ком | 3 |  |  |  |
| 66 | Месингана полуспојница са еластичним прстеном СН |  | 2 col | ком | 2 |  |  |  |
| 67 | Месингана полуспојница са еластичним прстеном СН |  | 2 1/2 col | ком | 1 |  |  |  |
| 68 | Спојница са еластичним прстеном |  | 1/2 col | ком | 5 |  |  |  |
| 69 | Спојница са еластичним прстеном |  | 3/4 col | ком | 5 |  |  |  |
| 70 | Спојница са еластичним прстеном |  | 1 col | ком | 3 |  |  |  |
| 71 | Спојница са еластичним прстеном |  | 5/4 col | ком | 3 |  |  |  |
| 72 | Спојница са еластичним прстеном |  | 6/4 col | ком | 2 |  |  |  |
| 73 | Спојница са еластичним прстеном |  | 2 col | ком | 2 |  |  |  |
| 74 | Спојница са еластичним прстеном |  | 2 1/2 col | ком | 1 |  |  |  |
| 75 | Клизна спојница |  | 1/2 col | ком | 10 |  |  |  |
| 76 | Клизна спојница |  | 3/4 col | ком | 8 |  |  |  |
| 77 | Клизна спојница |  | 1 col | ком | 2 |  |  |  |
| 78 | Клизна спојница |  | 5/4 col | ком | 1 |  |  |  |
| 79 | Клизна спојница |  | 6/4 col | ком | 1 |  |  |  |
| 80 | Клизна спојница |  | 2 col | ком | 1 |  |  |  |
| 81 | Озубљена полуспојница |  | 1/2 col | ком | 5 |  |  |  |
| 82 | Озубљена полуспојница |  | 3/4 col | ком | 5 |  |  |  |
| 83 | Озубљена полуспојница |  | 1 col | ком | 3 |  |  |  |
| 84 | Озубљена полуспојница |  | 5/4 col | ком | 3 |  |  |  |
| 85 | Озубљена полуспојница |  | 6/4 col | ком | 1 |  |  |  |
| 86 | Озубљена полуспојница |  | 2 col | ком | 1 |  |  |  |
| 87 | Vентил равно пропусни са точком тип ,,А″,,Комак-М Алексинац или одговарајући |  | 1/2 col | ком | 5 |  |  |  |
| 88 | Vентил равно пропусни са точком тип ,,А″ ,,Комак-М Алексинац или одговарајући |  | 3/4 col | ком | 5 |  |  |  |
| 89 | Vентил равно пропусни са точком тип ,,А″,,Комак-М Алексинац или одговарајући |  | 1 col | ком | 3 |  |  |  |
| 90 | Vентил равно пропусни са точком тип ,,А″,,Комак-М Алексинац или одговарајући |  | 5/4 col | ком | 3 |  |  |  |
| 91 | Vентил равно пропусни са точком тип ,,А″,,Комак-М Алексинац или одговарајући |  | 6/4 col | ком | 3 |  |  |  |
| 92 | Vентил равно пропусни са точком тип ,,А″,,Комак-М Алексинац или одговарајући |  | 2 col | ком | 2 |  |  |  |
| 93 | Vентил равно пропусни са точком са испустом тип ,,А″,,Комак-М Алексинац или одговарајући |  | 1/2 col | ком | 3 |  |  |  |
| 94 | Vентил равно пропусни са точком са испустом тип ,,А″,,Комак-М Алексинац или одговарајући |  | 3/4 col | ком | 3 |  |  |  |
| 95 | Vентил равно пропусни са точком са испустом тип ,,А″,,Комак-М Алексинац или одговарајући |  | 1 col | ком | 2 |  |  |  |
| 96 | Vентил равно пропусни са точком са испустом тип ,,А″,,Комак-М Алексинац или одговарајући |  | 5/4 col | ком | 2 |  |  |  |
| 97 | Vентил равно пропусни са точком са испустом тип ,,А″ ,,Комак-М Алексинац или одговарајући |  | 6/4 col | ком | 1 |  |  |  |
| 98 | Vентил равно пропусни са точком са испустом тип ,,А″ ,,Комак-М Алексинац или одговарајући |  | 2 col | ком | 1 |  |  |  |
| 99 | Кугласти вентил |  | 1/2 col | ком | 5 |  |  |  |
| 100 | Кугласти вентил |  | 3/4 col | ком | 5 |  |  |  |
| 101 | Кугласти вентил |  | 1 col | ком | 5 |  |  |  |
| 102 | Кугласти вентил |  | 5/4 col | ком | 3 |  |  |  |
| 103 | Кугласти вентил |  | 6/4 col | ком | 3 |  |  |  |
| 104 | Кугласти вентил |  | 2 col | ком | 3 |  |  |  |
| 105 | Неповратни вентил хоризонтално - вертикални |  | 1/2 col | ком | 2 |  |  |  |
| 106 | Неповратни вентил хоризонтално - вертикални |  | 3/4 col | ком | 2 |  |  |  |
| 107 | Неповратни вентил хоризонтално - вертикални |  | 1 col | ком | 1 |  |  |  |
| 108 | Неповратни вентил хоризонтално - вертикални |  | 5/4 col | ком | 1 |  |  |  |
| 109 | Неповратни вентил хоризонтално - вертикални |  | 3/2 col | ком | 1 |  |  |  |
| 110 | Неповратни вентил хоризонтално - вертикални |  | 2 col | ком | 1 |  |  |  |
| 111 | Угаони вентил са куглом |  | 1/2 col | ком | 10 |  |  |  |
| 112 | Угаони вентил са куглом |  | 3/4 col | ком | 10 |  |  |  |
| 113 | Муф |  | 1/2 col | ком | 20 |  |  |  |
| 114 | Муф |  | 3/4 col | ком | 25 |  |  |  |
| 115 | Муф |  | 1 col | ком | 5 |  |  |  |
| 116 | Муф |  | 5/4 col | ком | 5 |  |  |  |
| 117 | Муф |  | 6/4 col | ком | 35 |  |  |  |
| 118 | Муф |  | 2 col | ком | 5 |  |  |  |
| 119 | Чеп |  | 1/2 col | ком | 50 |  |  |  |
| 120 | Чеп |  | 3/4 col | ком | 30 |  |  |  |
| 121 | Чеп |  | 1 col | ком | 5 |  |  |  |
| 122 | Чеп |  | 5/4 col | ком | 5 |  |  |  |
| 123 | Чеп |  | 6/4 col | ком | 10 |  |  |  |
| 124 | Чеп |  | 2 col | ком | 5 |  |  |  |
| 125 | Редуцир |  | 1/2”/ 3/8” | ком | 10 |  |  |  |
| 126 | Редуцир |  | 3/4”/ 1/2” | ком | 20 |  |  |  |
| 127 | Редуцир |  | 1”/ 3/4” | ком | 10 |  |  |  |
| 128 | Редуцир |  | 1” / 1/2” | ком | 5 |  |  |  |
| 129 | Редуцир |  | 5/4”/ 1” | ком | 5 |  |  |  |
| 130 | Редуцир |  | 5/4” / 3/4” | ком | 5 |  |  |  |
| 131 | Редуцир |  | 5/4”/ 1/2” | ком | 5 |  |  |  |
| 132 | Редуцир |  | 6/4”/ 5/4” | ком | 5 |  |  |  |
| 133 | Редуцир |  | 6/4”/ 1” | ком | 5 |  |  |  |
| 134 | Редуцир |  | 6/4”/ 3/4” | ком | 10 |  |  |  |
| 135 | Редуцир |  | 6/4”/ 1/2” | ком | 5 |  |  |  |
| 136 | Редуцир |  | 2”/ 6/4” | ком | 5 |  |  |  |
| 137 | Редуцир |  | 2”/ 5/4” | ком | 3 |  |  |  |
| 138 | Редуцир |  | 2”/ 1” | ком | 3 |  |  |  |
| 139 | Редуцир |  | 2”/ 3/4” | ком | 3 |  |  |  |
| 140 | Редуцир |  | 2”/ 1/2” | ком | 3 |  |  |  |
| 141 | Дупли нипли |  | 1/2 col | ком | 20 |  |  |  |
| 142 | Дупли нипли |  | 3/4 col | ком | 15 |  |  |  |
| 143 | Дупли нипли |  | 1 col | ком | 5 |  |  |  |
| 144 | Дупли нипли |  | 5/4 col | ком | 10 |  |  |  |
| 145 | Дупли нипли |  | 6/4 col | ком | 15 |  |  |  |
| 146 | Дупли нипли |  | 2 col | ком | 5 |  |  |  |
| 147 | Холендер раван |  | 1/2 col | ком | 10 |  |  |  |
| 148 | Холендер равни |  | 3/4 col | ком | 15 |  |  |  |
| 149 | Холендер равни |  | 1 col | ком | 10 |  |  |  |
| 150 | Холендер равни |  | 5/4 col | ком | 15 |  |  |  |
| 151 | Холендер равни |  | 6/4 col | ком | 15 |  |  |  |
| 152 | Холендер равни |  | 2 col | ком | 5 |  |  |  |
| 153 | Заобилазни лук |  | 1/2 col | ком | 10 |  |  |  |
| 154 | Колено поцинковано |  | 1/2 col | ком | 30 |  |  |  |
| 155 | Колено поцинковано |  | 3/4 col | ком | 20 |  |  |  |
| 156 | Колено поцинковано |  | 1 col | ком | 10 |  |  |  |
| 157 | Колено поцинковано |  | 5/4 col | ком | 15 |  |  |  |
| 158 | Колено поцинковано |  | 6/4 col | ком | 10 |  |  |  |
| 159 | Колено поцинковано |  | 2 col | ком | 5 |  |  |  |
| 160 | Тештик |  | 1/2 col | ком | 15 |  |  |  |
| 161 | Тештик |  | 3/4 col | ком | 15 |  |  |  |
| 162 | Тештик |  | 1 col | ком | 5 |  |  |  |
| 163 | Тештик |  | 5/4 col | ком | 2 |  |  |  |
| 164 | Тештик |  | 6/4 col | ком | 5 |  |  |  |
| 165 | Тештик |  | 2 col | ком | 5 |  |  |  |
| 166 | Чесма точећа баштенска ,,Комак -М” или одговарајући |  | ½” | ком | 10 |  |  |  |
| 167 | Чесма точећа баштенска ,,Комак -М” или одговарајући |  | ¾” | ком | 15 |  |  |  |
| 168 | Туш батерија ,,Комак -М” или одговарајући |  | ½” | ком | 5 |  |  |  |
| 169 | ТХ батерија С 120-140 цевни излив Φ18 ,,Комак -М” или одговарајући |  | ½” | ком | 5 |  |  |  |
| 170 | Угаона славина С 70 цевни излив Φ18 ``Комак`` Алексинац или одговарајући |  | ½” | ком | 5 |  |  |  |
| 171 | Батерија за бојлер ниског притиска ``Комак `` Алексинац или одговарајући |  | ½” | ком | 5 |  |  |  |
| 172 | Славина за веш машину ,,Комак -М” или одговарајући |  |  | ком | 5 |  |  |  |
| 173 | Црево за веш машину |  | dovodno | ком | 5 |  |  |  |
| 174 | Vентил сигурности тип ``А`` ,,Комак -М” Алексинац или одговарајући |  | ½” | ком | 10 |  |  |  |
| 175 | Надградња вентила са металним точком ,,Комак -М” или одговарајући |  | 1/2” | ком | 10 |  |  |  |
| 176 | Надградња вентила са металним точком ,,Комак -М” или одговарајући |  | 3/4” | ком | 0 |  |  |  |
| 177 | Vирбла комплет (за ТХ батерију;туш) ,,Комак -М” или одговарајући |  | 1/2” | ком | 30 |  |  |  |
| 178 | Vирбла комплет (за мали бојлер) ,,Комак -М” или одговарајући |  | 3/8” | ком | 10 |  |  |  |
| 179 | Vирбла за наутилус |  | 1/2” | ком | 10 |  |  |  |
| 180 | Vирбла за наутилус |  | 3/8” | ком | 10 |  |  |  |
| 181 | Панцир црево за бојлер / НАVОЈ |  | 1/2” - 1/2” | ком | 10 |  |  |  |
| 182 | Панцир црево за бојлер дуже / НАVОЈ |  | 1/2 " - 1/2" | ком | 10 |  |  |  |
| 183 | Панцир црево |  | 1/2” -3/8” | ком | 10 |  |  |  |
| 184 | Панцир црево за мали бојлер |  | 3/8” - 3/8” | ком | 10 |  |  |  |
| 185 | Пловак за казанче |  |  | ком | 10 |  |  |  |
| 186 | Звоно за водокотлић штелујуће |  |  | ком | 10 |  |  |  |
| 187 | Ек вентил |  | 1/2” -3/8” | ком | 10 |  |  |  |
| 188 | Испирна цев за шољу гибљива |  |  | ком | 10 |  |  |  |
| 189 | Манжетна за шољу штелујућа |  |  | ком | 10 |  |  |  |
| 190 | манжетна за чучавац |  |  | ком | 10 |  |  |  |
| 191 | Сифонско црево за лавабо |  |  | ком | 10 |  |  |  |
| 192 | Сифонско црево за судоперу |  |  | ком | 10 |  |  |  |
| 193 | Сифонско црево за дводелну судоперу |  |  | ком | 10 |  |  |  |
| 194 | Шрафови за шољу месингани |  | са типловима | Компл | 20 |  |  |  |
| 195 | Шрафови за лавабо |  | са типловима | Компл | 30 |  |  |  |
| 196 | Шрафови за бојлер |  | са типловима | Компл | 30 |  |  |  |
| 197 | Аqуа испирач на потисак |  |  | ком | 5 |  |  |  |
| 198 | Гума за WCшољу |  |  | ком | 5 |  |  |  |
| 199 | Гензла за WC шољу - центар |  |  | ком | 5 |  |  |  |
| 200 | Гензла за WC шољу - ексцентар |  |  | ком | 5 |  |  |  |
| 201 | Манжетна - држач испирне цеви |  |  | ком | 5 |  |  |  |
| 202 | Термоизолација за поцинковане цеви |  | 1/2col | м | 50 |  |  |  |
| 203 | Термоизолација за поцинковане цеви |  | 3/4 col | м | 50 |  |  |  |
| 204 | Термоизолација за поцинковане цеви |  | 1 col | м | 30 |  |  |  |
| 205 | Термоизолација за поцинковане цеви |  | 5/4 col | м | 20 |  |  |  |
| 206 | Термоизолација за поцинковане цеви |  | 6/4 col | м | 20 |  |  |  |
| 207 | Термоизолација за поцинковане цеви |  | 2 col | м | 20 |  |  |  |
| 208 | Кучина фина |  | 250 g | паков. | 4 |  |  |  |
| 209 | Никловани наставак 10 мм |  | 1/2” | ком | 10 |  |  |  |
| 210 | Никловани наставак 25 мм |  | 1/2” | ком | 5 |  |  |  |
| 211 | Никловани наставак 50 мм |  | 1/2” | ком | 5 |  |  |  |
| 212 | Прохромска решетка за сливник |  | 20 x 20 | ком | 5 |  |  |  |
| 213 | Прохромска решетка за сливник |  | 15 x 15 | ком | 5 |  |  |  |
| 214 | Колено - ексцентар за испирну цев |  | 1/2” - 3/4” | ком | 5 |  |  |  |
| 215 | Тефлон трака |  |  | ком | 20 |  |  |  |
| 216 | Хидрант подземни |  |  | ком | 1 |  |  |  |
| 217 | Капа за уличне хидранте |  | DIN 4055 | ком | 1 |  |  |  |
| 218 | Туш црево домаће производње |  | 150цм | ком | 20 |  |  |  |
| 219 | Туш ружа домаће производње |  |  | ком | 10 |  |  |  |
| 220 | Ручица за туш домаће производње |  |  | ком | 10 |  |  |  |
| 221 | Потезач са канапом |  |  | ком | 1 |  |  |  |
| 222 | Кугласта славина ``Ковина`` или одговарајући |  |  | ком | 5 |  |  |  |
| 223 | Експрес спојка 1/2`` од нерђајућег челичног лима |  |  | ком | 5 |  |  |  |
| 224 | Експрес спојка 3/4`` од нерђајућег челичног лима |  |  | ком | 5 |  |  |  |
| 225 | Експрес спојка 1`` од нерђајућег челичног лима |  |  | ком | 5 |  |  |  |
| 226 | Експрес спојка 5/4`` од нерђајућег челичног лима |  |  | ком | 5 |  |  |  |
| 227 | Експрес спојка 6/4`` од нерђајућег челичног лима |  |  | ком | 5 |  |  |  |
| 228 | Експрес спојка 2`` од нерђајућег челичног лима |  |  | ком | 5 |  |  |  |
| 229 | Експрес спојка 2 1/2`` од нерђајућег челичног лима |  |  | ком | 5 |  |  |  |
| 230 | Експрес спојка 3`` од нерђајућег челичног лима |  |  | ком | 5 |  |  |  |
| 231 | Репарациона спојка |  | Φ80 | ком | 5 |  |  |  |
| 232 | Репарациона спојка |  | Φ100 | ком | 5 |  |  |  |
| 233 | Репарациона спојка за aзбест-цемент цеви пречника 150мм дужине 250мм |  | Φ178-190 | ком | 1 |  |  |  |
| 234 | Репарациона спојка за aзбест-цемент цеви пречника 250 мм дужине 300мм |  | Φ306-318 | ком | 1 |  |  |  |

Укупна цена за све ставке без ПДВ-а  : _______________________ динара

Укупна цена за све ставке са ПДВ-ом :  _______________________  динара.

Цене су фиксне и неће се мењати за време важења уговора.

У цену је урачуната испорука Ф-ко магацин купца са истоваром.

Место испоруке: Специјална болница за психијатријске болести "Горња Топоница" у Горњој Топоници,Ниш.

Рок  испоруке: _______ дана. (не може бити дужи од три дана)

Рок плаћања ___________ дана. (не краћи од 30 нити дужи од 45 дана)

Рок важења понуде: (не може бити краћи од 30 дана):______________________________

Остале напомене понуђача: ___________________________________________________

У____________________________, дана ___________________2016.године.

М. П.						                 Понуђач

___________________

(потпис овлашћеног лица)