Република Србија

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА

ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

''ГОРЊА ТОПОНИЦА''

Број: 03-I/24-800

05.01.2017. године

Горња Топоница, Ниш

ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У отвореном поступку јавне набавке радова – Израда лименог крова на згради Одељења за болести зависности, редни број јавне набавке 62/2016, Наручилац је примио Захтевe за додатним појашњењем конкурсне документације од стране заинтересованог лица.

Разматрајући наведени Захтев, Наручилац даје следеће појашњење:

Питање 1:

Кровни покривач за лимарске радове поз. 4.1. да ли може бити дефинисано од ког лима (поцинковани, пластифицирани)?

Одговор:

У питању је челични пластифицирани лим.

Питање 2:

Тесарски радови, поз.2.2. није прецизно описана, а треба да гласи: Провера стања постојећих косника са демонтажом свих дотрајалих и уградњом од чамове грађе димензија 10cm  x 12cm x Lm где је L дужина косника.

Одговор:

Наручилац као одговор на постављено питање мења конкурсну документацију у делу 2. Тесарски радови и у прилогу ове измене и допуне доставља измењен део спецификације за наведени део конкурсне документације.

НЕОПХОДНО ЈЕ ДА ПОНУЂАЧИ ДОСТАВЕ ПОНУДЕ НА ИЗМЕЊЕНОМ ОБРАСЦУ ПОНУДЕ. УКОЛИКО ПОНУЂАЧ НЕ ДОСТАВИ ПОНУДУ НА ИЗМЕЊЕНОМ ОБРАСЦУ, НАРУЧИЛАЦ ЋЕ ПОНУДУ ОДБИТИ КАО НЕПРИХВАТЉИВУ.

Овом изменом и допуном Конкурсне документације Наручилац не мења рок за достављање понуда. Рок за подношење понуда је 30.01.2017.године у 10.00 часова. Отварање понуда биће одржано 30.01.2017. године у 10.15.часова.

| ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ |  |
| --- | --- |
| Ненад Минчић, начелник Службе за техничке послове |  |
| Ивица Павловић, гл. медицински техничар Болнице |  |
| Ана Ђелић Здравковић, службеник за јавне набавке |  |

Израдила: Ана Ђелић Здравковић

____________________

Контролисала: Јелена Живковић Божић

_________________

Контролисала: Марија Богићевић Станкулић

____________________

В.Д. ДИРЕКТОРА БОЛНИЦЕ

Др Милан Станојковић

_____________________

3А.  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. - НОВИ ОБРАЗАЦ-

1. Припремни радови

| Редни број | Опис | Количина по јединици мере |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Обележавање градилишта и постављање градилишне ограде. Паушално | 1 комад |
| 1.2. | Израда и постављање градилишне табле у свему према важећим прописима и регулативама | 1 комад |
| 1.3. | Демонтажа постојећег кровног покривача од црепа са све летвама и одвожењем шута са градилишта на депонију удаљености до 5 км. | 780,01 м2 |
| 1.4. | Демонтажа постојећег кровног покривача од ондолине са све летвама и одвожењем шута са градилишта на депонију удаљености до 5 км. | 303,42 м2 |
| 1.5. | Демонтажа постојећих олучних хоризонтала и верикала са овожењем истих на локацију по избору инвеститора удаљености до 5 км. | 290,46 м1 |
| 1.6. | Демонтажа дела кровне конструкције са осигурањем делова који се не демонтирају. | 56,64 м2 |

2. Тесарски радови

| Редни број | Опис | Количина по јединици мере |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Израда дела кровне конструкције у свему према детаљима из пројекта | 56,64 m2 |
| 2.2. | Замена дотрајалих косника и греда: 1. косник 14x12x7m - 3 ком 2. косник 14x12x5.8m - 4 ком 3. косник 14x12x4m - 6 ком 4. косник 14x12x1.3m - 8 ком 5. косник 20x16x5.8m - 3 ком 6. косник 20x16x7m - 6 ком 7. греда столице 16x16x3.3m - 3 ком | 33 ком |
| 2.2.1. | Делимично оштећене греде премостити фоснама 20x5 cm у потребној дужини на начин да се греда двострано фиксира фоснама, и причврсти завртњима f16 , максимално 10м | 10м |
| 2.3. | Подашчавање кровне конструкције ОСБ плочама дебљине 11 мм, преко којих долази кровна фолија. | 1083,43 m2 |
| 2.4. | Двоструко летвисање преко ОСБ плоча и кровне фолије за постављање црепа. | 780,01 m2 |
| 2.5. | Летвисање преко кровне фолије за постављање тер лима преко ОСБ плоча и кровне фолије | 303,42 m2 |

3. Кровопокривачки радови

| Редни број | Опис | Количина по јединици мере |
| --- | --- | --- |
| 1. | Покривање крова Континентал Луx црепом. | 780,01 m2 |
| 2. | Набавка и постављање слемено-гребених елемената крова. Елементе постављати у продуженом малтеру, саставе обрусити. | 125,60 m1 |

4. Лимарски радови

| Редни број | Опис | Количина по јединици мере |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | Покривање крова лимом ТП 35/200 са свим везивним материјалом и слеменом опшивком. | 303,42 м2 |
| 4.2. | Израда и монтажа олучних хоризонтала од пластифицираног лима димензија 14 x 14 цм са поцинковним носачима. | 177,06 м1 |
| 4.3. | Израда и монтажа олучних вертикала од пластифицираног лима димензија 14 x 14 цм са поцинковним носачима са свим кривинама и скретањима. | 113,40 м1 |
| 4.4. | Израда и монтажа самплеха на спојевима лима са црепом, лимом РШ 60 цм | 103,85 м1 |
| 4.5. | Опшивање грбина и слемена ливеног крова, као и на спојевима лима са црепом, лимом РШ 60 цм. | 103,85 м1 |
| 4.6. | Опшивање кровних увала лимом РШ 60 цм. | 32,40 м1 |

5. Завршни радови

| Редни број | Опис | Количина по јединици мере |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Избацивање шута са тавана преко специјалног канала са одвожењем шута са градилишта на депонију удаљености до 5 км. | 234,00м3 |
| 5.2. | Чишћење градилишта и враћање у предходно стање. | Паушално |

Начелник Службе за техничке послове                            В.Д. ДИРЕКТОРА БОЛНИЦЕ

Ненад Минчић	                                      		 Др Милан Станојковић

_____________________              			                         _______________________

6А. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

за јавну набавку радова

-НОВИ ОБРАЗАЦ-

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова – Израда лименог крова на згради Одељења за болести зависности (Алкохолизам), редни број набавке 62/2016.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

- Припремни радови

| Редни број | Опис | Количина по јединици мере | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Обележавање градилишта и постављање градилишне ограде. Паушално | 1 комад |  |  |
| 1.2. | Израда и постављање градилишне табле у свему према важећим прписима и регулативама | 1 комад |  |  |
| 1.3. | Демонтажа постојећег кровног покривача од црепа са све летвама и одвожењем шута са градилишта на депонију удаљености до 5 км. | 780,01 м2 |  |  |
| 1.4. | Демонтажа постојећег кровног покривача од ондолине са све летвама и одвожењем шута са градилишта на депонију удаљености до 5 км. | 303,42 м2 |  |  |
| 1.5. | Демонтажа постојећих олучних хоризонтала и верикала са овожењем истих на локацију по избору инвеститора удаљености до 5 км. | 290,46 м1 |  |  |
| 1.6. | Демонтажа дела кровне конструкције са осигурањем делова који се не демонтирају. | 56,64 м2 |  |  |

Укупна вредност понуде за ставке  ___________________________.

- Тесарски радови

| Редни број | Опис | Количина по јединици мере | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Израда дела кровне конструкције у свему према детаљима из пројекта | 56,64 m2 |  |  |
| 2.2. | Замена дотрајалих косника и греда: 1. косник 14x12x7m - 3 ком 2. косник 14x12x5.8m - 4 ком 3. косник 14x12x4m - 6 ком 4. косник 14x12x1.3m - 8 ком 5. косник 20x16x5.8m - 3 ком 6. косник 20x16x7m - 6 ком 7. греда столице 16x16x3.3m - 3 ком | 33 ком |  |  |
| 2.2.1. | Делимично оштећене греде премостити фоснама 20x5 cm у потребној дужини на начин да се греда двострано фиксира фоснама, и причврсти завртњима f16 , максимално 10м | 10м |  |  |
| 2.3. | Подашчавање кровне конструкције ОСБ плочама дебљине 11 мм, преко којих долази кровна фолија. | 1083,43 m2 |  |  |
| 2.4. | Двоструко летвисање преко ОСБ плоча и кровне фолије за постављање црепа. | 780,01 m2 |  |  |
| 2.5. | Летвисање преко кровне фолије за постављање тер лима преко ОСБ плоча и кровне фолије | 303,42 m2 |  |  |

Укупна вредност понуде за ставке  ___________________________.

- Кровопокривачки радови

| Редни број | Опис | Количина по јединици мере | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Покривање крова Континентал Луx црепом. | 780,01 m2 |  |  |
| 3.2. | Набавка и постављање слемено-гребених елемената крова. Елементе постављати у продуженом малтеру, саставе обрусити. | 125,60 m1 |  |  |

Укупна вредност понуде за ставке  ___________________________.

- Лимарски радови

| Редни број | Опис | Количина по јединици мере | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Покривање крова лимом ТП 35/200 са свим везивним материјалом и слеменом опшивком. | 303,42 м2 |  |  |
| 4.2. | Израда и монтажа олучних хоризонтала од пластифицираног лима димензија 14 x 14 цм са поцинковним носачима. | 177,06 м1 |  |  |
| 4.3. | Израда и монтажа олучних вертикала од пластифицираног лима димензија 14 x 14 цм са поцинковним носачима са свим кривинама и скретањима. | 113,40 м1 |  |  |
| 4.4. | Израда и монтажа самплеха на спојевима лима са црепом, лимом РШ 60 цм | 103,85 м1 |  |  |
| 4.5. | Опшивање грбина и слемена ливеног крова, као и на спојевима лима са црепом, лимом РШ 60 цм. | 103,85 м1 |  |  |
| 4.6. | Опшивање кровних увала лимом РШ 60 цм. | 32,40 м1 |  |  |

Укупна вредност понуде за ставке  ___________________________.

5. Завршни радови

| Редни број | Опис | Количина по јединици мере | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Избацивање шута са тавана преко специјалног канала са одвозењем шута са градилишта на депонију удаљености до 5 км. | 234,00м3 |  |  |
| 5.2. | Чишћење градилишта и враћање у предходно стање. | Паушално |  |  |

Укупна вредност понуде за ставке  ___________________________.

| Укупна цена за све радове у динарима без ПДВ-а. (1+2+3+4+5) |  |
| --- | --- |
| Рок важења понуде: (не може бити краћи од 30 дана) |  |
| Рок извршења радова: (не може бити дужи од 20 дана од дана увођења у посао) |  |
| Рок плаћања: (не може бити краћи од 30 дана ни дужи од 45 дана) |  |
| Гарантни рок за радове износи: |  |
| Рок за отклањање недостатака по пријему рекламације (рок не може бити дужи од 7 дана) |  |

У__________________, дана __________2016.год.

Понуђач

М. П.					___________________