СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА

ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

''ГОРЊА ТОПОНИЦА''

Број: 03-I/24 - 55

31.01.2017. године

Горња Топоница, Ниш

ИСПРАВКА ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ У КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У отвореном поступку јавне набавке радова – Израда лименог крова на згради Одељења за болести зависности, редни број јавне набавке 62/2016, Наручилац је примио Захтевe за додатним појашњењем конкурсне документације од стране заинтересованог лица.

Разматрајући наведене Захтеве, Наручилац даје следећа појашњења:

Питање 1:

Да ли треба узети количину потребне грађе за замену дотрајалих греда и косника из описа радова или из количине по јединици мере.

Код врсте радова (2. Тесарски радови) у опису позиције сте дали попречни пресек кровних елемената:

1. косник 14x12x7m - 3 ком

2. косник 14x12x5.8m - 4 ком

3. косник 14x12x4m - 6 ком

4. косник 14x12x1.3m - 8 ком

5. косник 20x16x5.8m - 3 ком

6. косник 20x16x7m - 6 ком

7. греда столице 16x16x3.3m - 3 ком

Укупна запремина ових елемената кад се срачунају је 3.47 м3. Ви сте у рубрици количине по јединици мере ставили 0,035 м3 што је мало за извођење позиције по опису радова.

Одговор:

Наручилац исправља техничку (рачунску) грешку и уместо 0,035м3 у делу 2.1. Тесарски радови уписује тачну количину, односно 3,5м3.

Понуђачи се позивају да овај измењени податак унесу сами у конкурсну документацију и да у складу са овом исправком рачунске грешке дају понуђену цену.

УКОЛИКО ПОНУЂАЧ НЕ ДОСТАВИ ПОНУДУ СА ИСПРАВКОМ ОВЕ РАЧУНСКЕ ГРЕШКЕ, НАРУЧИЛАЦ ЋЕ ПОНУДУ ОДБИТИ КАО НЕПРИХВАТЉИВУ.

Претходно наведени рокови за подношење понуда и отварање понуда остају непромењени.

| ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ |  |
| --- | --- |
| Ненад Минчић, начелник Службе за техничке послове |  |
| Ивица Павловић, гл. медицински техничар Болнице |  |
| Ана Ђелић Здравковић, службеник за јавне набавке |  |

В.Д. ДИРЕКТОРА БОЛНИЦЕ

Др Милан Станојковић