Образац структуре цене са упутством како да се попуни

За Партију 3

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса |  |
| Матични број привредног друштва |  |
| ПИБ |  |

САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ БОЛНИЦЕ, ПРВИ ПОСТУПАК, 9/2022

Партија 3. Пелене

|  | Назив | Паковање | Облик | Количина | Произвођач | Цена по јед. мере без ПДВ-а | Цена по јед. мере са ПДВ-ом | Укупно без ПДВ-а. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1. | Пелене за инконтиненцију, за одрасле, за једнократну употребу, делимично или у целости паропропусне, величине М – чија је просечна моћ упијања изнад 2900g по Rotwell metodi (ISO 11948-1); по MDS 1/93 методи просечна моћ упијања изнад 900 g, просечна брзина упијања минимално 4ml/s, просечна вредност за испуштање течности максимално 2 g, са индикатором влажности и анатомским обликом |  | Комад | 4,200 комада |  |  |  |  |
| 3-2. | Пелене за инконтиненцију, за одрасле, за једнократну употребу, делимично или у целости паропропусне, величине L – чија је просечна моћ упијања изнад 3300g по Rotwell metodi (ISO 11948-1); по MDS 1/93 методи просечна моћ упијања изнад 1100 g, просечна брзина упијања минимално 4ml/s, просечна вредност за испуштање течности максимално 2 g, са индикатором влажности и анатомским обликом |  | Комад | 75,750 комада |  |  |  |  |

Укупна цена без ПДВ-а:_________________ динара.

Укупна цена са ПДВ-ом:__________________ динара.

| Рок важења понуде (минимум 30 дана од дана отварања понуда): |  |
| --- | --- |
| Рок испоруке (не може бити дужи од 3 дана) |  |
| Рок плаћања (30-45) дана |  |

Датум 					                   Понуђач

_____________________________			________________________________