Република Србија

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА

ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

''ГОРЊА ТОПОНИЦА''

Број: 04-I/15-534

22.08.2017.године

Горња Топоница, Ниш

ПОЈАШЊЕЊЕ, ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

(ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА)

1. Након покретања отвореног поступка јавне набавке радова – Адаптација крова на згради кухиње, Наручиоцу су достављена питања потенцијалног понуђача, и у складу са тим, Наручилац објављује измену и допуну Конкурсне документације бр. 03-I/15-514 од 16.08.2017. године.

I

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

ПИТАЊЕ 1:

1. "Да ли је позицијом I.5 предвиђено чишћење опеке из разлога што исту треба уградити на тој истој позицији-димњаку?"
               "Да ли позицијом треба поред демонтаже и чишћења опеке урачунати -обухватити и зидање опеком?"

ОДГОВОР 1:

Да потребно је обухватити и зидање опеком.

ПИТАЊЕ 2:

"Код позиције II.6 колики је проценат уградње нове громобранске траке у односу на постојећу."

ОДГОВОР 2:

Проценат уградње нове громобранске траке износи орјентационо 10%.

II

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

НАРУЧИЛАЦ МЕЊА ОБРАЗАЦ 3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Предмет: Адаптација крова Кухиње радни број јавне набавке 38/2017

II  Кровопокривачки радови

| Редни број | Опис | Количина по јединици мере |
| --- | --- | --- |
| 5. | Набавка и уградња маија продужним малтером | 100 м |

Овом изменом и допуном мења се образац понуде за предметну набавку.

Понуду обавезно доставити на новом обрасцу понуде (Образац 6А) који у прилогу дописа достављамо.

III

У прилогу дописа достављамо и шему роштиља са количинама материјала неопходног за израду истог.

| Р. бр. | Састав | Чланови Комисије |
| --- | --- | --- |
| 1. | Председник | Ненад Минчић, начелник Службе за техничке послове |
| 2. | Члан | Ивица Павловић, гл. медицински техничар Болнице |
| 3. | Члан | Mара Крстић, стручни сарадник за јавне набавке |

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА БОЛНИЦЕ

Др Владан Аранђеловић

ШЕМА РОШТИЉА

6А. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

за јавну набавку радова

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова - Адаптација крова Кухиње радни број јавне набавке 38/2017

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођач

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

I Радови на демонтажи

| Редни број | Опис | Количина по јединици мере | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтажа постојећег равног црепа, спуштање поред објекта на месту које одреди инвеститор | 600 м2 |  |  |
| 2. | Демонтажа псотојећих хоризонталних и вертикалних олука – француски олук и одлагање истих на месту које одреди инвеститор | 180 м |  |  |
| 3 | Пажљива демонтажа постојеће громобранске инсталације ради поновне монтаже | 110 м |  |  |
| 4 | Демонтажа постојећих кровних чамових летава и складирање поред објеката | 700 м2 |  |  |
| 5 | Демонтажа оштећеног дела димњака озиданог кречним малтером. Димњак је озидан пуном циглом и пожељно је да се цигла очисти ради поновне уградње | 5 м2 |  |  |
| 6 | Демонтажа постојећих маија. Малтер треба одвојити од поклопаца | 95 м |  |  |

Укупна вредност   ___________________________ без ПДВ-а.

II  Кровопокривачки радови

| Редни број | Опис | Количина по јединици мере | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | На постојећој кровној конструкцији урадити подашчавање крова "ОSB" плочама d =11 mm | 740 м2 |  |  |
| 2. | Преко "ОSB" плоча поставити паропропусну фолију са преклопом од 10 цм | 740 м2 |  |  |
| 3 | Преко паропропусне фолије извршити дупло летвисање чамовим летвама 3 x 5 cm | 740 м2 |  |  |
| 4 | Уградња новог црепа "Младост" Лесковац, "Континентал плус" или одговарајући | 740 м2 |  |  |
| 5 | Набавка и уградња маија продужним малтером | 100 м |  |  |
| 6 | Уградња постојеће громобранске траке и нове на местима где је постојећа оштећена | 120 м |  |  |
| 7 | Набавка и постављање термоизолације преко кара тавана испод крова од слоја минералне вуне d =20сm обострано каширане у фолији. Пре уградње минералне вуне површину треба добро очистити. Минералну вуну делом поставити у припремљеном роштиљу. | 380 м2 |  |  |
| 8 | Набавка чамових фосни димензија400 x 20 x 5 cm и постављање - израда роштиља од истих. Фосне су повезане летвама 5 x 8 cm у доњој и горњој зони а шему роштиља обезбеђује наручилац посла. Постављени роштиљ патосирати грађом од чамових дасака, дебљине d = 2,5 сm преко уграђеног роштиља | 170 м2 |  |  |

Укупна вредност   ___________________________ без ПДВ-а.

III  Лимарски радови

| Редни број | Опис | Количина по јединици мере | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набавка и уградња висећих хоризонталних олука од поцинкованог лима d =0,55 mm | 120 м |  |  |
| 2. | Израда и уградња одводних олучних вертикала развијене ширине 50 сm | 80 м |  |  |
| 3 | Израда и уградња увала на споју крова поцинкованим лимом развијене ширине 60 сm | 50 м |  |  |
| 4 | Израда и уградња вентилационих глава са опшивима на крову од поцинкованог лима | 10 ком |  |  |
| 5 | Опшивање димњака по косини крова поцинкованим лимом димензије 120 х 60 сm | 1 ком |  |  |

Укупна вредност   ___________________________ без ПДВ-а.

| Укупна цена за све радове у динарима без ПДВ-а. (1+2+3) |  |
| --- | --- |
| Укупна цена за све радове у динарима са ПДВ-ом. (1+2+3) |  |
| Рок важења понуде: (не може бити краћи од 30 дана) |  |
| Рок извршења радова: (не може бити дужи од 30 дана од дана увођења у посао) |  |
| Рок плаћања: (не може бити краћи од 30 дана ни дужи од 45 дана) |  |
| Гарантни рок за радове износи: |  |
| Рок за отклањање недостатака по пријему рекламације (рок не може бити дужи од 7 дана) |  |

У__________________, дана __________2017.год.

Понуђач

М. П.				          __________________