Република Србија

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА

ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

''ГОРЊА ТОПОНИЦА''

Број:03-II/10-220

15.05.2018. године

Горња Топоница, Ниш

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

(ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА)

Након покретања поступка јавне набавке мале вредности добара - Лабораторијски материјал, редни број набавке 26/2018, Наручиоцу је пристигло неколико захтева за појашњењем од потенцијалних понуђача, поводом којих Наручилац даје одговоре на постављена питања и мења конкурсну документацију бр. 03-II/10-216 од 10.05.2018. , објављену на Порталу јавних набавки дана 10.05.2018.године, на следећи начин: .

Питање:

Молимо да нам као заинтересованом лицу у предметном поступку јавне набавке, а у складу са чл. 63. Закона о јавним набавкама, доставите додатно појашњење / измену конкурсне документације за Партију 9 - Траке за одређивање шећера из капиларне крви.

Наиме, техничком спецификацијом за наведени предмет набавке, Наручилац је изричито захтевао карактеристике трака за одређивање шећера из капиларне крви:

- паковање од 50 трака

- усклађене са новим ИСО 15197:2013 стандардом

- високе прецизности при мерењу, нарочито при ниским вредностима глукозе у крви

- са технологијом без кодирања

- са дозволом за накнадни упис у исту тест траку када први узорак није био довољан

- без утицаја ометајућих супстанци и да захтева мали узорак (0,6 мцг)

Наведени опис из техничке спецификације стоји у директној супротности са чланом 72. Закона о јавним набавкама, јер је Наручилац у конкурсну документацију укључио одредбе које би за последицу имале давање предности, односно елиминацију - у конкнретном случају - свих сем једног понуђача, а тиме и кршење начела обезбеђивања конкуренције.

Другим речима, овако формулисане захтеве из техничке спецификације јавне набавке за Партију 9 може да испуни само један понуђач, па вас у складу са тим молимо да извршите измене конкурсне документације у делу који конкретно ограничава конкуренцију на само једног потенцијалног понуђача, односно захтев:

- са дозволом за накнадни унос крви у исту траку када први узорак није био довољан.

Такође, наглашавамо да је са аспекта квалитета технике одређивања шећера из капиларне крви наведени захтев потпуно непотребан, јер је Наручилац техничком спецификацијом већ предвидео постојање веома малог узорка, што значи да је практично немогуће да систем усиса толико малу количину крви.

Самим тим поступак редозирања који је захтеван техничком спецификацијом је сувишан и упућује да захтеве овакве техничке спецификације може испунити само један понуђач који нуди траке за одређивање гликемије са овом карактеристиком.

Имајући у виду наведено, молимо да у складу са чл. 63. ЗЈН извршите измену конкурсне документације за Партију 9.

Одговор:

Наручилац у прилогу доставља измењен Образац 3 (Техничка спецификација) и Образац 6. (Образац понуде)  за партију 9.

Питање:

У складу са Законом о јавним набавкама, овим путем желимо да вам се обратимо како бисте нам дали појашњење у вези Партије 2 - Тестови за лабораторијске анализе. Да ли су за партију бр. 2 - Тестови за лабораторисјке анализе (укључујући свих 18 ставки) предвиђене укупне количине по 200 мл по ставци.

Одговор:

С обзиром на то да је Наручилац предвидео закључивање оквирних споразума, потребно је да понуђачи доставе понуду за наведене количине, а Наручилац ће током реализације појединачних уговора у оквиру оквирног споразума требовати потребне количине.

Наручилац у прилогу исправља у техничку грешку из Техничке спецификације и Обрасца понуде за Партију 6.

Понуду за измењене партије обавезно доставити на новом обрасцу понуде. Понуде које не буду достављене у складу са овом изменом, Наручилац ће одбити као неприхватљиве.

У свему осталом, Конкурсна документација 03-II/10-216 од 10.05.2018.године остаје непромењена.

Овом изменом и допуном продужава се рок за достављање понуда.

Нови рок за подношење понуда је 23.05.2018. године до 10:00 часова. Понуда се сматра благовременом ако је у писарницу наручиоца пристигла и оверена заводним печатом наручиоца закључно са даном 23.05.2018.године, до 10:00 часова.

Отварање понуда је јавно. Отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 23.05.2018. године, у 10:15 часова на адреси наручиоца, у просторијама управе, сала за састанке, у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.

Са изменом сагласна : Др Весна Благојевић

Израдила: Ана Ђелић Здравковић

Контролисала : Јелена Живковић Божић

В.Д. ДИРЕКТОРА БОЛНИЦЕ

Др Милан Станојковић

3А.  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

(нови образац)

ПАРТИЈА 6: Пластичне вакуум епрувете, адаптери и игле

| Р.бр | НАЗИВ | Количина по ЈМ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Пластичне вакум епрувете за биохемију од 5 мл са clot activatorom | 5.000 ком |
| 2. | Пластичне вакум епрувете за крвне слике КЕДТА 3 мл | 5.000 ком |
| 3. | Пластичне вакум епрувете КЕДТА 9 мл | 300 ком |
| 4. | Пластичне вакум епрувете са На цитратом од 3,6 мл | 1.000 ком |
| 5. | Игле за вакум систем 0.9x38 мм 20 Г | 1.000 ком |
| 6. | Адаптери | 20 ком |
| 7. | Мини капилари хематолошки К3ЕДТА са инкорпорираним левком, 0.5 мл | 100 ком |
| 8. | Контакт активирајућа ланцета 21Г, са 2,2мм убода | 100 ком |
| 9. | Стаклене епрувете за седиментацију, са 3.8% натријум-цитрата са очитавањем на 30 мин 1.6 мл | 5.000 ком |

ПАРТИЈА 9: Траке за одређивње шећера из капиларне крви

| Р.бр | НАЗИВ | количина по ЈМ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Траке за одређивање шећера из капиларне крви (паковање од 50 трака) усклађене са новим ИСО 15197:2013 стандардом, високе прецизности при мерењу, нарочито при ниским вредностима глукозе у крви, са технологијом БЕЗ КОДИРАЊА, без утицаја ометајућих супстанци и да захтева мали узорак (0,6 мцг) | 250 пак |

Председник Комисије				     В.Д. ДИРЕКТОРА  БОЛНИЦЕ

Др Весна Благојевић		  	 	       Др Милан Станојковић

__________________________			______________________________

6А.  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (нови образац)

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку

добара – Лабораторијски материјал, ЈН број 26/2018

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (е-маил): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ:

ПАРТИЈА 6: Пластичне вакуум епрувете, адаптери и игле

| Р.бр. | НАЗИВ МАТЕРИЈАЛА | Колчина по јединици мере | Произвођач | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пластичне вакум епрувете за биохемију од 5 мл са clot activatorom | 5.000 ком |  |  |  |  |
| 2. | Пластичне вакум епрувете за крвне слике КЕДТА 3 мл | 5.000 ком |  |  |  |  |
| 3. | Пластичне вакум епрувете КЕДТА 9 мл | 300 ком |  |  |  |  |
| 4. | Пластичне вакум епрувете са На цитратом од 3,6 мл | 1.000 ком |  |  |  |  |
| 5. | Игле за вакум систем 0.9x38 мм 20 Г | 1.000 ком |  |  |  |  |
| 6. | Адаптери | 20 ком |  |  |  |  |
| 7. | Мини капилари хематолошки К3ЕДТА са инкорпорираним левком, 0.5 мл | 100 ком |  |  |  |  |
| 8. | Контакт активирајућа ланцета 21Г, са 2,2мм убода | 100 ком |  |  |  |  |
| 9. | Стаклене епрувете за седиментацију, са 3.8% натријум-цитрата са очитавањем на 30 мин 1.6 мл | 5.000 ком |  |  |  |  |

Укупна цена без ПДВ-а: ________________ динара

Укупна цена са ПДВ-ом: ________________ динара

ПАРТИЈА 9: Траке за одређивње шећера из капиларне крви

| Р.бр | НАЗИВ | количина по ЈМ | Произвођач | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Траке за одређивање шећера из капиларне крви (паковање од 50 трака) усклађене са новим ИСО 15197:2013 стандардом, високе прецизности при мерењу, нарочито при ниским вредностима глукозе у крви, са технологијом БЕЗ КОДИРАЊА, без утицаја ометајућих супстанци и да захтева мали узорак (0,6 мцг) | 250 пак |  |  |  |  |

Укупна цена без ПДВ-а: ________________ динара

Укупна цена са ПДВ-ом: ________________ динара

| Рок плаћања: (не краћи од 30 нити дужи од 45 дана) |  |
| --- | --- |
| Рок важења понуде: (не може бити краћи од 30 дана) |  |
| Рок испоруке: (не може бити дужи од три дана) |  |

Датум 					                   Понуђач

М. П.

______________________

_______			_______________________________