ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 5/2020 је набавка услуга - Хигијенско епидемиолошке и микробиолошке услуге.

Ознака из општег речника набавки:

85111820- Услуге у области бактериолошке анализе хране,

90921000- услуге дезинфекције и уништавања штеточина,

90491000- услуге прегледа колектора отпадних вода,

71800000- саветодавне услуге за водоснабдевање и отпадне воде и

98390000- Остале услуге.

2. Партије:  Јавна набавка је обликована у 5 партија.

| Редни број партије | Назив партије |
| --- | --- |
| 1. | Дезинфекција, дезинсекција и дератизација |
| 2. | Испитивање отпадних вода |
| 3. | Анализа хране |
| 4. | Оцена санитарно хигијенског стања |
| 5. | Анализа воде за пиће |

3. Није у питању резервисана јавна набавка.

4. Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

3.  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

ПАРТИЈА 1

Дезинфекција, дезинсекција и дератизација

Предмет ове партије су услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације објеката Болнице.

СВЕ УСЛУГЕ ИЗ ОВЕ ПАРТИЈЕ КОЈЕ СЕ БУДУ ВРШИЛЕ У ТОКУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА МОРАЈУ БИТИ УСКЛАЂЕНЕ СА ПРАВИЛНИКОМ О УСЛОВИМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ, ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ (Сл. гласник РС 3/2017) О ЧЕМУ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ПОСЕБНО ВОДИТИ РАЧУНА.

Оријентациона површина свих објеката у Болници, на којима се може појавити потреба за вршењем ових услуга, је oko 15.000 m².

Наручилац напомиње да предметне услуге неће бити вршене на целокупној површини, већ ће понуђач предметне услуге извршавати по позиву и исказаној потреби Наручиоца.

Услуге дезинфекције спроводиће се по позиву Наручиоца применом механичких, физичких и хемијских метода ради уништавања, успоравања раста и размножавања патогених и непатогених врста микроорганизама, и у складу са позитивним прописима.

Услуге дезинсекције спровести у складу са нормативним актима и правилима струке. Потребно је створити неповољне услове за размножавање штетних организама, као и њихово сузбијање.

Услугу обавити минимум 4 пута годишње, а по потреби и чешће, у складу са правилима струке.

О спроведеним мерама сачинити Записник који потписују Извршилац услуге и санитарни техничар Болнице.

Записник мора садржати све податке о свим предузетим мерама.

Услуге дератизације извршилац услуге ће спровести минимум 2 пута годишње, а по потреби и чешће, применом низа механичких и хемијских мера, у циљу сузбијања штетних врста глодара, а по прописаној процедури која обезбеђује ефикасност и безбедност и у складу са позитивним прописима.

О предузетом, понуђач ће водити евиденцију, те ће овлашћеном лицу наручиоца (санитарно еколошком инжењеру Болнице) достављати извештаје у писменој о извршеним услугама.

Уколико извршене услуге буду садржале недостатке у погледу квалитета, обима или са било ког другог аспекта, буду констатоване од стране овлашћеног лица наручиоца, понуђач је обавезан да исте отклони о свом трошку, у уговореном року, који не може бити дужи од 5 дана од дана сачињавања записника о рекламацији. Сматраће се да је извршена адекватна услуга, када овлашћено лице наручиоца изврши квалитативну и квантитативну контролу извршених услуга, што се потврђује радним налогом, записником о извршеним услугама (или другим документом) који сачињава понуђач, потписују овлашћена лица наручиоца и понуђача, чиме ће се констатовати да је услуга на адекватан начин извршена.

Како унапред није могуће уговорити укупан број услуга, Наручилац ће водити рачуна да укупна цена за све извршене услуге не пређе износ планиране и процењене вредности из Плана набавки Наручиоца.

Износ планираних и опредељених средстава из Плана набавки, Наручилац ће унети у уговор у тренутку закључења.

ПАРТИЈА 2

Испитивање отпадних вода

За ову услугу је потребно извршити следеће:

- Испитивање квалитета отпадних вода (микробиолошке и хемијске параметре), узимањем и анализом једног узорка отпадне воде и два узорка површинске воде, пре и после улива у реципијент, и

- Мерење протока отпадних вода, поштујући све законом прописане норме, израдом извештаја о количини испуштене отпадне воде са мерењем протока и израдом предлога мера.

Наведену услугу извршити 4 пута у току године. Услугом се сматра узимање три узорка, једног узорка отпадне воде и два површинска узорка.

Наведену услугу извршити у складу са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање (Сл.гласник РС 67/2011 и 48/2012), Правилником о начину и минималном броју испитивања квалитета отпадних вода (Службени гласник СРС, бр. 47/83 и 13/84), Уредбом о класификацији вода (Сл. лист СФРЈ 6/78) и у складу са Законом о водама (Сл. гласник РС бр. 30/10), односно у складу са важећим стандардима, и прописима из ових области.

Понуђач се обавезује да Наручиоцу за наведену услугу достави Извештај о испитивању за анализиране узорке и стручно мишљење о извршеном испитивању, као и Извештај о количини испуштене отпадне воде са мерењем протока и израдом предлога мера.

Понуђач у понуди доставља понуду (понуђену цену) за једну извршену услугу.

ПАРТИЈА 3

Анализа хране

За ову партију је потребно извршити услугу узорковања и анализе прехрамбених намирница, у складу са важећим стандардима, и прописима из ових области.

Анализа обухвата микробиолошку анализу намирница једном у месец дана,  и готовог јела једном у месец дана (укупно две анализе месечно), као и анализу готовог оброка на енергетску вредност четири пута у току године.

Поред наведених случајева, анализа хране вршиће се и на захтев Наручиоца, у случају сумње на здравствену исправност одређених прехрамбених намирница, што подразумева микробиолошку анализу и преглед на квалитет великог броја различитих намирница  које се користе у исхрани пацијената (биљног, животињског и мешовитог порекла).

Понуђач се обавезује да Наручиоцу за наведене услуге доставља Извештаје о испитивању за анализиране узорке и стручно мишљење о извршеном испитивању, као и евентуални предлог мера за отклањање уочених недостатака.

Понуђач у понуди доставља понуду (понуђену цену) за једну извршену услугу.

Како унапред није могуће уговорити укупан број услуга, Наручилац ће водити рачуна да укупна цена за све извршене услуге не пређе износ планиране и процењене вредности из Плана набавки Наручиоца.

Износ опредељених средстава за сваку партију, Наручилац ће унети у уговор у тренутку закључења.

ПАРТИЈА 4

Оцена санитарно хигијенског стања

За ову партију је потребно извршити услугу оцене санитарно хигијенског стања, путем узимања брисева.

Једна извршена услуга подразумева:

-  Узимање 15 брисева у Кухињи и

-  Узимање по 5 брисева из две дистрибутивне - чајне кухиње Болнице (укупно 10 брисева).

Узимање брисева из дистрибутивних Кухиња, обављаће се једном месечно, с тим што ће редослед узимања брисева у чајним кухињама, одређивати санитарно еколошки инжењер Болнице, односно санитарни техничар, а узимање 15 брисева из Кухиње обављаће се једном месечно.

Понуђач у понуди доставља понуду (понуђену цену) за једну извршену услугу.

Понуђач се обавезује да Наручиоцу за наведену услугу достави Извештај о испитивању за анализиране узорке и стручно мишљење о извршеном испитивању.

ПАРТИЈА 5

Анализа воде за пиће

За ову партију је потребно извршити услугу узорковања и анализе воде за пиће, са два точећа места, у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. листу бр. 42/98 и 44/99) и Законом о водама (Сл. гласник РС бр. 30/10).

Анализа обухвата микробиолошке и физичко-хемијске параметре опсега основног "А" прегледа.

Понуђач у понуди доставља понуду (понуђену цену) за једну извршену услугу (једна услуга обухвата један долазак извршиоца услуга приликом кога се узимају узорци са два точећа места, и понуђена цена треба да се односи на цену услуге која обухвата један долазак, узимање два узорка и израду Извештаја о испитивању за два узорка, једном месечно).

Укупан број услуга у току године је 12 услуга. Место извршења услуге је Централна кухиња у Болници и једна дистрибутивна кухиња Одељења у складу са Планом који сачињава санитарно еколошки инжењер.

Понуђач се обавезује да Наручиоцу за наведену услугу достави Извештај о испитивању за анализиране узорке и стручно мишљење о извршеном испитивању.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има привредни субјект који испуњава ОБАВЕЗНЕ КРИТЕРИЈУМЕ за учешће у поступку јавне набавке односно код ког не постоје основи за искључење из поступка јавне набавке у смислу чл. 111.и 112. Закона о јавним набавкама.

Услов из чл. 115. ЗЈН који је неопходно испунити:

Да има важеће дозволе за обављање делатности и то:

- За Партију 1: Решење Министарства здравља Републике Србије о испуњености прописаних услова за обављање послова дезинфекције, дезинсекције и дератизације;

- За Партију 2: Решење Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, којим се издаје овлашћење за испитивање квалитета воде ( који обухвата микробиолошка испитивања отпадних вода, као и узорковање отпадних вода)  а сходно сертификату о акредитацији;

- За партију 3: Решење Министарства здравља Републике Србије којим се овлашћује лабораторија да врши испитивање узорака ради утврђивања здравствене исправности хране.

  - ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. За све партије понуђач мора да докаже да задовољава захтеве стандарда за пружање превентивних, дијагностичких и терапијских здравствених услуга у области промоције здравља, социјалне медицине, епидемиологије, микробиологије са паразитологијом и вирусологијом хигијене са заштитом животне и радне средине, дезинфекције дезинсекције и дератизације у складу са стандардом ИСО 9001:2008 или одговарајућим.

2. За Партију 2,3,4 и 5, понуђач мора да поседује доказе да је акредитован - компетентан за обављање послова који су предмет ове јавне набавке.

4.3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност додатних услова доказује се тако што се у фази стручне оцене понуда на захтев Наручиоца,  достављају фотокопије важећег сертификата ИСО 9001:2008 или одговарајућег (важи за све партије), а за партије 2, 3, 4 и 5, достављају и фотокопије важећих Сертификата о акредитацији са обимом акредитације од стране акредитационог тела Србије са обимом акредитације којим се доказује да је понуђач акредитован за предмет набавке у складу са захтевима наручиоца.

Важна напомена:

Уколико понуђач достави „одговарајући“ сертификат, неопходно је да поседује адекватан доказ да приложени сертификат на суштински једнак начин одговара сертификату који је Наручилац захтевао.

Напомена за Партију 3: с обзиром на то да је Наручилац у оквиру ове партије предвидео вршење услуге узорковања односно узимања узорака хране из кухиње Наручиоца, односно предвиђено је да се у месту Наручиоца врши узорковање појединачних намирница, узорковање готовог јела, као и анализе прописане техничком спецификацијом, тј. микробиолошка анализа појединачне намирнице, микробиолошка анализа готовог оброка, као и анализа готовог оброка на енергетску вредност (ове анализе морају бити предвиђене обимом акредитације),неоппходно је да Понуђач докаже да је у свом обиму акредитације акредитован да врши сваку од претходно наведених анализа. Поред наведених анализа, такође је неопходно да у оквиру обима акредитације понуђач буде акредитован посебним обимом акредитације за одговарајуће технике узорковања.

Напомена за Партију 2 и 4: да би понуђач могао да изврши узорковање брисева на начин наведен у техничкој спецификацији, неопходно је да у обиму акредитације понуђача постоји посебан опис који се односи на узорковање узорака са површина у сврху микробиолошких испитивања, да би након извршеног узорковања и анализе узорака могао да изда Наручиоцу Извештај о испитивању за анализиране узорке и стручно мишљење о извршеном испитивању.

Спецификацију саставила Комисија:

Андрија Тончев

Данијела Спремо

Ана Ђелић Здравковић

Милан Петковић

Упознат и сагласан: В.Д. ДИРЕКТОРА БОЛНИЦЕ

Др Милан Станојковић