ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке у отвореном поступку је набавка добара - Технички материјал, редни број јавне набавке 17/2021, за потребе Специјалне болнице за психијатријске болести ''Горња Топоница'' у Горњој Топоници, Ниш.

ОРН: 44000000 - Грађевинске конструкције и материјали; помоћни производи у грђевинарству

2. Партије

Наведенa набавка је обликована у 3 партије:

| Редни број партије | ОПИС ПРЕДМЕТА И НАЗИВ | ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А |
| --- | --- | --- |
| 1. | Санитарни материјал | 900.000,00 |
| 2. | Материјал за водовод и канализацију | 1.000.000,00 |
| 3. | Столарски материјал | 900.000,00 |

Укупна процењена вредност набавке износи: 2.800.000,00 динара без ПДВ-а.

3. Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума.

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Партија 1. Санитарни материјал

| Р.бр | Назив материјала | Напомена | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Држач сапуна пластичан |  | ком | 10 |
| 2. | Држач таолета папира пластичан |  | ком | 10 |
| 3. | Етажер дужине 600 mm |  | ком | 10 |
| 4. | Држач пешкира - дводелни |  | ком | 10 |
| 5. | Материјал за припрему – плочица на плочицу CN 94 или одговарајући |  | L | 3 |
| 6. | Лепак за керамику,,CM 11 PLUS” или одговарајући | 25 kg | ком | 15 |
| 7. | Лепак за керамику ,,CM 16” или одговарајући | 25 kg | ком | 10 |
| 8. | Лепак за керамику ,,ceresit 17 flexibile” или одговарајући, високо флексибилан за постављање великих плочица на критичне површине, за балконе и терасе, отпоран на различите временске услове, за дебљине слоја од 2-4,5 mm | 25 kg | ком | 5 |
| 9. | маса за фуговање | 2 kg | ком | 20 |
| 10. | Керамичке плочице подне "Тоза Марковић" или одговарајуће производње I класа | 33 x 33 | m2 | 30 |
| 11. | Керамичке плочице зидне "Тоза Марковић" или одговарајуће производње I класа | 25 x 37 | m2 | 80 |
| 12. | Гранитне плочице подне I класа | 30 х 30 | m2 | 5 |
| 13. | Водо котлић ,,GEBERIT” комплет, или одговарајући |  | ком | 10 |
| 14. | Лавабо ,,INES” , или одговарајући | 580X460 | ком | 5 |
| 15. | Лавабо ,,INES” , или одговарајући | 430X310 | ком | 5 |
| 16. | Лавабо мини керамички | 28Х37 | ком | 3 |
| 17. | Лавабо мини керамички | 25Х44 | ком | 3 |
| 18. | WC шкољка INES SIMPLON или одговарајући |  | ком | 10 |
| 19. | Поклопац за WC шкољку (даска) ,,INES” или одговарајући |  | ком | 20 |
| 20. | Бојлер прохромски "Терморад" или одговарајући | 80 l | ком | 5 |
| 21. | Бојлер прохромски "Терморад" или одговарајући | 50 l | ком | 5 |
| 22. | Бојлер "Терморад" или одговарајући | 10 l | ком | 5 |
| 23. | Рукохват 60 cm |  | ком | 10 |
| 24. | Огледало четвртасто 30 х 30 са пластичним рамом |  | ком | 10 |
| 25. | Уградна судопера једноделна 770x435 | Ø60 | ком | 3 |
| 26. | Уградна судопера, центрична, површина мат финиш | Ø90 | ком | 3 |
| 27. | Судопера насадна дводелна, прохромска 800х600 | Ø50 | ком | 3 |
| 28. | Sikalastic®-1K или одговарајући једнокомпонентни, цементни, флексибилни малтер, ојачан влакнима и модификован специјалним полимерима отпорним на базе. Садржи агрегате, полимере и одговарајуће адитиве за хидроизолацију испод керамичких плочица и хидроизолацију цементних подглога. Наноси се глетером, четком или ваљком | 20 kg | ком | 5 |
| 29. | SikaTop® Seal-107 или одговарајући двокомпонентни, паропропусни полимер-модификовани цементни малтер. Састоји се од течног полимера и смеше на бази цемента са специјалним адитивима. | 25 kg | ком | 2 |

Партија 2. Материјал за водовод и канализацију

| Ред. број | Назив материјала | Напомена | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ревизија ПВЦ | Ø 110 | ком | 5 |
| 2 | Ревизија ПVЦ | Ø 75 | ком | 5 |
| 3 | Ревизија ПVЦ | Ø 50 | ком | 5 |
| 4 | S LINE ревизија | Ø 110 | ком | 2 |
| 5 | S LINE ревизија | Ø 75 | ком | 2 |
| 6 | S LINE ревизија | Ø 50 | ком | 2 |
| 7 | Коса рачва ПVЦ | Ø110/110 | ком | 5 |
| 8 | Коса рачва ПVЦ | Ø110/75 | ком | 5 |
| 9 | Коса рачва ПVЦ | Ø110/50 | ком | 5 |
| 10 | Коса рачва ПVЦ | Ø75/75 | ком | 5 |
| 11 | Коса рачва ПVЦ | Ø75/50 | ком | 5 |
| 12 | Коса рачва ПVЦ | Ø50/50 | ком | 5 |
| 13 | Коса рачва ПVЦ | Ø40/40 | ком | 5 |
| 14 | Коса рачва ПVЦ | Ø50/40 | ком | 5 |
| 15 | S LINE коса рачва | Ø110/110/45 | ком | 2 |
| 16 | S LINE коса рачва | Ø110/75/45 | ком | 2 |
| 17 | S LINE коса рачва | Ø110/50/45 | ком | 2 |
| 18 | S LINE коса рачва | Ø75/75/45 | ком | 2 |
| 19 | S LINE коса рачва | Ø75/50/45 | ком | 2 |
| 20 | S LINE коса рачва | Ø50/50/45 | ком | 2 |
| 21 | Т рачва ПVЦ | Ø110/110 | ком | 5 |
| 22 | Т рачва ПVЦ | Ø110/75 | ком | 5 |
| 23 | Т рачва ПVЦ | Ø110/50 | ком | 5 |
| 24 | Т рачва ПVЦ | Ø75/75 | ком | 5 |
| 25 | Т рачва ПVЦ | Ø75/50 | ком | 5 |
| 26 | Т рачва ПVЦ | Ø50/50 | ком | 5 |
| 27 | Т рачва ПVЦ | Ø50/50 | ком | 5 |
| 28 | S LINE PPT- Т рачва | Ø110/110 | ком | 2 |
| 29 | S LINE PPT- Т рачва | Ø110/75 | ком | 2 |
| 30 | S LINE PPT- Т рачва | Ø110/50 | ком | 2 |
| 31 | S LINE PPT- Т рачва | Ø75/75 | ком | 2 |
| 32 | S LINE PPT- Т рачва | Ø 75/50 | ком | 2 |
| 33 | S LINE PPT- Т рачва | Ø50/50 | ком | 2 |
| 34 | Пластични лук ПVЦ | Ø110/90 | ком | 5 |
| 35 | Пластични лук ПVЦ | Ø75/90 | ком | 5 |
| 36 | Пластични лук ПVЦ | Ø50/90 | ком | 5 |
| 37 | Пластични лук ПVЦ | Ø110/45 | ком | 5 |
| 38 | Пластични лук ПVЦ | Ø75/45 | ком | 5 |
| 39 | Пластични лук ПVЦ | Ø 50/45 | ком | 5 |
| 40 | Пластични лук ПVЦ | Ø 40/45 | ком | 20 |
| 41 | Пластични лук ПVЦ | Ø 40/95 | ком | 20 |
| 42 | S LINE PP лук | Ø 110/30 | ком | 2 |
| 43 | S LINE PP лук | Ø75/30 | ком | 2 |
| 44 | S LINE PP лук | Ø 50/30 | ком | 2 |
| 45 | S LINE PP лук | Ø 110/45 | ком | 2 |
| 46 | S LINE PP лук | Ø 75/45 | ком | 2 |
| 47 | S LINE PP лук | Ø 50/45 | ком | 2 |
| 48 | Сифонски лук ПVЦ | Ø 50 | ком | 5 |
| 49 | Пластични редуцир | Ø110/75 | ком | 5 |
| 50 | Пластични редуцир | Ø110/50 | ком | 5 |
| 51 | Пластични редуцир | Ø75/50 | ком | 5 |
| 52 | Пластични редуцир | Ø50/40 | ком | 10 |
| 53 | S LINE редуцир | Ø110/75 | ком | 2 |
| 54 | S LINE редуцир | Ø110/50 | ком | 2 |
| 55 | S LINE редуцир | Ø 75/50 | ком | 2 |
| 56 | Гумица | Ø 110 | ком | 50 |
| 57 | Гумица | Ø 75 | ком | 50 |
| 58 | Гумица | Ø 50 | ком | 50 |
| 59 | Пластичне цеви | Ø110X2000 | ком | 10 |
| 60 | Пластичне цеви | Ø110X1000 | ком | 10 |
| 61 | Пластичне цеви | Ø110 х 500 | ком | 5 |
| 62 | Пластичне цеви | Ø110 х 250 | ком | 5 |
| 63 | S LINE HTPP цев | Ø110 х 3000 | ком | 2 |
| 64 | S LINE HTPP цев | Ø110 х 2000 | ком | 2 |
| 65 | S LINE HTPP цев | Ø110 х 1000 | ком | 2 |
| 66 | S LINE HTPP цев | Ø110 х 500 | ком | 2 |
| 67 | S LINE HTPP цев | Ø110 х 250 | ком | 2 |
| 68 | Пластичне цеви | Ø75 х 2000 | ком | 5 |
| 69 | Пластичне цеви | Ø75 х 1000 | ком | 5 |
| 70 | Пластичне цеви | Ø75 х 500 | ком | 5 |
| 71 | Пластичне цеви | Ø75 х 250 | ком | 5 |
| 72 | Пластичне цеви | Ø40 х 250 | ком | 5 |
| 73 | Пластичне цеви | Ø40 х 500 | ком | 10 |
| 74 | Пластичне цеви | Ø40 х 1000 | ком | 10 |
| 75 | S LINE HTPP цев | Ø75 х 3000 | ком | 2 |
| 76 | S LINE HTPP цев | Ø75 х 2000 | ком | 2 |
| 77 | S LINE HTPP цев | Ø75 х 1000 | ком | 2 |
| 78 | S LINE HTPP цев | Ø75 х 500 | ком | 2 |
| 79 | S LINE HTPP цев | Ø75 х 250 | ком | 2 |
| 80 | Пластичне цеви | Ø50 х 2000 | ком | 5 |
| 81 | Пластичне цеви | Ø50 х 1000 | ком | 5 |
| 82 | Пластичне цеви | Ø50 х 500 | ком | 5 |
| 83 | Пластичне цеви | Ø50 х 250 | ком | 5 |
| 84 | S LINE HTPP цев | Ø50 х 3000 | ком | 2 |
| 85 | S LINE HTPP цев | Ø50 х 2000 | ком | 2 |
| 86 | S LINE HTPP цев | Ø50 х 1000 | ком | 2 |
| 87 | S LINE HTPP цев | Ø50 х 500 | ком | 2 |
| 88 | S LINE HTPP цев | Ø50 х 250 | ком | 2 |
| 89 | Сливник ПVЦ са Прохром решетком 150X150/100 V | Ø 75 | ком | 5 |
| 90 | Сливник ПVЦ са Прохром решетком 150X150/100 V | Ø 50 | ком | 5 |
| 91 | Сливник ПVЦ са Прохром решетком 150X150/100 Х | Ø 75 | ком | 5 |
| 92 | Сливник ПVЦ са Прохром решетком 150X150/100 Х | Ø 50 | ком | 5 |
| 93 | Прелаз 110 ПВЦ муф на гл.крај кер. цеви комплет са гумицом |  | ком | 2 |
| 94 | Прелаз 160 ПВЦ муф на гл.крај кер. цеви комплет са гумицом |  | ком | 2 |
| 95 | прелаз ливена-пвц Ø 75 |  | ком | 2 |
| 96 | прелаз ливена-пвц Ø 50 |  | ком | 2 |
| 97 | Гумице за чесму | 1/2” | ком | 50 |
| 98 | Гумице за чесму | 3/4” | ком | 50 |
| 99 | Гумице за чесму | 3/8” | ком | 50 |
| 100 | Гумице за туш батерију | 3.apr | ком | 30 |
| 101 | Сиц за туш батерију | 1/2” | ком | 20 |
| 102 | Поцинковане цеви | 1/2col | m | 20 |
| 103 | Поцинковане цеви | 3/4 col | m | 15 |
| 104 | Поцинковане цеви | 1 col | m | 15 |
| 105 | Поцинковане цеви | 5/4 col | m | 10 |
| 106 | Поцинковане цеви | 6/4 col | m | 12 |
| 107 | Поцинковане цеви | 2 col | m | 50 |
| 108 | Пластично црево 10 бар | 1/2 col | m | 50 |
| 109 | Пластично црево 10 бар | 3/4 col | m | 50 |
| 110 | Пластично црево 10 бар | 1 col | m | 50 |
| 111 | Пластично црево 10 бар | 5/4 col | m | 50 |
| 112 | Пластично црево 10 бар | 6/4 col | m | 50 |
| 113 | Пластично црево 10 бар | 2 col | m | 50 |
| 114 | Месингана полуспојница са еластичним прстеном СН | 1/2 col | ком | 3 |
| 115 | Месингана полуспојница са еластичним прстеном СН | 3/4 col | ком | 3 |
| 116 | Месингана полуспојница са еластичним прстеном СН | 1 col | ком | 3 |
| 117 | Месингана полуспојница са еластичним прстеном СН | 5/4 col | ком | 3 |
| 118 | Месингана полуспојница са еластичним прстеном СН | 6/4 col | ком | 3 |
| 119 | Месингана полуспојница са еластичним прстеном СН | 2 col | ком | 2 |
| 120 | Месингана полуспојница са еластичним прстеном СН | 2 1/2 col | ком | 1 |
| 121 | Спојница са еластичним прстеном | 1/2 col | ком | 5 |
| 122 | Спојница са еластичним прстеном | 3/4 col | ком | 5 |
| 123 | Спојница са еластичним прстеном | 1 col | ком | 3 |
| 124 | Спојница са еластичним прстеном | 5/4 col | ком | 3 |
| 125 | Спојница са еластичним прстеном | 6/4 col | ком | 2 |
| 126 | Спојница са еластичним прстеном | 2 col | ком | 2 |
| 127 | Спојница са еластичним прстеном | 2 1/2 col | ком | 1 |
| 128 | Клизна спојница | 1/2 col | ком | 5 |
| 129 | Клизна спојница | 3/4 col | ком | 4 |
| 130 | Клизна спојница | 1 col | ком | 2 |
| 131 | Клизна спојница | 5/4 col | ком | 1 |
| 132 | Клизна спојница | 6/4 col | ком | 1 |
| 133 | Клизна спојница | 2 col | ком | 1 |
| 134 | Вентил равно пропусни са точком тип ,,А″,,Комак-М Алексинац или одговарајући | 1/2 col | ком | 5 |
| 135 | Вентил равно пропусни са точком тип ,,А″ ,,Комак-М Алексинац или одговарајући | 3/4 col | ком | 5 |
| 136 | Вентил равно пропусни са точком тип ,,А″,,Комак-М Алексинац или одговарајући | 1 col | ком | 3 |
| 137 | Вентил равно пропусни са точком тип ,,А″,,Комак-М Алексинац или одговарајући | 5/4 col | ком | 3 |
| 138 | Вентил равно пропусни са точком тип ,,А″,,Комак-М Алексинац или одговарајући | 6/4 col | ком | 1 |
| 139 | Вентил равно пропусни са точком тип ,,А″,,Комак-М Алексинац или одговарајући | 2 col | ком | 1 |
| 140 | Вентил равно пропусни са точком са испустом тип ,,А″,,Комак-М Алексинац или одговарајући | 1/2 col | ком | 5 |
| 141 | Вентил равно пропсни са точком са испустом тип ,,А″,,Комак-М Алексинац или одговарајући | 3/4 col | ком | 5 |
| 142 | Вентил равно пропусни са точком са испустом тип ,,А″,,Комак-М Алексинац или одговарајући | 1 col | ком | 3 |
| 143 | Вентил равно пропусни са точком са испустом тип ,,А″,,Комак-М Алексинац или одговарајући | 5/4 col | ком | 3 |
| 144 | Вентил равно пропусни са точком са испустом тип ,,А″ ,,Комак-М Алексинац или одговарајући | 6/4 col | ком | 5 |
| 145 | Вентил равно пропусни са точком са испустом тип ,,А″ ,,Комак-М Алексинац или одговарајући | 2 col | ком | 2 |
| 146 | Кугласти вентил | 1/2 col | ком | 3 |
| 147 | Кугласти вентил | 3/4 col | ком | 3 |
| 148 | Кугласти вентил | 1 col | ком | 2 |
| 149 | Кугласти вентил | 5/4 col | ком | 2 |
| 150 | Кугласти вентил | 6/4 col | ком | 2 |
| 151 | Кугласти вентил | 2 col | ком | 1 |
| 152 | Кугласти вентил | 2,5 col | ком | 1 |
| 153 | Кугласти вентил | 3 col | ком | 1 |
| 154 | Неповратни вентил хоризонтално - вертикални | 1/2 col | ком | 5 |
| 155 | Неповратни вентил хоризонтално - вертикални | 3/4 col | ком | 5 |
| 156 | Неповратни вентил хоризонтално - вертикални | 1 col | ком | 5 |
| 157 | Неповратни вентил хоризонтално - вертикални | 5/4 col | ком | 2 |
| 158 | Неповратни вентил хоризонтално – вертикални | 3/2 col | ком | 2 |
| 159 | Неповратни вентил хоризонтално - вертикални | 2 col | ком | 2 |
| 160 | Угаони вентил са куглом | 1/2 col | ком | 2 |
| 161 | Угаони вентил са куглом | 3/4 col | ком | 2 |
| 162 | Муф | 1/2 col | ком | 1 |
| 163 | Муф | 3/4 col | ком | 1 |
| 164 | Муф | 1 col | ком | 1 |
| 165 | Муф | 5/4 col | ком | 1 |
| 166 | Муф | 6/4 col | ком | 10 |
| 167 | Муф | 2 col | ком | 10 |
| 168 | Клизни Муф | Ø 50 | ком | 5 |
| 169 | Клизни Муф | Ø 75 | ком | 5 |
| 170 | Клизни Муф | Ø 110 | ком | 5 |
| 171 | Клизни Муф | Ø 125 | ком | 2 |
| 172 | Клизни Муф | Ø 160 | ком | 2 |
| 173 | Чеп | 1/2 col | ком | 20 |
| 174 | Чеп | 3/4 col | ком | 25 |
| 175 | Чеп | 1 col | ком | 5 |
| 176 | Чеп | 5/4 col | ком | 5 |
| 177 | Чеп | 6/4 col | ком | 35 |
| 178 | Чеп | 2 col | ком | 5 |
| 179 | Редуцир | 1/2”/ 3/8” | ком | 50 |
| 180 | Редуцир | 3/4”/ 1/2” | ком | 30 |
| 181 | Редуцир | 1”/ 3/4” | ком | 5 |
| 182 | Редуцир | 1” / 1/2” | ком | 5 |
| 183 | Редуцир | 5/4”/ 1” | ком | 10 |
| 184 | Редуцир | 5/4” / 3/4” | ком | 5 |
| 185 | Редуцир | 5/4”/ 1/2” | ком | 10 |
| 186 | Редуцир | 6/4”/ 5/4” | ком | 20 |
| 187 | Редуцир | 6/4”/ 1” | ком | 10 |
| 188 | Редуцир | 6/4”/ 3/4” | ком | 5 |
| 189 | Редуцир | 6/4”/ 1/2” | ком | 5 |
| 190 | Редуцир | 2”/ 6/4” | ком | 5 |
| 191 | Редуцир | 2”/ 5/4” | ком | 5 |
| 192 | Редуцир | 2”/ 1” | ком | 5 |
| 193 | Редуцир | 2”/ 3/4” | ком | 5 |
| 194 | Редуцир | 2”/ 1/2” | ком | 10 |
| 195 | Редуцир | 3”/ 2” | ком | 5 |
| 196 | Редуцир | 2,5”/ 2” | ком | 5 |
| 197 | Дупли нипли | 1/2 col | ком | 5 |
| 198 | Дупли нипли | 3/4 col | ком | 5 |
| 199 | Дупли нипли | 1 col | ком | 3 |
| 200 | Дупли нипли | 5/4 col | ком | 3 |
| 201 | Дупли нипли | 6/4 col | ком | 3 |
| 202 | Дупли нипли | 2 col | ком | 3 |
| 203 | Дупли нипли | 2,5 col | ком | 2 |
| 204 | Дупли нипли | 3 col | ком | 2 |
| 205 | Холендер раван | 1/2 col | ком | 20 |
| 206 | Холендер равни | 3/4 col | ком | 15 |
| 207 | Холендер равни | 1 col | ком | 5 |
| 208 | Холендер равни | 5/4 col | ком | 10 |
| 209 | Холендер равни | 6/4 col | ком | 15 |
| 210 | Холендер равни | 2 col | ком | 5 |
| 211 | Заобилазни лук | 1/2 col | ком | 10 |
| 212 | Колено поцинковано | 1/2 col | ком | 15 |
| 213 | Колено поцинковано | 3/4 col | ком | 10 |
| 214 | Колено поцинковано | 1 col | ком | 15 |
| 215 | Колено поцинковано | 5/4 col | ком | 15 |
| 216 | Колено поцинковано | 6/4 col | ком | 5 |
| 217 | Колено поцинковано | 2 col | ком | 10 |
| 218 | Колено поцинковано | 2,5 col | ком | 3 |
| 219 | Колено поцинковано | 3 col | ком | 3 |
| 220 | Тештик | 1/2 col | ком | 30 |
| 221 | Тештик | 3/4 col | ком | 20 |
| 222 | Тештик | 1 col | ком | 10 |
| 223 | Тештик | 5/4 col | ком | 15 |
| 224 | Тештик | 6/4 col | ком | 10 |
| 225 | Тештик | 2 col | ком | 5 |
| 226 | Чесма точећа баштенска ,,Комак -М” или одговарајући | ½“ | ком | 15 |
| 227 | Чесма точећа баштенска ,,Комак -М” или одговарајући | ¾“ | ком | 15 |
| 228 | Туш батерија ,,Комак -М” или одговарајући | ½” | ком | 5 |
| 229 | ТХ батерија С 120-140 цевни излив Φ18 ,,Комак -М” или одговарајући | ½” | ком | 2 |
| 230 | Угаона славина С 70 цевни излив Φ18 ``Комак - М`` или одговарајући | ½” | ком | 5 |
| 231 | Батерија за бојлер ниског притиска ``Комак - М`` или одговарајући | ½” | ком | 5 |
| 232 | Славина за веш машину ,,Комак -М” или одговарајући |  | ком | 10 |
| 233 | Црево за веш машину | dovodno | ком | 25 |
| 234 | Вентил сигурности тип ``А``,,Комак -М” или одговарајући | ½” | ком | 5 |
| 235 | Надградња вентила са металним точком ,,Комак -М” или одговарајући | 1/2” | ком | 5 |
| 236 | Надградња вентила са металним точком ,,Комак -М” или одговарајући | 3/4” | ком | 5 |
| 237 | Вирбла комплет (за ТХ батерију - туш) ,,Комак -М” или одговарајући | 1/2” | ком | 5 |
| 238 | Вирбла комплет (за мали бојлер),,Комак -М” или одговарајући | 3/8” | ком | 10 |
| 239 | Вирбла за наутилус | 1/2” | ком | 5 |
| 240 | Вирбла за наутилус | 3/8” | ком | 10 |
| 241 | Панцир црево за бојлер / НАVОЈ | 1/2” - 1/2” | ком | 20 |
| 242 | Панцир црево за бојлер дуже / НАVОЈ | 1/2 " - ½" | ком | 10 |
| 243 | Панцир црево | 1/2” -3/8” | ком | 50 |
| 244 | Панцир црево за мали бојлер | 3/8” - 3/8” | ком | 40 |
| 245 | Пловак за казанче са кутијом | Касетни пловак | ком | 10 |
| 246 | Звоно за водокотлић штелујуће |  | ком | 10 |
| 247 | Ек вентил | 1/2” -3/8” | ком | 20 |
| 248 | Испирна цев за шољу гибљива |  | ком | 10 |
| 249 | Манжетна за шољу штелујућа |  | ком | 20 |
| 250 | манжетна за чучавац |  | ком | 20 |
| 251 | Сифонско црево за лавабо |  | ком | 10 |
| 252 | Сифонско црево за судоперу |  | ком | 10 |
| 253 | Сифонско црево за дводелну судоперу |  | ком | 20 |
| 254 | Шрафови за шољу прохромски | са типловима | компл | 20 |
| 255 | Шрафови за лавабо | са типловима | компл | 20 |
| 256 | Шрафови за бојлер | са типловима | компл | 20 |
| 257 | Аква испирач - ударни |  | ком | 5 |
| 258 | Гума за WCшољу |  | ком | 35 |
| 259 | Гензла за WC шољу - центар |  | ком | 5 |
| 260 | Гензла за WC шољу - ексцентар |  | ком | 10 |
| 261 | Манжетна - држач испирне цеви |  | ком | 30 |
| 262 | Термоизолација за поцинковане цеви | 1/2col | m | 30 |
| 263 | Термоизолација за поцинковане цеви | 3/4 col | m | 10 |
| 264 | Термоизолација за поцинковане цеви | 1 col | m | 10 |
| 265 | Термоизолација за поцинковане цеви | 5/4 col | m | 10 |
| 266 | Термоизолација за поцинковане цеви | 6/4 col | m | 10 |
| 267 | Термоизолација за поцинковане цеви | 2 col | m | 20 |
| 268 | Кучина фина | 250 g | пак | 10 |
| 269 | Никловани наставак 10mm | 1/2” | ком | 20 |
| 270 | Никловани наставак 25mm | 1/2” | ком | 10 |
| 271 | Никловани наставак 50mm | 1/2” | ком | 10 |
| 272 | Прохромска решетка за сливник | 20 x 20 | ком | 20 |
| 273 | Прохромска решетка за сливник | 15 x 15 | ком | 20 |
| 274 | Колено - ексцентар за испирну цев | 1/2” - 3/4” | ком | 4 |
| 275 | Тефлон трака |  | ком | 10 |
| 276 | Хидрант подземни |  | ком | 5 |
| 277 | Капа за уличне хидранте | DIN 4055 | ком | 5 |
| 278 | Туш црево домаће производње | 150cm | ком | 10 |
| 279 | Туш потезни | ,,Rosan” или одговарајући | ком | 5 |
| 280 | Туш ружа домаће производње |  | ком | 5 |
| 281 | Ручица за туш домаће производње |  | ком | 10 |
| 282 | Потезач са канапом |  | ком | 20 |
| 283 | Кугласта славина ``Ковина`` или одговарајући |  | ком | 10 |
| 284 | Експрес спојка 1/2`` од нерђајућег челичног лима |  | ком | 2 |
| 285 | Експрес спојка 3/4`` од нерђајућег челичног лима |  | ком | 2 |
| 286 | Експрес спојка 1`` од нерђајућег челичног лима |  | ком | 2 |
| 287 | Експрес спојка 5/4`` од нерђајућег челичног лима |  | ком | 2 |
| 288 | Експрес спојка 6/4`` од нерђајућег челичног лима |  | ком | 2 |
| 289 | Експрес спојка 2`` од нерђајућег челичног лима |  | ком | 2 |
| 290 | Експрес спојка 2,5`` од нерђајућег челичног лима |  | ком | 2 |
| 291 | Експрес спојка 3`` од нерђајућег челичног лима |  | ком | 2 |
| 292 | Репарациона спојка | Φ80 | ком | 2 |
| 293 | Репарациона спојка | Φ100 | ком | 2 |
| 294 | Репарациона спојка азбест-цемент цеви | Ф178-190 | ком | 2 |
| 295 | Репарациона спојка азбест-цемент цеви | Ф306-318 | ком | 2 |
| 296 | ПВЦ спојка32х1“СН |  | ком | 20 |
| 297 | ПВЦ спојка32х1“УН |  | ком | 20 |
| 298 | ПВЦ спојка40х5/4“СН |  | ком | 20 |
| 299 | ПВЦ спојка40х5/4“УН |  | ком | 20 |
| 300 | ПВЦ спојка50х6/4“СН |  | ком | 20 |
| 301 | ПВЦ спојка50х6/4“УН |  | ком | 20 |
| 302 | ПВЦ спојка25х3/4“СН |  | ком | 20 |
| 303 | ПВЦ спојка25х3/4“УН |  | ком | 20 |
| 304 | ПВЦ спојка1/2“СН |  | ком | 20 |
| 305 | ПВЦ спојка1/2“УН |  | ком | 20 |
| 306 | ПВЦ спојка 2“СН |  | ком | 20 |
| 307 | ПВЦ спојка 2“УН |  | ком | 20 |
| 308 | ПВЦ спојка 2,5“СН |  | ком | 20 |
| 309 | ПВЦ спојка 2,5“УН |  | ком | 20 |
| 310 | ПВЦ егал дупла спојка 40х40 5/4“ |  | ком | 5 |
| 311 | ПВЦ егал дупла спојка 50х50 6/4“ |  | ком | 5 |
| 312 | ПВЦ егал дупла спојка 63х63 2“ |  | ком | 5 |
| 313 | ПВЦ егал дупла спојка 2,5“ |  | ком | 5 |
| 314 | ПВЦ егал дупла спојка 1/2“ |  | ком | 5 |
| 315 | ПВЦ егал дупла спојка 1“ |  | ком | 5 |

Партија 3. СТОЛАРСКИ МАТЕРИЈАЛ

| Ред. бр. | НАЗИВ МАТЕРИЈАЛА | Напомена | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Иверица дезен – резана | 18 mm | m² | 100 |
| 2. | ПВЦ кант трака дезен лепљена и обрађена |  | m | 400 |
| 3. | АБС кант трака, дезен, лепљена и обрађена |  | m | 300 |
| 4. | Иверица бела глатка сечена по мери | 18 mm | m² | 60 |
| 5. | Кант трака бела миламинска, лепљена и обрађена | 22mm | m | 250 |
| 6. | Лесонит резани | обичан | m² | 5 |
| 7. | Лесонит резани | оплемењени | m² | 5 |
| 8. | Радна плоча резана | 40 mm | m² | 10 |
| 9. | HDF плоча – бела резана по мери | 3 mm | m² | 20 |
| 10. | HDF плоча – дезен резана по мери | 3 mm | m² | 30 |
| 11. | MDF плоче - медијапан | 10 mm | m² | 5 |
| 12. | MDF плоче - медијапан | 16 mm | m² | 5 |
| 13. | OSB плоче 1220x2440 | 12 mm | m² | 6 |
| 14. | Блажујка 1,22 х 2,44 | 9 mm | m² | 2 |
| 15. | Блажујка 1,22 х 2,44 | 21 mm | m² | 2 |
| 16. | Стакло прозорско | 3 mm | m² | 50 |
| 17. | Стакло армирано | 6 mm | m² | 1 |
| 18. | Фосна чамова ЧПЧ | 4 m | m3 | 0,5 |
| 19. | Фосна чамова | 4 m | m3 | 0,5 |
| 20. | Даска чамова ЧПЧ | 4 m | m3 | 0,5 |
| 21. | Даска чамова - цоларица | 4 m | m3 | 0,5 |
| 22. | Дупло шперована врата | 115x215 cm | ком | 1 |
| 23. | Ламинат 32 / 8 mm HDF |  | m² | 50 |
| 24. | Лајсна за ламинат (до зида) |  | ком | 50 |
| 25. | Подлога за ламинат |  | m² | 60 |
| 26 | Гипс плоча | 12.50-120 x 260 cm | табла | 5 |
| 27. | Водоотпорна гипс плоча | 12.50-120 x 260 cm | табла | 5 |
| 28 | UD профил 4 m | 28x27х0,6 mm | ком | 120 |
| 29. | CD профил 4 m | 60x27х0,6 mm | ком | 200 |
| 30. | UW профил 4 m | 50х40х0,6 mm | ком | 50 |
| 31. | UW профил 4 m | 75х40х0,6 mm | ком | 50 |
| 32. | UW профил 4 m | 100х40х0,6 mm | ком | 50 |
| 33. | CW профил 4 m | 50х0,6 mm | ком | 50 |
| 34. | CW профил 4 m | 75х0,6 mm | ком | 50 |
| 35. | CW профил 4 m | 100х0,6 mm | ком | 50 |
| 36. | Крстасти везач за CD профил |  | ком | 50 |
| 37. | Наставак за CD профил |  | ком | 100 |
| 38. | Висилица за вешање дрвене потконструкције - једноделна |  | ком | 100 |
| 39. | Директни држач за дрвену потконструкцију | 40kg 50mm | ком | 100 |
| 40. | Анкер висилица са опругом |  | ком | 200 |
| 41. | Кнауф дистанцер–ес висилица | 125mm | ком | 200 |
| 42. | Жица са ушицом | l = 50 cm | ком | 200 |
| 43. | Жица са ушицом | l = 12,5 cm | ком | 200 |
| 44. | Укуцавајући типл са шрафом за виксирање U профила | паковање 100 ком 6x40 mm | паков. | 5 |
| 45. | шрафови за гипс плоче | тн 25 | ком | 1000 |
| 46. | ,,Armstrong” плоче или одговарајуће | 60 x 60 cm | m² | 5 |
| 47. | ,,Armstrong” плоче типа "Feinstratos" или одговарајуће | 60 x 60 cm | m² | 5 |
| 48. | Клап шарка равна |  | ком | 200 |
| 49. | Пластичне ногице беле | 10 cm | ком | 100 |
| 50. | Носач дрвене сокле за ногицу |  | ком | 40 |
| 51. | Пластични угаоник бели – 4 шрафа са поклопцем |  | ком | 300 |
| 52. | Носач полице метални цилиндар |  | ком | 300 |
| 53. | Ручица - мост |  | ком | 60 |
| 54. | Ручица - дугме |  | ком | 60 |
| 55. | Спојница ормана за рупу Ø 8 |  | ком | 60 |
| 56. | Клизач фиоке, бели | 50cm | ком | 20 |
| 57. | Клизач фиоке бели | 40cm | ком | 10 |
| 58. | Пластичне стопице беле, два шрафа |  | ком | 50 |
| 59. | Носач висећег елемента -бели |  | ком | 30 |
| 60. | Холшраф за дрво | 5 х 80 mm | ком | 100 |
| 61. | Холшраф за дрво | 4 х 50 mm | ком | 300 |
| 62. | Холшраф за дрво | 4 х 40 mm | ком | 100 |
| 63. | Холшраф за дрво | 4 х 30 mm | ком | 100 |
| 64. | Холшраф за дрво | 4 х 18 mm | ком | 2000 |
| 65. | Холшраф за дрво | 3 х 16 mm | ком | 300 |
| 66. | Холшраф за дрво | 6х80 mm | ком | 100 |
| 67. | Ексерићи | 3cm | kg | 3 |
| 68. | Дрвени типли | паковање 100 ком 8х40 mm | паков. | 10 |
| 69. | Кант трака самолепљива |  | m | 100 |
| 70. | Шипка за офингере метална |  | m | 50 |
| 71. | Носач за шипке офингера |  | ком | 30 |
| 72. | Коленасте шарке |  | ком | 100 |
| 73. | Полуколенасте шарке |  | ком | 100 |

НАПОМЕНА:

- На свим местима где Наручилац одређује стандарде, понуђачи могу понудити производе истих или одговарајућих стандарда.

- На свим местима где се Наручилац позива на робни знак, понуђачи могу понудити исти или одговарајући производ.

За артикле за које је Наручилац одредио техничке спецификације позивајући се на робни знак, понуђачи који понуде "ОДГОВАРАЈУЋИ" производ, обавезни су да као доказ доставе:

Декларацију произвођача за наведени производ.

Уколико понуђач не достави декларацију, а понуди одговарајући производ, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

Марија Шундрић,		                        В.Д. ДИРЕКТОРЕ СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ руководилац послова			                                 Др Милан Станојковић

инвестиционог/техничког одржавања

________________________                                                   _______________________

1. Рок и место испоруке

Понуђач се обавезује да изврши испоруку добара по налогу за испоруку, односно роком који не може бити дужи од 3 дана од момента пријем наруџбине овлашћеног лица Наручиоца, а према динамици Наручиоца. Кавилититавни и квантитативни пријем добара по издатим налозима врши се приликом преузимања добара између овлашћеног представика Наручиоца и овлашћеног представника Понуђача. Приликом предаје добара, Понуђач ће истовремено Наручиоцу предати и један примерак потписане и оверене (од обе стране) отпремнице са наведеним количинама. Понуде у којима буду назначени дужи рокови испоруке биће одбијене као неприхватљиве.

2. Квалитет добара

Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и важећим стандардима квалитета који одговарају прописима о производњи и промету предметних артикала.

3. Поступак у случају рекламације

Уколико на испорученим добрима, који су предмет ове набавке, установи било какав недостатак, Наручилац ће доставити писану рекламацију понуђачу у року од 3 дана. Понуђач је у обавези да изврши замену неисправних добара у року од 3 дана од дана пријема рекламације, а уколико то не учини, Наручилац има право на накнаду штете.

Представник Наручиоца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши квалитативани пријем добара и то:

- за добра са роком трајања тако што утврђује да је до истека рока остало минимум још годину дана од дана пријема робе;

- за добра у оригиналном паковању тако што утврђује да је паковање неоштећено.

Уколико представник Наручиоца приликом квалитативног пријема добара утврди да иста нису прописаног квалитета и рока трајања, одбиће пријем и записнички констатовати недостатке у квалитету и року употребе добара и у истом обавезати Понуђача да изврши нову испороку добара уговореног квалитета најкасније у року од 3 дана од дана потписивања записника о рекламацији, а добра која су била предмет пријема и контроле одмах вратити Добављачу.

Представник Наручиоца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши квантитативани пријем добара и то:

- бројањем и мерењем а на основу отпремнице Добављача.

Представник Наручиоца је дужан да понуђачу стави приговор на количину добара која се испоручују, одмах приликом преузимања добара, што ће се записнички констатовати и у истом обавезати Понуђача да испоручи недостајућа добра у року од 3 дана од дана потписивања записника о рекламацији.

Уколико предтсавник Наручиоца приликом квантитативног пријема добара утврди да су испоручена добра одговарајућа, обавезан је да потпише отпремницу чиме констатује да је извршен квалитативни и квантитативни пријем испоручених добара.

4. Трошкови транспорта

Трошкови транспорта падају на терет Понуђача без обзира на наручену количину, коју Наручилац наручи приликом сваке наруџбине.

* Испорука предметних добара, не може се вршити брзом поштом.

5. Узорци

Наручилац задржава право да од понуђача затражи узорке понуђених производа, након отварања понуда, која ће Наручиоцу помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда.

Услови за учешће у поступку јавне набавке

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има привредни субјект који испуњава ОБАВЕЗНЕ КРИТЕРИЈУМЕ за учешће у поступку јавне набавке односно код ког не постоје основи за искључење из поступка јавне набавке у смислу чл. 111.и 112. Закона о јавним набавкама.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

На свим местима где Наручилац одређује стандарде, понуђачи могу понудити производе истих или одговарајућих стандарда.

На свим местима где се Наручилац позива на робни знак, понуђачи могу понудити исти или одговарајући производ.

За артикле за које је Наручилац одредио техничке спецификације позивајући се на робни знак, понуђачи који понуде "ОДГОВАРАЈУЋИ" производ, обавезни су да као доказ доставе:

Декларацију произвођача за наведени производ.

Уколико понуђач не достави декларацију, а понуди одговарајући производ, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

Потребно је да понуђач располаже са минимум једним доставним или теретним возилом минималне носивости 600 кг.

Доставити фотокопију важеће саобраћајне дозволе и / или другог документа (уговор о закупу, лизингу и др.) којим понуђач доказује да има или по другом основу располаже са најмање једним доставним или  теретним возилом. Уколико понуђач располаже возилом које није у његовој својини и саобраћајна дозвола није на име понуђача, неопходно је доставити одговарајући доказ којим се непобитно утврђује правна веза (основ) коришћења возила. Обавезно је доставити саобраћајну дозволу, док се друго документ доставља само уколико возило није у својини понуђача.