ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке у отвореном поступку је набавка радова - Зидарски, молерско - фарбарски радови, редни број јавне набавке 36/2021, за потребе Специјалне болнице за психијатријске болести ''Горња Топоница'' у Горњој Топоници, Ниш.

| ОПИС ПРЕДМЕТА И НАЗИВ | Назив ознака из Општег речника набавки |
| --- | --- |
| Зидарски, молерско - фарбарски радови | 45400000 - Завршни грађевински радови |

2. Јавна набавка није обликована по партијама.

3. Јавна набавка се спроводи ради закључења оквирног споразума.

Наручилац ће након спроведеног отвореног поступка јавне набавке закључити оквирни споразум са једним понуђачем.

Оквирни споразум ће трајати годину дана од дана закључења.

На основу оквирног споразума Специјална болница за психијатријске болести ``Горња Топоница``, као Наручилац, закључиваће уговоре о јавној набавци са једним Понуђачем, на основу услова  предвиђених оквирним споразумом и на основу понуде достављене у предметном поступку.

4. Процењена вредност предметне набавке износи 4.000.000,00 динара без ПДВ-а.

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Зидарски, молерско - фарбарски радови

| Р.Бр. позиције | Опис позиције | Јединица мере |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обијање малтера до цигле са чишћењем фуга, порозних делова зидова на местима где је то неопходно и изношење шута ван објекта на место које одреди наручилац. | m² |
| 2. | Делимична санација (крпљење) зида готовим малтером на местима где је то потребно. | m² |
| 3. | Скидање постојећих наслага старе фарбе на местима где је то неопходно. | m² |
| 4. | Глетовање зидова и плафона на местима где је то неопходно, како због претходног малтерисања, тако и због великих неравнина на зиду, у две руке са шмирглањем сваког нанешеног слоја. Висина просторија је до 4,2 m | m² |
| 5. | Глетовање зидова и плафона од гипс картонских плоча, у две руке са шмирглањем сваког нанешеног слоја. Висина просторија је до 4m. | m² |
| 6. | Премазивање зидова и плафона подлогом и фарбање зидова и плафона – стварних површина, полудисперзивним бојама у два слоја. | m² |
| 7. | Фарбање зидова лак бојом (масна цокла), за унутрашње зидове на уљаној бази, стварних површина, у две руке. | m² |
| 8. | Обрада шпалетни уз коришћење мрежице | m |
| 9. | Припрема столарије шмирглањем за фарбање | m² |
| 10. | Крпљење столарије китом и шмирглање, припремање за фарбање исте. | m² |
| 11. | Фарбање столарије, бојом у две руке. | m² |
| 12. | Припрема цеви и радијатора шмирглањем за фарбање. | m |
| 13. | Зидање зида од пуне опеке d=12 cm, у продужном малтеру 1:2:6 | m² |
| 14. | Зидање зида од пуне опеке d=25 cm, у продужном малтеру 1:2:6 | m3 |
| 15. | Зазидавање отвора пуном опеком у продужном малтеру 1:3:9 вел. Зид d=25 cm. | m3 |
| 16. | Зидање шахта опеком d=25 cm у цементном малтеру. | m3 |
| 17. | Израда покретног бетонског поклопца изнад шахта d=10 cm, са оплатом и арматуром. | m² |
| 18. | Уграђивање гвозденог ливеног поклопца . | ком |
| 19. | Презиђивање горњег дела шахта са цементним малтером и опеком d=12 cm. | m² |
| 20. | Израда стаза од двослојних вибропресованих плоча – завршни слој кварца 30x30x3 cm, са планирањем подлога и простирањем песка. | m² |
| 21. | Израда и постављање оплате на отворе у међуспратној конструкцији. | m² |
| 22. | Облагање плафона Гипс картонским плочама на одговарајућој подконструкцији . | m² |
| 23. | Гитовање око прозора, врата и разних пукотина на зиду, ширине до 1,00 cm «одговарајућим силиконом» гитом. | m |
| 24. | Зидање фасадних зидова (дебљина зида 25cm и више) као и унутрашњих преградних зидова опеком у продужном малтеру. У зидове уградити надвратне и надпрозорне греде изнад отвора и укрутити АБ серклажом 25 X 15 cm у оплати армиран са 4 Ø8 и узенгије Ø6/75 cm, МБ 15. У цену улази и израда серклажа, арматура, оплата и помоћна скела. | m3 |
| 25. | Извођење међуспратне конструкције од монтажних ″ферт″ гредица са уграђеном арматуром, висине16 cm и бетонском плочом d=4 cm, марке МБ 20. | m² |
| 26. | Малтерисање унутрашњих обимних зидова просторија продужним малтером размере 1:3:9 у два слоја са пердашењем као завршним слојем. | m² |
| 27. | Малтерисање плафона просторија продужним малтером размере 1:3:9 у два слоја са пердашењем као завршним слојем | m² |
| 28. | Малтерисање спољних-фасадних зидова продужним малтером размере 1:3:9 у два слоја са финим пердашењем као завршним слојем. | m² |
| 29. | Зидање зидова од пуне опеке d=25 cm у продуженом малтеру 1:2:6 | m3 |
| 30. | Зидање преградних зидова пуном опеком d=12 cm у продужном малтеру. 1:2:6. Обрачун по m2 а ценом обухватити и АБ серклаж 12x15 cm, армиран са 2 Ø6 и узенгије Ø6/15 cm, МБ 15. | m² |
| 31. | Kрпљење плафoна малтером преко рабиц плетива са малтерисањем у два слоја. | m² |
| 32. | Малтерисање фасаде у продужном малтеру. | m² |
| 33. | Малтерисање зида преко рабиц мреже у два слоја, први слој цементни малтер 1:3 и остали у продужном малтеру 1:2:6. | m² |
| 34. | Kрпљење шлицва малтером ширине до 10 cm после накнадно постављених инсталација. | m |
| 35. | Малтерисање унутрашњих зидова продужним малтером 1:3:9 са претходним прскањем цементним млеком. Малтерисање извести у два слоја са грубим и финим пердашењем. | m² |
| 36. | Малтерисање свих плафонских површина ферт таванице у продужном малтеру у размери 1:2:6, са претходним прскањем цементним млеком. Малтерисање извести у два слоја, са грубим и финим пердашењем. | m² |
| 37. | Зидање преградних зидова пуном опеком d=6,5 cm у продужном малтеру 1:2:6 са израдом серклажа. У висини надвратних греда урадити АБ серклаже димензија 7x15 cm, МБ 20 са арматуром 2Ø8, узенгије Ø6/25. У цену улази и израда серклажа, арматура, оплата и помоћна скела. Отвори се одбијају. | m² |
| 38. | Презиђивање фасадних елемената делова атике опеком у продужном малтеру 1:2:6. Пажљиво демонтирати одређене делове, очистити од малтера и опрати млазом воде, а затим испрскати цементним шприцем. Опеку очистити и по потреби отесати нове комаде. Президати фасадне елементе по узорку на првобитне. | m² |
| 39. | Ињектирање цементним млеком (песак-цемент бетонит) напрслина у зиду. За веће пукотине користити мањи % песка, по потреби дерсовати, ињектирати парцијално са сламчицама. | m |
| 40. | Израда преградних зидова од гипс картон плоча на одговарајућој подконструкцији. | m² |
| 41. | Наношење хидроизолације Sika(или одговарајуће) на спољашњем делу објеката (равни кровови, терасе ) | m² |
| 42. | Наношење хидроизолације пре лепљења зидних и подних керамичких плочица. | m² |
| 43. | Лепљење зидних керамичких плочица на лепку са фуговањем. | m² |
| 44. | Лепљење подних керамичких плочица на лепку са фуговањем. | m² |
| 45. | Бетонирање стаза у оплати дебљине до 15cm са постављањем арматурне мреже, уз претходно равнање и тампонирање подлоге. | m² |
| 46. | Ископ земље за темељне траке ширине 20цм и дубине 30цм за бетонске платое . | m3 |
| 47. | Израда темељних трака за плато у оплати са постављањем арматуре и бетонирањем. | m3 |
| 48. | Бетонирање платоа у оплати дебљине до 20сm са постављањем арматурне мреже, уз претходно равнање и тампонирање подлоге. | m3 |
| 49. | Замена делова хоризонталних олука, оштећених од кородирања, развијене ширине до 80цм. | m |
| 50. | Замена делова вертикалних олука, оштећених од кородирања,развијене ширине до 70цм. |  |
| 51. | Израда демит фасаде од стиропора са свим подразумеваним фазама израде ( лепак, подлога,типловање, мрежица и остало). | m² |
| 52. | Фарбање радијатора фарбом за радијаторе, са претходном припремом у виду шмирглања . | m² |
| 53. | Фарбање цеви унутрашњих инсталација за грејање фарбом за радијаторе. | m |

НАПОМЕНА: Извођење свих наведених радова вршиће се коришћењем материјала Наручиоца. Понуђачи у обрасцу понуде дају само цену свог рада.

Опрему и алат за извршење рада обезбеђује Понуђач.

Председник Комисије                                        В.Д.  ДИРЕКТОРА СПЕЦИЈАЛНЕ  БОЛНИЦЕ

Марија Шундрић, Руководилац послова                                           др Милан Станојковић

инвестиционог / техничког одржавања

_______________________________                                     __________________________

Рок и место извршења радова

Понуђач се обавезује да приступи извршењу радова по налогу, у року који не може бити дужи од 3 дана од дана достављања позива.

Наручилац ће у договору са понуђачем и  надзорним органом посебно за сваки уговор прецизирати рок за извођење радова, с обзиром на обим и структуру радова предиђених сваким појединачним уговором и у складу са потребама Наручиоца. Наручилац ће приликом закључивања нарочито водити рачуна о томе да укупна вредност појединачних уговора у збиру не пређе процењену вредност јавне набавке.

Место извршења је Специјална болница за психијатријске болести „Горња Топоница“ у Горњој Топоници, ул. Стевана Синђелића број 39.

Трошкови транспорта

Трошкови транспорта и свих других услуга које прате извршење радова, падају на терет Понуђача.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има привредни субјект који испуњава ОБАВЕЗНЕ КРИТЕРИЈУМЕ за учешће у поступку јавне набавке односно код ког не постоје основи за искључење из поступка јавне набавке у смислу чл. 111.и 112. Закона о јавним набавкама.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Наручилац одређује додатне услове за учешће у предметном поступку јавне набавке:

1. Као доказ да располаже довољним КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ потребно је да понуђач има:

-  за цео период трајања уговора најмање 7 запослених или радно ангажованих са пуним радним временом (мајстори грађевинске струке који могу одговорити радним задацима који су дефинисани техничком спецификацијом) на неодређено, одређено време или по неком другом основу запослена у складу са законом о раду, од којих најмање једног запосленог или радно ангажованог који поседује личну лиценцу одговорног извођача радова у предметној јавној набавци, и то лиценце број  410 или 411 или 412 (алтернативно).

2. Да располаже неопходним ФИНАНСИЈСКИМ КАПАЦИТЕТОМ односно да је у претходнe 3 обрачунске године (2018, 2019, 2020), реализовао уговоре у укупној вредности (за све три године збирно, односно 2018, 2019, 2020) од најмање 8.000.000,00 динара без ПДВ-а, а који се односе на извођење радова који су исти или слични предмету јавне набавке.

Као доказ да понуђач располаже довољним ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТОМ потребно је да понуђач располаже са минимум једним теретним возилом минималне носивости 3т.

Као доказ да понуђач располаже техничким капацитетом неопходним за извршење премета набавке, неопходно је да понуђач поседује једну грађевинску скелу од минимум 200м2, за извршење предметне набавке.

Доказивање  услова врши се достављањем следећих доказа на позив Наручиоца:

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

Доказивање  услова врши се достављањем следећих доказа на позив Наручиоца:

- копију важеће лиценце одговорног извођача радова број  410 или 411 или 412,  са потврдом о њеној важности издату од Инжењерске коморе Србије.

- копије  М-А образаца и уговора о раду за лица у радном односу на неодређено и одређено време,  копије уговора о радном ангажовању за лица ван радног односа и М-А образац  (уговор о привременим и повремним пословима и др.)

Напомена: Под „запосленим“ или  „радно ангажованим лицем“ сматра се свако лице које понуђач ангажује по основу уговора о раду (на неодређено или одређено време) или по другом правном основу (уговор о ПП пословима, уговор о делу или други правни основ), а у складу са Законом о раду и другим прописима који регулишу ову област.

У складу са одредбама Закона о заштити података о личности (Сл.гласник 87/2018) , неопходно је да понуђачи уз достављање образаца који садрже податке о личности (као што је матични број запослених) доставе и писану сагласност свих лица чији се подаци налазе на обрасцима које доставља понуђач. Сагласност може бити дата у слободној форми, али је неопходно да буде потписана од стране лица чији се подаци достављају.

ФИНАНСИЈСКИМ КАПАЦИТЕТ

Потврда, уговор или окончана ситуација (прва и последња страна окончане ситуације са рекапитулацијом радова) за реализоване уговоре (за претходнe 3 обрачунске године збирно, односно 2018, 2019, 2020) у укупној вредности од најмање 8.000.000,00 динара без ПДВ-а, (за исте или сличне радове у односу на предмет јавне набавке).

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

Доставити фотокопију саобраћајне дозволе или другог документа (уговор о закупу, лизингу и др.) којим понуђач доказује да има или по другом основу располаже са најмање једним  теретним возилом минималне носивости 3т.

Као доказ да понуђач располаже техничким капацитетом неопходним за извршење премета набавке, неопходно је да понуђач поседује једну грађевинску скелу од минимум 200м2, за извршење предметне набавке. Неопходно је да понуђач као доказ да испуњава наведени услов достави Изјаву којом ће под кривичном и материјалном одговорношћу изричито потврдити да поседује тражену скелу, или важећи уговор о изнајмљивању скеле који не сме бити временски ограничен на период краћи од периода реализације уговора, или други одговарајући доказ.