ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса |  |
| Матични број привредног друштва |  |
| ПИБ |  |

Технички материјал 1 , редни број јавне набавке 43/2021

ПАРТИЈА 7. Електроматеријал

| Ред. број | Назив материјала | Напомена | Јединица мере | Количина | Произвођач/ назив производа | Јед. без ПДВ-а | Јед. са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сулфидна Сијалица лед или одговарајућа | 10W12V | ком | 5 |  |  |  |  |
| 2. | Сијалица А 55 HOROZ ELEKTRIK или одговарајући Е 27 | 60W220V | ком | 50 |  |  |  |  |
| 3. | Сијалица А 55 HOROZ ELEKTRIK или одговарајући Е 27 | 75W220V | ком | 50 |  |  |  |  |
| 4. | Сијалица А 55 HOROZ ELEKTRIK или одговарајући Е 27 | 100W220V | ком | 250 |  |  |  |  |
| 5. | Сијалица А 55 HOROZ ELEKTRIK или одговарајући Е 27 | 150W220V | ком | 20 |  |  |  |  |
| 6. | Сијалица А 55 HOROZ ELEKTRIK или одговарајући Е 27 | 200W | ком | 10 |  |  |  |  |
| 7. | Натријумова сијалица високог притиска Е40 | 150W220V | ком | 10 |  |  |  |  |
| 8. | Сијалица вагонска Е 27 | 60 W 24 V | ком | 10 |  |  |  |  |
| 9. | Сијалица мињон А 55 HOROZ ELEKTRIK или одговарајући Е14 | 40 W 220V | ком | 50 |  |  |  |  |
| 10. | Лед сијалица са балоном A60, E27, 230V, 12W, угао светла 200 степени, светлосни флукс 1055Lm, боја светлости топло белa 3000K, | димензије 60x118mm | ком | 20 |  |  |  |  |
| 11. | Лед сијалица са балоном A60, E27, 230V, 10W, угао светла 200 степениi, светлосни флукс 806Lm, боја светлости топо бела 6000K, | димензије 60x109mm | ком | 20 |  |  |  |  |
| 12. | Флуо цев | 18 W | ком | 450 |  |  |  |  |
| 13. | Флуо цев | 36 W | ком | 150 |  |  |  |  |
| 14. | Флуо цев | 8 W | ком | 50 |  |  |  |  |
| 15. | Флуо цев | 58 W | ком | 20 |  |  |  |  |
| 16. | Стартер HOROZ ELEKTRIK или одговарајући | 22 W | ком | 250 |  |  |  |  |
| 17. | Стартер HOROZ ELEKTRIK или одговарајући | 66 W | ком | 200 |  |  |  |  |
| 18. | Пригушница | 20 W | ком | 5 |  |  |  |  |
| 19. | Пригушница | 40 W | ком | 5 |  |  |  |  |
| 20. | Трафо пригушница | 125 W | ком | 3 |  |  |  |  |
| 21. | Фасонга керамичка |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 22. | Прекидач обичан керамички Metalka Majur или одговарајући |  | ком | 30 |  |  |  |  |
| 23. | Прекидач серијски керамички Metalka Majur или одговарајући |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 24. | Прекидач наизменични керамички Metalka Majur или одговарајући |  | ком | 3 |  |  |  |  |
| 25. | ОГ прекидач керамички Metalka Majur или одговарајући |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 26. | ОГ прекидач дупли керамички Metalka Majur или одговарајући |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 27. | Прекидач за бојлер керамички Metalka Majur или одговарајући | 16 A | ком | 10 |  |  |  |  |
| 28. | Прекидач за гајтан |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 29. | Прекидач за кварцну грејалицу |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 30. | Прекидач за шпорет 0-1-2-3 без буксне (на шраф) |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 31. | Прекидач за решо бакелитни са утисним букснама |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 32. | Прекидач за рерну | универзални | ком | 5 |  |  |  |  |
| 33. | Гребенасти прекидач 0-1 3x32 А |  | ком | 3 |  |  |  |  |
| 34. | Гребенасти прекидач 0-1-2 3x32 А |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 35. | Гребенасти прекидач 0-1 63 А | затворен | ком | 2 |  |  |  |  |
| 36. | Фидова склопка 40/0,5А |  | ком | 3 |  |  |  |  |
| 37. | Кабл ПП/Л Фабрика каблова Зајечар или одговарајући | 2 x 0,75 | m | 50 |  |  |  |  |
| 38. | Кабл ПП/Ј Фабрика каблова Зајечар или одговарајући | 2 x 1,5 mm2 | m | 50 |  |  |  |  |
| 39. | Кабл ПП/Ј Фабрика каблова Зајечар или одговарајући | 3 x 1 mm2 | m | 50 |  |  |  |  |
| 40. | Кабл ПП/Ј Фабрика каблова Зајечар или одговарајући | 3 x 1.5 mm2 | m | 80 |  |  |  |  |
| 41. | Кабл ПП/Ј Фабрика каблова Зајечар или одговарајући | 4 х 1,5 mm2 | m | 80 |  |  |  |  |
| 42. | Кабл ПП/Ј Фабрика каблова Зајечар или одговарајући | 3 x 2.5 mm2 | m | 150 |  |  |  |  |
| 43. | Кабл ПП/Ј Фабрика каблова Зајечар или одговарајући | 4 x 2.5 mm2 | m | 50 |  |  |  |  |
| 44. | Кабл ПП/Ј Фабрика каблова Зајечар или одговарајући | 5 x 2,5 mm2 | m | 50 |  |  |  |  |
| 45. | Кабл ПП Фабрика каблова Зајечар или одговарајући | 3x1,5 | m | 100 |  |  |  |  |
| 46. | Кабл ПП Фабрика каблова Зајечар или одговарајући | 4 x 1.5 mm2 | m | 100 |  |  |  |  |
| 47. | Кабл ПП Фабрика каблова Зајечар или одговарајући | 3 x 2.5 mm2 | m | 100 |  |  |  |  |
| 48. | Кабл ПП Фабрика каблова Зајечар или одговарајући | 4 x 2.5 mm2 | m | 150 |  |  |  |  |
| 49. | Кабл ПП Фабрика каблова Зајечар или одговарајући | 5 x 2,5 mm2 | m | 100 |  |  |  |  |
| 50. | Кабл ПП Фабрика каблова Зајечар или одговарајући | 4 x 6 mm2 | m | 50 |  |  |  |  |
| 51. | Проводник П/Ф Фабрика каблова Зајечар или одговарајући | f 1,5 | m | 50 |  |  |  |  |
| 52. | Проводник П/Ф лицнаста Фабрика каблова Зајечар или одговарајући | F 2.5 | m | 30 |  |  |  |  |
| 53. | Проводник П Фабрика каблова Зајечар или одговарајући | f 2.5 | m | 30 |  |  |  |  |
| 54. | Проводник П Фабрика каблова Зајечар или одговарајући | f 4 | m | 20 |  |  |  |  |
| 55. | Проводник П/Ф лицнаста Фабрика каблова Зајечар или одговарајући | f 6 | m | 20 |  |  |  |  |
| 56. | Проводник П Фабрика каблова Зајечар или одговарајући | f10 | m | 20 |  |  |  |  |
| 57. | Проводник П/Ф силиконски Фабрика каблова Зајечар или одговарајући | f 2.5 mm2 | m | 50 |  |  |  |  |
| 58. | Проводник П силиконски Фабрика каблова Зајечар или одговарајући | f 4 mm2 | m | 30 |  |  |  |  |
| 59. | Жица плаво - бела телефонска |  | m | 50 |  |  |  |  |
| 60. | Тастер за звоно | 10А 250V | ком | 5 |  |  |  |  |
| 61. | Електрично звоно |  | ком | 3 |  |  |  |  |
| 62. | Шуко утикач за кабл под углом Metalka Majur или одговарајући | 16A, 250V пластичан | ком | 20 |  |  |  |  |
| 63. | Трофазни утикач под углом L tip, Metalka Majur или одговарајући | 16A 440V | ком | 5 |  |  |  |  |
| 64. | Шуко утичница керамичка Metalka Majur или одговарајући | 16 А | ком | 10 |  |  |  |  |
| 65. | Шуко утичница керамичка дупла Metalka Majur или одговарајући | 16 А | ком | 5 |  |  |  |  |
| 66. | Утичница трополна керамичко језгро Metalka Majur или одговарајући | Стандард IEC 60884-1, CEE7 16A/440V; IP 20 | ком | 10 |  |  |  |  |
| 67. | ОГ утичница керамичка Metalka Majur или одговарајући |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 68. | ОГ утичница трофазна керамичка Metalka Majur или одговарајући |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 69. | Гајтан за пеглу 2м |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 70. | Грејач за електрични котао са фланшом | 3х2000W | ком | 3 |  |  |  |  |
| 71. | Грејач за мали бојлер ,,Раде Кончар’’ или одговрајући 10 л бакарни | 2000w | ком | 2 |  |  |  |  |
| 72. | Грејач за мали бојлер ,,МАГНОХРОМ’’ или одговрајући бакарни | 2 KW | ком | 8 |  |  |  |  |
| 73. | Грејач за велики бојлер ,,МАГНОХРОМ’’ или одговрајући | 2 KW | ком | 5 |  |  |  |  |
| 74. | Грејач за велики бојлер ,,ДЕЛИГРАД’’ или одговрајући бакарни | 2 KW | ком | 5 |  |  |  |  |
| 75. | Грејач за велики бојлер ,,ЛЕО’’ или одговрајући бакарни | 2 KW | ком | 2 |  |  |  |  |
| 76. | Фланшна за велики бојлер ,,МАГНОХРОМ’’ или одговрајући |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 77. | Фланшна за велики бојлер ,,ДЕЛИГРАД’’ или одговрајући |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 78. | Фланшна за велики бојлер ,,ЛЕО’’ или одговрајући |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 79. | Тињалица за бојлер |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 80. | Кабловска папучица (челична, заштићена) | 1.5– 2,5 mm | ком | 80 |  |  |  |  |
| 81. | Кабловска папучица (челична, заштићена) | 2.5-4 mm | ком | 50 |  |  |  |  |
| 82. | Термички отпорник за мали бојлер |  | ком | 30 |  |  |  |  |
| 83. | Термостат шипкасти |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 84. | Термостат капиларни М-Т 2 извода 110 ºC | сигурносни | ком | 3 |  |  |  |  |
| 85. | Термостат капиларни керамички М-Т 10-90 ºC | регулациони | ком | 3 |  |  |  |  |
| 86. | Термостат капиларни рерне 50-300 ºC |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 87. | Топљиви уметак | 10 A | ком | 20 |  |  |  |  |
| 88. | Топљиви уметак | 16 A | ком | 30 |  |  |  |  |
| 89. | Топљиви уметак | 20 А |  | 30 |  |  |  |  |
| 90. | Топљиви уметак | 25 A | ком | 30 |  |  |  |  |
| 91. | Топљиви уметак | 35 A | ком | 20 |  |  |  |  |
| 92. | Топљиви уметак | 50 A | ком | 10 |  |  |  |  |
| 93. | Топљиви уметак | 63 A | ком | 10 |  |  |  |  |
| 94. | Контакт завртањ | 16 A | ком | 5 |  |  |  |  |
| 95. | Контакт завртањ | 20 A | ком | 10 |  |  |  |  |
| 96. | Контакт завртањ | 25 A | ком | 20 |  |  |  |  |
| 97. | Контакт завртањ | 35 A | ком | 5 |  |  |  |  |
| 98. | Контакт завртањ | 50 A | ком | 5 |  |  |  |  |
| 99. | Контакт завртањ | 63 A | ком | 5 |  |  |  |  |
| 100. | Капа осигурача (6 - 25) A | k2 | ком | 10 |  |  |  |  |
| 101. | Капа осигурача (35-63) A |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 102. | Основа осигурача ТЗ 25 |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 103. | Основа осигурача ТЗ 63 |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 104. | Основа за ножасти осигурач НВ 00 |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 105. | Основа за ножасти осигурач НВ 1 |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 106. | Ножасти осигурач 00 | 30 A | ком | 3 |  |  |  |  |
| 107. | Ножасти осигурач 1 | 35 A | ком | 2 |  |  |  |  |
| 108. | Ножасти осигурач 00 | 35 A | ком | 2 |  |  |  |  |
| 109. | Ножасти осигурач 1 | 50 A | ком | 2 |  |  |  |  |
| 110. | Ножасти осигурач 00 | 50 A | ком | 2 |  |  |  |  |
| 111. | Ножасти осигурач 1 | 63 A | ком | 2 |  |  |  |  |
| 112. | Ножасти осигурач 00 | 63 A | ком | 2 |  |  |  |  |
| 113. | Ножасти осигурач 1 | 80 A | ком | 5 |  |  |  |  |
| 114. | Ножасти осигурач 00 | 80 A | ком | 5 |  |  |  |  |
| 115. | Ножасти осигурач 1 | 100 A | ком | 2 |  |  |  |  |
| 116. | Ножасти осигурач 1 | 100 A | ком | 2 |  |  |  |  |
| 117. | Ножасти осигурач 1 | 150 A | ком | 3 |  |  |  |  |
| 118. | Ножасти осигурач 1 | 200 A | ком | 3 |  |  |  |  |
| 119. | Ножасти осигурач 1 | 250 A | ком | 3 |  |  |  |  |
| 120. | Ножасти осигурач 1 | 400 A | ком | 3 |  |  |  |  |
| 121. | Аутоматски осигурач ,,C’’ | 10:00 AM | ком | 30 |  |  |  |  |
| 122. | Аутоматски осигурач ,,C’’ | 16 A | ком | 40 |  |  |  |  |
| 123. | Аутоматски осигурач ,,C’’ | 20 A | ком | 20 |  |  |  |  |
| 124. | Аутоматски осигурач ,,C’’ | 25 A | ком | 20 |  |  |  |  |
| 125. | Аутоматски осигурач ,,C’’ | 40 A | ком | 10 |  |  |  |  |
| 126. | Аутоматски осигурач ,,C’’ | 63 A | ком | 10 |  |  |  |  |
| 127. | Контактор 220В | До 16 A | ком | 10 |  |  |  |  |
| 128. | Контактор 220В | Дo 30 A | ком | 3 |  |  |  |  |
| 129. | Моторна заштитна склопка ,,Schneider electirc’’ или одговарајућа | 1,6 -2,5А | ком | 3 |  |  |  |  |
| 130. | Моторна заштитна склопка ,,Schneider electirc’’ или одговарајућа | 2,5 - 4 A | ком | 3 |  |  |  |  |
| 131. | Моторна заштитна склопка ,,Schneider electirc’’ или одговарајућа | 4 - 6,3 А | ком | 3 |  |  |  |  |
| 132. | Моторна заштитна склопка ,,Schneider electirc’’ или одговарајућа | 6 -10 А | ком | 3 |  |  |  |  |
| 133. | Моторна заштитна склопка ,,Schneider electirc’’ или одговарајућа | 9- 14 А | ком | 3 |  |  |  |  |
| 134. | Моторна заштитна склопка ,,Schneider electirc’’ или одговарајућа | 13 - 18 А | ком | 5 |  |  |  |  |
| 135. | Моторна заштитна склопка ,,Schneider electirc’’ или одговарајућа | 20 – 25 А | ком | 5 |  |  |  |  |
| 136. | Биметална заштита | 2,5 – 4 А | ком | 5 |  |  |  |  |
| 137. | Биметална заштита | 4-6 А | ком | 5 |  |  |  |  |
| 138. | Биметална заштита | 5,5 – 8 А | ком | 5 |  |  |  |  |
| 139. | Биметална заштита | 9-13 А | ком | 5 |  |  |  |  |
| 140. | Биметална заштита | 12-18 А | ком | 5 |  |  |  |  |
| 141. | Биметална заштита | 17-25 А | ком | 5 |  |  |  |  |
| 142. | Двоструки Т разводник | 16А 250 V | ком | 10 |  |  |  |  |
| 143. | Подсклоп за продужни кабли 16А | III гнезда | ком | 20 |  |  |  |  |
| 144. | Подсклоп за продужни кабли 16А | IV гнезда | ком | 20 |  |  |  |  |
| 145. | Подсклоп за продужни кабли 16А | V гнезда | ком | 10 |  |  |  |  |
| 146. | Дихтунг гумице за бојлер ,,МАГНОХРОМ’’ или одговрајући |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 147. | Дихтунг гумице за бојлер ,,ДЕЛИГРАД’’ или одговрајући |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 148. | Дихтунг гумице за бојлер ,,ЛЕО’’ или одговрајући |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 149. | Регал ПВЦ самогасив | 30 х 10 | m | 20 |  |  |  |  |
| 150. | Регал ПВЦ самогасив | 17 х 17 | m | 50 |  |  |  |  |
| 151. | Регал ПВЦ самогасив | 30 х 15 | m | 40 |  |  |  |  |
| 152. | Регал ПВЦ самогасив | 40 х 20 | m | 50 |  |  |  |  |
| 153. | Регал ПВЦ самогасив | 60 х 40 | m | 30 |  |  |  |  |
| 154. | Регал ПВЦ самогасив | 90 х 55 | m | 20 |  |  |  |  |
| 155. | Регал ПВЦ самогасив | 100 х 60 | m | 10 |  |  |  |  |
| 156. | Ребрасто црево Ø 25/17,8 без халогена | 50 | m | 180 |  |  |  |  |
| 157. | Рингла за шпорет | f 13 | ком | 3 |  |  |  |  |
| 158. | Рингла за шпорет | f 15 | ком | 3 |  |  |  |  |
| 159. | Рингла за шпорет | f 19 | ком | 3 |  |  |  |  |
| 160. | Рингла за шпорет | f 23 | ком | 3 |  |  |  |  |
| 161. | Грејач за ТА пећ | CER1.5KW | ком | 10 |  |  |  |  |
| 162. | Грејач за кварцну грејалицу 55cm | 1.5KW | ком | 10 |  |  |  |  |
| 163. | Дугме за прекидач за ел. шпорет |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 164. | Гумица за филтер за веш машину | ,,EIDA’’ | ком | 20 |  |  |  |  |
| 165. | Прекидач – тастатура | ,,EIDA’’ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 166. | Електромагнетни вентил | ,,EIDA’’ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 167. | Електро бравица | ,,EIDA’’ | ком | 3 |  |  |  |  |
| 168. | Бравица за веш машину | ,,EIDA" | ком | 5 |  |  |  |  |
| 169. | Редна клема | 2,5 | штап | 30 |  |  |  |  |
| 170. | Редна клема | 4 | штап | 5 |  |  |  |  |
| 171. | Редна клема | 6 | штап | 2 |  |  |  |  |
| 172. | Редна клема | 10 | штап | 2 |  |  |  |  |
| 173. | Редна клема | 16 | штап | 2 |  |  |  |  |
| 174. | Керамичка клема | 2x2.5mm2 | ком | 6 |  |  |  |  |
| 175. | Керамичка клема | 3x2.5mm2 | ком | 10 |  |  |  |  |
| 176. | Керамичка клема | 2x4mm2 | ком | 4 |  |  |  |  |
| 177. | Керамичка клема за електрични шпорет трополни |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 178. | Држач стартера флуо цеви |  | ком | 50 |  |  |  |  |
| 179. | Држач за флуо цеви |  | ком | 50 |  |  |  |  |
| 180. | Матица за грејач бојлера |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 181. | Коаксијални кабл 75Ω |  | m | 80 |  |  |  |  |
| 182. | Диода за калорифер |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 183. | Тинол жица |  | кг | 0,2 |  |  |  |  |
| 184. | Тинол паста | 80гр | туба | 3 |  |  |  |  |
| 185. | Изолир трака 10 m |  | ком | 40 |  |  |  |  |
| 186. | Дозна ПВЦ | f 60 | ком | 10 |  |  |  |  |
| 187. | Разводна кутија ПВЦ | f 78 | ком | 10 |  |  |  |  |
| 188. | Разводна кутија | 100 x 100 | ком | 10 |  |  |  |  |
| 189. | ОГ разводна кутија |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 190. | Цев термостата |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 191. | Уградна лед светиљка 48W 60X60 ИП40 |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 192. | Флуо арматуре назидна сјајни растер | 2 X18 W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 193. | Флуо арматуре назидна сјајни растер | 4 X 18W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 194. | Флуо арматуре назидна сјајни растер | 2 X 36W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 195. | Светиљка водонепропусна ИП65 LG 136C – E или боља осветљење отпорно на временске услове, на прашину и јаку кишу | 23W тело PC/ABS са отпорним PC дифузором | ком | 20 |  |  |  |  |
| 196. | LED панел уградни 18W квадрат 6000K V-TAC (са гаранцијом) |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 197. | LED панел надградни 18W kvadrat 4500K 225 х 225 (са гаранцијом) |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 198. | LED панел надградни 29W 600mm x 600mm 6000K (са гаранцијом) |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 199. | LED панел 29W 600mm x 600mm 6000K V-TAC(са гаранцијом) |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 200. | Опал кугла |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 201. | LED Бродска лампа ELM LBL21-CW-18/BK или одговарајућа (са гаранцијом) | 18.6W 4000K | ком | 50 |  |  |  |  |
| 202. | Опал арматура коса са керамичким грлом | керамичка | ком | 5 |  |  |  |  |
| 203. | Опал арматура равна са керамичким грлом | керамичка | ком | 3 |  |  |  |  |
| 204. | Бродска арматуре метална |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 205. | Осигурач ФРА за лампион -улично светло | 16 A | ком | 30 |  |  |  |  |
| 206. | Телефонска утичница са два утична места |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 207. | Кугла плафоњера - стакло |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 208. | Грло Е 27 висеће бакелит |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 209. | Грло Е 27 косо |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 210. | Обујмица ОГ 8 - 18 мм |  | ком | 150 |  |  |  |  |
| 211. | Обујмица 7 мм са ексером |  | ком | 350 |  |  |  |  |
| 212. | Обујмица 10 мм са ексером |  | ком | 200 |  |  |  |  |
| 213. | Антенски RF утикач | FS1M | ком | 10 |  |  |  |  |
| 214. | Антенска RF утичница | FS2M | ком | 10 |  |  |  |  |
| 215. | Лед паник лампа 230V, 50-60Hz, 36 x лед диода унутрашња херметички затворена батерија пуњива, 6V, 2,8Аh, време рада-15h, време пуњења 20-24h, угао светла 120 степени, застита од претераног пуњења и пражњења | материјал HIPS, димензије 290x80x83mm, батерија фабрички формирана | ком | 20 |  |  |  |  |
| 216. | Божир термоскупљив | 4/2 плави | m | 20 |  |  |  |  |
| 217. | Кабловске везице 100 ком | 2,5x60 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 218. | Кабловске везице 100 ком | 2,5x100 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 219. | Кабловске везице 100 ком | 3,5x200 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 220. | Кабловске везице 50 ком | 4,8x300 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 221. | Разделник за тв антену - сплитер ½ са конекторима | TM0142, | ком | 5 |  |  |  |  |
| 222. | Разделник за тв антену - сплитер 1/3 са конекторима | TM0143 | ком | 5 |  |  |  |  |
| 223. | Рефлектор 500W сензор 120º 12м 6-20 сец | 185x145x113 | ком | 3 |  |  |  |  |
| 224. | Лед рефлектор 10 w |  | ком | 3 |  |  |  |  |
| 225. | Лед рефлектор 50 w | 28x23mm | ком | 3 |  |  |  |  |
| 226. | Коректор напона са фитером двостепени | 1,2 KW | ком | 3 |  |  |  |  |
| 227. | Батерија 9V Duracel или одговарајућа |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 228. | Батерија 1,5 V AA Duracel или одговарајућа | алкалне | ком | 20 |  |  |  |  |
| 229. | Батерија 1,5 V AAA Duracel или одговарајућа | алкалне | ком | 20 |  |  |  |  |
| 230. | БАТЕРИЈА NiMH 800мAh минимум Duracel или одговарајућа | AAA 1,2V | ком | 20 |  |  |  |  |
| 231. | Алкална батерија Duracel или одговарајућа | 12V 23A | ком | 2 |  |  |  |  |
| 232. | Литијумска дугметаста батерија Duracel или одговарајућа | DL/CR 2032 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 233. | Електромагнетни вентил 3/4" | вода | ком | 2 |  |  |  |  |
| 234. | Електромагнетни вентил 3/4" | пара | ком | 2 |  |  |  |  |
| 235. | Електромагнетни вентил 1" | вода | ком | 1 |  |  |  |  |
| 236. | Електромагнетни вентил 1" | пара | ком | 1 |  |  |  |  |
| 237. | Мембрана електромагнетног вентила 1`` | топла вода | ком | 3 |  |  |  |  |
| 238. | Мембрана електромагнетног вентила 1`` | хладна вода | ком | 3 |  |  |  |  |
| 239. | Потпора за причвршћење спусног вода, на зид објекта од опеке (Б.Л. СРПС Н.Б4.925П) |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 240. | Укрсни комад 58x58 СРПС Н.Б4.936/III за спајање траке |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 241. | Мерни спој раставне спојнице (СРПСН.Б4.932) |  | ком | 3 |  |  |  |  |
| 242. | Vентил за испуст воде за ТОЛОН 80 | D76 | ком | 1 |  |  |  |  |
| 243. | R 7s сијалица мах 300W |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 244. | G9 max 40W |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 245. | Индустријски утикач | 32A X 5 на кабл IP44 / 10/80pc | ком | 2 |  |  |  |  |
| 246. | Индустријска прикључница | 32A X 5 на кабл IP44 / 10/80pc | ком | 2 |  |  |  |  |
| 247. | Индустријски утикач | 16A X 5 на кабл IP44 / 10/80pc | ком | 2 |  |  |  |  |
| 248. | Индустријска прикључница | 16A X 5 на кабл IP44 / 10/80pc | ком | 2 |  |  |  |  |
| 249. | Прекидач за индустријски шпорет четвороположајни гребенасти прекидач 32A за професионалне шпорете 60x64mm | 32A/250V 25A/400V | ком | 3 |  |  |  |  |
| 250. | Разводник (лопов) | 3 излаза | ком | 5 |  |  |  |  |
| 251. | Герета за решо |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 252. | LED цеви Т8 9W 600mm 6500K (са гаранцијом) |  | ком | 100 |  |  |  |  |
| 253. | LED цеви Т8 18W 120mm 6500K (са гаранцијом) |  | ком | 100 |  |  |  |  |
| 254. | SFTP екстерни самоносећи кабл категорије 5E са челичном жицом, Netiks - 'Wall', пун пресек, метална фолија и ширм око парица, 100% бакар |  | m | 500 |  |  |  |  |
| 255. | Нискофреквентни самоносиви кабл за мрежну групу TD 39 UP 3х4х0,8 - телефонски |  | m | 500 |  |  |  |  |
| 256. | Надградна светиљка, структура од алуминијуума пластифицирана у црну боју. Дифузор од матираног каљеног стакла. Сијалично грло E27 за инкадесцентни извор светлости max. 1 x 60W, 220-230V. Светиљка је у заштити IP54. Димензије: 264 x 128 x 118 mm. |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 257. | Стакло Ø123,5mm за уличну расвету |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 258. | Термостат за ТА пећ, трофазни |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 259. | Индустријска прикључница 32А , комплет (М,Ж) |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 260. | Рукохват за ножасти осигурач |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 261. | Калорифер монофазни | 3kW, 230V Проток ваздуха 600м3/h Снага вентилатора 16W Осигурач 16A | ком | 1 |  |  |  |  |
| 262. | Грејна плоча 3000х3000мм Индустријска | Снага 3,0 KW | ком | 1 |  |  |  |  |
| 263. | LED Driver | Модел: KR-FS-36-43W Input: AC170-265V 50/60Hz Output: DC38-65V 600mA | ком | 5 |  |  |  |  |
| 264. | FOTO RELE са сондом ST308 IP20 |  | ком | 5 |  |  |  |  |

Укупна цена за све ставке без ПДВ-а: _______________________ динара

Укупна цена за све ставке са ПДВ-ом:  _______________________  динара

Цене су фиксне и неће се мењати за време важења уговора.

У цену је урачуната испорука Ф-цо магацин купца са истоваром.

Место испоруке: Специјална болница за психијатријске болести "Горња Топоница" у Горњој Топоници,Ниш.

Рок  испоруке: _______ дана. (не може бити дужи од три дана)

Рок плаћања ___________ дана. (не краћи од 30 нити дужи од 45 дана)

Рок важења понуде: (не може бити краћи од 30 дана):______________________________

Остале напомене понуђача: ___________________________________________________

У____________________________, дана ___________________2021. године.

М. П.		                     Понуђач

___________________                                                                                                         (потпис овлашћеног)