ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке у отвореном поступку је набавка добара - Технички материјал 1, редни број јавне набавке 43/2021, за потребе Специјалне болнице за психијатријске болести ''Горња Топоница'' у Горњој Топоници, Ниш.

ОРН: 44000000 - Грађевинске конструкције и материјали; помоћни производи у грђевинарству

2. Партије

Наведенa набавка је обликована у 11 партија:

| Редни број партије | ОПИС ПРЕДМЕТА И НАЗИВ | ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А |
| --- | --- | --- |
| 1. | Зидарски материјал | 2.000.000,00 |
| 2. | Браварски материјал | 350.000,00 |
| 3. | Кровни материјал | 1.050.000,00 |
| 4. | Молерски материјал | 850.000,00 |
| 5. | Материјал за грејање | 800.000,00 |
| 6. | Мердевине | 150.000,00 |
| 7. | Електроматеријал | 1.350.000,00 |
| 8. | Технички гасови | 100.000,00 |
| 9. | Алат | 700.000,00 |
| 10. | Ситан потрошни материјал | 700.000,00 |
| 11. | ПВЦ фитинг | 150.000,00 |

Укупна процењена вредност набавке износи: 8.200.000,00 динара без ПДВ-а.

3. Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума.

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

ПАРТИЈА 1.  Зидарски материјал

| Р.бр. | Назив материјала | напомена | јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цемент |  | kg | 1500 |
| 2. | Беомал |  | kg | 50 |
| 3. | Креч хидрирани |  | kg | 30 |
| 4. | Шљунак 4-32 |  | m3 | 10 |
| 5. | Песак сепарисани 0 - 4 |  | m3 | 10 |
| 6. | Бетонско гвожђе | Φ 6 | kg | 100 |
| 7. | Бетонско гвожђе | Φ 8 | kg | 100 |
| 8. | Бетонско гвожђе | Φ10 | kg | 100 |
| 9. | Бетонско гвожђе | Φ12 | kg | 200 |
| 10. | Двослојне вибропресоване плоче - завршни слој кварц | 30 х 30 | m2 | 60 |
| 11. | Бехатон плоче – завршни слој кварц | 20 х 20 х 6 | m2 | 100 |
| 12. | Арматурна мрежа | Φ 6 | табла | 5 |
| 13. | Пољска цигла |  | ком | 50 |
| 14. | Гитер блок | 25x19x19 | ком | 200 |
| 15. | Стиропор | 10cm - фасадни | m2 | 30 |
| 16. | Лепак за стиропор | 25kg | kg | 80 |
| 17. | Стаклена мрежица | 145 gr | m | 50 |
| 18. | ПВЦ заштитни профил са мрежицом |  | ком | 50 |
| 19. | Монта |  | ком | 1000 |
| 20. | Ферт носач са ојачањем RФ12 | 4,5м | ком | 65 |
| 21. | Кондор 4 | трака | ком | 5 |
| 22. | Ливени шахт поклопац | 1,5Т Ф400 | ком | 3 |
| 23. | Ливени шахт поклопац | 25Т Ф600 | ком | 3 |
| 24. | Мрежна жица за ограду 120цм |  | м | 50 |
| 25. | Пластифицирана мрежна жица у зеленој боји за ограду 120цм |  | м | 30 |
| 26. | Sika Pro Seal-12 или одговарајући | Средство за површинско очвршћавање, заптивање и негу бетона. Паковање 15л | l | 30 |
| 27. | Ливени бетонски ивичњак | 20/24/60 | ком | 5 |
| 28. | Гранитне плочице за спољно облагање. | Плочице у боји бетона, I класе, противклизне | м2 | 20 |

ПАРТИЈА 2. Браварски материјал

| Р.бр. | Назив материјала | напомена | јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | TVL 1000 X 2000 | 10 mm | kg | 78,5 |
| 2. | TVL 1000 X 2000 | 8 mm | kg | 95 |
| 3. | TVL 1000 X 2000 | 5 mm | kg | 85 |
| 4. | HVL 1000 X 2000 | 3 mm | kg | 71 |
| 5 | HVL 1000 X 2000 | 2 mm | kg | 47 |
| 6. | HVL 1000 X 2000 | 1 mm | kg | 40 |
| 7. | HVL 1000 X 2000 | 0.8 mm | kg | 31,4 |
| 8. | PCL 1000 X 2000 | 0,6 mm | kg | 50 |
| 9. | лим поцинковани пластифицирани | 0,5x1250x2000 | табла | 5 |
| 10. | „inox“ лим киселоотпорни мат | 0.5x1000x2000 | табла | 4 |
| 11. | Лим Ч0361 | 8х1000х1000 | табла | 4 |
| 12. | плетена мрежа поцинкована | 2,8 mm okno 65x65 | m² | 50 |
| 13. | поцинкована жица за затезање | Ø 4 mm | kg | 30 |
| 14. | жица паљена | Ø 3,1 mm | kg | 5 |
| 15. | жица паљена | Ø 1,2 mm | kg | 5 |
| 16. | ВАЦ жица | Ø 1,2 mm | kg | 5 |
| 17. | профилисана цев (кутија) | 40x40x2,5 | kg | 90 |
| 18. | профилисана цев (кутија) | 40x30x2,5 | kg | 90 |
| 19. | профилисана цев (кутија) | 40x20x2 | kg | 66 |
| 20. | профилисана цев (кутија) | 30x30x2 | kg | 66 |
| 21. | профилисана цев (кутија) | 30x20x2 | kg | 126 |
| 22. | профилисана цев (кутија) | 20x20x1,8 | kg | 33 |
| 23. | Цев Ø 33 | 7х2х6000мм | ком | 10 |
| 24. | шпаринг | 3 x 30 mm | kg | 36 |
| 25. | шпаринг | 3 x 25 mm | kg | 30 |
| 26. | шпаринг | 2 x 20 mm | kg | 16 |
| 27. | шпаринг | 4х60х3000мм | м | 20 |

|  | ПАРТИЈА 3. Кровни материјал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. Број | НАЗИВ МАТЕРИЈАЛА | напомена | јед. мере | количина |
| 1. | Жлебњак Дужина 390 mm Ширина 190 mm Маса једног комада 2,25 kg Утрошак по метру дужном 3 ком. |  | ком | 50 |
| 2. | ТР лим 35/200 |  | m2 | 300 |
| 3. | Вијци са гуменочеличном подлошком JUS 500 6,3 X 60 mm |  | ком | 1000 |
| 4. | Снегобран типски од пластифицираног лима у боји ТР лима |  | m | 60 |
| 5. | Слемењак - поклопац ТР лима |  | m | 30 |
| 6. | Цреп дупло фалцовани Младост Лесковац или одговарајући. Маса једног комада: око 3,15kg Дужина: 415 mm Ширина: 260 mm Покривна дужина око 35,8 cm Потребно комада 12,5 +/- 2% на1m2: Размак летвица: 35,5 cm Савојна чврстоћа : 1,85 kN Минимални нагиб крова : 20° |  | ком | 300 |
| 7. | Поклопац за цреп –жлебњак Младост Лесковац или одговарајући. Маса једног комада око 2,55 kg Дужина 390 mm Ширина 190 mm |  | ком | 100 |
| 8. | Цреп ,,снегобран” тежина 3,3 kg Дужина 415 mm Ширина 260 mm Покривна дужина око 35,8 cm Покривна ширина око21,9 cm Размак између летвица 35,5 cm Минимални нагиб крова 20° |  | ком | 150 |
| 9. | Греда чамова 12 x 10 cm | 6 m | m3 | 5 |
| 10. | Штафна чамова 5 x 8 cm | 6 m | m | 270 |
| 11. | Летва чамова 5 x 3 cm | 6 m | m | 270 |
|  | Контра летва чамова 5,0х1,5 cm | 6 m | m | 100 |
| 11. | Клобни за сајлу Ø3,2 |  | ком | 20 |
| 12. | Клобни за сајлу Ø 5 |  | ком | 20 |
| 13. | Клобни за сајлу Ø 6 |  | ком | 20 |
| 14. | Жица са ушицом л = 50 цм | за кнауф | ком | 100 |
| 15. | Анкер висилица са опругом | за кнауф | ком | 100 |
| 16. | Кнауф дистанцер - S висилица 125 мм | за кнауф | ком | 100 |
| 17. | ЧПЧ даска I класа d=50mm сува столарска |  | m3 | 5 |
| 21. | Паропропусна водонепропусна фолија |  | m2 | 50 |
| 22. | Заптивна маса ( силикон) за олуке | Паковање | ком | 5 |

ПАРТИЈА 4. Молерски материјал

| Ред. број | Назив материјала | Напомена | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Полудисперзија - технички подаци - Изглед: течан; Boja: бела густина на Т +20 °С ≈1.67kg/l; pH на Т +20 °С 8.0–9.5; садржај суве материје (%): 65–69; садржај лако испарљивих органских једињења (VOC): <2g/l; Време сушења при Т +20 °С и релативној влажности ваздуха од 60%: премаз је сув на додир након ≈2 сата; Премаз је примерен за наношење наредног слоја након ≈6 сати; Отпрорност на мокро брисање: класа V, отпоран на суво брисање Паропропусноst (EN7783–2) Коефицијент (μ): <180; Вредност Sd (d=100m; m): <0.02; Класа I, висока пропусност. Састав: полимерно везиво, минарална пунила, пигменти, угушњивачи, адитиви и вода | ,, MAXIPOL '' или одговарајућа паковање 15 L | L | 600 |
| 2. | Подлога за полудисперзију користити адекватну у односу на полудисперзију | ,,MAXIPOL’’ или одговарајућа | L | 40 |
| 3. | Глет маса, паковање од 25 килограма | ,,POMOLUKS’’ или одговарајућа | ком | 30 |
| 4. | Тонер за полудисперзију | 100 gr | ком | 40 |
| 5. | Нитро емајл за метал ,,ЗВЕЗДА” или одговарајући | 0.75kg | ком | 10 |
| 6. | Основна нитро боја за метал ,,DURLIN’’ или одговарајући | 0,75kg | ком | 10 |
| 7. | Основна заштита дрвета Белес или одговарајући | 0,75kg | ком | 10 |
| 8. | УВ плус лезура са воском за дрво Белтоп или одговарајући | 0,75kg | ком | 10 |
| 9. | Премаз за лес Белинка Белтоп или одговарајући | шт. 93 храст 0,75kg | ком | 10 |
| 10. | Уљана боја за дрво темељна ,,DURLIN’’или одговарајући | 0.75kg | ком | 20 |
| 11. | Лак боја ,,DURLIN’’ или одговарајући | 0.75kg | ком | 20 |
| 12. | Тонер за масну боју ,,DURLIN’’ или одговарајући | 0.75kg | ком | 20 |
| 13. | Завршна уљана боја нијансе РАЛ 7016 (боја антрацид) | 0.75kg | ком | 10 |
| 12. | Водоперива боја за унутрашње зидове на воденој бази -технички подаци- Изглед: течан; Боја: бела, нијансе; густина на Т +20 °С ≈1.65kg/l; pH на Т +20 °С 7,5–9.5; садржај суве материје (%): 66–69; садржај лако испарљивих органских једињења (VOC): <6g/l; Време сушења при Т +20 °С и релативној влажности ваздуха од 60%: премаз је сув на додир након ≈2 сата; Премаз је примерен за наношење наредног слоја након ≈6 сати; Отпрорност на мокро брисање: класа III, отпоран; Паропропусноst (EN7783–2) Коефицијент (μ): <400; Вредност Sd (d=100m; m): <0.04; Класа I, висока пропусност. Састав: полимерно везиво, минарална пунила, пигменти, угушњивачи, адитиви и вода | ,,ULTRADIS” или одговарајућа паковање 5L | L | 250 |
| 13. | Лепак за стиропор | “Ceresit” или одговарајући | Kg | 250 |
| 14. | Боја за тонирање квалитетна, тонирана, на бази акрила. Добро пријања на подлогу, има одличну покривну моћ, паропропусност и постојаност на атмосферске утицаје и UV зрачење. Употребљава се за заштиту и декорацију спољашњих и унутрашњих зидних површина, као и за тонирање MAXIFAS-a, MAXIPOL-a i MAXIDIS-a. Не препоручује се за бојење свежих, још некарбонизованих кречних и кречно-цементних површина (мин 28 дана) | „MAXIFAS Color“, "MAXIPOL", "MAXIDIS" или одговарајући. Уколико је водоперива боја неког другог произвођача, користити адекватну боју за тонирање исте. Паковање 0,65L. | ком | 20 |
| 15. | Боја против буђи. Технички подаци- изглед: течан, боја: бела, нијансе густина на Т+20°С≈1,65kg/l; ph на Т+20°С 7,9-9,5; садржај суве материје (%)66-69; садржај лако испарљивих органских једињења (VOC): <6g/l; време сушења при температури Т+20°С и релативној влажности ваздуха од 60%; премаз је сув на додир након ≈2сата. Премаз је примерен за наношење наредног слоја наког ≈6сати; отпорност на мокро брисање; класа III отпоран. Паропропусност (EN7783–2) Коефицијент (μ): <400; Вредност Sd (d=100m; m): <0.04; Класа I, висока пропусност. Састав: полимерно везиво, минерална пунила, пигменти, угушњивачи, адитиви и вода. | „MAXIDIS-F “ или одговарајућа 0,65L | L | 10 |
| 16. | Брусни кит за дрво у боји дрвета | „BELINKA“ или одговарајућа. Паковање 0,35kg | ком | 5 |
| 15. | Брусни кит акрилни на воденој бази | Паковање 0,75 kg | ком | 4 |
| 16. | Бандаж трака | 50mm x 20m | ком | 20 |
| 17. | Фирнајз |  | L | 5 |
| 18. | Уљани разређивач |  | L | 30 |
| 19. | Нитро разређивач |  | L | 15 |
| 20. | Фасадна боја. Изглед: течан; боја: бела, нијансе; густина(kg/dm3/ 20°С) ≈1,60kg/l; ph на Т+20°С -9,5; запаљивост: нп, садржај суве материје (%) 66,0-69,0; паропропусност μ(-): μ<1500; Вредност Sd (m) при d=100 μm <0.20 (SRPS EN ISO 7783-2, разред II средња), водоупојност kg/m2h 0,5 W24h 0,5<0,05 (SRPS EN ISO 1062-3разредIII, ниска); пријањање на бетон (MPa) веће од 3,0(SRPS EN ISO 4624); отпорност на мокро брисање-отпоран,разред I(SRPS EN ISO 133300); покривеност: разред II код потрошње 7м2/L(SRPS EN ISO 13300) . Сјај: дубоки мат (SRPS EN ISO 13300) VOC: макс 12,0g/l | „MAXIFAS“ или одговарајућа. Не препоручује се за бојење свежих, још некарбонизованих кречних и кречно-цементних површина( мин 28 дана). Производи се у белој боји и као база за нијансирање на „MAXIMIX” систему или одговарајући. Паковање 15L , Обавезан атест уз понуду. | ком | 25 |
| 21. | Сандолин са парафином 3 |  | kg | 100 |
| 22. | Лак безбојни |  | kg | 50 |
| 23. | Креп трака 2cm |  | Ком | 20 |
| 24. | Креп трака 4cm |  | Ком | 80 |
| 25. | Гипс алабастер |  | kg | 50 |
| 26. | Пур пена |  | ком | 50 |
| 27. | Ваљак велики кончани |  | Ком | 3 |
| 28. | Ваљак велики кончани, комплет |  | Ком | 2 |
| 29. | Ваљак мали кончани |  | Ком | 3 |
| 30. | Ваљак мали сунђер |  | Ком | 5 |
| 31. | Ваљак мали кончани, комплет |  | Ком | 2 |
| 32. | Флах четка 2cm |  | ком | 2 |
| 33. | Флах четка 3 cm |  | ком | 2 |
| 34. | Флах четка 4 cm |  | ком | 5 |
| 35. | Флах четка 5 cm |  | ком | 5 |
| 36. | Флах четка 8 cm |  | ком | 5 |
| 37. | Флах четка 10 cm |  | ком | 3 |
| 38. | Шпахтла нитована 8 cm |  | ком | 3 |
| 39. | Шпахтла нитована 10 cm |  | ком | 3 |
| 40. | Фангла зидарска челична |  | ком | 1 |
| 41. | Мистрија ростфрај |  | ком | 1 |
| 42. | Обла полиуретан |  | ком | 1 |
| 43. | Тесла-кесер |  | ком | 1 |
| 44. | Глетарица челична-словеначка |  | ком | 2 |
| 45. | Миксер за разбијање полудисперзије | 20kgØ100 | ком | 3 |
| 46. | Радијаторска четка |  | ком | 5 |
| 47. | Дрвофикс-туткало |  | kg | 2 |
| 48. | Неостик лепак |  | kg | 5 |
| 49. | Силиконски кит |  | ком | 20 |
| 50. | Столарски кит |  | kg | 10 |
| 51. | Гозов малтер за крпљење | „fugenfiler“ или одговарајући | kg | 250 |
| 52. | Основна (темељна) метал фарба сива |  | kg | 20 |
| 53. | Радијаторска фарба-пироксал | “DURLIN” или одговарајућа | kg | 30 |
| 54. | Лепак за гуму |  | kg | 2 |
| 55. | Акрилна заптивна маса профи 300ml за заптивање влажних подлога | „Tekadom” или одговарајућа | Ком | 10 |
| 56. | Водонепропусна еластична маса на основу синтетичког каучука са посебним застварачем за поправку разних процуривања, попуњавање пукотина и заптивања. Употребљива у свим временским условима. | „Tekadom” или одговарајућа. Паковање 300ml | Ком | 5 |
| 57. | Водонепропустни премаз | „Tekadom” или одговарајући | L | 5 |
| 58. | Силиконска маса на ацетатној основи | „Tekasil” или одговарајући санитар ацетат | ком | 10 |
| 59. | Минерална вуна са фолијом 5cm |  | m2 | 80 |
| 60. | Кондур папир | 60 | m | 10 |
| 61. | Кондур папир | 40 | m | 10 |
| 62. | Шмиргла 150 за глет масу |  | m | 20 |
| 63. | Малтер-готов индустријски |  | kg | 500 |
| 64. | Средство за изолацију флека | „DENIKOL“ или одговарајуће 5l | L | 3 |
| 65. | Средство за уништавање зидних алги и плесни | „ALGICID“ или одговарајуће 50ml | ком | 3 |
| 66. | Срдство за скидање рђе | „Антирост“ или одговарајући | ком | 10 |

ПАРТИЈА 5. Материјал за грејање

| Ред. број | Назив материјала | Напомена | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Хидро изоловане шавне цеви црне 3/8” 17,2X2,3 | 0,85 кг/м | kg | 10,20 |
| 2. | Хидро изоловане шавне цеви црне 1/2“ 21,3X2,6 | 1,20 кг/м | kg | 14,40 |
| 3. | Хидро изоловане шавне цеви црне 3/4“ 26,9x2,6 | 1,56 кг/м | kg | 18,72 |
| 4. | Хидро изоловане шавне цеви црне 1” 33,7x2,6 | 1,99 кг/м | kg | 23,88 |
| 5. | Хидро изоловане шавне цеви црне 5/4” 42,4x2,6 | 2,55 кг/м | kg | 30,60 |
| 6. | Хидро изоловане шавне цеви црне 6/4” 48,3x2,6 | 2,93 кг/м | kg | 35,16 |
| 7. | Хидро изоловане шавне цеви црне 2” 60,3x3,2 | 4,51 кг/м | kg | 54,12 |
| 8. | Хидро изоловане шавне цеви црне 2 1/2” 76,1 x 3,2 | 5,75 кг/м | kg | 90,84 |
| 9. | Хидро изоловане шавне цеви црне 3” 88,9 x 3,2 | 6,76кг/м | kg | 81,12 |
| 10. | Хидро изоловане шавне цеви црне 108x3,2 | 8,27 кг/м | kg | 99,24 |
| 11. | Хидро изоловане шавне цеви црне 159 x4,5 | 17,15кг/м | kg | 228,00 |
| 12. | Хамбуршки лук | 1/2 “ | ком | 2 |
| 13. | Хамбуршки лук | 3/4 “ | ком | 2 |
| 14. | Хамбуршки лук | 1” | ком | 2 |
| 15. | Хамбуршки лук | 5/4” | ком | 2 |
| 16. | Хамбуршки лук | 6/4” | ком | 2 |
| 17. | Хамбуршки лук | 2” | ком | 2 |
| 18. | Хамбуршки лук | Ø 76,1 x 2,9 | ком | 2 |
| 19. | Хамбуршки лук | Ø 88,9 x 3,2 | ком | 2 |
| 20. | Хамбуршки лук | Ø 108 x 3,6 | ком | 2 |
| 21. | Хамбуршки лук | Ø 159 x 4,5 | ком | 2 |
| 22. | Муф црни | 1/2 “ | ком | 3 |
| 23. | Муф црни | 3/4 “ | ком | 3 |
| 24. | Шелна дупла | 3/4 “ | ком | 5 |
| 25. | Шелна дупла | 1” | ком | 5 |
| 26. | Шелна дупла | 5/4” | ком | 5 |
| 27. | Шибер вентил | 1/2 “ | ком | 3 |
| 28. | Шибер вентил | 3/4 “ | ком | 3 |
| 29. | Шибер вентил | 1” | ком | 3 |
| 30. | Шибер вентил | 5/4” | ком | 3 |
| 31. | Шибер вентил | 6/4” | ком | 3 |
| 32. | Шибер вентил | 2” | ком | 3 |
| 33. | Шибер вентил | 2,5” | ком | 3 |
| 34. | Шибер вентил | 3” | ком | 3 |
| 35. | Одзрачни вентил | 1/2” | ком | 5 |
| 36. | Одзрачни вентил | 3/8” | ком | 5 |
| 37. | Панел радијатор 600/1000 | 2214W | ком | 4 |
| 38. | Панел радијатор 600/1600 | 3542W | ком | 4 |
| 39. | Радијаторски вентил напојни прави | 3/8” | ком | 3 |
| 40. | Радијаторски вентил напојни прави | 1/2” | ком | 5 |
| 41. | Радијаторски вентил напојни прави | 3/4” | ком | 5 |
| 42. | Радијаторски вентил напојни угаони | 3/8” | ком | 5 |
| 43. | Радијаторски вентил напојни угаони | 1/2” | ком | 10 |
| 44. | Радијаторски вентил напојни угаони | 3/4” | ком | 3 |
| 45. | Радијаторски вентил повратни прави | 1/2” | ком | 5 |
| 46. | Радијаторски вентил повратни угаони | 1/2” | ком | 10 |
| 47. | Држач за радијатор (халтер) |  | ком | 10 |
| 48. | Држач за цеви | 1/2” једноделни | ком | 10 |
| 49. | Радијаторски дихтунг | 5/4” | ком | 30 |
| 50. | Радијаторски чеп леви | 5/4 ” | ком | 5 |
| 51. | Радијаторски чеп десни | 5/4 ” | ком | 5 |
| 52. | Радијаторски редуцир леви | 5/4” на 3/8” | ком | 5 |
| 53. | Радијаторски редуцир десни | 5/4” на 3/8” | ком | 5 |
| 54. | Радијаторски редуцир леви | 5/4” на 1/2” | ком | 5 |
| 55. | Радијаторски редуцир десни | 5/4” на 1/2” | ком | 5 |
| 56. | Котловска славина | 1/2” | ком | 5 |
| 57. | Котловска славина | 3/4” | ком | 3 |
| 58. | Прирубница грло DIN 2633 NP 16 NP 16 bar материјал St 37,2 | DN 25 | ком | 5 |
| 59. | Конденз лонац ПН 16 | DN 25 | ком | 2 |
| 60. | Конденз лонац ПН 16 | DN 40 | ком | 2 |
| 61. | Конденз лонац ПН 16 | DN 65 | ком | 2 |
| 62. | Четке за чишћење котлова са димно пламене стране | Ø 60 мм | ком | 10 |
| 63. | Термометар 80 | 0-120 °C | ком | 3 |
| 64. | Нивоказно стакло Ф16 |  | m | 2 |
| 65. | Ватростални бетон звезда 6 |  | kg | 300 |
| 66. | Стаклена плетеница са графитом 8 х 8 | 14.2m 1 kg | kg | 3 |
| 67. | Плетеница са графитом 10 х 10 | 9.1 m kg | kg | 3 |
| 68. | Памучно лојана плетеница 10 бар | 8x8 | kg | 3 |
| 69. | Памучно лојана плетеница 10 бар | 10x10 | kg | 3 |
| 70. | Клингерит армирани 3mm |  | m2 | 2 |
| 71. | Клингерит армирани 5mm |  | m2 | 1 |
| 72. | Техничка гума 3mm са једним платном |  | m2 | 2 |
| 73. | Керамичка плетеница 20 x 20 mm (21 м = 5 кг) | т до 1260ºC | kg | 5 |
| 74. | Сигурносни вентил | 3/8” | ком | 2 |
| 75. | Сигурносни вентил | 1/2” | ком | 2 |
| 76. | Сигурносни вентил | 3/4” | ком | 2 |
| 77. | Сигурносни вентил | 1” | ком | 2 |
| 78. | Сигурносни вентил | 5/4” | ком | 2 |
| 79. | Сигурносни вентил | 6/4” | ком | 2 |
| 80. | Сигурносни вентил | 2” | ком | 2 |
| 81. | Сигурносни вентил | 2,5” | ком | 2 |
| 82. | Сигурносни вентил | 3” | ком | 2 |
| 83. | Хватач нечистоће | 3/8” | ком | 2 |
| 84. | Хватач нечистоће | 1/2” | ком | 2 |
| 85. | Хватач нечистоће | 3/4” | ком | 2 |
| 86. | Хватач нечистоће | 1” | ком | 2 |
| 87. | Хватач нечистоће | 5/4” | ком | 2 |
| 88. | Хватач нечистоће | 6/4” | ком | 2 |
| 89. | Хватач нечистоће | 2” | ком | 2 |
| 90. | Хватач нечистоће | 2,5” | ком | 2 |
| 91. | Хватач нечистоће | 3” | ком | 2 |
| 92. | Моторни вентил | 3/8” | ком | 2 |
| 93. | Моторни вентил | 1/2” | ком | 2 |
| 94. | Моторни вентил | 3/4” | ком | 2 |
| 95. | Моторни вентил | 1” | ком | 2 |
| 96. | Моторни вентил | 5/4” | ком | 2 |
| 97. | Моторни вентил | 6/4” | ком | 2 |
| 98. | Моторни вентил | 2” | ком | 2 |
| 99. | Моторни вентил | 2,5” | ком | 2 |
| 100. | Моторни вентил | 3” | ком | 2 |
| 101. | Лептирасти вентил | 6/4” | ком | 2 |
| 102. | Лептирасти вентил | 2” | ком | 2 |
| 103. | Лептирасти вентил | 2,5” | ком | 2 |
| 104. | Лептирасти вентил | 3” | ком | 2 |
| 105. | Одзрачни лонац | 3/8” | ком | 1 |
| 106. | Одзрачни лонац | 1/2” | ком | 1 |
| 107. | Одзрачни лонац | 3/4” | ком | 1 |

ПАРТИЈА 6.  Мердевине

| Ред. број | Опис алата | Напомена | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мердевине дводелне алуминјумске – пречке само са једне стrане 1,5 m | Радна висина 2,86 m Дужина мердевина 1,5m, Висина платформе0,76m Број степеница 4 тежина 3,3 kg | ком | 2 |
| 2 | Самостојеће алуминијумске мердевине са пречкама, са обостраним приступом Z300 | Радна висина 4,60м Конусне мердевине са широком основом за оптимално стајање, изрезбарене пречке са широком површином газаод пресованих профила,двокомпонентни заменљиви пластични подметачи за сигурно стајање,заштита од одвајања помоћу врло чврстих перлонских гуртни са ушивеном спојницом за причвршћивање. | ком | 2 |
| 3 | Мердевине дводелне алуминјумске – пречке само са једне стране 2,44 m | Радна висина 3,75m Дужина мердевина 2,44m Висина платформе 1,65, Број степеница 8, тежина 7,0 | ком | 2 |

ПАРТИЈА 7. Електроматеријал

| Ред. број | Назив материјала | Напомена | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сулфидна Сијалица лед или одговарајућа | 10W12V | ком | 5 |
| 2. | Сијалица А 55 HOROZ ELEKTRIK или одговарајући Е 27 | 60W220V | ком | 50 |
| 3. | Сијалица А 55 HOROZ ELEKTRIK или одговарајући Е 27 | 75W220V | ком | 50 |
| 4. | Сијалица А 55 HOROZ ELEKTRIK или одговарајући Е 27 | 100W220V | ком | 250 |
| 5. | Сијалица А 55 HOROZ ELEKTRIK или одговарајући Е 27 | 150W220V | ком | 20 |
| 6. | Сијалица А 55 HOROZ ELEKTRIK или одговарајући Е 27 | 200W | ком | 10 |
| 7. | Натријумова сијалица високог притиска Е40 | 150W220V | ком | 10 |
| 8. | Сијалица вагонска Е 27 | 60 W 24 V | ком | 10 |
| 9. | Сијалица мињон А 55 HOROZ ELEKTRIK или одговарајући Е14 | 40 W 220V | ком | 50 |
| 10. | Лед сијалица са балоном A60, E27, 230V, 12W, угао светла 200 степени, светлосни флукс 1055Lm, боја светлости топло белa 3000K, | димензије 60x118mm | ком | 20 |
| 11. | Лед сијалица са балоном A60, E27, 230V, 10W, угао светла 200 степениi, светлосни флукс 806Lm, боја светлости топо бела 6000K, | димензије 60x109mm | ком | 20 |
| 12. | Флуо цев | 18 W | ком | 450 |
| 13. | Флуо цев | 36 W | ком | 150 |
| 14. | Флуо цев | 8 W | ком | 50 |
| 15. | Флуо цев | 58 W | ком | 20 |
| 16. | Стартер HOROZ ELEKTRIK или одговарајући | 22 W | ком | 250 |
| 17. | Стартер HOROZ ELEKTRIK или одговарајући | 66 W | ком | 200 |
| 18. | Пригушница | 20 W | ком | 5 |
| 19. | Пригушница | 40 W | ком | 5 |
| 20. | Трафо пригушница | 125 W | ком | 3 |
| 21. | Фасонга керамичка |  | ком | 10 |
| 22. | Прекидач обичан керамички Metalka Majur или одговарајући |  | ком | 30 |
| 23. | Прекидач серијски керамички Metalka Majur или одговарајући |  | ком | 5 |
| 24. | Прекидач наизменични керамички Metalka Majur или одговарајући |  | ком | 3 |
| 25. | ОГ прекидач керамички Metalka Majur или одговарајући |  | ком | 10 |
| 26. | ОГ прекидач дупли керамички Metalka Majur или одговарајући |  | ком | 5 |
| 27. | Прекидач за бојлер керамички Metalka Majur или одговарајући | 16 A | ком | 10 |
| 28. | Прекидач за гајтан |  | ком | 5 |
| 29. | Прекидач за кварцну грејалицу |  | ком | 5 |
| 30. | Прекидач за шпорет 0-1-2-3 без буксне (на шраф) |  | ком | 5 |
| 31. | Прекидач за решо бакелитни са утисним букснама |  | ком | 5 |
| 32. | Прекидач за рерну | универзални | ком | 5 |
| 33. | Гребенасти прекидач 0-1 3x32 А |  | ком | 3 |
| 34. | Гребенасти прекидач 0-1-2 3x32 А |  | ком | 2 |
| 35. | Гребенасти прекидач 0-1 63 А | затворен | ком | 2 |
| 36. | Фидова склопка 40/0,5А |  | ком | 3 |
| 37. | Кабл ПП/Л Фабрика каблова Зајечар или одговарајући | 2 x 0,75 | m | 50 |
| 38. | Кабл ПП/Ј Фабрика каблова Зајечар или одговарајући | 2 x 1,5 mm2 | m | 50 |
| 39. | Кабл ПП/Ј Фабрика каблова Зајечар или одговарајући | 3 x 1 mm2 | m | 50 |
| 40. | Кабл ПП/Ј Фабрика каблова Зајечар или одговарајући | 3 x 1.5 mm2 | m | 80 |
| 41. | Кабл ПП/Ј Фабрика каблова Зајечар или одговарајући | 4 х 1,5 mm2 | m | 80 |
| 42. | Кабл ПП/Ј Фабрика каблова Зајечар или одговарајући | 3 x 2.5 mm2 | m | 150 |
| 43. | Кабл ПП/Ј Фабрика каблова Зајечар или одговарајући | 4 x 2.5 mm2 | m | 50 |
| 44. | Кабл ПП/Ј Фабрика каблова Зајечар или одговарајући | 5 x 2,5 mm2 | m | 50 |
| 45. | Кабл ПП Фабрика каблова Зајечар или одговарајући | 3x1,5 | m | 100 |
| 46. | Кабл ПП Фабрика каблова Зајечар или одговарајући | 4 x 1.5 mm2 | m | 100 |
| 47. | Кабл ПП Фабрика каблова Зајечар или одговарајући | 3 x 2.5 mm2 | m | 100 |
| 48. | Кабл ПП Фабрика каблова Зајечар или одговарајући | 4 x 2.5 mm2 | m | 150 |
| 49. | Кабл ПП Фабрика каблова Зајечар или одговарајући | 5 x 2,5 mm2 | m | 100 |
| 50. | Кабл ПП Фабрика каблова Зајечар или одговарајући | 4 x 6 mm2 | m | 50 |
| 51. | Проводник П/Ф Фабрика каблова Зајечар или одговарајући | f 1,5 | m | 50 |
| 52. | Проводник П/Ф лицнаста Фабрика каблова Зајечар или одговарајући | F 2.5 | m | 30 |
| 53. | Проводник П Фабрика каблова Зајечар или одговарајући | f 2.5 | m | 30 |
| 54. | Проводник П Фабрика каблова Зајечар или одговарајући | f 4 | m | 20 |
| 55. | Проводник П/Ф лицнаста Фабрика каблова Зајечар или одговарајући | f 6 | m | 20 |
| 56. | Проводник П Фабрика каблова Зајечар или одговарајући | f10 | m | 20 |
| 57. | Проводник П/Ф силиконски Фабрика каблова Зајечар или одговарајући | f 2.5 mm2 | m | 50 |
| 58. | Проводник П силиконски Фабрика каблова Зајечар или одговарајући | f 4 mm2 | m | 30 |
| 59. | Жица плаво - бела телефонска |  | m | 50 |
| 60. | Тастер за звоно | 10А 250V | ком | 5 |
| 61. | Електрично звоно |  | ком | 3 |
| 62. | Шуко утикач за кабл под углом Metalka Majur или одговарајући | 16A, 250V пластичан | ком | 20 |
| 63. | Трофазни утикач под углом L tip, Metalka Majur или одговарајући | 16A 440V | ком | 5 |
| 64. | Шуко утичница керамичка Metalka Majur или одговарајући | 16 А | ком | 10 |
| 65. | Шуко утичница керамичка дупла Metalka Majur или одговарајући | 16 А | ком | 5 |
| 66. | Утичница трополна керамичко језгро Metalka Majur или одговарајући | Стандард IEC 60884-1, CEE7 16A/440V; IP 20 | ком | 10 |
| 67. | ОГ утичница керамичка Metalka Majur или одговарајући |  | ком | 20 |
| 68. | ОГ утичница трофазна керамичка Metalka Majur или одговарајући |  | ком | 5 |
| 69. | Гајтан за пеглу 2м |  | ком | 5 |
| 70. | Грејач за електрични котао са фланшом | 3х2000W | ком | 3 |
| 71. | Грејач за мали бојлер ,,Раде Кончар’’ или одговрајући 10 л бакарни | 2000w | ком | 2 |
| 72. | Грејач за мали бојлер ,,МАГНОХРОМ’’ или одговарајући бакарни | 2 KW | ком | 8 |
| 73. | Грејач за велики бојлер ,,МАГНОХРОМ’’ или одговарајући | 2 KW | ком | 5 |
| 74. | Грејач за велики бојлер ,,ДЕЛИГРАД’’ или одговрајући бакарни | 2 KW | ком | 5 |
| 75. | Грејач за велики бојлер ,,ЛЕО’’ или одговарајући бакарни | 2 KW | ком | 2 |
| 76. | Фланшна за велики бојлер ,,МАГНОХРОМ’’ или одговарајући |  | ком | 5 |
| 77. | Фланшна за велики бојлер ,,ДЕЛИГРАД’’ или одговарајући |  | ком | 5 |
| 78. | Фланшна за велики бојлер ,,ЛЕО’’ или одговрајући |  | ком | 5 |
| 79. | Тињалица за бојлер |  | ком | 20 |
| 80. | Кабловска папучица (челична, заштићена) | 1.5– 2,5 mm | ком | 80 |
| 81. | Кабловска папучица (челична, заштићена) | 2.5-4 mm | ком | 50 |
| 82. | Термички отпорник за мали бојлер |  | ком | 30 |
| 83. | Термостат шипкасти |  | ком | 10 |
| 84. | Термостат капиларни М-Т 2 извода 110 ºC | сигурносни | ком | 3 |
| 85. | Термостат капиларни керамички М-Т 10-90 ºC | регулациони | ком | 3 |
| 86. | Термостат капиларни рерне 50-300 ºC |  |  | 5 |
| 87. | Топљиви уметак | 10 A | ком | 20 |
| 88. | Топљиви уметак | 16 A | ком | 30 |
| 89. | Топљиви уметак | 20 А | ком | 30 |
| 90. | Топљиви уметак | 25 A | ком | 30 |
| 91. | Топљиви уметак | 35 A | ком | 20 |
| 92. | Топљиви уметак | 50 A | ком | 10 |
| 93. | Топљиви уметак | 63 A | ком | 10 |
| 94. | Контакт завртањ | 16 A | ком | 5 |
| 95. | Контакт завртањ | 20 A | ком | 10 |
| 96. | Контакт завртањ | 25 A | ком | 20 |
| 97. | Контакт завртањ | 35 A | ком | 5 |
| 98. | Контакт завртањ | 50 A | ком | 5 |
| 99. | Контакт завртањ | 63 A | ком | 5 |
| 100. | Капа осигурача (6 - 25) A | k2 | ком | 10 |
| 101. | Капа осигурача (35-63) A |  | ком | 5 |
| 102. | Основа осигурача ТЗ 25 |  | ком | 5 |
| 103. | Основа осигурача ТЗ 63 |  | ком | 5 |
| 104. | Основа за ножасти осигурач НВ 00 |  | ком | 5 |
| 105. | Основа за ножасти осигурач НВ 1 |  | ком | 5 |
| 106. | Ножасти осигурач 00 | 30 A | ком | 3 |
| 107. | Ножасти осигурач 1 | 35 A | ком | 2 |
| 108. | Ножасти осигурач 00 | 35 A | ком | 2 |
| 109. | Ножасти осигурач 1 | 50 A | ком | 2 |
| 110. | Ножасти осигурач 00 | 50 A | ком | 2 |
| 111. | Ножасти осигурач 1 | 63 A | ком | 2 |
| 112. | Ножасти осигурач 00 | 63 A | ком | 2 |
| 113. | Ножасти осигурач 1 | 80 A | ком | 5 |
| 114. | Ножасти осигурач 00 | 80 A | ком | 5 |
| 115. | Ножасти осигурач 1 | 100 A | ком | 2 |
| 116. | Ножасти осигурач 1 | 100 A | ком | 2 |
| 117. | Ножасти осигурач 1 | 150 A | ком | 3 |
| 118. | Ножасти осигурач 1 | 200 A | ком | 3 |
| 119. | Ножасти осигурач 1 | 250 A | ком | 3 |
| 120. | Ножасти осигурач 1 | 400 A | ком | 3 |
| 121. | Аутоматски осигурач ,,C’’ | 10:00 AM | ком | 30 |
| 122. | Аутоматски осигурач ,,C’’ | 16 A | ком | 40 |
| 123. | Аутоматски осигурач ,,C’’ | 20 A | ком | 20 |
| 124. | Аутоматски осигурач ,,C’’ | 25 A | ком | 20 |
| 125. | Аутоматски осигурач ,,C’’ | 40 A | ком | 10 |
| 126. | Аутоматски осигурач ,,C’’ | 63 A | ком | 10 |
| 127. | Контактор 220В | До 16 A | ком | 10 |
| 128. | Контактор 220В | Дo 30 A | ком | 3 |
| 129. | Моторна заштитна склопка ,,Schneider electirc’’ или одговарајућа | 1,6 -2,5А | ком | 3 |
| 130. | Моторна заштитна склопка ,,Schneider electirc’’ или одговарајућа | 2,5 - 4 A | ком | 3 |
| 131. | Моторна заштитна склопка ,,Schneider electirc’’ или одговарајућа | 4 - 6,3 А | ком | 3 |
| 132. | Моторна заштитна склопка ,,Schneider electirc’’ или одговарајућа | 6 -10 А | ком | 3 |
| 133. | Моторна заштитна склопка ,,Schneider electirc’’ или одговарајућа | 9- 14 А | ком | 3 |
| 134. | Моторна заштитна склопка ,,Schneider electirc’’ или одговарајућа | 13 - 18 А | ком | 5 |
| 135. | Моторна заштитна склопка ,,Schneider electirc’’ или одговарајућа | 20 – 25 А | ком | 5 |
| 136. | Биметална заштита | 2,5 – 4 А | ком | 5 |
| 137. | Биметална заштита | 4-6 А | ком | 5 |
| 138. | Биметална заштита | 5,5 – 8 А | ком | 5 |
| 139. | Биметална заштита | 9-13 А | ком | 5 |
| 140. | Биметална заштита | 12-18 А | ком | 5 |
| 141. | Биметална заштита | 17-25 А | ком | 5 |
| 142. | Двоструки Т разводник | 16А 250 V |  | 10 |
| 143. | Подсклоп за продужни кабли 16А | III гнезда | ком | 20 |
| 144. | Подсклоп за продужни кабли 16А | IV гнезда | ком | 20 |
| 145. | Подсклоп за продужни кабли 16А | V гнезда | ком | 10 |
| 146. | Дихтунг гумице за бојлер ,,МАГНОХРОМ’’ или одговрајући |  | ком | 20 |
| 147. | Дихтунг гумице за бојлер ,,ДЕЛИГРАД’’ или одговрајући |  | ком | 20 |
| 148. | Дихтунг гумице за бојлер ,,ЛЕО’’ или одговрајући |  | ком | 10 |
| 149. | Регал ПВЦ самогасив | 30 х 10 | m | 20 |
| 150. | Регал ПВЦ самогасив | 17 х 17 | m | 50 |
| 151. | Регал ПВЦ самогасив | 30 х 15 | m | 40 |
| 152. | Регал ПВЦ самогасив | 40 х 20 | m | 50 |
| 153. | Регал ПВЦ самогасив | 60 х 40 | m | 30 |
| 154. | Регал ПВЦ самогасив | 90 х 55 | m | 20 |
| 155. | Регал ПВЦ самогасив | 100 х 60 | m | 10 |
| 156. | Ребрасто црево Ø 25/17,8 без халогена | 50 | m | 180 |
| 157. | Рингла за шпорет | f 13 | ком | 3 |
| 158. | Рингла за шпорет | f 15 | ком | 3 |
| 159. | Рингла за шпорет | f 19 | ком | 3 |
| 160. | Рингла за шпорет | f 23 | ком | 3 |
| 161. | Грејач за ТА пећ | CER1.5KW | ком | 10 |
| 162. | Грејач за кварцну грејалицу 55cm | 1.5KW | ком | 10 |
| 163. | Дугме за прекидач за ел. шпорет |  | ком | 20 |
| 164. | Гумица за филтер за веш машину | ,,EIDA’’ | ком | 20 |
| 165. | Прекидач – тастатура | ,,EIDA’’ | ком | 2 |
| 166. | Електромагнетни вентил | ,,EIDA’’ | ком | 2 |
| 167. | Електро бравица | ,,EIDA’’ | ком | 3 |
| 168. | Бравица за веш машину | ,,EIDA" | ком | 5 |
| 169. | Редна клема | 2,5 | штап | 30 |
| 170. | Редна клема | 4 | штап | 5 |
| 171. | Редна клема | 6 | штап | 2 |
| 172. | Редна клема | 10 | штап | 2 |
| 173. | Редна клема | 16 | штап | 2 |
| 174. | Керамичка клема | 2x2.5mm2 | ком | 6 |
| 175. | Керамичка клема | 3x2.5mm2 | ком | 10 |
| 176. | Керамичка клема | 2x4mm2 | ком | 4 |
| 177. | Керамичка клема за електрични шпорет трополни |  | ком | 10 |
| 178. | Држач стартера флуо цеви |  | ком | 50 |
| 179. | Држач за флуо цеви |  | ком | 50 |
| 180. | Матица за грејач бојлера |  | ком | 20 |
| 181. | Коаксијални кабл 75Ω |  | m | 80 |
| 182. | Диода за калорифер |  | ком | 5 |
| 183. | Тинол жица |  | кг | 0,2 |
| 184. | Тинол паста | 80гр | туба | 3 |
| 185. | Изолир трака 10 m |  | ком | 40 |
| 186. | Дозна ПВЦ | f 60 | ком | 10 |
| 187. | Разводна кутија ПВЦ | f 78 | ком | 10 |
| 188. | Разводна кутија | 100 x 100 | ком | 10 |
| 189. | ОГ разводна кутија |  | ком | 10 |
| 190. | Цев термостата |  | ком | 10 |
| 191. | Уградна лед светиљка 48W 60X60 ИП40 |  | ком | 20 |
| 192. | Флуо арматуре назидна сјајни растер | 2 X18 W | ком | 2 |
| 193. | Флуо арматуре назидна сјајни растер | 4 X 18W | ком | 2 |
| 194. | Флуо арматуре назидна сјајни растер | 2 X 36W | ком | 2 |
| 195. | Светиљка водонепропусна ИП65 LG 136C – E или боља осветљење отпорно на временске услове, на прашину и јаку кишу | 23W тело PC/ABS са отпорним PC дифузором | ком | 20 |
| 196. | LED панел уградни 18W квадрат 6000K V-TAC (са гаранцијом) |  | ком | 10 |
| 197. | LED панел надградни 18W kvadrat 4500K 225 х 225 (са гаранцијом) |  | ком | 10 |
| 198. | LED панел надградни 29W 600mm x 600mm 6000K (са гаранцијом) |  | ком | 10 |
| 199. | LED панел 29W 600mm x 600mm 6000K V-TAC(са гаранцијом) |  | ком | 20 |
| 200. | Опал кугла |  | ком | 5 |
| 201. | LED Бродска лампа ELM LBL21-CW-18/BK или одговарајућа (са гаранцијом) | 18.6W 4000K | ком | 50 |
| 202. | Опал арматура коса са керамичким грлом | керамичка | ком | 5 |
| 203. | Опал арматура равна са керамичким грлом | керамичка | ком | 3 |
| 204. | Бродска арматуре метална |  | ком | 10 |
| 205. | Осигурач ФРА за лампион -улично светло | 16 A | ком | 30 |
| 206. | Телефонска утичница са два утична места |  | ком | 20 |
| 207. | Кугла плафоњера - стакло |  | ком | 5 |
| 208. | Грло Е 27 висеће бакелит |  | ком | 5 |
| 209. | Грло Е 27 косо |  | ком | 5 |
| 210. | Обујмица ОГ 8 - 18 мм |  | ком | 150 |
| 211. | Обујмица 7 мм са ексером |  | ком | 350 |
| 212. | Обујмица 10 мм са ексером |  | ком | 200 |
| 213. | Антенски RF утикач | FS1M | ком | 10 |
| 214. | Антенска RF утичница | FS2M | ком | 10 |
| 215. | Лед паник лампа 230V, 50-60Hz, 36 x лед диода унутрашња херметички затворена батерија пуњива, 6V, 2,8Аh, време рада-15h, време пуњења 20-24h, угао светла 120 степени, застита од претераног пуњења и пражњења | материјал HIPS, димензије 290x80x83mm, батерија фабрички формирана | ком | 20 |
| 216. | Божир термоскупљив | 4/2 плави | m | 20 |
| 217. | Кабловске везице 100 ком | 2,5x60 | ком | 2 |
| 218. | Кабловске везице 100 ком | 2,5x100 | ком | 2 |
| 219. | Кабловске везице 100 ком | 3,5x200 | ком | 2 |
| 220. | Кабловске везице 50 ком | 4,8x300 | ком | 2 |
| 221. | Разделник за тв антену - сплитер ½ са конекторима | TM0142, | ком | 5 |
| 222. | Разделник за тв антену - сплитер 1/3 са конекторима | TM0143 | ком | 5 |
| 223. | Рефлектор 500W сензор 120º 12м 6-20 сец | 185x145x113 | ком | 3 |
| 224. | Лед рефлектор 10 w |  | ком | 3 |
| 225. | Лед рефлектор 50 w | 28x23mm | ком | 3 |
| 226. | Коректор напона са фитером двостепени | 1,2 KW | ком | 3 |
| 227. | Батерија 9V Duracel или одговарајућа |  | ком | 5 |
| 228. | Батерија 1,5 V AA Duracel или одговарајућа | алкалне | ком | 20 |
| 229. | Батерија 1,5 V AAA Duracel или одговарајућа | алкалне | ком | 20 |
| 230. | БАТЕРИЈА NiMH 800мAh минимум Duracel или одговарајућа | AAA 1,2V | ком | 20 |
| 231. | Алкална батерија Duracel или одговарајућа | 12V 23A | ком | 2 |
| 232. | Литијумска дугметаста батерија Duracel или одговарајућа | DL/CR 2032 | ком | 2 |
| 233. | Електромагнетни вентил 3/4" | вода | ком | 2 |
| 234. | Електромагнетни вентил 3/4" | пара | ком | 2 |
| 235. | Електромагнетни вентил 1" | вода | ком | 1 |
| 236. | Електромагнетни вентил 1" | пара | ком | 1 |
| 237. | Мембрана електромагнетног вентила 1`` | топла вода | ком | 3 |
| 238. | Мембрана електромагнетног вентила 1`` | хладна вода | ком | 3 |
| 239. | Потпора за причвршћење спусног вода, на зид објекта од опеке (Б.Л. СРПС Н.Б4.925П) |  | ком | 5 |
| 240. | Укрсни комад 58x58 СРПС Н.Б4.936/III за спајање траке |  | ком | 5 |
| 241. | Мерни спој раставне спојнице (СРПСН.Б4.932) |  | ком | 3 |
| 242. | Vентил за испуст воде за ТОЛОН 80 | D76 | ком | 1 |
| 243. | R 7s сијалица мах 300W |  | ком | 10 |
| 244. | G9 max 40W |  | ком | 10 |
| 245. | Индустријски утикач | 32A X 5 на кабл IP44 / 10/80pc | ком | 2 |
| 246. | Индустријска прикључница | 32A X 5 на кабл IP44 / 10/80pc | ком | 2 |
| 247. | Индустријски утикач | 16A X 5 на кабл IP44 / 10/80pc | ком | 2 |
| 248. | Индустријска прикључница | 16A X 5 на кабл IP44 / 10/80pc | ком | 2 |
| 249. | Прекидач за индустријски шпорет четвороположајни гребенасти прекидач 32A за професионалне шпорете 60x64mm | 32A/250V 25A/400V | ком | 3 |
| 250. | Разводник (лопов) | 3 излаза | ком | 5 |
| 251. | Герета за решо |  | ком | 5 |
| 252. | LED цеви Т8 9W 600mm 6500K (са гаранцијом) |  | ком | 100 |
| 253. | LED цеви Т8 18W 120mm 6500K (са гаранцијом) |  | ком | 100 |
| 254. | SFTP екстерни самоносећи кабл категорије 5E са челичном жицом, Netiks - 'Wall', пун пресек, метална фолија и ширм око парица, 100% бакар |  | m | 500 |
| 255. | Нискофреквентни самоносиви кабл за мрежну групу TD 39 UP 3х4х0,8 - телефонски |  | m | 500 |
| 256. | Надградна светиљка, структура од алуминијуума пластифицирана у црну боју. Дифузор од матираног каљеног стакла. Сијалично грло E27 за инкадесцентни извор светлости max. 1 x 60W, 220-230V. Светиљка је у заштити IP54. Димензије: 264 x 128 x 118 mm. |  | ком | 5 |
| 257. | Стакло Ø123,5mm за уличну расвету |  | ком | 20 |
| 258. | Термостат за ТА пећ, трофазни |  | ком | 5 |
| 259. | Индустријска прикључница 32А , комплет (М,Ж) |  | ком | 5 |
| 260. | Рукохват за ножасти осигурач |  | ком | 5 |
| 261. | Калорифер монофазни | 3kW, 230V Проток ваздуха 600м3/h Снага вентилатора 16W Осигурач 16A | ком | 1 |
| 262. | Грејна плоча 3000х3000мм Индустријска | Снага 3,0 KW | ком | 1 |
| 263. | LED Driver | Модел: KR-FS-36-43W Input: AC170-265V 50/60Hz Output: DC38-65V 600mA | ком | 5 |
| 264. | FOTO RELE са сондом ST308 IP20 |  | ком | 5 |

ПАРТИЈА 8. Технички гасови

| Ред. број | Назив материјала | Напомена | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кисеоник технички |  | kg | 70 |
| 2. | Ацетилен |  | kg | 30 |
| 3. | Азот |  | kg | 14 |
| 4. | TNG |  | kg | 30 |
| 5. | CO2 |  | kg | 25 |

ПАРТИЈА 9. Алат

| Ред. број | Назив алата | Напомена | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | -Угаона брусилица - професионална -Снага номинална 600 W -Број окретаја у празном ходу 11.000 min-1 -Предана снага 300 W -Навој брусног вретена M 14 -Пречник плоче 115 mm -Tежина мин 1,9 kg -Снага мотора мин 600W за брушење и сечење -Дугме за блокаду вретена за лаку измену плоча -Анти ротациони штитник | ,,BOSCH” или одговарајући | ком | 1 |
| 2. | -Бушилица вибрациона (ударна) -Номнална снага 850 W -Број обртаја у празном ходу 0–1.000/3.000 min-1 -Предана снага 430 W -Тежина 2,6 kg -Номинални број обртаја 0 – 770 / 1.990 min-1 -Обртни момент (меко увртање) 36,0 / 15,5 Nm -Номинални обртни момент 5,2 / 2,0 Nm -Приклјучни навој на вретено бушилице 1/2" Распон стезања 1,5 – 13 mm, брзостезна -Број удараца при броју обртаја у празном ходу 0 – 17.000 /51.000 min-1 -Обртни момент максимални 36,0 / 15,5 Nm | ,,BOSCH” или одговарајућа Димензије бушења Бушење у бетону 18 / 13 mm Бушење дрвета 40/25 mm Пречник бушења челика 13/28 mm Пречник бушења камена 20/15 mm Пречник бургије при бушењу зидова-цигла малтер 20/15 mm | ком | 1 |
| 3. | -Убодна тестера -Номиналана снага 800W -Број ходова у празном ходу 800 – 3.000 min-1 - Дужина кабла 4 m - Висина хода 26 mm - Дубина сечења дрвета 160 mm - Дубина сечења алуминијума 20 mm - Дубина сечења нелегираног челика 10 mm - Тежина 2,2 kg | ,,BOSCH GST 160 CE 0601517000 L-box” или одговарајућа | ком | 1 |
| 4. | - Клешта за цеви права 90°, материјал хром-ванадијум, кована, потпуно побољшана и ојачана, лакирана, чељусти назубљене, зуби индуктивно каљени, израђена према стандарду DIN 5234 облик A | 1" ,,unior” или одговарајућа | ком | 1 |
| 5. | - Клешта за цеви права 90°, материјал хром-ванадијум, кована, потпуно побољшана и ојачана, лакирана, чељусти назубљене, зуби индуктивно каљени, израђена према стандарду DIN 5234 облик A | 2”,,unior” или одговарајућа | ком | 1 |
| 6. | -Клешта за цеви права 90°, материјал хром-ванадијум, кована, потпуно побољшана и ојачана, лакирана, чељусти назубљене, зуби индуктивно каљени, израђена према стандарду DIN 5234 облик A | 3”,,unior” или одговарајућа | Ком | 1 |
| 7. | Кључеви имбус комплет 2-10/8 ком | ,,unior” или одговарајући | комплет | 1 |
| 8. | Молерска штриц - пумпа ,,штрицла” |  | ком | 1 |
| 9. | -Клешта комбинованa 160 mm, ж -Материјал: специјални алатни челик, кована потпуно побољшана и ојачана, резне ивице индуктивно каљене, чељусти полиране површина хромирана EN 12540,робусне ручке обложене двокомпонентним навлакама утиснут лого произвођача, по стандарду ISO 5746 | ,,unior” или одговарајућа | ком | 1 |
| 10. | -Клешта комбинованa 200 mm, -Материјал: специјални алатни челик, кована потпуно побољшана и ојачана, резне ивице индуктивно каљене, чељусти полиране површина хромирана EN 12540, робусне ручке обложене двокомпонентним навлакама утиснут лого произвођача, по стандарду ISO 5746 | ,,unior” или одговарајућа | ком | 1 |
| 11. | Клешта комбинована за електричаре 220mm - 406/1VDE материјал: специјални алатни челик, кована, потпуно поболјшана и ојачана резне ивице индуковано калјене чељусти полиране површина хромирана EN 12540 робусне ручке изоловане пластичним навлакама израђена према стандарду ISO5746 и EN 60900 | ,,unior” или одговарајућа | ком | 1 |
| 12. | Кључеви виљушкасти на металном сталку – 110/1 MS 6-32/12 | ,,unior” или одговарајућа | комплет | 1 |
| 13. | Кључеви окасти у пластичној футроли - 180/1PB 6-22/8 | ,,unior” или одговарајућа | комплет | 1 |
| 14. | Торекс кључеви комплет, мушки | ,,unior” или одговарајућа | комплет | 1 |
| 15. | Торекс кључеви комплет, мушки | ,,unior” или одговарајућа | комплет | 1 |
| 16. | -Клешта за сегер спољна права -Материјал: специјални алатни челик, кована, потпуно побољшана и ојачана, чељусти полиране, површина хромиранa EN 12540 Врхови брунирани, ручке обложене пластичном масом, изражена према стандарду DIN 5254 облик A | ,,unior” или одговарајућа | ком | 1 |
| 17. | -Клешта за сегер спољна савијена -Материјал: специјални алатни челик, кована, потпуно побољшана и ојачана, чељусти полиране, површина хромирана EN 12540 врхови брунирани, ручке обложене пластичном масом, израђена према стандарду DIN 5254 облик B | ,,unior” или одговарајућа | ком | 1 |
| 18. | -Гарнитура насадних клјучева – гедора 10-24/14 прихват 1/2" у металној кутији - Обим испоруке: Насадни кључеви: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 Чегртаљка двосмерна, прихват 1/4" Ручица са зглобом, прихват 1/4" - 188.2/2BI T-ручка, прихват 1/4" - 188.3/2 - Наставак дуги, прихват 1/4" - 188.4/2 | ,,unior” или одговарајућа | комплет | 1 |
| 19. | Гарнитура насадних кључева - гедора 4-13 прихват1/4" у металној кутији број комада у кутији: 16 Материјал израде елемената комплета хром - ванадијум | ,,unior” или одговарајућа | комплет | 1 |
| 20. | Кључеви цевасти ковани у картонској кутији - 216/1CB 6-22 / 9 ком | ,,unior” или одговарајући | комплет | 1 |
| 21. | Гарнитура насадних клјучева - гедора (дуги) 10-32/24 Прихват 1/2" у металној кутији Материјал израде елемената комплета хром - ванадијум | ,,unior” или одговарајућа | комплет | 1 |
| 22. | -Профи бушилица /завртач акумулаторска GSR 14.4V-2-LI BOSCH -Напон акумулатора: 14,4 V, 2 брзине - Бр. обртаја на празно: 0-450/0-1450 /min -Макс. пречник завртњева: 7 mm обим испоруке: 2 x 1.5 Ah Li-Ion акумулатор 30-минутни пуњач, кофер Тежина: 1.8 kg | ,BOSCH“ или одговарајућа | ком | 1 |
| 23. | -Бензинска ланчана тестера -Дужина сечења 350 mm -Мотор 2-тактни -Коњска снага 1,84 KS -Снага мотора 1,35 kW -Радна запремина 32 cm³ -Капацитет резервоара за уље 0,28 l -Бруина ланца 1.134 m/min -Капацитет резервоара за гориво 0,4 l -Корак ланца 3/8 " -Бука: звучни притисак 102,6 dB(A) -Бука: звучна снага 109,8 dB(A) -Бука: одступање (K) 2,5 dB(A) -Вибрације: стражња дршка 4,8 m/s² -Вибрације: предња дршка 4,8 m/s² -Бибрације: одступање (K) 2,0 m/s² -Обим испоруке: мач, ланац -Тежина: 4.1 kg | „Мakita EA3200S35B – Бензинска ланчана тестера 1.8ks/35cm” | ком | 1 |
| 24. | -Механички пиштољ за силикон, акрил, лепак, битумен, вискозне заптивне масе, глатке масе намељен за све 310 ml кетриџе. Ствара нарочито висок притисак гурања захваљујући специјалном механизму за довод и очврснутој дасци.Притисак гурања 250кг. Једноставна промена кертриџа. Тежина 1 kg. | „600 PRO Wolfcraft“ или одговарајући | ком | 1 |
| 25. | Клешта за поп нитне криве | ,,BEOROL" или одговарајућа | ком | 2 |
| 26. | Браварски чекић | 0,1kg | ком | 2 |
| 27. | Браварски чекић | 0,2kg | ком | 2 |
| 28. | Браварски чекић | 0,3kg | ком | 2 |
| 29. | Браварски чекић | 0,4kg | ком | 2 |
| 30. | Браварски чекић | 0,5kg | ком | 2 |
| 31. | Браварски чекић | 1kg | ком | 1 |
| 32. | Браварски чекић | 5kg | ком | 1 |
| 33. | Кабл за варење ZN/S 25mm2 |  | 25m | 1 |
| 34. | Резач за стакло са челичним точкићима Silberschnitt, за класично кројење стакла дебљине 3-10mm | „Bohle“ или одговарајући | kom | 2 |
| 35. | Црева за аутогено заваривање за кисеоник и ацетилен | 2 х 30 m | комплет | 1 |
| 36. | Секира са држаљицом | 1,5kg | ком | 1 |
| 37. | Винкла браварска | мала | ком | 1 |
| 38. | Винкла браварска | велика | ком | 1 |
| 39. | Челичне четке за чишћење котлова | Ø 50 | ком | 25 |
| 40. | Одвијачи са врхом од хром – ванадијум – молидбена и трокомпонентним дршкама Садржај: 0,8x4x100 1x5,5x100 са OK oјачањем 1,2x6,5x125 са OK oјачањем PH1x80 са OK oјачањем PH2x100 са OK oјачањем | ,,unior” или одговарајући | гарнитура | 2 |
| 41. | Одвијачи 1000V са врхом од хром – ванадијум – молидбена и трокомпонентним дршкама Садржај: 0,4x2.5x75 0,8x4x100 1x5,5x125 1,2x6,5x150 PH1x80 PH2x100 | ,,unior” или одговарајући | гарнитура | 2 |
| 42. | Крстасти одвијач PZ2 са врхом од хром – ванадијум – молидбена каљен и ојачан. Стабло одвијача хромирано, врх бруниран. Са трокомпонентном дршком ергономски обликованом са отвором з качење. Израђен према стандарду ISO 8764-1,2 C - 100 mm, L - 210 mm, D - 6 mm, G - 93 gr. | ,,unior” или одговарајући | ком | 2 |
| 43. | Раван одвијач 4.0.х200 врх од хром-ванадијум-молидбена каљен и ојачан стабло одвијача хромирано, врх бруниран ручка ергономски обликована, ручица од полипропилена са отвором у дршци за качење израђен према стандарду ISO 2380-1,2 axb - 0.8x4 mm, C - 200 mm, L - 285 mm, D - 4 mm, G - 47 gr. | ,,unior” или одговарајући | ком | 2 |
| 44. | Варилица за спајање пласничних цеви VLN PV 1500 Villager или одговарајућа са два грејача карактеристике НАПОН 230V СНАГА1500 W Температура макс. 300⁰ C | време загревања 15 мин димензије калупа 20/25/32/40/50/63 тежина 2,2 kg | ком | 1 |
| 45. | Кључ подешавајући 250/1 ,,UNIOR” матерјал: хром - ванадијум хромиран (EN12540) порилани врхови са мерном скалом кован у потпуности побољшан и ојачан израђен према стандарду ISO 6787 | ,,unior” или одговарајући | ком | 1 |
| 46. | Челичне четке металне петоредне са дрвеном друшком. |  | ком | 10 |
| 47. | Наставак за шрафилицу L-25 mm, по DIN-u 2351 | pz 2 | ком | 2 |
| 48. | Наставак за шрафилицу L-25 mm, по DIN-u 2351 | pz 3 | ком | 2 |
| 49. | Рам за бонсек, лук рама хромиран, могућност подешавања листа у 2 положаја. |  | ком | 2 |
| 50. | Испитивач напона 220-250V, Дужина l-140 (Пробна лампа) |  | ком | 5 |
| 51. | Трометар у пластичном двокомпонентном кућишту | 3 m | ком | 5 |
| 52. | Петометар у пластичном двокомпонентном кућишту | 5 m | ком | 5 |
| 53. | Тестера за метал обична једноредна | платно | ком | 25 |
| 54. | Тестера за метал челична HSS једноредна | платно | ком | 10 |
| 55. | Ножић за скалпел сегментирани 140x18 mm | ,,unior” или одговарајући | ком | 20 |
| 56. | Скалпел са двокомпонентном ручком са 3 сегментирана ножића у ручки | ,,unior” или одговарајући | ком | 5 |
| 57. | Турпија троугла за метал са трокомпонентном ручком l-200, по DIN 7261 |  | ком | 1 |
| 58. | Турпије грубе у гарнитури 5 комада , l-250 са двокомпонентним дршкама |  | комплет | 1 |
| 59. | Турпија пљосната 300 mm са двокомп. дршком DIN7261 |  | ком | 1 |
| 60. | Турпија полуокругла, са двокомпонентном дршком, за дрво дужине l-300 | полуокругла | ком | 1 |
| 61. | Бургија SDS плус са дуплом спиралом | Ø 6 x 110 | ком | 1 |
| 62. | Бургија SDS плус са дуплом спиралом | Ø 6 x 260 | ком | 1 |
| 63. | Бургија SDS плус са дуплом спиралом | Ø 8 x 110 | ком | 1 |
| 64. | Бургија SDS плус са дуплом спиралом | Ø 8 x 260 | ком | 1 |
| 65. | Бургија SDS плус са дуплом спиралом | Ø 10 x 110 | ком | 1 |
| 66. | Бургија SDS плус са дуплом спиралом | Ø 10 x 260 | ком | 1 |
| 67. | Бургија SDS плус са дуплом спиралом | Ø 10 x 610 | ком | 1 |
| 68. | Бургија SDS плус са дуплом спиралом | Ø 12 x 260 | ком | 1 |
| 69. | Спиралне бургије за метал HSS DIN 338 | Ø 2 | ком | 30 |
| 70. | Спиралне бургије за метал HSS DIN 338 | Ø 3 | ком | 30 |
| 71. | Спиралне бургије за метал HSS DIN 338 | Ø 4 | ком | 30 |
| 72. | Спиралне бургије за метал HSS DIN 338 | Ø 5 | ком | 20 |
| 73. | Спиралне бургије за метал HSS DIN 338 | Ø 6 | ком | 20 |
| 74. | Спиралне бургије за метал HSS DIN 338 | Ø 7 | ком | 20 |
| 75. | Спиралне бургије за метал HSS DIN 338 | Ø 8 | ком | 20 |
| 76. | Спиралне бургије за метал HSS DIN 338 | Ø 9 | ком | 10 |
| 77. | Спиралне бургије за метал HSS DIN 338 | Ø 10 | ком | 10 |
| 78. | Спиралне бургије за метал HSS DIN 338 | Ø 11 | ком | 5 |
| 79. | Спиралне бургије за метал HSS DIN 338 | Ø 12 mm | ком | 5 |
| 80. | Спиралне бургије за метал HSS DIN 338 | Ø 13 | ком | 5 |
| 81. | Спиралне бургије за метал HSS DIN 338 | Ø 14 | ком | 5 |
| 82. | Спиралне бургије за метал HSS DIN 338 | Ø 15 | ком | 5 |
| 83. | Спиралне бургије за метал HSS DIN 338 | Ø 16 | ком | 5 |
| 84. | Камен за тоцило C60J6V ,,Swaty” или одговарајући | Ø 175 x 20 x 20 | ком | 1 |
| 85. | Камен за тоцило A46N5V,, Swaty” или одговарајући | Ø 175 x 20 x 20 | ком | 1 |
| 86. | Плоча за сечење ,,Swaty,, или одговарајући EN 12413 | Ø 115 x 1 | ком | 50 |
| 87. | Плоча за сечење метала ,,Swaty” или одговарајући EN 12413 | Ø 115 x 1,6 | ком | 50 |
| 88. | Плоча за сечење метала ,,Swaty” или одговарајући EN 12413 | Ø 115 x 2,5 | ком | 50 |
| 89. | Плоча за сечење метала ,,Swaty” или одговарајући EN 12413 | Ø 230 x 3 | ком | 20 |
| 90. | Брусне плоче ,,Swaty” или одговарајуће EN 12413 | Ø 115 x 6 | ком | 20 |
| 91. | Брусне плоче ,,Swaty” или одговарајуће EN 12413 | Ø 180 x 6 | ком | 10 |
| 92. | Ламинирани диск | Ø115 Н8,0 | ком | 10 |
| 93. | Ручна тестера |  | ком | 1 |
| 94. | Тесла - кесер |  | ком | 1 |
| 95. | Моторна тестера | ,,shtill" или одговарајућа | ком | 1 |
| 96. | Либела | 100cm | ком | 1 |
| 97. | Либела | АБС30cm | ком | 1 |
| 98. | Либела | 40 cm | ком | 1 |
| 99. | Глава тримера за тример Sthill | Sthill FS 250 | ком | 6 |
| 100. | Маска за електролучно заваривање | картонска | ком | 1 |
| 101. | Наочаре за гасно заваривање |  | ком | 1 |
| 102. | Наочаре за брушење |  | ком | 1 |
| 103. | Маказе са сечење ПВЦ цеви од 1'' до 1,5'' са металним рукохватом и ножем од премиум плус легираниг челика | „ Unior“, „Rems“ или одговарајући | ком | 1 |
| 104. | Акумулаторска угаона брусилица - Напон акумулатора 18 V – LXT - Капацитет акумулатора 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah - Тип акумулатора Li-ion - Број обртаја 8.500min-1 - Унутрашња пречник Ø 22,23 mm - Пречник брусног диска Ø 125 mm - Бука –звучни притисак 79 dB(A) - Бука одступање (K) 3 dB(A) - Вибрације брушење 1,5 m/s² - Вибрације брушење са антивибрационом бочном дршком 6,0 m/s² - Вибрације брушење са бочном дршком 6,5 m/s² - Вибрације одступање (K): 1,5 m/s² - Димензије (D x Š x V): 362 x 140 x 145 mm - Тежина према EPTA –i: 2,5 kg Обим испоруке: -Пуњач за акумулатор DC18RC -Акумулатор2 x BL1850B -Makpac | „ Makita DGA504RTJ акумулаторска угаона брусилица“ или одговарајућа | ком | 1 |
| 105. | Вибрациона брусилица (шлајферица) са уграђеним сакупљачем прашине. Континуирана улазна снага 200W. Величина брусног папира 114х102мм и 114х140мм. Осцилације по минуту 14.000 min-1 | „Makita BO4555“ или одговарајућа | ком | 1 |
| 106. | Пиштољ (компресор) за фино фарбање. Номинална примљена снага 650W. Проток 300ml/min. Запремина посуде 1000 ml. | „Bosh PFS 3000-2“ или одговарајући | ком | 1 |
| 107. | Пиштољ лемилица.Брзо- инстант загревање. У сету са врховима, калајем и пастом 150W/230V/50Hz,Ø180mm Обим испоруке: кофер | „Beta 1501812/“ | ком | 1 |
| 108. | Маказе воћарске | „Unior 542/4PR“ или одговарајуће | ком | 2 |
| 109. | Маказе воћарске | „Unior 544PR“ или одговарајуће | ком | 2 |
| 110. | Резервна опруга за воћарске маказе | Unior 542/4PR“ или одговарајуће | ком | 2 |
| 111. | Резервна опруга за воћарске маказе | Unior 544/4PR“ или одговарајуће | ком | 2 |
| 112. | Баштенска тестера ручна | „Villager GS119“ или одговарајућа | ком | 1 |
| 113. | Ручна тестера за дрво 450 (500) | Тестера са рамом и ручком | ком | 1 |
| 114. | Мотика 210х150мм | Насађена | ком | 5 |
| 115. | Лопата | Насађена | ком | 5 |
| 116. | Грабуља | Насађена | ком | 10 |
| 117. | Ручна коса | Насађена | ком | 2 |
| 118. | Дијамантска резна плоча за камен Ф180 | „Bosh“ или одговарајућа | ком | 1 |
| 119. | Сечице косе електроничарске | „Unior“ или одговарајуће | ком | 1 |
| 120. | Пљосната клешта електроничарска | „Unior“ или одговарајуће | ком | 1 |
| 121. | Сајла за чишћење цеви за електричне машине С-10 fi-22mm/4,6m | „Ridgid“ или одговарајућа | ком | 1 |
| 122. | Моталица за црево 3/4“ |  | ком | 1 |
| 123. | Баштенско црево армирано 3/4“ | Дужина црева 50м, веома флексибилно и покретљиво са 3 ПВЦ слоја, додатно ојачано мрежастим слојем | ком | 1 |
| 124. | Дијамантска резна плоча за керамику и бетон „ Мakita“ или одговарајућа | Ø 115 | ком | 1 |
| 125. | Дијамантска резна плоча за керамику и бетон„ Мakita“ или одговарајућа | Ø 230 | ком | 1 |

ПАРТИЈА 10. Ситан потрошни материјал

| Ред. бр. | Опис артикла | Напомена | Јед. мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шипка навојна | 1 m M 16 | ком | 5 |
| 2. | Торбан шрафови комплет са навртком | M 5 x 25 | ком | 100 |
| 3. | Торбан шрафови комплет са навртком | M 5 x 35 | ком | 100 |
| 4. | Торбан шрафови комплет са навртком | M 6 x 25 | ком | 50 |
| 5. | Торбан шрафови комплет са навртком | M 6 x 35 | ком | 50 |
| 6. | Торбан шрафови комплет са навртком | M 6 x 40 | ком | 50 |
| 7. | Торбан шрафови комплет са навртком | M 6 x 45 | ком | 50 |
| 8. | Торбан шрафови комплет са навртком | M 6 x 80 | ком | 50 |
| 9. | Торбан шрафови комплет са навртком | M 8 x 45 | ком | 50 |
| 10. | Торбан шрафови комплет са навртком | M 8 x 60 | ком | 50 |
| 11. | Торбан шрафови комплет са навртком | M 8 x 150 | ком | 50 |
| 12. | Торбан шрафови комплет са навртком | M 10 x 120 | ком | 50 |
| 13. | Торбан шрафови комплет са навртком | M 10 x 150 | ком | 50 |
| 14. | Вијак SRPS M. B1. O53. 5,6 | M 5 X 25 | ком | 50 |
| 15. | Вијак SRPS M. B1. O53. 5,6 | M 5 X 40 | ком | 50 |
| 16. | Навртка JUS M. B1. 601. | M 5 | ком | 100 |
| 17. | Вијак SRPS M. B1. O53. 8.8 | M 6 X 30 | ком | 50 |
| 18. | Вијак SRPS. B1. O53. 8.8 | M 6 X 45 | ком | 50 |
| 19. | Вијак SRPS M. B1. O53. 8.8 | M 6 X 60 | ком | 50 |
| 20. | Навртка JUS M. B1. 601. | M 6 | ком | 150 |
| 21. | Вијак SRPS M. B1. O53. 8.8 | M 8 X 20 | ком | 50 |
| 22. | Вијак SRPS M. B1. O53. 8.8 | M 8 X 40 | ком | 50 |
| 23. | Вијак SRPS M. B1. O53. 8.8. | M 8 X 60 | ком | 50 |
| 24. | Вијак SRPS M. B1. O53. 8.8 | M 8 X 80 | ком | 30 |
| 25. | Навртка JUS M. B1. 601. | M 8 | ком | 180 |
| 26. | Вијак SRPS M. B1. O53. 8.8 | M 10 X 40 | ком | 50 |
| 27. | Вијак SRPS M. B1. O53. 8.8 | M 10 X 50 | ком | 50 |
| 28. | Вијак SRPS M. B1. O53. 8.8 | M 10 X 60 | ком | 50 |
| 29. | Вијак SRPS M. B1. O53. 8.8. | M 10 X 80 | ком | 50 |
| 30. | Навртка SRPS M. B1. 601. | M 10 | ком | 200 |
| 31. | Вијак SRPS M. B1. O53. 8.8 | M 12 X 40 | ком | 50 |
| 32. | Вијак SRPS M. B1. O53. 8.8 | M 12 X 50 | ком | 50 |
| 33. | Вијак SRPS M. B1. O53. 8.8 | M 12 X 60 | ком | 50 |
| 34. | Вијак SRPS M. B1. O53. 8.8 | M 12 X 80 | ком | 50 |
| 35. | Навртка SRPS M. B1. 601. | M 12 | ком | 200 |
| 36. | Вијак SRPS M.B1.053 (8.8) | M 14 x 60 | ком | 50 |
| 37. | Вијак SRPS M.B1.053 (8.8) | M 14 x 100 | ком | 50 |
| 38. | Навртка SRPS M. B1. 601. | M 14 | ком | 100 |
| 39. | Вијак SRPS M.B1.053 (8.8) | M 16 x 60 | ком | 50 |
| 40. | Вијак SRPS M.B1.053 (8.8) | M 16 x 100 | ком | 50 |
| 41. | Навртка SRPS M. B1. 601. | M 16 | ком | 100 |
| 42. | Подлошка равна SRPS M. B2.11 | A 5 | ком | 100 |
| 43. | Подлошка равна SRPS M. B2.11 | A 6 | ком | 150 |
| 44. | Подлошка равнаSRPS M. B2.11 | A 8 | ком | 200 |
| 45. | Подлошка равнаSRPS M. B2.11 | A 10 | ком | 200 |
| 46. | Подлошка равнаSRPS M. B2.11 | A 12 | ком | 100 |
| 47. | Подлошка равнаSRPS M. B2.11 | A 14 | ком | 100 |
| 48. | Подлошка равнаSRPS M. B2.11 | A 16 | ком | 20 |
| 49. | Подлошка равнаSRPS M. B2.11 | A 18 | ком | 20 |
| 50. | Подлошка равна SRPS M. B2.11 | A 20 | ком | 40 |
| 51. | Завојна еластична подлошка SRPS M. B2.110 | A 5 | ком | 100 |
| 52. | Завојна еластична подлошка SRPS M. B2.110 | A 6 | ком | 150 |
| 53. | Завојна еластична подлошка SRPS M. B2.110 | A 8 | ком | 200 |
| 54. | Завојна еластична подлошка SRPS M. B2.110 | A 10 | ком | 200 |
| 55. | Завојна еластична подлошка SRPS M. B2.110 | A 12 | ком | 100 |
| 56. | Завојна еластична подлошка SRPS M. B2.110 | A 14 | ком | 100 |
| 57. | Завојна еластична подлошка SRPS M. B2.110 | A 16 | ком | 20 |
| 58. | Завојна еластична подлошка SRPS M. B2.110 | A 18 | ком | 20 |
| 59.. | Завојна еластична подлошка SRPS M. B2.110 | A 20 | ком | 40 |
| 60 | Шраф поцинковани са матицом | M5 x 25 | ком | 200 |
| 61. | Калај Sn 60 | шипка | kg | 0,5 |
| 62. | Поп нитне челичне | Ø 3 x 10 | ком | 50 |
| 63. | Поп нитне челичне | Ø 4 x 12 | ком | 50 |
| 64. | Поп нитне челичне | Ø 4,8 x 12 | ком | 50 |
| 65. | Нитне челичне (црне поцинковане) | Ø 3,2 x 6 mm | ком | 100 |
| 66. | Нитне челичне (црне) | Ø 4 x 10 | ком | 50 |
| 67. | Поп нитне алуминијумске | 4 x 8 | ком | 150 |
| 68. | Поп нитне алуминијумске | 4 x 10 | ком | 150 |
| 69. | Поп нитне алуминијумске | 4 x 15 | ком | 150 |
| 70. | Стругарске шарке | Ø 18 | ком | 50 |
| 71. | Стругарске шарке | Ø 20 | ком | 50 |
| 72. | Армирачка жица | 1 mm | kg | 20 |
| 73. | Тесарска жица | 2.2 mm | kg | 20 |
| 74. | Ексери 1 cm |  | kg | 2 |
| 75. | Ексери 2 cm |  | kg | 2 |
| 76. | Ексери 3 cm |  | kg | 5 |
| 77. | Ексери 4 cm |  | kg | 5 |
| 78. | Ексери 5 cm |  | kg | 5 |
| 79. | Ексери 6 cm |  | kg | 5 |
| 80. | Ексери 8 cm |  | kg | 5 |
| 81. | Ексери 10 cm |  | kg | 5 |
| 82. | Ексери 12 cm |  | kg | 5 |
| 83. | Ексери 14 cm |  | kg | 5 |
| 84. | Ексери 16 cm |  | ком | 100 |
| 85. | Ексери 20 cm |  | ком | 100 |
| 86. | Типли са крилцима | Ø 6 | ком | 1000 |
| 87. | Типли са крилцима | Ø 8 | ком | 1000 |
| 88. | Типли са крилцима | Ø 10 | ком | 1000 |
| 89. | Типли са крилцима | Ø 12 | ком | 500 |
| 90. | Tипли пластични за гипс плоче GK Fischer | L = 22 mm | ком | 100 |
| 91. | Типли за кнауф (падобранац) | Ø 8 | ком | 200 |
| 92. | Типли за футер (са холшрафом) | Ø 8 x 100 | ком | 200 |
| 93. | Холшраф челични раван звездасти | 4.2 x 10 | ком | 500 |
| 94. | Холшраф челични раван звездасти | 4.2 x 15 | ком | 500 |
| 95. | Холшраф челични раван звездасти | 4.2 x 25 | ком | 500 |
| 96. | Холшраф челични раван звездасти | 3.5 x 10 | ком | 300 |
| 97. | Холшраф челични раван звездасти | 3.5 x 15 | ком | 300 |
| 98. | Холшраф челични раван звездасти | 3.5 x 25 | ком | 300 |
| 99. | Холшраф за дрво | Ø 4 x 18 | ком | 500 |
| 100. | Холшраф за дрво | Ø 4 x 35 | ком | 500 |
| 101. | Холшраф за дрво | Ø 4 x 40 | ком | 500 |
| 102. | Холшраф за дрво | Ø 4 x 50 | ком | 500 |
| 103. | Холшраф за дрво | Ø 5 x 50 | ком | 500 |
| 104. | Холшраф за дрво | Ø 6 x 60 | ком | 400 |
| 105. | Холшраф за дрво | Ø 6х30 |  |  |
| 106. | Холшраф за кнауф | Ø3,5х18 | ком | 50 |
| 107. | Холшраф за кнауф | Ø3,5х30 | ком | 50 |
| 108. | Холшраф за кнауф | Ø3,5х40 | ком | 50 |
| 109. | Холшраф за кнауф | Ø3,5х50 | ком | 50 |
| 110. | Шарка за прозор навијајућа |  | ком | 30 |
| 111. | Шарка за врата навијајућа |  | ком | 30 |
| 112. | Каубојска шарка INOX 75 mm |  | ком | 10 |
| 113. | Трукер комплет (са шилдом) |  | пар | 50 |
| 114. | Олифна – триб за прозоре |  | ком | 30 |
| 115. | Брава обична ,,Бане” или одговаранјући | 8 cm | ком | 30 |
| 116. | Брава обична ,,Стублина”или одговарајући | 6 cm | ком | 30 |
| 117. | Брава за уметак ,,Бане” или одговаранјући | 8 cm | ком | 30 |
| 118. | Брава за уметак ,,Стублина” или одговаранјући са прихватном плочом | 6 cm | ком | 30 |
| 119. | Брава за метална врата ,,Стублина” или одговаранјући са прихватном плочом | 4 cm | ком | 1 |
| 120. | Брава метална врата буренце ,,Стублина” или одговаранјући са прихватном плочом | 4 cm | ком | 1 |
| 121. | Брава метална врата обична ,,Стублина” или одговаранјући са прихватном плочом | 26 mm | ком | 1 |
| 122. | Брава метална врата буренце ,,Стублина” или одговаранјући са прихватном плочом | 26 mm | ком | 1 |
| 123. | Брава за ПВЦ врата са језичком са прихватном плочом | 35/85mm | ком | 2 |
| 124. | Брава за АЛУ врата 35 x 85 ,,Стублина” или одговаранјући са прихватном плочом | 35/85mm | ком | 2 |
| 125. | Бравица за прозор са ексцентричним отвором за трукер | 57 x 23,5 mm | ком | 10 |
| 126. | Бочни затварач за дрвени прозор ,,Rotex” или одговаранјући | 800mm | ком | 30 |
| 127. | Бочни затварач за дрвени прозор ,,Rotex” или одговарајући | 1m | ком | 20 |
| 128. | Прихватник бочног затварача | 62x18x8 | ком | 30 |
| 129. | Ручица за бочни затварач |  | ком | 20 |
| 130. | Бравица за намештај штелујућа |  | ком | 40 |
| 131. | Бравица за ПТТ ормариће |  | ком | 5 |
| 132. | Бравица за металне ормариће |  | ком | 25 |
| 133. | Цилиндар симетричан тестиран по стандарду EN 1303 и DIN 18252. ,,Стублина” или одговарајући |  | ком | 30 |
| 134. | Цилиндар асиметричан тестиран по стандарду EN 1303 и DIN 18252. ,,Стублина”или одговарајући | 31/35 mm | ком | 80 |
| 135. | Цилиндар за ПВЦ врата тестиран по стандарду EN 1303 и DIN 18252. ,,Стублина”или одговарајући | 51/51 mm | ком | 2 |
| 136. | Цилиндар за АЛУ. врата тестиран по стандарду EN 1303 и DIN 18252. ,,Стублина” или одговарајући. | 31/60 mm | ком | 2 |
| 137. | Клап шарка FGV |  | ком | 40 |
| 138. | Ручица за немештај – мост са шрафовима |  | ком | 50 |
| 139. | Опруга за браву |  | ком | 10 |
| 140. | Маказе за метални прозор |  | ком | 5 |
| 141. | Шнапер за метални прозор |  | ком | 10 |
| 142. | Ригла за врата |  | ком | 105 |
| 143. | Рајбер за врата |  | ком | 10 |
| 144. | Кука за чивилук |  | ком | 25 |
| 145. | Прелазне лајсне за ламинат | 2,7 m | ком | 10 |
| 146. | Почетно завршне лајсне за ламинат | 2,7 m | ком | 5 |
| 147. | Носач полица ПВЦ – са ексером |  | ком | 200 |
| 148. | Носач полица цилиндрични Ø 5 |  | ком | 50 |
| 149. | Клизач FGV 300mm бели |  | пар | 10 |
| 150. | Клизач FGV 350mm бели |  | пар | 10 |
| 151. | Клизач FGV 400mm бели |  | пар | 10 |
| 152. | Клизач FGV 450mm бели |  | пар | 10 |
| 153. | Клизач FGV 500mm бели |  | пар | 10 |
| 154. | Носач кухињских елемената FGV |  | ком | 30 |
| 155. | конзола | 125x150 cm | ком | 4 |
| 156. | конзола | 150x200 cm | ком | 4 |
| 157. | конзола | 250x300 cm | ком | 4 |
| 158. | Ногица за намештај | ABS H100mm | ком | 20 |
| 159. | Ригла за прозор преклапајућа месинг | 150x16 | ком | 30 |
| 160. | Ригла за намештај | 100 | ком | 20 |
| 161. | Шоља за риглу за прозор |  | ком | 30 |
| 162. | Рукавице за стакло |  | пар | 2 |
| 163. | Точак за колица |  | ком | 3 |
| 164. | Точкић за намештај са навојем (плочицом) |  | ком | 12 |
| 165. | Точак окретни са плочицом – за контејнере | Ø 200 | ком | 12 |
| 166. | Мрежа метална поцинкована – комарник 1,8x1,8x0,23 mm | висина 1,2 m | m | 100 |
| 167. | Колица грађевинска ручна |  | ком | 5 |
| 168. | Лопата обична |  | ком | 20 |
| 169. | Техничка гума | 3 mm | kg | 10 |
| 170. | Техничка гума | 5 mm | kg | 10 |
| 171. | Ребраста гума | 3x1250xL | kg | 100 |
| 172. | Држалице за лопату |  | ком | 40 |
| 173. | Држалица за лопату за снег |  | ком | 10 |
| 174. | Месингана жица за гасно заваривање | 2,5 | kg | 1 |
| 175. | Жица за гасно заваривање | 2,2 | kg | 15 |
| 176. | Електрода гусана 98Ni (100 Ni) | Ø 2.5 mm | Кутије | 1 |
| 177. | Електрода гусана 98Ni (100 Ni) | Ø 3.25 mm | Кутије | 1 |
| 178. | Електрода прохромINOX 18/8 (19/9) | Ø 2.5 mm | Кутије | 1 |
| 179. | Електрода прохромINOX 18/8 (19/9) | Ø 3.25 mm | Кутије | 1 |
| 180. | Електрода ,,JADRAN S” или одговарајући | Ø 2,5 mm | kg | 20 |
| 181. | Електрода ,,JADRAN S” или одговарајући | Ø 3.25 mm | Кутије | 1 |
| 182. | Електрода ,,JADRAN S” или одговарајући | mar.25 | kg | 12 |
| 183. | Електрода ,, EVB 50” или одговарајући | mar.25 | kg | 15 |
| 184. | Електрода за С45 (telwin 41 плазма секач) |  | кутија | 1 |
| 185. | Жица за варење ,,VAC 60” или одговарајући | 0.80 mm | kg | 10 |
| 186. | Лопата већа (за угаљ) |  | ком | 10 |
| 187. | Лопата за снег –од алуминијумске осовине са пласничом облогом. Оштрица од каљеног алуминијума -лако пролази кроз снег. |  | ком | 20 |
| 188. | Акумулаторска лампа |  | ком | 2 |
| 189. | Сајла за канализацију Ø 6 | 5m | ком | 2 |
| 190. | Брус за косу |  | ком | 2 |
| 191. | Шелна метална 13-23 mm |  | ком | 10 |
| 192. | Струна за косачицу – квадратни попречни пресек | 3,0/15 m | ком | 10 |
| 193. | Пластичан чеп за цев унутрашњи | 3/4" | ком | 100 |
| 194. | Пластичан чеп за цев унутрашњи | 1" | ком | 100 |
| 195. | Пластичан чеп за цев унутрашњи | Ø 20 | ком | 100 |
| 196. | Пластичан чеп за цев унутрашњи | Ø 22 | ком | 100 |
| 197. | Пластичан чеп за цев унутрашњи | Ø 25 | ком | 100 |
| 199. | Пластични чеп за цев унутрашњи | 40х40 | ком | 100 |
| 200. | Пластичан чеп за цев навлака | Ø 28 | ком | 100 |
| 201. | Пластичан чеп за цев навлака | Ø 30 | ком | 100 |
| 202. | Пластичан чеп за цев навлака | Ø 35 | ком | 100 |
| 203. | Катанац петоиглични систем | 35 mm | ком | 5 |
| 204. | Катанац петоиглични систем | 55 mm | ком | 5 |
| 205. | Лежаj 6203 Fag или одговарајући |  | ком | 16 |
| 206. | Заптивни профил за дрвене прозоре материјал GS - 42 Тврдоћа 65 ShA | За фалц 11 mm 65 g/m | m | 200 |
| 207. | Гумени точкић за канцеларијску столицу | Ø 50 | ком | 20 |
| 208. | Пластични точкић за канцеларијску столицу - дупли точкић , са тврдом газном површином, уградна висина 59mm, пластика црна, носивост 50 трн Ø11 х 20mm | Ø 50 | ком | 20 |
| 209. | Точак за болесничке кревете Ø125 са навојем М 12 на дужини од 20 mm |  | ком | 20 |
| 210. | Аутомат за аутоматскко затварање врата. Гаранција за милион циклуса. Подешавање брзине затварања помоћу два вијка. Високо квалитетно хидраулично уље.Радна температура износи од -30 до 40⁰C. | 220 х 54 mm | ком | 10 |
| 211. | Точак пластичан за гумом Ø 75, са плочицом заокретање 360 степени, носивост 60 kg |  | ком | 20 |
| 212. | точкић за клизну капију | Ø50 | ком | 10 |
| 213. | точкић за клизну капију | Ø60 | ком | 10 |
| 214. | точкић за клизну капију | Ø70 | ком | 10 |
| 215. | Куке са навојем за дрво | 3.9х60 | ком | 50 |
| 216. | Куке са навојем за дрво | 3.3х40 | ком | 50 |
| 217. | Куке са навојем за дрво | 2.4х25 | Ком | 50 |
| 218. | Лустер кука са навојем за дрво | 4.5х60 | ком | 50 |
| 219. | Лустер кука са навојем за дрво | 5х70 | ком | 50 |
| 220. | Лустер кука са навојем за дрво | 6х90 | ком | 50 |
| 221. | Аутомат за затварање врата |  | ком | 10 |
| 222. | Алуминијумске ноге стола | Ø60, L 720 | ком | 10 |
| 223. | Алуминијумске ноге стола | Ø60 , L 820 | ком | 10 |
| 224. | Алуминијумске ноге стола | Ø60 , L1100 | ком | 10 |
| 225. | Заштитни најлон у ролни | 50 кг, макс. 0,4 микрона | ком | 1 |
| 226. | Кутије од ПВЦ пластике за шрафовску робу у магацину | 110 x 90 x 90 | ком | 10 |
| 227. | Кутије од ПВЦ пластике за шрафовску робу у магацину | 170 x 110 x 90 | ком | 10 |
| 228. | Кутије од ПВЦ пластике за шрафовску робу у магацину | 220 x 140 x 130 | ком | 10 |
| 229. | Кутије од ПВЦ пластике за шрафовску робу у магацину | 330 x 200 x 150 | ком | 10 |
| 230. | Кутије од ПВЦ пластике за шрафовску робу у магацину | 480 x 300 x 200 | ком | 10 |
| 231. | Метална брава за ПВЦ врата 35mm Размак центар уметак- квака 92 mm | L споља 260 mm L унутра 190 mm | ком | 15 |
| 232. | Брава за АЛУ врата (топла и хладна) 35 mm Размак центар уметак- квака 85 mm | L споља 240 mm L унутра 178,5 mm | ком | 15 |
| 233. | Брава за АЛУ врата 34,5 mm Размак центар уметак- квака 85 mm | L споља 235 mm L унутра 183mm | ком | 10 |
| 234. | Петозатворна брава 1800 mm Димензија браве 85/35 са припадајућим прихватницима | „ТГП“ или одговарајућа | ком | 5 |
| 235. | Брусни папир на платну | N120 ш=120мм | м | 2 |
| 236. | Брусни папир на платну | N150 ш=120мм | м | 2 |
| 237. | Брусни папир на платну | N240 ш=120мм | м | 2 |
| 238. | Туш ружа зглобна | 1/2” | ком | 10 |
| 239. | Туш ружа зглобна | 3/4” | ком | 5 |

ПАРТИЈА 11. ПVЦ фитинг

| Ред. број | Назив алата | Напомена | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цев пластична | Ø 20 mm | m | 100 |
| 2. | Цев пластична | Ø 25 mm | m | 100 |
| 3. | Заобилазни лук | Ø 20 mm | ком | 20 |
| 4. | Заобилазни лук | Ø 25 mm | ком | 15 |
| 5. | Колено 900 | Ø 20 mm | ком | 50 |
| 6. | Колено 900 | Ø 25 mm | ком | 40 |
| 7. | Колено 450 | Ø 20 mm | ком | 10 |
| 8. | Колено 450 | Ø 25 mm | ком | 5 |
| 9. | Колено са УН | Ø 20 mm | ком | 10 |
| 10. | Колено са УН | Ø 25 mm | ком | 10 |
| 11. | Колено са СН | Ø 20 mm | ком | 10 |
| 12. | Колено са СН | Ø 25 mm | ком | 10 |
| 13. | Завршно колено са УН ушице | Ø 20 mm | ком | 10 |
| 14. | Завршно колено са УН ушице | Ø 25 mm | ком | 10 |
| 15. | Завршно колено са СН ушице | Ø 20 mm | ком | 10 |
| 16. | Завршно колено са СН ушице | Ø 25 mm | ком | 10 |
| 17. | Тештик | Ø 20 mm | ком | 10 |
| 18. | Тештик | Ø 25 mm | ком | 10 |
| 19. | Тештик са УН | Ø 20 mm | ком | 5 |
| 20. | Тештик са УН | Ø 25 mm | ком | 5 |
| 21. | Тештик са СН | Ø 20 mm | ком | 5 |
| 22. | Тештик са СН | Ø 25 mm | ком | 5 |
| 23. | Муф | Ø 20 mm | ком | 25 |
| 24. | Муф | Ø 25 mm | ком | 20 |
| 25. | Муф са УН | Ø 20 mm | ком | 20 |
| 26. | Муф са УН | Ø 25 mm | ком | 20 |
| 27. | Муф са СН | Ø 20 mm | ком | 20 |
| 28. | Муф са СН | Ø 25 mm | ком | 20 |
| 29. | Редуцир | Ø 25/20 mm | ком | 25 |
| 30. | Чеп | Ø 20 mm | ком | 5 |
| 31. | Чеп | Ø 25 mm | ком | 5 |
| 32. | Чеп са навојем | Ø 20 mm | ком | 5 |
| 33. | Чеп са навојем | Ø 25 mm | ком | 5 |
| 34. | Обујмица | Ø 20 mm | ком | 130 |
| 35. | Обујмица | Ø 25 mm | ком | 90 |
| 36. | Холендер | Ø 20 mm | ком | 15 |
| 37. | Холендер | Ø 25 mm | ком | 15 |
| 38. | Вентил са украсном капом | Ø 20 mm | ком | 5 |
| 39. | Вентил са украсном капом | Ø 25 mm | ком | 5 |
| 40. | Вентил | Ø 20 mm | ком | 5 |
| 41. | Вентил | Ø 25 mm | ком | 5 |
| 42. | Прикључак за веш машину | Ø 20/25 mm | ком | 3 |
| 43. | Ребрасти одвод за балтик wc шкољку | Ø 110 mm | ком | 5 |
| 44. | Клизни муф | Ø40 | ком | 5 |
| 46. | Клизни муф | Ø50 | ком | 5 |
| 47. | Клизни муф | Ø75 | ком | 5 |
| 48. | Клизни муф | Ø100 | ком | 5 |
| 49. | Клизни муф | Ø150 | ком | 5 |
| 50. | Клизни муф | Ø200 | ком | 5 |

НАПОМЕНА:

- На свим местима где Наручилац одређује стандарде, понуђачи могу понудити производе истих или одговарајућих стандарда.

- На свим местима где се Наручилац позива на робни знак, понуђачи могу понудити исти или одговарајући производ.

За артикле за које је Наручилац одредио техничке спецификације позивајући се на робни знак, понуђачи који понуде "ОДГОВАРАЈУЋИ" производ, дужни су  да поседују и на захтев наручиоца доставе следећу документацију:

- оригиналну декларацију са производа или копију оригиналне декларације. 	Декларација производа треба да садржи све тражене податке из техничке спецификације.

Уколико понуђач не достави декларацију, а понуди одговарајући производ, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

Марија Шундрић,		                        В.Д. ДИРЕКТОРЕ СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ руководилац послова			                                 Др Милан Станојковић

инвестиционог/техничког одржавања

________________________                                                   _______________________

1. Рок и место испоруке

Понуђач се обавезује да изврши испоруку добара по налогу за испоруку, односно роком који не може бити дужи од 3 дана од момента пријем наруџбине овлашћеног лица Наручиоца, а према динамици Наручиоца. Кавилититавни и квантитативни пријем добара по издатим налозима врши се приликом преузимања добара између овлашћеног представика Наручиоца и овлашћеног представника Понуђача. Приликом предаје добара, Понуђач ће истовремено Наручиоцу предати и један примерак потписане и оверене (од обе стране) отпремнице са наведеним количинама. Понуде у којима буду назначени дужи рокови испоруке биће одбијене као неприхватљиве.

2. Квалитет добара

Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и важећим стандардима квалитета који одговарају прописима о производњи и промету предметних артикала.

3. Поступак у случају рекламације

Уколико на испорученим добрима, који су предмет ове набавке, установи било какав недостатак, Наручилац ће доставити писану рекламацију понуђачу у року од 3 дана. Понуђач је у обавези да изврши замену неисправних добара у року од 3 дана од дана пријема рекламације, а уколико то не учини, Наручилац има право на накнаду штете.

Представник Наручиоца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши квалитативани пријем добара и то:

- за добра са роком трајања тако што утврђује да је до истека рока остало минимум још годину дана од дана пријема робе;

- за добра у оригиналном паковању тако што утврђује да је паковање неоштећено.

Уколико представник Наручиоца приликом квалитативног пријема добара утврди да иста нису прописаног квалитета и рока трајања, одбиће пријем и записнички констатовати недостатке у квалитету и року употребе добара и у истом обавезати Понуђача да изврши нову испороку добара уговореног квалитета најкасније у року од 3 дана од дана потписивања записника о рекламацији, а добра која су била предмет пријема и контроле одмах вратити Добављачу.

Представник Наручиоца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши квантитативани пријем добара и то:

- бројањем и мерењем а на основу отпремнице Добављача.

Представник Наручиоца је дужан да понуђачу стави приговор на количину добара која се испоручују, одмах приликом преузимања добара, што ће се записнички констатовати и у истом обавезати Понуђача да испоручи недостајућа добра у року од 3 дана од дана потписивања записника о рекламацији.

Уколико предтсавник Наручиоца приликом квантитативног пријема добара утврди да су испоручена добра одговарајућа, обавезан је да потпише отпремницу чиме констатује да је извршен квалитативни и квантитативни пријем испоручених добара.

4. Трошкови транспорта

Трошкови транспорта падају на терет Понуђача без обзира на наручену количину, коју Наручилац наручи приликом сваке наруџбине.

* Испорука предметних добара, не може се вршити брзом поштом.

5. Узорци

Наручилац задржава право да од понуђача затражи узорке понуђених производа, након отварања понуда, која ће Наручиоцу помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда.

Услови за учешће у поступку јавне набавке

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има привредни субјект који испуњава ОБАВЕЗНЕ КРИТЕРИЈУМЕ за учешће у поступку јавне набавке односно код ког не постоје основи за искључење из поступка јавне набавке у смислу чл. 111.и 112. Закона о јавним набавкама.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

На свим местима где Наручилац одређује стандарде, понуђачи могу понудити производе истих или одговарајућих стандарда.

На свим местима где се Наручилац позива на робни знак, понуђачи могу понудити исти или одговарајући производ.

За артикле за које је Наручилац одредио техничке спецификације позивајући се на робни знак, понуђачи који понуде "ОДГОВАРАЈУЋИ" производ, дужни су  да поседују и на захтев наручиоца доставе следећу документацију:

- оригиналну декларацију са производа или копију оригиналне декларације. 	Декларација производа треба да садржи све тражене податке из техничке спецификације.

Уколико понуђач не достави декларацију, а понуди одговарајући производ, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

Потребно је да понуђач располаже са минимум једним доставним или теретним возилом минималне носивости 600 кг.

Доставити фотокопију важеће саобраћајне дозволе и / или другог документа (уговор о закупу, лизингу и др.) којим понуђач доказује да има или по другом основу располаже са најмање једним доставним или  теретним возилом. Уколико понуђач располаже возилом које није у његовој својини и саобраћајна дозвола није на име понуђача, неопходно је доставити одговарајући доказ којим се непобитно утврђује правна веза (основ) коришћења возила. Обавезно је доставити саобраћајну дозволу, док се друго документ доставља само уколико возило није у својини понуђача.