Република Србија

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА

ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

"ГОРЊА ТОПОНИЦА"

Број: 03-II/25-490

27.11.2015.године

Горња Топоница, Ниш

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

"ГОРЊА ТОПОНИЦА"

Ул. Стевана Синђелића број 39.

Матични број 07185367  ПИБ: 100619187    Број текућег рачуна: рачун: 840-578661-57

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА

Лабораторијски материјал -2

Редни број бр. 47/2015

Новембар  2015. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 03-II/25-487 од 27.11.2015.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 03-II/25-488 од 27.11.2015.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности добара-

Лабораторијски материјал- 2

ЈН бр. 47/2015

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља |
| --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци |
| II | Подаци о предмету јавне набавке |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. |
| IV | Техничка документација и планови, односно документација о кредитној способности наручиоца у случају јавне набавке финансијске услуге кредита |
| V | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова |
| VI | Упутство понуђачима како да сачине понуду |
| VII | Образац понуде |
| VIII | Модел уговора |
| IX | Образац трошкова припреме понуде |
| X | Образац изјаве о независној понуди |
| XI | Образац структуре цене са упутством како да се попуни |
| XII | Изјава о гаранцији |
| XIII | Овлашћење представника понуђача |

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о наручиоцу

| Назив наручиоца | Специјална болница за психијатријске болести ''Горња Топоница'' у Горњој Топоници, Ниш |
| --- | --- |
| Седиште и адреса | Стевана Синђелића 39, 18202 Горња Топоница, Ниш |
| Електронска пошта | pravna@spbtoponica.rs |
| Интернет страница: | spbtoponica.rs |
| Особа за контакт | Марија Богићевић Станкулић |
| Телефон | 018/4601-670 |
| Факс | 018/4601-699 |
| Шифра делатности | 86.10 |
| Рачун | 840-578661-57 |
| Порески иденфикациони број (ПИБ) | 100619187 |
| Матични број | 07185367 |
| Лице одговорно за потписивање уговора | Мр. сци мед. прим. др Албина Властелица и др Владан Аранђеловић |

Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 47/2015 је набавка добара - Лабораторијски материјал -2.

Контакт особе

Лица за контакт: Марија Богићевић Станкулић и Милош Јоцић, за правна питања

Е - mail адреса и број факса: pravna@spbtoponica.rs

Увид и преузимање конкурсне документације сва занитересована лица могу извршити на Порталу јавних набавки и интернет страници Болнице.

Сва обавештења везана за предметну јавну набавку (обавештење о продужењу рока за подношење понуда, обавештење о изменама или допунама конкурсне документације, обавештење о додатним информацијама, појашњењима или одговорима на питања понуђача и сл.), Наручилац ће благовремено објављивати на Порталу јавних набавки.

Наручилац не сноси одговорност уколико понуђач нема сазнања о објављеним документима на Порталу за јавне набавке из претходног става.

Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, не рачунајући сам дан објављивања. Уколико рок истиче у дан који је нерадан (субота или недеља) или у дан државног празника, као последњи дан сматраћe се први следећи радни дан до 10 часова. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока, до 10,00 часова.

-2-

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

Право учешћа имају сва заинтересована лица која испуњавају услове из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама. Испуњеност наведених услова понуђач доказује на начин предвиђен чланом 77. Закона о јавним набавкама. Услови које сваки понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује испуњеност услова су ближе одређени конкурсном документацијом. Испуњеност услова понуђачи доказују достављањем докумената наведених у конкурсној документацији. Понуда мора бити припремљена и поднета у складу са Позивом и Конкурсном документацијом.

Благовременом понудом сматра се понуда, која је примљена и оверена печатом пријема у писарници Болнице, а која стигне наручиоцу у року одређеном за подношење понуда односно до 07.12.2015. године до 10 часова. Све неблаговремено поднете понуде биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено.

Неблаговременом понудом сматра се понуда која је примљена по истеку рока и сата одређених у позиву за подношење понуда.

Одговарајућом понудом сматра се понуда која је благовремена, за коју је после отварања понуда, а на основу прегледа, утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.

Прихватљивом понудом се сматра понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке;

Конкурсна документација има 43 странa.

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 47/2015 је набавка добара - Лабораторијски материјал - 2, ознака из општег речника набавке: 33696500 Лабораторијски материјал.

2. Партије: Јавна набавка је обликована у 17 партија.

| Редни број партије | НАЗИВ ПАРТИЈЕ |
| --- | --- |
| 1. | Потрошни материјал за лабораторију |
| 2. | Центрифушке епрувете |
| 3. | Пластичне чашице за урин |
| 4. | Тестови за лабораторијске анализе |
| 5. | Брзи тестови |
| 6. | Раствори за хематологију за апарат ``Mythic 18`` -Orphee, Швајцарска |
| 7. | Пратећи материјал за биохемијски анализатор "БТС 370 ПЛУС", BioSystems, Шпанија |
| 8. | Тестови за апарат ``NYCO CARD II RЕАDER``, Норвешка |
| 9. | Брзи тестови за анализу урина |
| 10. | Пластичне вакуум епрувете, адаптери и игле |
| 11. | Пластичне вакуум епрувете за седиментацију |
| 12. | Наставци за пипете |
| 13. | Маске, капе и каљаче |
| 14. | Партикуларне маске |
| 15. | Траке за одређивње шећера из капиларне крви |
| 16 | Реагенси- електролити за Humalyte 5 plus aparat |
| 17 | Тест за одређивање дроге у урину |

3. Врста оквирног споразума

Није у питању оквирни споразум

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ

ПАРТИЈА 1: Потрошни материјал за лабораторију

| Р.бр | НАЗИВ | Количина по ЈМ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Хром сумпорна киселинa | 6 л |
| 2. | Љуспице за предметна стакла 18x18 мм | 1.000 ком |
| 3. | Епрувете за брисеве | 400 ком |
| 4. | Пластичне бочице од 50 мл | 200 ком |
| 6. | Патроне за столицу | 800 ком |
| 7. | Стаклене мензуре од 50 мл | 5 ком |
| 8. | Мензуре од 2л | 1 ком |
| 9. | Нормални судови од 2л | 5 ком |
| 10. | Левак стаклени 15цм | 5 ком |

ПАРТИЈА 2: Центрифушке епрувете

| Р.бр | НАЗИВ | Количина по ЈМ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Центрифушке епрувете, пластичне, неградуисане од 10мл | 10.000 ком |

ПАРТИЈА 3: Пластичне чашице за урин

| Р.бр | НАЗИВ | Количина по ЈМ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Пластичне чашице за урин-стерилне | 4.000 ком |

ПАРТИЈА 4: Тестови за лабораторијске анализе

| Р.бр | НАЗИВ | Количина по ЈМ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тест за глукозу (са стандардом)- ензимска спектрофотометрија-глукозо-оксидаза-пероксидаза | 4.000 мл |
| 2. | Тест за уреу (са стандардом) -колор метода | 6.000 мл |
| 3. | Тест за холестерол (са стандардом)- спектрофотометрија-оксидаза-перксидаза | 3.000 мл |
| 4. | Тест за АСТ , кинетика спектрофот., IFCC | 4.000 мл |
| 5. | Тест за АЛТ, кинетика спектрофот., IFCC | 4.000 мл |
| 6. | Тест за креатенин са алкалним пикратом - кинетика (са стандардом) - спектрофотометрија | 1.000 мл |
| 7. | Тест за укупне протеине са бакарсулфатом - биурет-спектрофотометрија | 3.000 мл |
| 8. | Тест за триглицериде (са стандардом), GPHOD-PAP metoda | 2.000 мл |
| 9. | Тест за билирубин Jendrassik / Grof metoda | 3.000 мл |
| 10. | Гвожђе CAB Metoda | 200 мл |
| 11. | Тест за ГГТ, кинетика спектрофот., IFCC | 200 мл |
| 12. | Тест за амилазу-директан супстрат ЦНП-Г3 | 200 мл |
| 13. | Тест за калцијум-спектрофотометрија Метхyлтхyмол-блуе (са стандардом) | 200 мл |
| 14. | Тест за магнезијум - Спектрофотометрија -калмагит (са стандардом) | 200 мл |
| 15. | Тест за мокраћну киселину-ензимска спектрофотометрија- уриказа-пероксидаза (са стандардом) | 200 мл |
| 16. | Тест за албумине-спектрофотометрија-бромкрезол зелено (са стандардом), Bromcresol green | 1.000 мл |
| 17. | Тест за ХДЛ холестерол -директан тест-полимер детерџент (са стандардом) | 200 мл |
| 18. | Тест за одређивање ЦК кинетичко одређивање | 200 мл |
| 19. | Тест за алкалну фосфотазу (са стандардом) | 200 мл |
| 20. | Спољашња контрола квалитета за биохемијске параметре | 12 бочица |

ПАРТИЈА 5: Брзи тестови

| Р.бр | НАЗИВ | Количина по ЈМ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Брзи тестови на хепатитис Б | 60 ком |
| 2. | Брзи тестови на хепатитис Ц | 80 ком |
| 3. | Брзи тестови на ХИВ | 80 ком |

ПАРТИЈА 6: Раствори за хематологију за апарат ``Mythic 18``

-Orphee, Швајцарска

| Р.бр | НАЗИВ | Количина по ЈМ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дилуент, паковање од 20 литара | 4 пак |
| 2. | Клинер, паковање од 1 литра | 6 лит |
| 3. | Лизир, паковање од 1 литра | 5 лит |
| 4. | Контрона крв (нормална+повишена+ снижена вредност) | 2 пак |

ПАРТИЈА 7: Пратећи материјал за биохемијски анализатор "БТС 370 ПЛУС",

BioSystems, Шпанија

| Р.бр | НАЗИВ | Количина по ЈМ |
| --- | --- | --- |
| . | Реакционе посуде | 7 ком |
| 2. | Пластичне чашице од 2 мл | 2.000 ком |
| 3. | Пластичне бочице од 15 мл | 10 ком |
| 4. | Пластичне бочице од 45 мл | 10 ком |
| 5. | Детерџент | 20 л |
| 6. | Калибратор серум za BTS 370 ПЛУС, 5x5 мл | 6 пак |
| 7. | Контролни серум (Нормални) BTS 370 ПЛУС, 5x5 мл | 5 пак |
| 8. | Контролни серум (Патолошки) BTS 370 ПЛУС, 5x5 мл | 5 пак |

ПАРТИЈА 8: Тестови за апарат ``NYCO CARD II RЕАDER``, Норвешка

| Р.бр | НАЗИВ | Количина по ЈМ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тест за ЦРП, квантитативно одређивање, сингл тест, ( кутија има 48 тестова ) | 6 кутијa |
| 2. | Тест за гликозилисани хемоглобин, сингл тест, ( кутија има 24 тестова ) | 1 кутија |
| 3. | Капиларе за узорковање а`200 | 5 кутија |

ПАРТИЈА 9: Брзи тестови за анализу урина

| Р.бр партије | НАЗИВ | Количина по ЈМ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Урин траке 11 параметара (100 трака у паковању) | 15 пак |
| 2. | Тест за рано откривање трудноће | 15 ком |

ПАРТИЈА 10: Пластичне вакуум епрувете, адаптери и игле

| Р.бр | НАЗИВ | Количина по ЈМ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Пластичне вакум епрувете за биохемију од 9 мл | 3.500 ком |
| 2. | Пластичне вакум епрувете за крвне слике КЕДТА 3 мл | 3.500 ком |
| 3. | Пластичне вакум епрувете КЕДТА 9 мл | 300 ком |
| 4. | Пластичне вакум епрувете са На цитратом од 3,5 мл | 1.000 ком |
| 5. | Игле за вакум систем за адаптер на шраф | 1.000 ком |
| 6. | Адаптери | 20 ком |

ПАРТИЈА 11: Пластичне вакуум епрувете за седиментацију

| Р.бр | НАЗИВ | Количина по ЈМ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Пластичне вакуум епрувете за седиментацију (1- 1,5 мл ) | 2.500 ком |

ПАРТИЈА 12: Наставци за пипете

| Р.бр | НАЗИВ | Количина по ЈМ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наставци за аутоматске пипете (жути) | 4.000 ком |
| 2. | Наставци за аутоматске пипете (плави) | 4.000 ком |
| 3. | Микропипете са варијабилном запремином од 100 до 1000 микролитара. Прецизан механизам за подешавање запремине, нетачност и непрецизност максимално +-0,5% и +-0,2%. Четвороцифрен приказ запремине. Одвојен тастер за пипетирање и избацивање наставака | 2 ком |

ПАРТИЈА 13: Маске, капе и каљаче

| Р.бр | НАЗИВ | Количина по ЈМ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Хируршке маске | 5.000 ком |
| 2. | Хируршке капе | 2.000 ком |
| 3. | Хируршке каљаче | 2.000 ком |

ПАРТИЈА 14: Партикуларне маске

| Р.бр | НАЗИВ | Количина по ЈМ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Партикуларне маске ознака FFP 3, које филтрирају од 94-99% партикула | 250 ком |

ПАРТИЈА 15: Траке за одређивње шећера из капиларне крви

| Р.бр | НАЗИВ | количина по ЈМ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Траке за одређивње шећера из капиларне крви (паковање од 50 трака) за апарат ``Contourplus`` | 150 пак |

ПАРТИЈА 16: Реагенси- електролити за Humalyte 5 plus aparat

| Р.бр | НАЗИВ | количина по ЈМ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Reagent Pack Humalyte Plus 5, 1000ml | 6 ком |
| 2. | Weekly cleaning solution, 100ml | 2 ком |
| 3. | Daily claning solution,100 ml | 2 ком |
| 4. | QC Solution, 100ml | 2 ком |
| 5. | Na Conditioner, 100 ml | 2 ком |
| 6. | Urine Diluent, 100 ml | 1 ком |
| 7. | Kivete za Humalyte Plus 5, паковање 500ком | 10 пак |

ПАРТИЈА 17: Тест за одређивање дроге у урину

| Р.бр | НАЗИВ | количина по ЈМ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Брзи тест за одређивање дрога у урину, 5 параметара (AMP, COC, MOP, THC,MDMA) | 70 ком |
| 2. | Брзи тест за одређивање дрога у урину, 3 параметара (MOP, MTD, BUP) | 70 ком |

Председник Комисије				        ДИРЕКТОР  БОЛНИЦЕ

Др Весна Благојевић		  	        Мр. сци мед. прим др Албина Властелица

__________________________			______________________________

Наведени артикли одговарају свим стандардима, техничким карактеристикама   и условима које мора да испуњавају, што понуђач мора да документује достављањем  сертификата надлежних институција приликом испоруке артикала.

- Напомена за партију 4:

Потрено је да понуђач уз понуду достави декларацију за свих 20 артикала из наведене партије којим се потврђују тражене карактеристике и спецификације Наручиоца.

- Напомена за партије 6, 7, 8  и  16:

Потрено је да понуђач попуни прилог XII Изјава о гаранцији, којим под материјалном и кривичном одговорношћу гарантује компатибилност раствора са апаратуром као и тачност анализа.

- Напомена за партију 11:

Понуђач са којим буде закључен Уговор о јавној набавци у обавези је да преда на коришћење 2 сталка за седиментцију од по 10 места, који ће се користити за време трајања уговора.

- Напомена за партију 15:

Понуђач са којим буде закључен Уговор о јавној набавци у обавези је да преда на коришћење 15 апарата за одређивање шећера из капиларне крви, који ће се користити за време трајања уговора.

1. Рок и место испоруке

Понуђач се обавеује да изврши испоруку добара по налогу за испоруку, односно роком који не може бити дужи од 3 дана од момента пријем наруџбине овлашћеног лица Наручиоца, а према динамици Наручиоца. Кавилититавни и квантитативни пријем добара по издатим налозима врши се приликом преузимања добара између овлашћеног представика Наручиоца и овлашћеног представника Понуђача. Приликом предаје добара, Понуђач ће истовремено Наручиоцу предати и један примерак потписане и оверене (од обе стране) отпремнице са наведеним количинама. Понуде у којима буду назначени дужи рокови испоруке биће одбијене као неприхватљиве.

2. Квалитет добара

Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и важећим стандардима квалитета.

3. Поступак у случају рекламације

Уколико на испорученим добрима, који су предмет ове набавке, установи било какав недостатак, Наручилац ће доставити писану рекламацију понуђачу у року од 3 дана. Понуђач је у обавези да изврши замену неисправних добара у року од 3 дана од дана пријема рекламације, а уколико то не учини, Наручилац има право на накнаду штете.

Представник Наручиоца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши квалитативани пријем добара и то:

- за добра у оригиналном паковању тако што утврђује да је паковање неоштећено.

Уколико представник Наручиоца приликом квалитативног пријема добара утврди да иста нису прописаног квалитета и рока трајања, одбиће пријем и записнички констатовати недостатке у квалитету и року употребе добара и у истом обавезати Понуђача да изврши нову испороку добара уговореног квалитета најкасније у року од 3 дана од дана потписивања записника о рекламацији, а добра која су била предмет пријема и контроле одмах вратити Добављачу.

Представник Наручиоца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши квантитативани пријем добара и то:

- бројањем и мерењем а на основу отпремнице Добављача.

Представник Наручиоца је дужан да понуђачу стави приговор на количину добара која се испоручују, одмах приликом преузимања добара, што ће се записнички констатовати и у истом обавезати Понуђача да испоручи недостајућа добра у року од 3 дана од дана потписивања записника о рекламацији.

Уколико предтсавник Наручиоца приликом квантитативног пријема добара утврди да су испоручена добра одговарајућа, обавезан је да потпише отпремницу чиме констатује да је извршен квалитативни и квантитативни пријем испоручених добара.

4. Трошкови транспорта

Трошкови транспорта падају на терет Понуђача без обзира на наручену количину, коју Наручилац наручи приликом сваке наруџбине.

5. Узорци

Наручилац задржава право да од понуђача затражи узорке понуђених производа, након отварања понуда, која ће Наручиоцу помоћи при прегледу, вредњовану и упоређивању понуда.

V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона).

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

- ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

За медицинска средства потребно је доставити Решење Агенције за лекове и медицинска средства о стављању у промет медицинских средстава.

- Напомена за партију 4:

Потрено је да понуђач уз понуду достави декларацију за свих 20 артикала из наведене партије којим се потврђују тражене карактеристике и спецификације Наручиоца.

- Напомена за партије 6, 7, 8  и  16:

Потрено је да понуђач попуни прилог XII Изјава о гаранцији, којим под материјалном и кривичном одговорношћу гарантује компатибилност раствора са апаратуром као и тачност анализа.

- Напомена за партију 11:

Понуђач са којим буде закључен Уговор о јавној набавци у обавези је да преда на коришћење 2 сталка за седиментцију од по 10 места, који ће се користити за време трајања уговора.

- Напомена за партију 15:

Понуђач са којим буде закључен Уговор о јавној набавци у обавези је да преда на коришћење 15 апарата за одређивање шећера из капиларне крви, који ће се користити за време трајања уговора.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

1. Испуњеност ОБАВЕЗНИХ услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђач, дат у конкурсној документацији), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, које доказује достављањем Решења Министарства здравља Републике Србије у виду неоверене копије.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

2. Испуњеност ДОДАТНИХ услова доказује се достављањем следећих доказа:

- За медицинска средства потребно је доставити Решење Агенције за лекове и медицинска средства о стављању у промет медицинских средстава.

- Напомена за партију 4:

Потрено је да понуђач уз понуду достави декларацију за свих 20 артикала из наведене партије којим се потврђују тражене карактеристике и спецификације Наручиоца.

- Напомена за партије 6, 7, 8  и  16:

Потрено је да понуђач попуни прилог XII Изјава о гаранцији, којим под материјалном и кривичном одговорношћу гарантује компатибилност раствора са апаратуром као и тачност анализа.

- Напомена за партију 11:

Понуђач са којим буде закључен Уговор о јавној набавци у обавези је да преда на коришћење 2 сталка за седиментцију од по 10 места, који ће се користити за време трајања уговора.

- Напомена за партију 15:

Понуђач са којим буде закључен Уговор о јавној набавци у обавези је да преда на коришћење 15 апарата за одређивање шећера из капиларне крви, који ће се користити за време трајања уговора.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

3.1.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________ у поступку јавне набавке мале вредности услуге - Лабораторијски материјал - 2, број ЈН 47/2015, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда;

Место:_____________

Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

3.2. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач_______________________________________ у поступку јавне набавке мале вредности услуге - Лабораторијски материјал - 2, број ЈН 47/2015, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда;

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

3.3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник учесника у заједничкој понуди, дајем следећу

И З Ј А В У

Учесник у заједничкој понуди _______________________________________ у поступку јавне набавке мале вредности услуге- Лабораторијски материјал - 2, број ЈН 47/2015, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1.  Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2. Да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело

3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

4. Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда;

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Уколико понуду подноси учесник у заједничкој понуди, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког учесника у заједничкој понуди  и оверена печатом.

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Специјална болница за психијатријске болести "Горња Топоница" у Горњој Топоници, Ниш, ул. Стевана Синђелића бр. 39 18202 Горња Топоница, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – Лабораторијски материјал - 2, редни број  47/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

Понуда мора бити поднета на преузетом обрасцу конкурсне документације. Све обрасце који су наведени у конкурсној документацији понуђач попуњава читко, јасно, неизбрисивим мастилом, недвосмислено и оверава печатом и потписује на означеним местима у конкурсној документацији. Понудa, којa ниje сачињенa према датом обрасцу неће се узети у разматрање.

Препорука је да целокупну  документацију поднету уз понуду понуђач нумерише и повеже у јединствену целину, или на сличан начин обезбеђена, тако да се не могу накнадно убацивати, замењивати или одстрањивати појединачни листови или дати обрасци.

3. ПАРТИЈЕ

Јавна набавка је обликована у 17 партија.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ПОДНОШЕЊА, ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси непосредно (лично) или путем поште.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први  пут озвара. Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду  не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, до последњег дана отварања понуда до 10 часова.

Понуђач упућује писаним путем захтев за измену, допуну или опозив своје понуде.

Заинтересовано лице може у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Специјална болница за психијатријске болести "Горња Топоница" у Горњој Топоници, Ниш, ул. Стевана Синђелића бр. 39 18202 Горња Топоница,,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добара –  НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку добара –  Лабораторијски материјал- 2, број 47/2015  - НЕ ОТВАРАТИ” или „

Опозив понуде за јавну набавку добара – Лабораторијски материјал -2, број 47/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара –  Лабораторијски материјал-2, број 47/2015  - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуду може поднети група понуђача. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услове из члана 75. став 1. тач.1) до 4) Закон о јавним набавкама, а доказе о испуњености додатних услова испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закон о јавним набавкама (уколико је предвиђен) дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезује на извршење јавне набавке, а који садржи:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу посла.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име,  а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговор о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

Наручилац може да тражи од чланова групе понуђача да у понудама наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. а допунске услове испуњавају заједно.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набаке делимично поверити подизвођачу и проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да за подизвђаче достави доказе о испуњености услове из члана 75. став 1. тач.1) до 4) Закон о јавним набавкама, а доказе о испуњености додатних услова испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закон о јавним набавкама, (уколико је предвиђен) дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Ако за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатнију штету.

8. ЦЕНА, НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

Рок плаћања- Наручилац ће уговорене доспеле обавезе уплатити према уредно испостављеним фактурама у року од минимум 30 дана а максимум 45 дана од дана пријем фактуре од датума пријема фактуре у седиште Наручиоца, све према динамици плаћања. Фактура се испоставља на основу отпремнице којом се верификује квалитет и квантитет испоруке. Рокове понуђач треба прецизно да одреди, у складу са обрасцем понуде. Не могу се прихватити  непрецизно одређени рокови ( нпр. одмах, по договору од-до и сл.). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати неприхватљивом. Рок плаћања се прецизира од дана пријема исправног рачуна испостављеног по испоруци.

У случају да понуђач понуди другачије услове плаћања од наведеног, понуда се одбија као неприхватљива.

Рок испоруке -не може бити дужи од 3 дана од дана пријема наруџбине.

Рок важења -понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Средство финасијског обезбеђења

Средство финансијског обезбеђења, којим понуђач обезбеђује испуњење свих обавеза у поступку додељивања уговора о јавној набавци је бланко соло меница.

Бланко соло меница за добро извршење уговорене обавезе.

Бланко, соло меница са меничним писмом/овлашћењем и депо картоном, која се предаје у тренутку закључења уговора, као гаранција за добро извршење посла.

Садржина: Бланко соло меница мора бити регистрована, безусловна, платива на први позив, не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, мањи износ од онога који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Бланко соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача. Менично писмо/овлашћење обавезно мора да садржи ( поред осталих података) и

- тачан назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца),

- предмет јавне набавке – број ЈН и назив јавне набавке,

- износ на који се издаје – 10% од укупне уговорене вредности у динарима без ПДВ а, са навођењем рока важности - који је 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора.

Начин подношења: у тренутку закључења уговора, а НЕ УЗ ПОНУДУ. Уговор о јавној набавци неће бити закључен уколико понуђач не достави бланко соло меницу.

Висина: 10 % од укупне уговорене вредности и изражена у динарима, без ПДВ-а.

Понуђач је дужан да уз бланко соло меницу, менично овлашћење и картон депонованих потписа достави Наручиоцу потврду своје пословне банке о регистрованој меници, односно копију захтева за регистрацију менице, овереног од стране пословне банке.

Наручилац је овлашћен да уновчи финансијску гаранцију дату уз уговор ако изабрани понуђач не испуњава своје уговорене обавезе.

У случају подношења заједничке понуде понуђачи (чланови заједничке понуде/конзорцијума) могу дати једну гаранцију прибављену од стране само једног члана или више гаранција од свих чланова заједничке понуде, а укупна вредност гаранција не може бити мања од 10 % од укупне уговорене вредности без ПДВ-а.

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније (5) пет дана пре истека рока за подношење понуде.

Питања треба упутити на адресу: Специјална болница за психијатријске болести ``Горња Топоница`` ул. Стевана Синђелића 39, 18202 Г. Топоници, Ниш уз напомену : Објашњења за јавну набавку добара- Лабораторијски материјал- 2, број 47/2015, број факса: 018/4601-670 или е-mail: pravna@spbtoponica.rs.

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима одвија се писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Наручилац ће у најкраћем року, а најдуже у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки.

Сва обавештења везана за предметну јавну набавку (обавештење о продужењу рока за подношење понуда, обавештење о изменама или допунама конкурсне документације, обавештење о додатним информацијама, појашњењима или одговорима на питања понуђача и сл.), Наручилац ће благовремено објављивати на порталу јавних набавки.

Наручилац не сноси одговорност уколико понуђач нема сазнања о објављеним документима на Порталу за јавне набавке из претходног става.

Додатне информације и појашњења, у вези са припремањем понуде, телефоном нису дозвољена.

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14. ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ И ДОБРА

Применом критеријума најнижа понуђена цена, а у ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, наручилац мора изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла под условом да његова понуђена цена није преко 5% већа у односу на најнижу понуђену цену понуђача који нуди добра страног порекла.

У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки члан групе понуђача лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако je понуђач и његов подизвођач лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

Доказ о домаћем пореклу добара издаје Привредна комора Србије на писани захтев подносиоца захтева, у складу са прописима којима се уређује царински систем, сходно важећем Правилнику о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла.

15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ  И ИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда  у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. закона;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговоримао јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године, пре објављивања позива за подношење понуда и то: правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;исправа о наплаћеној уговорној казни; рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

Наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза уколико предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, у висини од 10% од понуђене цене.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Одлука о додели уговора o јавној набавци биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда, применом критеријума најнижа понуђена цена.

- Уколико су две или више понуда са идентичном понуђеном ценом, предност при додели уговора ће имати понуда са дужим роком плаћања.

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.   (Образац изјаве дат је у конкурсној документацији).

18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, у складу са чланом 149. ЗЈН.

После доношења одлуке наручиоца о додели уговора о јавној набавци рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки,

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. ст. 3. и 4., а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Поднети захтев мора да садржи све податке прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

О поднетом захтеву за заштиту права, наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, најкасније у року од три дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Приликом подношења захтева за заштиту права, понуђач је дужан да уплати таксу у висини од 60.000,00 динара ( члан 156. ст.1. тачка 3. ЗЈН), на рачун буџета Републике Србије: 840-30678845-06, позив на број 97 50-016, Републичка административна такса за јавну набавку добара - Лабораторијски материјал - 2, редни број набавке 47/2015. прималац уплате: буџет Републике Србије. Уз захтев се прилаже доказ о уплати таксе у складу са Упутством Републичке Комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки објављеном на интернет адреси: (http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.)

19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 3 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. ОБУСТАВА ПОСТУПКА

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора или одлуке о закључењу оквирног споразума, односно уколико нису испуњени услови за доношење одлуке о признавању квалификације.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

Наручилац може одустати од доделе уговора о јавној набавци у случају ванредних околности или више силе.

Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложи, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и да је достави понуђачима у року од три дана од дана доношења одлуке.

Обавештење о обустави поступка јавне набавке Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки у року од 5 дана од дана коначности Одлуке о обустави поступка јавне набавке.

21. ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

22. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

23. ПОДАЦИ О ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА

- Подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада исл. се могу добити код следећих институција:

- Министарство финансија Републике Србије, Кнеза Милоша бр. 20, Београд,

(www.mfin.gov.rs)

- Пореска управа Републике Србије, Саве Машковића бр. 3-5, Београд

(www.poreskauprava.gov.rs)

- Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије, Немањина бр. 22-26, Београд,  (www.merz.gov.rs)

- Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије, Немањина бр. 22-26, Београд, (www.minrzs.gov.rs)

- Агенција за привредне регистре, Бранкова 25, Београд,  (www.apr.gov.rs)

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Лабораторијски материјал - 2, редни број 47/2015

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:

Јавна набавка добара-

Лабораторијски материјал - 2, број 47/2015

ПАРТИЈА 1: Потрошни материјал за лабораторију

| Р.бр | НАЗИВ | Количина по ЈМ | Произвођач и назив пон. производа | Цена по ЈМ без ПДВ-а | Цена по ЈМ са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Хром сумпорна киселинa | 6 л |  |  |  |  |
| 2. | Љуспице за предметна стакла 18x18 мм | 1.000 ком |  |  |  |  |
| 3. | Епрувете за брисеве | 400 ком |  |  |  |  |
| 4. | Пластичне бочице од 50 мл | 200 ком |  |  |  |  |
| 6. | Патроне за столицу | 800 ком |  |  |  |  |
| 7. | Стаклене мензуре од 50 мл | 5 ком |  |  |  |  |
| 8. | Мензуре од 2л | 1 ком |  |  |  |  |
| 9. | Нормални судови од 2л | 5 ком |  |  |  |  |
| 10. | Левак стаклени 15цм | 5 ком |  |  |  |  |

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а______________ динара

УКУПНО СА ПДВ-ом______________ динара

ПАРТИЈА 2: Центрифушке епрувете

| Р.бр | НАЗИВ | Количина по ЈМ | Произвођач и назив пон. производа | Цена по ЈМ без ПДВ-а | Цена по ЈМ са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Центрифушке епрувете, пластичне, неградуисане од 10мл | 10.000 ком |  |  |  |  |

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а______________ динара

УКУПНО СА ПДВ-ом______________ динара

ПАРТИЈА 3: Пластичне чашице за урин

| Р.бр | НАЗИВ | Количина по ЈМ | Произвођач и назив пон. производа | Цена по ЈМ без ПДВ-а | Цена по ЈМ са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пластичне чашице за урин-стерилне | 4.000 ком |  |  |  |  |

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а______________ динара

УКУПНО СА ПДВ-ом______________ динара

ПАРТИЈА 4: Тестови за лабораторијске анализе

| Р.бр | НАЗИВ | Количина по ЈМ | Произвођач и назив пон. производа | Цена по ЈМ без ПДВ-а | Цена по ЈМ са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тест за глукозу (са стандардом)- ензимска спектрофотометрија-глукозо-оксидаза-пероксидаза | 4.000 мл |  |  |  |  |
| 2. | Тест за уреу (са стандардом) -колор метода | 6.000 мл |  |  |  |  |
| 3. | Тест за холестерол (са стандардом)- спектрофотометрија-оксидаза-перксидаза | 3.000 мл |  |  |  |  |
| 4. | Тест за АСТ , кинетика спектрофот., IFCC | 4.000 мл |  |  |  |  |
| 5. | Тест за АЛТ, кинетика спектрофот., IFCC | 4.000 мл |  |  |  |  |
| 6. | Тест за креатенин са алкалним пикратом - кинетика (са стандардом) - спектрофотометрија | 1.000 мл |  |  |  |  |
| 7. | Тест за укупне протеине са бакарсулфатом - биурет-спектрофотометрија | 3.000 мл |  |  |  |  |
| 8. | Тест за триглицериде (са стандардом), GPHOD-PAP metoda | 2.000 мл |  |  |  |  |
| 9. | Тест за билирубин Jendrassik / Grof metoda | 3.000 мл |  |  |  |  |
| 10. | Гвожђе CAB Metoda | 200 мл |  |  |  |  |
| 11. | Тест за ГГТ, кинетика спектрофот., IFCC | 200 мл |  |  |  |  |
| 12. | Тест за амилазу-директан супстрат ЦНП-Г3 | 200 мл |  |  |  |  |
| 13. | Тест за калцијум-спектрофотометрија Метхyлтхyмол-блуе (са стандардом) | 200 мл |  |  |  |  |
| 14. | Тест за магнезијум - Спектрофотометрија -калмагит (са стандардом) | 200 мл |  |  |  |  |
| 15. | Тест за мокраћну киселину-ензимска спектрофотометрија- уриказа-пероксидаза (са стандардом) | 200 мл |  |  |  |  |
| 16. | Тест за албумине-спектрофотометрија-бромкрезол зелено (са стандардом), Bromcresol green | 1.000 мл |  |  |  |  |
| 17. | Тест за ХДЛ холестерол -директан тест-полимер детерџент (са стандардом) | 200 мл |  |  |  |  |
| 18. | Тест за одређивање ЦК кинетичко одређивање | 200 мл |  |  |  |  |
| 19. | Тест за алкалну фосфотазу (са стандардом) | 200 мл |  |  |  |  |
| 20. | Спољашња контрола квалитета за биохемијске параметре | 12 бочица |  |  |  |  |

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а______________ динара

УКУПНО СА ПДВ-ом______________ динара

ПАРТИЈА 5: Брзи тестови

| Р.бр | НАЗИВ | Количина по ЈМ | Произвођач и назив пон. производа | Цена по ЈМ без ПДВ-а | Цена по ЈМ са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Брзи тестови на хепатитис Б | 60 ком |  |  |  |  |
| 2. | Брзи тестови на хепатитис Ц | 80 ком |  |  |  |  |
| 3. | Брзи тестови на ХИВ | 80 ком |  |  |  |  |

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а______________ динара

УКУПНО СА ПДВ-ом______________ динара

ПАРТИЈА 6: Раствори за хематологију за апарат ``Mythic 18``

-Orphee, Швајцарска

| Р.бр | НАЗИВ | Количина по ЈМ | Произвођач и назив пон. производа | Цена по ЈМ без ПДВ-а | Цена по ЈМ са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дилуент, паковање од 20 литара | 4 пак |  |  |  |  |
| 2. | Клинер, паковање од 1 литра | 6 лит |  |  |  |  |
| 3. | Лизир, паковање од 1 литра | 5 лит |  |  |  |  |
| 4. | Контрона крв (нормална+повишена+ снижена вредност) | 2 пак |  |  |  |  |

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а______________ динара

УКУПНО СА ПДВ-ом______________ динара

ПАРТИЈА 7: Пратећи материјал за биохемијски анализатор "БТС 370 ПЛУС",

BioSystems, Шпанија

| Р.бр | НАЗИВ | Количина по ЈМ | Произвођач и назив пон. производа | Цена по ЈМ без ПДВ-а | Цена по ЈМ са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реакционе посуде | 7 ком |  |  |  |  |
| 2. | Пластичне чашице од 2 мл | 2.000 ком |  |  |  |  |
| 3. | Пластичне бочице од 15 мл | 10 ком |  |  |  |  |
| 4. | Пластичне бочице од 45 мл | 10 ком |  |  |  |  |
| 5. | Детерџент | 20 л |  |  |  |  |
| 6. | Калибратор серум za BTS 370 ПЛУС, 5x5 мл | 6 пак |  |  |  |  |
| 7. | Контролни серум (Нормални) BTS 370 ПЛУС, 5x5 мл | 5 пак |  |  |  |  |
| 8. | Контролни серум (Патолошки) BTS 370 ПЛУС, 5x5 мл | 5 пак |  |  |  |  |

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а______________ динара

УКУПНО СА ПДВ-ом______________ динара

ПАРТИЈА 8: Тестови за апарат ``NYCO CARD II RЕАDER``, Норвешка

| Р.бр | НАЗИВ | Количина по ЈМ | Произвођач и назив пон. производа | Цена по ЈМ без ПДВ-а | Цена по ЈМ са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тест за ЦРП, квантитативно одређивање, сингл тест, ( кутија има 48 тестова ) | 6 кутијa |  |  |  |  |
| 2. | Тест за гликозилисани хемоглобин, сингл тест, ( кутија има 24 тестова ) | 1 кутија |  |  |  |  |
| 3. | Капиларе за узорковање а`200 | 5 кутија |  |  |  |  |

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а______________ динара

УКУПНО СА ПДВ-ом______________ динара

ПАРТИЈА 9: Брзи тестови за анализу урина

| Р.бр | НАЗИВ | Количина по ЈМ | Произвођач и назив пон. производа | Цена по ЈМ без ПДВ-а | Цена по ЈМ са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Урин траке 11 параметара (100 трака у паковању) | 15 пак |  |  |  |  |
| 2. | Тест за рано откривање трудноће | 15 ком |  |  |  |  |

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а______________ динара

УКУПНО СА ПДВ-ом______________ динара

ПАРТИЈА 10: Пластичне вакуум епрувете, адаптери и игле

| Р.бр | НАЗИВ | Количина по ЈМ | Произвођач и назив пон. производа | Цена по ЈМ без ПДВ-а | Цена по ЈМ са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пластичне вакум епрувете за биохемију од 9 мл | 3.500 ком |  |  |  |  |
| 2. | Пластичне вакум епрувете за крвне слике КЕДТА 3 мл | 3.500 ком |  |  |  |  |
| 3. | Пластичне вакум епрувете КЕДТА 9 мл | 300 ком |  |  |  |  |
| 4. | Пластичне вакум епрувете са На цитратом од 3,5 мл | 1.000 ком |  |  |  |  |
| 5. | Игле за вакум систем за адаптер на шраф | 1.000 ком |  |  |  |  |
| 6. | Адаптери | 20 ком |  |  |  |  |

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а______________ динара

УКУПНО СА ПДВ-ом______________ динара

ПАРТИЈА 11: Пластичне вакуум епрувете за седиментацију

| Р.бр | НАЗИВ | Количина по ЈМ | Произвођач и назив пон. производа | Цена по ЈМ без ПДВ-а | Цена по ЈМ са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пластичне вакуум епрувете за седиментацију (1- 1,5 мл ) | 2.500 ком |  |  |  |  |

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а______________ динара

УКУПНО СА ПДВ-ом______________ динара

ПАРТИЈА 12: Наставци за пипете

| Р.бр | НАЗИВ | Количина по ЈМ | Произвођач и назив пон. производа | Цена по ЈМ без ПДВ-а | Цена по ЈМ са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наставци за аутоматске пипете (жути) | 4.000 ком |  |  |  |  |
| 2. | Наставци за аутоматске пипете (плави) | 4.000 ком |  |  |  |  |
| 3. | Микропипете са варијабилном запремином од 100 до 1000 микролитара. Прецизан механизам за подешавање запремине, нетачност и непрецизност максимално +-0,5% и +-0,2%. Четвороцифрен приказ запремине. Одвојен тастер за пипетирање и избацивање наставака | 2 ком |  |  |  |  |

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а______________ динара

УКУПНО СА ПДВ-ом______________ динара

ПАРТИЈА 13: Маске, капе и каљаче

| Р.бр | НАЗИВ | Количина по ЈМ | Произвођач и назив пон. производа | Цена по ЈМ без ПДВ-а | Цена по ЈМ са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Хируршке маске | 5.000 ком |  |  |  |  |
| 2. | Хируршке капе | 2.000 ком |  |  |  |  |
| 3. | Хируршке каљаче | 2.000 ком |  |  |  |  |

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а______________ динара

УКУПНО СА ПДВ-ом______________ динара

ПАРТИЈА 14: Партикуларне маске

| Р.бр | НАЗИВ | Количина по ЈМ | Произвођач и назив пон. производа | Цена по ЈМ без ПДВ-а | Цена по ЈМ са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Партикуларне маске ознака FFP 3, које филтрирају од 94-99% партикула | 250 ком |  |  |  |  |

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а______________ динара

УКУПНО СА ПДВ-ом______________ динара

ПАРТИЈА 15: Траке за одређивње шећера из капиларне крви

| Р.бр | НАЗИВ | Количина по ЈМ | Произвођач и назив пон. производа | Цена по ЈМ без ПДВ-а | Цена по ЈМ са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Траке за одређивње шећера из капиларне крви (паковање од 50 трака) за апарат ``Contourplus`` | 150 пак |  |  |  |  |

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а______________ динара

УКУПНО СА ПДВ-ом______________ динара

ПАРТИЈА 16: Реагенси- електролити за Humalyte 5 plus aparat

| Р.бр | НАЗИВ | Количина по ЈМ | Произвођач и назив пон. производа | Цена по ЈМ без ПДВ-а | Цена по ЈМ са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reagent Pack Humalyte Plus 5, 1000ml | 6 ком |  |  |  |  |
| 2. | Weekly cleaning solution, 100ml | 2 ком |  |  |  |  |
| 3. | Daily claning solution,100 ml | 2 ком |  |  |  |  |
| 4. | QC Solution, 100ml | 2 ком |  |  |  |  |
| 5. | Na Conditioner, 100 ml | 2 ком |  |  |  |  |
| 6. | Urine Diluent, 100 ml | 1 ком |  |  |  |  |
| 7. | Kivete za Humalyte Plus 5, паковање 500ком | 10 пак |  |  |  |  |

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а______________ динара

УКУПНО СА ПДВ-ом______________ динара

ПАРТИЈА 17: Тест за одређивање дроге у урину

| Р.бр | НАЗИВ | Количина по ЈМ | Произвођач и назив пон. производа | Цена по ЈМ без ПДВ-а | Цена по ЈМ са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Брзи тест за одређивање дрога у урину, 5 параметара (AMP, COC, MOP, THC,MDMA) | 70 ком |  |  |  |  |
| 2. | Брзи тест за одређивање дрога у урину, 3 параметара (MOP, MTD, BUP) | 70 ком |  |  |  |  |

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а______________ динара

УКУПНО СА ПДВ-ом______________ динара

- Цена је изражена у динарима.

У цену је урачуната испорука Ф-ко магацин купца.

Рок  испоруке _____________ од дана пријема наруџбине.( не дуже од 3 дана од дана пријем наруџбине)

Рок плаћања: ___________________________________________________________

(Рок плаћања треба изразити у данима. Рок плаћања  не може бити  краћи од 30 нити дужи од 45 дана од дана испостављања фактуре).

Рок важења понуде изразити у броју дана од дана отварања  понуда: _________________________

(не може бити краћи од 30 дана).

Напомене понуђача:

1. Обавезујемо се да ћемо уколико закључимо Уговор о јавној набавци за партију 11 предати на коришћење 2 сталка за седиментцију од по 10 места, који ће се користити за време трајања уговора.

2. Обавезујемо се да ћемо уколико закључимо Уговор о јавној набавци за партију 15 предати на коришћење 15 апарата за одређивање шећера из капиларне крви, који ће се користити за време трајања уговора.

Остале напомене понуђача: _______________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Датум 					                   Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

VIII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА

(Партије ____ )

Закључен дана___________2015.год. у поступку јавне набавке мале вредности - Лабораторијски материјал - 2, редни број набавке 47/2015, на основу Одлуке о додели уговора бр._____________ од __________године, између:

1. Специјалне болнице за психијатријске болести "Горња Топоница" у Горњој Топоници, Ниш, ул. Стевана Синђелића бр. 39, ПИБ: 100619187, матични број 07185367, коју заступа директор Болнице Мр. сци мед.прим др Албина Властелица, као Наручиоца  (у даљем тексту: Наручилац), са једне стране,

2. ______________________________________________________ из ____________, ул. __________________________ бр. _____, ПИБ: _____________________, матични број __________________ број текућег рачуна _______________________________ код банке _____________________, које заступа  ______________________________________, на основу елемената из понуде бр. ____________ од _________2015.године (у даљем тексту: Добављач), са друге стране, и евентуално

3. ______________________________________________________ из ____________, ул. __________________________ бр. _____, ПИБ: _____________________, матични број __________________ број текућег рачуна _______________________________ код банке _____________________, које заступа  ______________________________________, на основу елемената из понуде бр. ____________ од _________2015.године (у даљем тексту: подизвођач), са друге стране. (попуњава се уколико се у понуда подноси са подизвођачем)

Део уговора који ће припасти подизвођачу__________________% и евентуално

1.______________________________________________________ из ____________, ул. _______________ бр. ____, ПИБ: _____________________, матични број ______________ текући рачун број ______________________ код банке _____________________,

2.______________________________________________________ из ____________, ул. _______________ бр. ____, ПИБ: _____________________, матични број ______________ текући рачун број ______________________ код банке _____________________,  које заступа  ______________________________________, (у даљем тексту: Учесници у заједничкој понуди), са друге стране.

(НАПОМЕНА: Попуњава се уколико се у понуди појављују учесници у заједничкој понуди)

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка добра -  Лабораторијски материјал - 2, редни број 47/2015, у свему према обрасцу понуде који је саставни део овог уговора.

| Р. бр. | Назив производа | Коли чина по јединици мере | Произвођач и назив пон. производа | Јед. цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(Табелу попуњава Наручилац у фази закључења уговора)

Укупна цена партије без ПДВ-а: __________________ динара

Укупна цена партије са ПДВ-ом:  _________________  динара.

(Попуњава Наручилац у фази закључења уговора).

Укупна цена за све партије из уговора без ПДВ-а ___________________ динара.

Укупна цена за све партије из уговора са ПДВ-ом __________________ динара.

У цену је урачуната испорука Ф-ко магацин истовар Наручилац, са свим припадајућим трошковима (увозна царина, трошкови транспорта и слично) према захтевима  Наручиоца и датој понуди Добављача, која је саставни део овог уговора.

Понуђене цене су фиксне и неће се мењати за време трајања уговора.

Члан 2.

Наручилац се обавезује да плаћање уговорене цене изврши  у року од ________ дана од дана  пријема фактуре за испоручене артикле из чл. 1. овог уговора.

Члан 3.

Добављач се обавезује да артикле из чл. 1. овог уговора испоручи Наручиоцу у року од _______ дана од дана пријема наруџбине Наручиоца.

Уговорне стране су сагласне да се испорука и истовар артикала из чл. 1. овог уговора врши сукцесивно, према потребама и наруџбинама Наручиоца у радно време у Болнице, у периоду од 08.00 до 13.00 часова.

Испорука на други начин може се извршити изузетно због хитне потребе и на искључиви захтев Наручиоца.

Добављач је дужан да у тренутку испоруке Наручиоцу преда фактуру, отпремницу и осталу пратећу документацију у складу прописима који регулишу предметну набавку. Испорука супротна овој обавези  сматра се неуредном и као таква неће бити примљена од стране Наручиоца.

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се испорука артикала из чл. 1. овог уговора може вршити одједном или сукцесивно, према потребама и наруџбинама Наручиоца.

Члан 5.

Добављач гарантује Наручиоцу испоруку целокупне количине артикла из чл.1. овог уговора, уредно и у складу са предвиђеним роком. У супротном Наручилац ће најпре упозорити добављача, а касније и  реализовати средство обезбеђења за добро извршење  посла.

Члан 6.

Кавлитативи и квантитанивни пријем добара вршиће се у месту испоруке, у Горњој Топоници.

Добављач је у обавези да испоруку изврши на начин адекватан предмету испоруке и захтевима из техничке спецификације из конкурсне документације.

У супротном испорука ће се сматрати неуредном и биће враћена од стране Наручиоца

Члан 7. ( за партије 6, 7, 8  и  16)

Добављач гарантује Наручиоцу за квалитет артикала из чл. 1. овог уговора и с тим у вези се обавезује да му приликом испоруке истих достави одговарајуће доказе о томе ( атест, сертификат, декларацију о квалитету и др.) у складу са датом изјавом о гаранцији.

Добављач гарантује:

- да раствори које су дати у Понуди бр.________ од __________ су компатибилни са апаратуром коју Наручилац поседује, а која је наведена у конкурсној документацији,

- тачност анализа применом раствора које су дате у Понуди, што се може проверити контролним крвима и серумима,

- да неће доћи до оштећења апаратуре применом раствора који су дали у Понуди.

Члан 8.

У случају да Добављач не испоштује обавезе из члана 7. овог уговора, Добављач ће сносити проузроковану штету.

Члан 9.

Наручилац задржава право на повећање обима предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности закљученог уговора.

Члан 10.

Као финансијску гаранцију за испуњење уговором преузетих обавеза Добављач полаже Наручиоцу, приликом потписивања овог уговора једну бланко соло меницу, са меничним писмом - овлашћењем, којом се покрива 10% од вредности свих артикала из чл. 1. овог уговора, у динарима без ПДВ-а.

Члан 11.

У случају непоштовања обавеза и гаранција датих Наручиоцу од стране Добављача, у складу са одредбама овог уговора, Наручилац има овлашћење да, активирањем гаранција из чл. 10. набави артикле из чл. 1. овог уговора од другог добављача.

Члан 12.

Уговор се закључује за период најдуже до годину дана од дана закључења овог уговора, односно до закључења новог уговора по спроведном поступку јавне набавке у 2016.години.

Oбавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за предметну набавку бити одобрена у буџетској 2016. години.

Члан 13.

Уговор може, једностраном изјавом Наручиоца или Добављача, бити раскинут у случају неиспуњења уговорних обавеза, а нарочито у случају испоруке робе која не задовољава потребе Наручиоца, у складу са уговореним гаранцијама за квалитет артикала.

Наручилац ће у том случају реализовати средство обезбеђења и одмах дати предлог за доделу негативне референце Управи за јавне набавке.

Уговор може, једностраном изјавом Наручиоца или Добављача, бити раскинут и када из објективних и доказивих разлога или због већих поремећаја на тржишту и ванредних околности, није могућа даља реализација Уговора.

Члан 14.

У случају спора по овом уговору надлежан је суд у Нишу.

Члан 15.

Уговор је сачињен у  четири истоветна примерка, од којих је један за Добављача, а три су за Наручиоца.

УГОВОРНЕ  СТРАНЕ:

ЗА ДОБАВЉАЧА	  ЗА НАРУЧИОЦА

_________________	 						________________

НАПОМЕНА: Понуђач попуњава модел уговора тако што уписује само своје податке, потписује га и оверава.

Попуњава се само један примерак уговора, без обзира за колико се партија конкурише.

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - 2,  р.бр. 47/2015

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - 2,  р.бр. 47/2015

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара- Лабораторијски материјала -2, редни број 47/2015, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XI ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - 2,  р.бр. 47/2015

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса |  |
| Матични број привредног друштва |  |
| ПИБ |  |

| Р.бр | Структура цене | Износ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена коштања |  |
| 2. | Зависни трошкови |  |
| 3. | Маржа |  |
| 4. | Рабат |  |
|  | Продајна цена без ПДВ-а: |  |
|  | Износ ПДВ-а: |  |
|  | Продајна цена са ПДВ-ом: |  |

ЕВЕНТУАЛНЕ НАПОМЕНЕ: ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Дана _______ 2015.год.					   Понуђач

М.П.                       ___________________

(потпис овлашћеног лица)

Упутство за попуњавање обрасца структура цене:

Понуђач попуњава тражену спецификацију за наведену набавку.

У случају појављивања додатних категорија које оптерећују продајну цену, а нису садржане у обрасцу, понуђач може у евентуалним напоменама испод обрасца дописати нове категорије са тачним називом и вредностима и исказати накнадно утврђену продајну цену.

Напомена: Овај образац копирати  посебно за сваку партију.

XII ИЗЈАВА О ГАРАНЦИЈИ

Изјављујемо  под  пуном  материјалном  и кривичном одговорношћу и ганатујемо да, у поступку јавне набавке мале вредности- Лабораторијски материјал - 2, редни број набавке 47/2015, за партије 6, 7, 8 и  16.:

-  раствори које смо понудили у предметној набавци су компатибилни са апаратуром коју као Наручиоци поседујете, а која је наведена у конкурсној документацији,

- тачност анализа применом раствора које смо дали у Понуди што се може проверити контролним крвима и серумима,

- неће доћи до оштећења апаратуре применом раствора које смо дали у Понуди.

Место и датум,	Понуђач,

.2015.

(потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XIII ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

___________________________________________________________________

(име и презиме лица које представља понуђача)

из ________________________________________________________________

ул.________________________________________________________________

_______________________бр. л. к. _________________________ овлашћује се

да у име____________________________________________________________

(назив понуђача)

може да учествује у поступку јавне набавке мале вредности добара-  ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ -2, број набавке 47/2015 коју је покренуо наручилац Специјална болница за психијатријске болести ''Горња Топоница'' у Горњој Топоници, Ниш.

Пуномоћник има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног отварања понуда.

Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе се не може користити.

Датум: __________ 2015. год.

М.П.

Потпис овлашћеног лица:

_____________________

Конкурсну документацију за јавну набавку добара у поступку јавне набавке добара мале вредности- Лабораторијски материјал, редни број набавке 47/2015, сачинила је Комисија за јавну набавку образована Решењем  бр. 03-II/25-488 од  27.11.2015. године.

| Р. бр. | САСТАВ | ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ | ЗАМЕНИЦИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Члан | Др Весна Благојевић Шеф Лабораторије | Марија Ђорђевић Главна сестра -техничар Лабораторије |
| 2. | Члан | Јелена Живковић Божић, референт за јавне набевке | Весна Лазовић, шеф Одсека комерцијале |
| 3. | Члан | Марија Богићевић Станкулић, шеф Одсека за јавне набавке | Милош Јоцић, службеник за јавне набавке |

Сагласна са садржином конкурсне документације

Мр. сци мед прим. др Албина Властелица